## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 263.9869 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 24.894 | 24.39 | 24.084 | 24.516 | 26.676 | 27.702 | 26.046 | 28.431 | 26.082 | 25.515 | 24.966 | 23.553 | 24.075 | 25.137 | 28.35 | 31.437 | 32.283 | 36.549 | 33.156 | 33.516 | 34.668 | 33.3 | 33.12 | 33.138 | 685.584
02.05.2024 | 31.842 | 31.212 | 30.483 | 30.825 | 31.995 | 33.66 | 33.588 | 34.317 | 33.993 | 32.868 | 34.461 | 34.02 | 32.022 | 35.064 | 33.534 | 32.463 | 30.852 | 34.155 | 34.038 | 33.579 | 36.486 | 35.244 | 34.227 | 32.742 | 797.67
03.05.2024 | 32.931 | 31.842 | 32.175 | 31.887 | 32.445 | 34.371 | 35.046 | 35.514 | 33.003 | 32.175 | 36.369 | 36.243 | 35.739 | 33.768 | 33.768 | 34.578 | 34.929 | 33.291 | 33.903 | 34.848 | 33.822 | 34.695 | 33.462 | 30.582 | 811.386
04.05.2024 | 31.257 | 31.149 | 30.492 | 30.024 | 30.078 | 33.273 | 32.958 | 32.994 | 33.012 | 30.852 | 34.254 | 33.975 | 31.293 | 32.13 | 32.22 | 32.823 | 36.261 | 36.783 | 36.711 | 35.703 | 38.259 | 39.861 | 37.692 | 36.981 | 811.035
05.05.2024 | 34.569 | 33.138 | 31.986 | 31.365 | 32.571 | 34.209 | 33.93 | 35.541 | 38.763 | 37.953 | 39.402 | 39.276 | 38.169 | 40.203 | 40.464 | 39.537 | 40.068 | 40.356 | 40.194 | 39.573 | 42.453 | 40.095 | 37.962 | 36.063 | 897.84
06.05.2024 | 37.197 | 37.863 | 36.765 | 36.783 | 36.99 | 39.231 | 40.032 | 40.158 | 44.91 | 39.825 | 40.941 | 43.209 | 39.213 | 40.086 | 41.958 | 42.579 | 41.121 | 40.5 | 41.355 | 41.859 | 44.37 | 43.821 | 40.779 | 40.545 | 972.09
07.05.2024 | 39.069 | 38.601 | 37.143 | 37.746 | 38.466 | 40.815 | 43.002 | 43.722 | 44.325 | 42.732 | 42.039 | 41.13 | 40.194 | 39.888 | 38.637 | 41.274 | 42.264 | 40.842 | 40.113 | 40.914 | 42.354 | 42.867 | 39.825 | 38.43 | 976.392
08.05.2024 | 38.178 | 37.071 | 37.467 | 38.025 | 38.277 | 41.949 | 44.613 | 45.045 | 43.749 | 41.04 | 43.389 | 44.271 | 44.181 | 42.84 | 44.964 | 44.469 | 43.533 | 42.966 | 43.47 | 43.335 | 45.459 | 44.667 | 42.057 | 40.977 | 1015.992
09.05.2024 | 40.509 | 39.231 | 38.214 | 39.717 | 40.842 | 42.165 | 42.102 | 37.305 | 40.455 | 36.36 | 37.881 | 40.473 | 42.021 | 42.777 | 43.83 | 42.651 | 41.679 | 43.038 | 43.308 | 44.082 | 43.578 | 41.697 | 38.448 | 38.214 | 980.577
10.05.2024 | 36.009 | 36.495 | 36.162 | 35.694 | 36.117 | 38.178 | 39.672 | 38.322 | 40.113 | 41.589 | 43.209 | 41.472 | 38.178 | 39.321 | 40.518 | 41.328 | 43.371 | 44.145 | 44.199 | 43.731 | 44.523 | 42.066 | 40.005 | 38.646 | 963.063
11.05.2024 | 37.809 | 37.665 | 37.26 | 36.711 | 37.125 | 39.537 | 39.762 | 39.645 | 39.042 | 39.168 | 37.881 | 40.797 | 38.178 | 35.244 | 35.172 | 33.165 | 34.533 | 36.477 | 36.972 | 39.384 | 36.783 | 38.781 | 36.639 | 36.369 | 900.099
12.05.2024 | 35.298 | 35.388 | 35.208 | 34.911 | 35.919 | 37.602 | 36.036 | 36.396 | 35.82 | 34.47 | 34.578 | 38.088 | 38.52 | 35.073 | 35.019 | 34.983 | 38.394 | 34.686 | 36.018 | 37.593 | 39.717 | 37.71 | 37.656 | 36.729 | 871.812
13.05.2024 | 36.909 | 36.513 | 35.865 | 34.857 | 34.587 | 36.675 | 37.305 | 39.852 | 37.008 | 36.504 | 36.684 | 35.55 | 34.362 | 35.235 | 35.667 | 35.181 | 38.052 | 38.097 | 39.15 | 40.473 | 39.996 | 38.988 | 37.71 | 36.702 | 887.922
14.05.2024 | 35.343 | 35.361 | 34.632 | 35.163 | 35.1 | 37.044 | 37.881 | 40.851 | 38.304 | 39.06 | 40.842 | 40.959 | 40.032 | 41.211 | 41.688 | 41.247 | 39.591 | 38.7 | 38.628 | 38.664 | 38.673 | 40.086 | 39.042 | 38.133 | 926.235
15.05.2024 | 36.414 | 36.36 | 36.693 | 37.548 | 37.296 | 37.449 | 38.25 | 39.348 | 38.52 | 37.152 | 37.431 | 39.942 | 39.555 | 37.224 | 38.979 | 40.167 | 38.97 | 41.499 | 39.285 | 42.237 | 45.225 | 43.434 | 42.705 | 40.185 | 941.868
16.05.2024 | 39.618 | 39.627 | 40.5 | 40.014 | 40.608 | 42.354 | 41.823 | 41.769 | 41.139 | 39.69 | 41.346 | 41.148 | 38.151 | 36.909 | 33.831 | 36.306 | 42.075 | 42.48 | 42.129 | 41.607 | 45.324 | 43.614 | 42.435 | 42.057 | 976.554
17.05.2024 | 40.518 | 40.032 | 40.68 | 40.95 | 42.516 | 43.794 | 45.954 | 46.098 | 43.335 | 42.768 | 44.154 | 43.497 | 43.11 | 41.616 | 44.541 | 45.711 | 42.93 | 43.938 | 42.867 | 45.306 | 48.915 | 47.25 | 43.776 | 41.382 | 1045.638
18.05.2024 | 40.005 | 40.311 | 39.753 | 40.068 | 42.147 | 41.148 | 46.845 | 49.266 | 49.698 | 46.251 | 43.515 | 41.976 | 41.202 | 36.963 | 38.952 | 39.114 | 38.367 | 42.381 | 41.013 | 40.941 | 43.164 | 39.807 | 40.077 | 39.663 | 1002.627
19.05.2024 | 39.906 | 38.763 | 38.43 | 38.16 | 40.464 | 40.95 | 41.904 | 38.376 | 34.524 | 35.739 | 35.802 | 35.919 | 35.145 | 36.432 | 39.231 | 40.131 | 37.854 | 38.808 | 37.575 | 39.096 | 41.418 | 40.59 | 38.439 | 36.315 | 919.971
20.05.2024 | 35.901 | 35.595 | 35.757 | 35.334 | 35.658 | 37.944 | 38.25 | 36.045 | 36.387 | 35.01 | 33.903 | 34.884 | 34.848 | 36.819 | 38.457 | 39.006 | 37.341 | 37.395 | 35.649 | 36.162 | 38.016 | 35.352 | 32.112 | 30.78 | 862.605
21.05.2024 | 31.032 | 31.392 | 31.149 | 30.987 | 33.687 | 38.007 | 37.035 | 38.367 | 39.465 | 33.858 | 32.895 | 35.1 | 33.633 | 38.241 | 36.675 | 38.484 | 40.716 | 40.266 | 35.253 | 36.441 | 39.942 | 39.906 | 39.303 | 35.937 | 867.771
22.05.2024 | 34.074 | 34.614 | 34.092 | 33.561 | 35.127 | 35.208 | 35.775 | 35.37 | 32.175 | 29.673 | 28.665 | 30.798 | 31.689 | 31.221 | 27.801 | 31.14 | 30.762 | 34.056 | 35.19 | 38.142 | 36.171 | 35.676 | 37.512 | 33.336 | 801.828
23.05.2024 | 33.021 | 33.012 | 32.283 | 32.526 | 34.029 | 33.543 | 32.481 | 34.245 | 33.453 | 29.583 | 30.825 | 30.726 | 26.262 | 25.362 | 25.164 | 30.888 | 30.897 | 30.636 | 33.615 | 36.621 | 37.728 | 36.396 | 34.803 | 32.652 | 770.751
24.05.2024 | 31.662 | 31.491 | 31.707 | 31.86 | 33.318 | 33.282 | 32.373 | 33.534 | 35.478 | 30.663 | 32.283 | 29.727 | 30.591 | 32.697 | 36.027 | 37.116 | 38.394 | 41.706 | 39.798 | 38.718 | 39.348 | 38.619 | 35.307 | 34.713 | 830.412
25.05.2024 | 35.055 | 35.028 | 35.19 | 35.415 | 35.973 | 37.287 | 40.41 | 39.978 | 36.153 | 34.83 | 37.809 | 42.417 | 39.987 | 41.103 | 38.772 | 39.708 | 37.593 | 39.726 | 37.368 | 37.035 | 39.375 | 37.35 | 35.64 | 35.568 | 904.77
26.05.2024 | 34.083 | 34.614 | 33.984 | 33.786 | 34.182 | 35.802 | 36.144 | 37.98 | 40.077 | 36.657 | 37.548 | 40.329 | 37.926 | 36.918 | 32.31 | 36.369 | 38.61 | 39.42 | 38.349 | 36.072 | 39.888 | 37.998 | 37.719 | 37.422 | 884.187
27.05.2024 | 36.747 | 37.26 | 34.713 | 34.911 | 37.377 | 37.089 | 37.359 | 38.016 | 38.394 | 35.811 | 30.177 | 22.896 | 28.611 | 30.492 | 35.055 | 35.37 | 35.811 | 36.576 | 33.642 | 34.245 | 35.874 | 34.803 | 34.173 | 35.811 | 831.213
28.05.2024 | 32.643 | 31.95 | 31.986 | 31.788 | 34.236 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 162.603
29.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 992.493 | 985.968 | 974.853 | 975.132 | 1003.806 | 1010.268 | 1026.576 | 1036.485 | 1027.377 | 977.796 | 993.249 | 1002.375 | 976.887 | 979.974 | 991.584 | 1017.225 | 1027.251 | 1049.472 | 1032.948 | 1049.877 | 1091.529 | 1064.673 | 1022.625 | 990.072 | 24300.495
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /