## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 12956.221 |  | 13153.909 |  | 197.688 |  | 118612.8 |  | -0.12
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 141.3 | 138.72 | 110.82 | 111 | 110.88 | 111.6 | 127.86 | 156.12 | 187.02 | 208.56 | 210.9 | 208.14 | 170.52 | 177.66 | 196.14 | 210.06 | 183.54 | 168.18 | 168.6 | 171.42 | 172.98 | 174.24 | 171.48 | 154.2 | 3941.94
02.05.2024 | 141.72 | 140.46 | 140.28 | 139.98 | 140.1 | 140.04 | 155.82 | 172.14 | 205.68 | 219.96 | 215.64 | 205.32 | 206.88 | 213.78 | 186.6 | 176.52 | 149.22 | 141.84 | 143.82 | 143.28 | 143.64 | 144.48 | 147.12 | 129.48 | 3943.8
03.05.2024 | 116.88 | 116.64 | 115.74 | 115.32 | 115.98 | 116.76 | 131.82 | 145.68 | 178.62 | 184.56 | 183.96 | 179.64 | 171.84 | 173.52 | 187.14 | 171.06 | 145.32 | 143.7 | 147.42 | 150.48 | 152.04 | 152.16 | 149.04 | 131.1 | 3576.42
04.05.2024 | 118.74 | 118.92 | 119.34 | 118.68 | 118.02 | 117.9 | 133.92 | 145.5 | 197.94 | 210.24 | 197.94 | 191.58 | 184.98 | 187.32 | 207.18 | 188.52 | 160.44 | 149.64 | 150.24 | 152.88 | 151.98 | 151.02 | 151.68 | 134.04 | 3758.64
05.05.2024 | 124.14 | 122.52 | 121.32 | 121.5 | 121.26 | 120.06 | 136.44 | 149.22 | 179.94 | 181.56 | 182.64 | 186.42 | 183.06 | 183.3 | 182.64 | 180.48 | 180 | 181.2 | 182.46 | 183.36 | 182.1 | 182.52 | 183.42 | 165.78 | 3917.34
06.05.2024 | 152.52 | 152.34 | 153.96 | 154.74 | 151.86 | 151.68 | 170.7 | 181.62 | 188.76 | 211.2 | 233.82 | 215.1 | 220.14 | 228.12 | 232.68 | 227.64 | 205.44 | 184.5 | 183.42 | 182.04 | 183.72 | 184.38 | 182.22 | 166.14 | 4498.74
07.05.2024 | 156 | 158.34 | 155.7 | 155.88 | 155.34 | 154.08 | 171.66 | 181.56 | 203.28 | 186.54 | 189.24 | 183.9 | 163.92 | 192.3 | 190.74 | 201 | 175.2 | 179.04 | 183.66 | 184.2 | 186.66 | 185.94 | 186 | 138.96 | 4219.14
08.05.2024 | 127.56 | 126.3 | 126.24 | 125.58 | 124.62 | 125.76 | 160.98 | 181.62 | 220.08 | 256.98 | 231.66 | 227.94 | 233.1 | 217.62 | 227.46 | 192.54 | 179.34 | 177.3 | 179.88 | 183.9 | 185.76 | 185.28 | 184.68 | 168.48 | 4350.66
09.05.2024 | 158.22 | 155.76 | 156.48 | 155.64 | 154.98 | 154.32 | 168.9 | 181.56 | 179.94 | 179.7 | 186.54 | 181.14 | 178.26 | 185.76 | 183.42 | 178.08 | 179.4 | 178.44 | 180.72 | 184.98 | 187.2 | 184.74 | 183.96 | 169.8 | 4187.94
10.05.2024 | 155.46 | 154.44 | 152.76 | 124.74 | 122.82 | 122.88 | 153.36 | 181.02 | 193.68 | 215.52 | 217.8 | 215.52 | 212.52 | 215.82 | 219.42 | 218.88 | 216.24 | 213.3 | 188.16 | 182.82 | 182.58 | 185.28 | 185.4 | 169.56 | 4399.98
11.05.2024 | 156.42 | 157.02 | 156.72 | 155.82 | 155.94 | 155.22 | 169.62 | 183.42 | 187.44 | 212.7 | 203.34 | 203.58 | 213.78 | 193.38 | 177.12 | 176.46 | 174.24 | 175.5 | 176.7 | 179.4 | 182.58 | 182.34 | 178.68 | 137.64 | 4245.06
12.05.2024 | 122.4 | 122.52 | 120.96 | 120.12 | 120.54 | 131.1 | 163.14 | 174.54 | 180.9 | 186.12 | 185.28 | 186 | 174.9 | 173.04 | 176.64 | 178.74 | 179.52 | 181.2 | 179.34 | 183.36 | 184.56 | 185.28 | 185.4 | 167.4 | 3963
13.05.2024 | 158.04 | 156.12 | 154.62 | 155.46 | 155.4 | 156.6 | 171.12 | 183.9 | 204.96 | 227.46 | 233.1 | 233.34 | 206.7 | 231.42 | 242.58 | 224.16 | 199.38 | 182.46 | 184.86 | 188.16 | 188.52 | 187.14 | 187.74 | 171.66 | 4584.9
14.05.2024 | 158.94 | 159.12 | 158.22 | 157.02 | 157.26 | 157.92 | 172.86 | 185.46 | 216.3 | 236.82 | 223.62 | 211.26 | 189.12 | 224.16 | 230.58 | 227.82 | 202.8 | 184.44 | 185.34 | 186.9 | 186.3 | 186.6 | 165.96 | 139.62 | 4504.44
15.05.2024 | 127.86 | 127.56 | 127.08 | 126.3 | 126.42 | 127.5 | 166.02 | 185.46 | 228.12 | 239.46 | 226.68 | 224.88 | 219.48 | 241.44 | 236.4 | 242.28 | 217.5 | 157.08 | 154.44 | 157.08 | 159.36 | 159 | 157.32 | 139.26 | 4273.98
16.05.2024 | 127.44 | 126.6 | 126.72 | 126.6 | 126.12 | 125.64 | 139.14 | 161.34 | 205.68 | 237.84 | 239.46 | 232.62 | 200.04 | 242.94 | 242.4 | 204.54 | 180.6 | 162.24 | 159.6 | 159.78 | 160.92 | 164.04 | 162.54 | 146.28 | 4161.12
17.05.2024 | 133.98 | 133.14 | 132.84 | 132 | 132.6 | 132.06 | 150.96 | 188.04 | 201.48 | 231.96 | 229.92 | 228.78 | 223.98 | 228.24 | 244.08 | 230.58 | 212.16 | 186 | 187.8 | 189.18 | 190.38 | 187.8 | 184.38 | 141.18 | 4433.52
18.05.2024 | 128.7 | 128.16 | 127.86 | 126.78 | 125.52 | 125.88 | 143.22 | 180.36 | 200.04 | 193.44 | 205.92 | 214.44 | 214.86 | 216.48 | 214.8 | 204.78 | 179.04 | 178.62 | 179.46 | 182.58 | 190.5 | 189.3 | 189.84 | 170.76 | 4211.34
19.05.2024 | 155.82 | 153 | 128.76 | 128.1 | 126.6 | 124.44 | 152.88 | 181.68 | 181.2 | 188.7 | 181.44 | 176.76 | 176.28 | 177 | 177.06 | 176.04 | 164.64 | 149.1 | 150.42 | 151.8 | 154.32 | 156.36 | 155.88 | 139.38 | 3807.66
20.05.2024 | 127.38 | 125.88 | 124.98 | 124.8 | 124.38 | 124.2 | 149.94 | 180.66 | 233.88 | 234.84 | 227.4 | 242.88 | 211.92 | 224.58 | 221.46 | 229.5 | 208.92 | 181.32 | 178.32 | 180.42 | 180 | 181.44 | 180.54 | 137.58 | 4337.22
21.05.2024 | 122.58 | 122.1 | 121.44 | 119.64 | 118.92 | 129.06 | 164.04 | 188.58 | 209.34 | 231.06 | 217.08 | 211.62 | 225.54 | 226.32 | 222.66 | 209.16 | 194.82 | 171.48 | 174.48 | 174.06 | 178.08 | 177 | 176.16 | 160.32 | 4245.54
22.05.2024 | 147.54 | 148.14 | 148.02 | 147.48 | 146.22 | 144.06 | 160.2 | 199.32 | 215.04 | 231.84 | 218.64 | 237.24 | 227.94 | 215.4 | 234.24 | 219 | 181.92 | 169.98 | 170.64 | 173.7 | 174.84 | 175.2 | 173.46 | 156.18 | 4416.24
23.05.2024 | 143.88 | 144.18 | 143.52 | 143.34 | 143.16 | 143.1 | 169.02 | 209.82 | 224.7 | 207.06 | 236.94 | 246.24 | 235.74 | 239.76 | 232.02 | 217.44 | 202.74 | 173.7 | 169.74 | 171.6 | 173.76 | 173.88 | 172.26 | 156 | 4473.6
24.05.2024 | 142.74 | 142.2 | 142.14 | 141.24 | 141.24 | 168.12 | 192.06 | 206.28 | 231.42 | 214.8 | 223.14 | 243.6 | 235.8 | 239.22 | 212.88 | 199.62 | 175.5 | 169.02 | 171.6 | 174 | 176.22 | 175.14 | 171.66 | 154.44 | 4444.08
25.05.2024 | 141.84 | 141.72 | 140.76 | 140.7 | 140.58 | 142.62 | 157.86 | 171.12 | 191.58 | 201.24 | 196.38 | 194.4 | 194.82 | 199.98 | 206.22 | 186.96 | 170.16 | 169.62 | 171.6 | 175.38 | 177.6 | 177.18 | 178.5 | 163.02 | 4131.84
26.05.2024 | 148.5 | 146.1 | 146.76 | 146.4 | 145.98 | 146.22 | 161.94 | 173.94 | 173.64 | 194.52 | 196.32 | 195.6 | 194.52 | 177.6 | 170.7 | 171.84 | 169.56 | 169.98 | 169.92 | 173.88 | 176.28 | 177.66 | 177.9 | 159.66 | 4065.42
27.05.2024 | 146.7 | 146.52 | 146.52 | 145.86 | 145.56 | 145.32 | 164.46 | 188.94 | 223.32 | 245.4 | 238.44 | 237.84 | 232.32 | 214.5 | 192.78 | 185.88 | 169.8 | 149.34 | 171.36 | 172.44 | 177.24 | 177.18 | 176.46 | 157.44 | 4351.62
28.05.2024 | 144.12 | 118.38 | 114.72 | 114.48 | 114.18 | 115.08 | 158.1 | 183.96 | 219.12 | 206.76 | 210.24 | 208.08 | 207.36 | 213.9 | 44.52 | 23.16 | 22.02 | 21.66 | 22.8 | 22.26 | 24.6 | 25.98 | 26.22 | 25.26 | 2586.96
29.05.2024 | 23.7 | 23.22 | 22.26 | 22.44 | 22.38 | 22.92 | 23.04 | 49.5 | 63.36 | 88.02 | 79.14 | 66.3 | 52.68 | 65.46 | 48.54 | 65.4 | 35.88 | 20.34 | 21 | 22.74 | 25.74 | 25.8 | 25.86 | 23.94 | 939.66
30.05.2024 | 23.16 | 22.02 | 21.42 | 20.88 | 20.88 | 21.18 | 21.9 | 23.4 | 39.42 | 74.94 | 80.04 | 63.18 | 72.6 | 48.24 | 58.8 | 38.4 | 24.48 | 22.86 | 21.9 | 21.78 | 23.28 | 24.42 | 24.3 | 21.84 | 835.32
31.05.2024 | 21.42 | 20.88 | 20.7 | 20.16 | 20.46 | 20.4 | 21.36 | 22.32 | 43.14 | 54 | 54.06 | 61.08 | 81 | 54.9 | 59.82 | 48.3 | 22.14 | 20.76 | 22.2 | 23.16 | 25.02 | 24.06 | 22.62 | 21.84 | 805.8
Итого | 3995.7 | 3949.02 | 3879.66 | 3838.68 | 3826.2 | 3873.72 | 4484.34 | 5098.08 | 5809.02 | 6193.8 | 6156.72 | 6114.42 | 5916.6 | 6023.16 | 5859.72 | 5604.84 | 5061.96 | 4713.84 | 4731.9 | 4783.02 | 4838.76 | 4842.84 | 4798.68 | 4218.24 | 118612.92
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /