## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 108658978.7965 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 925.6477 | 853.1665 | 821.7321 | 799.1364 | 781.7816 | 765.0967 | 839.3457 | 1163.4679 | 1332.5693 | 1468.1261 | 1599.3405 | 1581.5184 | 1580.0294 | 1506.3361 | 1532.6423 | 1509.4684 | 1501.5165 | 1299.9915 | 1194.7784 | 1306.2899 | 1312.4281 | 1253.3706 | 1143.9524 | 1014.8621 | 29086.5944
02.05.2024 | 903.733 | 840.3777 | 807.5507 | 791.1713 | 786.689 | 787.9306 | 906.2742 | 1239.6046 | 1439.2916 | 1588.3134 | 1585.1996 | 1522.3918 | 1517.6755 | 1543.1516 | 1566.8894 | 1539.9216 | 1502.6215 | 1280.4198 | 1215.9521 | 1374.5313 | 1366.7815 | 1284.9851 | 1153.988 | 1033.8441 | 29579.289
03.05.2024 | 926.7663 | 875.1401 | 830.9764 | 817.3331 | 802.2742 | 805.8353 | 893.3323 | 1254.547 | 1446.0863 | 1605.4981 | 1767.242 | 1707.4529 | 1676.2591 | 1521.535 | 1653.4689 | 1623.1631 | 1569.2194 | 1340.4885 | 1241.8634 | 1362.3537 | 1354.7091 | 1305.5263 | 1185.5624 | 1059.7375 | 30626.3703
04.05.2024 | 947.3863 | 878.6424 | 853.5109 | 828.2945 | 814.032 | 787.0615 | 881.5806 | 1264.0221 | 1496.4014 | 1723.8273 | 1751.7348 | 1766.0629 | 1688.8716 | 1670.1986 | 1677.0759 | 1627.1897 | 1464.7055 | 1303.7924 | 1306.0891 | 1404.2349 | 1390.1765 | 1354.8921 | 1249.3664 | 1107.6114 | 31236.7607
05.05.2024 | 993.0754 | 930.8215 | 888.3803 | 868.4085 | 851.5283 | 828.4529 | 855.5452 | 961.0961 | 1109.113 | 1243.4011 | 1342.5332 | 1408.9731 | 1399.6737 | 1359.4186 | 1300.7011 | 1243.3821 | 1235.0169 | 1243.2065 | 1255.9021 | 1397.1102 | 1431.8466 | 1403.4331 | 1282.2171 | 1139.6627 | 27972.8995
06.05.2024 | 1041.1548 | 976.9901 | 940.1003 | 922.9117 | 899.6957 | 896.9637 | 1009.8913 | 1220.3997 | 1279.2019 | 1348.2699 | 1405.9589 | 1470.0198 | 1467.7912 | 1349.3682 | 1387.5903 | 1421.2554 | 1394.9442 | 1419.9288 | 1430.4575 | 1517.5198 | 1508.6891 | 1406.8929 | 1280.9878 | 1158.2341 | 30155.2171
07.05.2024 | 1052.0367 | 996.5458 | 954.6115 | 943.7568 | 929.1383 | 919.2082 | 1017.3093 | 1264.9713 | 1373.8999 | 1479.6817 | 1489.1751 | 1492.4093 | 1490.3259 | 1382.5311 | 1462.0597 | 1425.2255 | 1439.4199 | 1412.2089 | 1445.194 | 1560.4939 | 1541.6629 | 1463.6054 | 1330.7766 | 1195.792 | 31062.0399
08.05.2024 | 1081.8544 | 1013.2411 | 976.2921 | 956.1657 | 935.544 | 923.6104 | 1081.9594 | 1248.3387 | 1334.5952 | 1482.4632 | 1540.5801 | 1511.51 | 1456.1471 | 1400.4403 | 1401.4139 | 1277.0634 | 1242.9457 | 1239.5663 | 1241.9848 | 1407.3373 | 1491.4145 | 1451.6364 | 1347.1973 | 1219.2251 | 30262.5262
09.05.2024 | 1095.1872 | 1040.5388 | 993.7446 | 971.5272 | 936.3746 | 888.0952 | 924.6064 | 1016.8987 | 1159.9855 | 1260.9134 | 1265.9349 | 1284.5603 | 1279.9226 | 1259.1705 | 1261.6573 | 1237.9809 | 1223.9818 | 1247.6075 | 1280.0338 | 1387.1782 | 1394.9253 | 1327.5006 | 1228.1028 | 1109.8487 | 28076.2768
10.05.2024 | 1017.8421 | 946.879 | 911.1915 | 889.8477 | 866.9181 | 840.178 | 904.1546 | 1022.8926 | 1193.6782 | 1346.7327 | 1396.498 | 1432.7213 | 1399.5555 | 1398.9488 | 1397.0024 | 1393.1654 | 1358.0651 | 1312.4792 | 1285.1212 | 1418.8876 | 1475.6385 | 1410.8506 | 1261.2152 | 1153.3749 | 29033.8383
11.05.2024 | 1069.4023 | 994.3016 | 946.3434 | 929.1907 | 910.653 | 895.0084 | 981.796 | 1305.4377 | 1586.0699 | 1774.9965 | 1782.2001 | 1740.2668 | 1690.8084 | 1584.3024 | 1649.5404 | 1670.2862 | 1658.696 | 1384.116 | 1245.3003 | 1374.1695 | 1402.6366 | 1349.7683 | 1257.3082 | 1130.678 | 32313.2768
12.05.2024 | 1026.9403 | 956.5601 | 912.7401 | 895.8856 | 879.7673 | 849.4238 | 876.8572 | 941.5696 | 1048.1256 | 1172.6333 | 1233.7345 | 1253.8055 | 1245.3384 | 1223.7891 | 1235.9717 | 1251.2778 | 1279.1184 | 1281.6536 | 1338.6654 | 1463.9027 | 1481.1154 | 1427.4954 | 1296.6889 | 1151.2571 | 27724.3167
13.05.2024 | 1052.6395 | 993.1278 | 951.1436 | 935.0691 | 926.3713 | 919.9122 | 1066.637 | 1442.4595 | 1682.2421 | 1841.4522 | 1877.8517 | 1347.7279 | 372.6835 | 1663.2401 | 1753.5807 | 1674.5979 | 1657.0932 | 1548.8573 | 1367.9808 | 1514.7632 | 1553.4473 | 1470.8688 | 1343.914 | 1197.3934 | 32155.0541
14.05.2024 | 1070.4273 | 1009.3093 | 972.9507 | 963.3413 | 946.5779 | 935.2487 | 1047.4493 | 1390.3617 | 1614.9476 | 1484.0139 | 1622.0314 | 1715.4596 | 1710.9361 | 1646.1889 | 1727.9614 | 1707.9734 | 1735.593 | 1615.6457 | 1445.9669 | 1553.9602 | 1580.3724 | 1519.5917 | 1411.342 | 1244.3318 | 33671.9821
15.05.2024 | 1127.8156 | 1058.8893 | 1025.2078 | 1001.9289 | 970.7012 | 963.5674 | 1042.5622 | 1166.9995 | 1253.8894 | 1358.7293 | 1457.3492 | 1457.7207 | 1386.9576 | 1336.277 | 1421.3159 | 1491.8981 | 1454.2969 | 1458.0371 | 1421.8371 | 1496.483 | 1505.7429 | 1454.794 | 1341.5064 | 1188.7524 | 30843.259
16.05.2024 | 1081.4713 | 1021.4856 | 985.1785 | 973.9179 | 953.678 | 924.1915 | 1002.1662 | 1215.6004 | 1305.22 | 1424.2232 | 1535.416 | 1512.7439 | 1453.2399 | 1366.3308 | 1424.0586 | 1407.5935 | 1371.7616 | 1385.5567 | 1363.7752 | 1496.3702 | 1519.2959 | 1437.5425 | 1315.9627 | 1187.8699 | 30664.6501
17.05.2024 | 1088.1654 | 1026.3733 | 996.4232 | 976.7497 | 957.3046 | 960.0807 | 1028.5763 | 1188.5856 | 1235.1837 | 1428.9328 | 1530.3573 | 1476.0219 | 1383.6236 | 1282.0963 | 1338.4108 | 1284.3296 | 1281.3228 | 1291.1886 | 1323.7673 | 1405.6926 | 1470.8892 | 1418.4056 | 1298.3919 | 1166.5358 | 29837.4083
18.05.2024 | 1071.4565 | 1006.226 | 967.3147 | 952.6468 | 930.1199 | 913.2451 | 979.1755 | 1119.626 | 1232.4088 | 1455.7656 | 1591.6531 | 1583.1414 | 1520.5753 | 1375.0731 | 1304.442 | 1331.1873 | 1309.4387 | 1299.2583 | 1240.3364 | 1336.1895 | 1417.8153 | 1363.1118 | 1264.2307 | 1142.2504 | 29706.6882
19.05.2024 | 1050.183 | 988.6667 | 947.5094 | 937.1047 | 889.0606 | 875.4771 | 911.2129 | 1019.2581 | 1138.2511 | 1369.5649 | 1482.5902 | 1462.1487 | 1462.2334 | 1418.5526 | 1359.5376 | 1303.1685 | 1188.7929 | 1194.6724 | 1204.6478 | 1321.7663 | 1418.3024 | 1369.3709 | 1270.3952 | 1132.7864 | 28715.2539
20.05.2024 | 1033.9535 | 966.7861 | 931.4313 | 910.1352 | 859.1112 | 857.9139 | 995.912 | 1129.5738 | 1199.5728 | 1356.3278 | 1472.2271 | 1427.5054 | 1343.1202 | 1310.3581 | 1355.6705 | 1303.0233 | 1259.3324 | 1244.2055 | 1232.8535 | 1310.6024 | 1329.4477 | 1287.4727 | 1176.4533 | 1046.2909 | 28339.2806
21.05.2024 | 950.4748 | 903.8769 | 867.1407 | 851.6833 | 808.4178 | 812.6177 | 918.6806 | 1104.7555 | 1152.9705 | 1287.4433 | 1301.9853 | 1274.6833 | 1232.5267 | 1177.6252 | 1247.3367 | 1211.3626 | 1153.4499 | 1200.6515 | 1141.812 | 1255.5408 | 1305.9043 | 1278.4618 | 1165.8844 | 1039.5982 | 26644.8836
22.05.2024 | 945.1235 | 892.7682 | 856.9359 | 831.9471 | 787.4459 | 787.3167 | 919.1756 | 1094.8528 | 1158.9758 | 1365.0141 | 1419.3246 | 1426.0259 | 1346.5623 | 1331.2605 | 1344.3591 | 1221.9842 | 1174.9394 | 1175.0186 | 1129.0954 | 1220.9103 | 1301.9654 | 1270.5221 | 1138.1949 | 1015.0093 | 27154.7277
23.05.2024 | 902.9823 | 852.0798 | 813.3651 | 799.3321 | 764.9684 | 798.7665 | 899.9806 | 1042.9985 | 1123.3331 | 1269.4093 | 1283.7354 | 1332.15 | 1446.4366 | 1544.0861 | 1553.8544 | 1531.6617 | 1543.0321 | 1328.1174 | 1115.3298 | 1206.8879 | 1283.3191 | 1246.6257 | 1136.9977 | 1032.2624 | 27851.7122
24.05.2024 | 920.9968 | 865.3152 | 834.2769 | 805.3063 | 757.7407 | 770.8069 | 892.5824 | 1370.1557 | 1473.9719 | 1724.4349 | 1755.8023 | 1716.0077 | 1490.1214 | 1262.2566 | 1584.8722 | 1558.758 | 1531.2356 | 1352.742 | 1111.5699 | 1219.3832 | 1278.0296 | 1223.3184 | 1128.116 | 998.2142 | 29626.0147
25.05.2024 | 918.1213 | 866.769 | 818.6758 | 800.9566 | 792.2409 | 775.2224 | 869.6007 | 1247.0409 | 1416.3769 | 1561.2731 | 1610.4454 | 1598.1598 | 1592.4924 | 1537.6382 | 1518.7403 | 1508.2599 | 1489.2851 | 1304.9649 | 1165.7028 | 1273.6849 | 1314.7189 | 1238.5648 | 1139.4496 | 1025.6267 | 29384.0112
26.05.2024 | 949.2196 | 890.0327 | 863.76 | 845.5125 | 805.7511 | 780.9117 | 806.6444 | 888.9501 | 1052.3123 | 1190.4244 | 1233.5451 | 1252.2938 | 1191.0113 | 1210.2713 | 1186.3912 | 1144.2021 | 1081.0596 | 1086.7084 | 1093.9202 | 1207.4152 | 1303.7923 | 1265.6688 | 1177.31 | 1054.7897 | 25561.8979
27.05.2024 | 936.2003 | 864.8611 | 838.3833 | 821.5581 | 775.5174 | 788.0018 | 889.0642 | 1353.6914 | 1465.3671 | 1352.1396 | 1321.2343 | 1468.2826 | 1556.3636 | 1477.7929 | 1458.7599 | 1556.2272 | 1514.1572 | 1249.5332 | 1109.4266 | 1226.2463 | 1249.1274 | 1229.2552 | 1133.6515 | 1009.9621 | 28644.8042
28.05.2024 | 897.4025 | 839.9406 | 807.961 | 800.9997 | 755.3595 | 759.8253 | 880.7672 | 1324.9207 | 1444.9414 | 1584.3927 | 1600.9564 | 1572.0327 | 1510.9965 | 1481.7199 | 1560.5009 | 1498.8187 | 1496.8691 | 1334.9087 | 1098.7066 | 1150.7058 | 1258.6813 | 1250.4594 | 1128.5524 | 1003.665 | 29044.0841
29.05.2024 | 908.6299 | 836.6279 | 805.4829 | 793.6367 | 755.6766 | 763.5293 | 865.9821 | 1032.6163 | 1244.0019 | 1299.5159 | 1270.8467 | 1272.1756 | 1254.83 | 1454.6873 | 1320.8745 | 1245.3721 | 1209.0742 | 1166.8593 | 1093.5824 | 1186.0622 | 1300.5472 | 1239.6411 | 1106.8592 | 987.0488 | 26414.1603
30.05.2024 | 891.6789 | 838.4174 | 797.3635 | 781.6963 | 729.4328 | 742.8684 | 866.3923 | 1313.1392 | 1462.0341 | 1286.9509 | 1320.6986 | 1302.4279 | 1249.4164 | 1175.3802 | 1256.9692 | 1274.5846 | 1229.8322 | 1197.3531 | 1161.3306 | 1205.7971 | 1284.5505 | 1252.5906 | 1140.3092 | 1032.3707 | 26793.5847
31.05.2024 | 930.5024 | 861.4824 | 821.8807 | 803.8844 | 754.6118 | 776.2253 | 872.7037 | 1042.5451 | 1142.8534 | 1270.8629 | 1293.0066 | 1267.7069 | 1158.5603 | 0 | 0 | 293.1011 | 1303.7898 | 1277.4597 | 1242.6538 | 1300.1846 | 670.3551 | н/д | н/д | н/д | 19084.3701
Итого | 30808.4711 | 28886.2402 | 27739.5588 | 27201.0358 | 26314.4836 | 26092.5934 | 28927.9175 | 36391.3768 | 40597.8716 | 44405.7274 | 46141.1884 | 45636.1076 | 43555.0854 | 42250.0252 | 43243.6495 | 42767.4834 | 42854.6065 | 40477.1973 | 38545.6371 | 41862.655 | 42498.3281 | 40256.2226 | 36834.8844 | 32978.8858 | 897267.2326
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /