## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 148708962.0647 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 986.7237 | 929.7889 | 893.8686 | 884.687 | 882.3598 | 916.1889 | 1025.5828 | 1093.2514 | 1244.9825 | 1315.7361 | 1358.6723 | 1326.0453 | 1314.863 | 1282.3902 | 1238.006 | 1232.7117 | 1261.9115 | 1273.8833 | 1398.6529 | 1410.138 | 1360.1143 | 1302.8204 | 1221.2588 | 1092.5286 | 28247.166
02.03.2024 | 992.2421 | 912.7509 | 867.6149 | 859.1741 | 852.686 | 855.5704 | 879.2632 | 953.146 | 1090.2661 | 1172.3597 | 1269.0212 | 1284.8615 | 1263.1943 | 1257.1325 | 1231.2353 | 1265.0874 | 1281.9998 | 1325.1331 | 1424.8627 | 1411.5544 | 1366.0921 | 1304.2914 | 1202.4522 | 1073.0429 | 27395.0341
03.03.2024 | 970.0406 | 904.5003 | 867.6433 | 848.0598 | 843.4138 | 839.5361 | 846.3759 | 871.0113 | 987.5002 | 1087.3125 | 1185.8254 | 1250.317 | 1289.2622 | 1262.8145 | 1263.2301 | 1245.962 | 1280.6404 | 1324.8878 | 1430.5346 | 1399.2905 | 1366.6895 | 1284.7561 | 1187.2253 | 1062.0722 | 26898.9013
04.03.2024 | 962.0179 | 892.4754 | 865.1191 | 839.6154 | 839.6918 | 890.0423 | 1027.2822 | 1198.9807 | 1363.2572 | 1500.5909 | 1536.7737 | 1472.9691 | 1362.0852 | 1310.6482 | 1270.7964 | 1254.2401 | 1261.7422 | 1273.5878 | 1379.088 | 1375.9034 | 1370.437 | 1280.0843 | 1187.3175 | 1052.719 | 28767.4648
05.03.2024 | 960.8386 | 905.9329 | 862.8083 | 859.428 | 872.9844 | 883.787 | 963.1384 | 1062.2455 | 1215.7043 | 1287.604 | 1332.8086 | 1292.1534 | 1307.929 | 1280.7148 | 1299.3653 | 1275.5318 | 1287.4882 | 1291.8361 | 1398.549 | 1403.8396 | 1348.6592 | 1274.8245 | 1164.9224 | 1032.8826 | 27865.9756
06.03.2024 | 961.14 | 913.5034 | 869.1036 | 855.2649 | 870.0584 | 917.621 | 1005.071 | 1082.4062 | 1237.688 | 1303.6367 | 1314.0736 | 1352.1935 | 1358.7391 | 1347.4034 | 1300.8748 | 1293.9137 | 1278.3928 | 1311.9242 | 1392.8311 | 1370.8296 | 1369.0408 | 1307.6249 | 1219.8892 | 1062.2022 | 28295.4261
07.03.2024 | 969.6542 | 913.8412 | 871.5097 | 851.3956 | 862.6589 | 897.1921 | 996.8136 | 1073.9484 | 1198.4782 | 1282.0179 | 1337.235 | 1329.9443 | 1336.4412 | 1317.7658 | 1307.1283 | 1319.8507 | 1292.4321 | 1320.1661 | 1415.1555 | 1405.8279 | 1347.0438 | 1290.1464 | 1198.3552 | 1062.0908 | 28197.0927
08.03.2024 | 989.2008 | 925.8635 | 884.363 | 849.4487 | 857.5744 | 851.5328 | 853.2357 | 930.64 | 1059.9473 | 1165.4548 | 1269.5117 | 1273.5332 | 1291.1125 | 1277.6552 | 1245.2028 | 1231.0164 | 1244.0085 | 1242.3883 | 1338.4395 | 1324.084 | 1295.4944 | 1244.5173 | 1169.0019 | 1059.6157 | 26872.8424
09.03.2024 | 968.9786 | 914.0886 | 861.1417 | 829.9214 | 824.2813 | 828.5384 | 834.0591 | 884.1858 | 995.8015 | 1094.4654 | 1181.5583 | 1227.3598 | 1231.9634 | 1217.9654 | 1184.3598 | 1179.8237 | 1175.3143 | 1234.2612 | 1350.7695 | 1355.6614 | 1326.3345 | 1280.8354 | 1160.0254 | 1041.2878 | 26182.9816
10.03.2024 | 942.8329 | 876.5327 | 828.3914 | 804.7461 | 804.7201 | 800.1066 | 808.6153 | 858.8594 | 982.2574 | 1090.1429 | 1179.4273 | 1229.8406 | 1237.4416 | 1196.8231 | 1187.7298 | 1208.7601 | 1187.8142 | 1191.0173 | 1304.1362 | 1356.1465 | 1342.94 | 1285.3107 | 1156.3498 | 1029.9766 | 25890.9185
11.03.2024 | 941.493 | 879.8266 | 837.621 | 829.1187 | 860.7794 | 866.2656 | 957.2046 | 1026.4108 | 1157.597 | 1250.9884 | 1299.3283 | 1259.9195 | 1244.3827 | 1233.6848 | 1221.6428 | 1258.0829 | 1272.9763 | 1340.7031 | 1383.1128 | 1378.3664 | 1362.9249 | 1288.3531 | 1167.0651 | 1018.2256 | 27336.0736
12.03.2024 | 939.7674 | 870.5199 | 847.6651 | 826.3741 | 845.6388 | 879.0698 | 953.1937 | 1042.6564 | 1199.6784 | 1292.0661 | 1307.3733 | 1295.3407 | 1301.2838 | 1298.7552 | 1297.813 | 1241.2493 | 1254.647 | 1239.1908 | 1370.0744 | 1407.4391 | 1393.8746 | 1319.4562 | 1189.9925 | 1051.6176 | 27664.7374
13.03.2024 | 962.9409 | 894.8631 | 863.0179 | 837.5426 | 871.2984 | 902.2519 | 965.2331 | 1056.8665 | 1159.9495 | 1283.4432 | 1351.562 | 1336.861 | 1341.4976 | 1295.7336 | 1288.61 | 1298.3793 | 1326.1925 | 1379.4791 | 1460.8252 | 1461.1414 | 1404.6679 | 1337.1814 | 1201.8866 | 1076.4061 | 28357.8307
14.03.2024 | 956.1729 | 916.343 | 877.6333 | 857.6549 | 885.7668 | 919.8611 | 981.7033 | 1067.9711 | 1212.7675 | 1327.0298 | 1337.3764 | 1365.4826 | 1361.8395 | 1321.5407 | 1283.0208 | 1272.4961 | 1304.1264 | 1332.1216 | 1399.6775 | 1390.3558 | 1363.0015 | 1309.9324 | 1195.3714 | 1043.9372 | 28283.1835
15.03.2024 | 961.9245 | 903.8416 | 883.2586 | 851.0365 | 859.748 | 867.1515 | 934.5301 | 1020.4207 | 1157.1981 | 1244.2368 | 1285.3614 | 1286.2463 | 1295.1535 | 1256.8336 | 1229.5319 | 1237.2887 | 1240.3229 | 1260.7211 | 1332.3271 | 1336.4175 | 1318.8163 | 1240.0099 | 1149.2589 | 1020.6533 | 27172.2887
16.03.2024 | 935.9934 | 878.0089 | 835.0273 | 822.4542 | 835.4439 | 833.1598 | 855.2784 | 899.8412 | 1011.6646 | 1124.8623 | 1200.3437 | 1216.4327 | 1211.0605 | 1226.4192 | 1224.3802 | 1238.6758 | 1232.0025 | 1280.7432 | 1355.292 | 1330.8071 | 1312.6894 | 1249.7395 | 1169.1413 | 1058.2552 | 26337.7164
17.03.2024 | 963.3899 | 889.1498 | 859.8317 | 835.9849 | 851.0457 | 829.9465 | 814.7612 | 878.4626 | 974.8317 | 1107.2158 | 1176.8727 | 1193.5811 | 1225.4086 | 1197.2876 | 1201.2681 | 1159.8351 | 1208.439 | 1234.9423 | 1330.1527 | 1356.9678 | 1327.5967 | 1274.3019 | 1170.8168 | 1042.3833 | 26104.4735
18.03.2024 | 943.4636 | 873.4742 | 840.3842 | 821.966 | 846.3885 | 847.0679 | 889.1903 | 947.3447 | 1087.4189 | 1187.8091 | 1239.9227 | 1241.9455 | 1253.8268 | 1218.0975 | 1175.2248 | 1163.8792 | 1150.152 | 1185.0185 | 1316.4719 | 1353.7576 | 1314.5219 | 1242.0449 | 1157.938 | 1031.881 | 26329.1895
19.03.2024 | 938.6194 | 871.171 | 837.1311 | 821.7122 | 844.0078 | 862.6094 | 925.8475 | 1021.2561 | 1150.9792 | 1238.3825 | 1234.4012 | 1239.8313 | 1265.3556 | 1222.5155 | 1212.5349 | 1194.3981 | 1195.4893 | 1242.5489 | 1334.596 | 1347.4856 | 1323.83 | 1269.2892 | 1142.0087 | 995.2634 | 26731.264
20.03.2024 | 910.1839 | 865.5442 | 837.4811 | 821.802 | 852.5838 | 872.5507 | 933.1749 | 1009.6437 | 1139.6987 | 1249.8087 | 1283.5603 | 1241.904 | 1251.2131 | 1235.3867 | 1202.6597 | 1221.0425 | 1235.7369 | 1262.6266 | 1343.3439 | 1359.2835 | 1339.2221 | 1264.107 | 1159.1424 | 1026.5228 | 26918.2231
21.03.2024 | 936.9092 | 874.3675 | 838.6111 | 830.8117 | 830.0686 | 871.223 | 921.5791 | 1023.6321 | 1159.7144 | 1252.0633 | 1275.4154 | 1264.6796 | 1296.8684 | 1271.9824 | 1236.0159 | 1225.1883 | 1223.8582 | 1263.4923 | 1350.413 | 1353.296 | 1314.0711 | 1248.3298 | 1142.8866 | 1027.8153 | 27033.2922
22.03.2024 | 940.6456 | 884.8743 | 852.239 | 832.6936 | 840.4251 | 883.3737 | 933.8363 | 1024.4561 | 1124.1335 | 1242.4838 | 1296.7668 | 1300.5165 | 1339.7619 | 1283.989 | 1245.767 | 1236.6452 | 1249.8066 | 1302.8758 | 1374.6972 | 1349.3027 | 1320.9816 | 1266.7941 | 1168.1156 | 1029.6903 | 27324.8712
23.03.2024 | 940.7828 | 888.348 | 827.6681 | 827.8181 | 838.3847 | 833.2742 | 843.1522 | 904.4691 | 1029.2981 | 1146.0843 | 1240.2544 | 1245.2686 | 1252.6459 | 1245.9263 | 1227.4621 | 1237.5124 | 1250.734 | 1265.9716 | 1330.6292 | 1354.3842 | 1305.0701 | 1230.7904 | 1132.9763 | 1034.2251 | 26433.1298
24.03.2024 | 937.2175 | 873.3627 | 829.4291 | 813.7719 | 822.353 | 806.7381 | 807.4442 | 859.3777 | 964.8807 | 1070.1869 | 1157.6716 | 1178.851 | 1192.2869 | 1193.0152 | 1173.8198 | 1147.3526 | 1176.8411 | 1196.1905 | 1308.2671 | 1333.0912 | 1307.9264 | 1257.8899 | 1127.9058 | 1001.4768 | 25537.3479
25.03.2024 | 905.1061 | 851.4557 | 811.4125 | 798.1665 | 808.7315 | 817.1947 | 871.9821 | 943.7307 | 1108.3518 | 1241.5224 | 1297.7881 | 1302.8849 | 1327.0748 | 1286.7388 | 1235.3594 | 1322.5761 | 1699.6989 | 1777.4021 | 1887.7933 | 1872.3388 | 1794.4476 | 1705.699 | 1550.6966 | 1390.832 | 30608.9844
26.03.2024 | 1264.4162 | 1201.9276 | 1135.9957 | 1114.3588 | 1127.3146 | 1130.0775 | 1236.6211 | 1418.9919 | 1606.6184 | 1771.9789 | 1811.0805 | 1774.5966 | 1772.9436 | 1704.2953 | 1660.8591 | 1645.3108 | 1670.8075 | 1692.8684 | 1821.7457 | 1835.9571 | 1789.7943 | 1704.5233 | 1559.5196 | 1391.773 | 36844.3757
27.03.2024 | 1251.0455 | 1185.6999 | 1145.6216 | 1111.7674 | 1127.3521 | 1140.6644 | 1248.1965 | 1377.466 | 1569.4246 | 1728.9728 | 1790.8332 | 1797.2667 | 1737.4357 | 1482.1634 | 1084.7611 | 1226.8639 | 1581.1891 | 1649.8721 | 1743.5561 | 1803.3713 | 1753.5353 | 1678.3175 | 1510.7263 | 1368.7098 | 35094.8124
28.03.2024 | 1230.2277 | 1180.5493 | 1135.9773 | 1131.4055 | 1124.2234 | 1152.4609 | 1265.867 | 1375.2132 | 1607.6432 | 1716.0032 | 1762.7211 | 1726.0704 | 1712.8854 | 1602.2921 | 1497.4586 | 1534.2317 | 1572.4289 | 1552.3539 | 1700.4541 | 1775.6967 | 1730.9609 | 1643.6388 | 1496.9224 | 1327.3665 | 35555.0521
29.03.2024 | 1199.3656 | 1164.3425 | 1117.2431 | 1099.6061 | 1102.7485 | 1122.8238 | 1202.4164 | 1354.7177 | 1509.8426 | 1668.3663 | 1685.0121 | 1671.8611 | 1631.8989 | 1582.8438 | 1504.8859 | 1526.0142 | 1575.3628 | 1584.3066 | 1722.1524 | 1786.5521 | 1716.579 | 1635.344 | 1511.0394 | 1323.5407 | 34998.8654
30.03.2024 | 1221.5065 | 1139.8507 | 1089.2892 | 1072.1959 | 1076.6561 | 1060.1139 | 1081.944 | 1224.6673 | 1418.6985 | 1525.3017 | 1576.9781 | 1569.8477 | 1593.7132 | 1563.3876 | 1515.5974 | 1526.2729 | 1543.5951 | 1609.8786 | 1754.4703 | 1749.6402 | 1722.2441 | 1635.5167 | 1481.3266 | 1341.4732 | 34094.1655
31.03.2024 | 1205.9159 | 1133.8297 | 1089.9628 | 1080.7726 | 1066.2038 | 1052.9812 | 1063.0615 | 1172.3106 | 1303.8194 | 1458.783 | 1525.5263 | 1570.6184 | 1562.8939 | 1544.287 | 1495.9842 | 1498.9059 | 1491.4076 | 1508.6287 | 1639.2099 | 1786.0149 | 1752.8751 | н/д | н/д | н/д | 29003.9924
Итого | 31190.7566 | 29310.6279 | 28064.0646 | 27520.7552 | 27827.5913 | 28230.9751 | 29925.6548 | 32658.5808 | 37030.0914 | 40426.9105 | 42101.0566 | 42119.2238 | 42164.4617 | 41018.4882 | 39742.5852 | 39919.0985 | 41007.5586 | 41951.021 | 45092.2806 | 45534.9424 | 44462.4762 | 40656.4703 | 37251.5347 | 33170.4664 | 888377.6723
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /