## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 25552070.9273 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 285.5017 | 260.0006 | 251.308 | 246.588 | 251.3694 | 263.3056 | 281.4081 | 328.5328 | 368.935 | 417.7089 | 472.4482 | 463.5986 | 475.8046 | 476.2659 | 456.7713 | 443.5854 | 417.7197 | 434.0895 | 471.3412 | 419.1908 | 388.8195 | 365.4917 | 333.5174 | 300.1407 | 8873.4426
02.03.2024 | 275.4826 | 267.5885 | 246.199 | 245.0486 | 246.5853 | 256.2276 | 266.3648 | 298.8362 | 335.1042 | 374.8555 | 433.9929 | 449.9652 | 455.6404 | 452.3809 | 444.5473 | 433.4958 | 436.6445 | 454.6258 | 476.4516 | 417.5439 | 381.0174 | 370.3038 | 338.8095 | 303.4453 | 8661.1565
03.03.2024 | 281.0899 | 265.3809 | 253.6563 | 251.8168 | 252.2065 | 265.3157 | 266.9123 | 289.9616 | 319.1252 | 390.8068 | 453.3726 | 453.3772 | 448.4385 | 444.9106 | 447.8272 | 430.1154 | 444.8621 | 465.095 | 482.3268 | 458.1698 | 394.0149 | 368.568 | 338.337 | 303.531 | 8769.2179
04.03.2024 | 277.1001 | 263.8157 | 256.5578 | 249.8636 | 255.2913 | 266.3152 | 295.2835 | 332.0744 | 373.5559 | 422.7082 | 451.4963 | 461.5816 | 457.4095 | 445.4335 | 447.251 | 428.7741 | 403.174 | 423.3582 | 458.0873 | 430.8294 | 387.4101 | 367.1183 | 333.3581 | 289.8993 | 8777.7464
05.03.2024 | 272.6477 | 261.7009 | 253.0543 | 240.8966 | 244.8625 | 257.8529 | 271.0715 | 321.0583 | 361.3151 | 415.9231 | 464.0876 | 462.573 | 462.9522 | 467.3749 | 458.818 | 435.8786 | 411.5484 | 422.0601 | 464.3749 | 429.7235 | 389.3372 | 367.2371 | 333.0014 | 299.737 | 8769.0867
06.03.2024 | 279.6645 | 270.0574 | 252.012 | 257.1492 | 257.825 | 265.2994 | 292.8043 | 330.8575 | 345.8254 | 390.5329 | 322.1957 | 207.1694 | 429.2061 | 428.8601 | 440.651 | 455.1494 | 462.1005 | 479.3224 | 467.5436 | 443.8772 | 416.1505 | 398.7336 | 362.0853 | 328.0978 | 8583.1701
07.03.2024 | 297.862 | 276.2801 | 267.7617 | 263.6827 | 266.3856 | 276.7982 | 302.3089 | 325.8984 | 350.2143 | 419.7595 | 460.4573 | 450.3605 | 468.6519 | 469.6686 | 454.15 | 445.1112 | 449.7179 | 463.5443 | 487.8496 | 443.6924 | 403.6084 | 402.3077 | 364.2194 | 330.5783 | 9140.8689
08.03.2024 | 309.7626 | 288.593 | 272.6701 | 269.2983 | 267.9745 | 277.6273 | 290.4649 | 332.9044 | 401.5038 | 480.3442 | 528.7596 | 537.8058 | 539.2957 | 525.2805 | 475.9273 | 472.4596 | 446.3879 | 454.0062 | 477.5362 | 422.3542 | 391.6563 | 371.5215 | 346.816 | 318.6703 | 9499.6203
09.03.2024 | 293.3187 | 274.7103 | 262.9261 | 257.5918 | 264.1983 | 271.3118 | 273.0679 | 309.1061 | 364.8961 | 419.9782 | 498.1936 | 486.8623 | 487.358 | 485.5108 | 490.3978 | 456.9064 | 437.8449 | 455.2821 | 498.2159 | 451.8318 | 414.5588 | 379.8928 | 360.0574 | 325.9042 | 9219.9222
10.03.2024 | 302.7715 | 276.4358 | 269.3655 | 265.1902 | 268.6489 | 272.0362 | 268.1775 | 294.4096 | 324.6692 | 409.2209 | 463.7641 | 466.6763 | 467.8552 | 461.0209 | 447.0584 | 432.0901 | 434.9756 | 459.9539 | 494.7958 | 450.5865 | 410.3525 | 386.8924 | 361.3682 | 319.1686 | 9007.4839
11.03.2024 | 298.9796 | 276.6482 | 265.0072 | 273.5345 | 296.0454 | 285.5602 | 291.0337 | 321.9189 | 372.5645 | 413.0468 | 446.4001 | 442.6233 | 447.532 | 436.9989 | 452.6557 | 437.6482 | 431.8371 | 459.695 | 465.9475 | 435.7398 | 396.2453 | 369.6908 | 328.7675 | 309.8673 | 8955.9875
12.03.2024 | 281.9706 | 270.2757 | 261.1696 | 273.6635 | 286.5993 | 280.282 | 284.9855 | 325.6808 | 368.5002 | 410.4882 | 447.761 | 448.5903 | 462.9467 | 451.8625 | 470.1236 | 434.5036 | 424.3858 | 458.9551 | 476.6302 | 449.2743 | 415.3508 | 382.6106 | 353.1141 | 320.0624 | 9039.7861
13.03.2024 | 289.0126 | 278.6832 | 268.2767 | 277.7878 | 297.6151 | 296.454 | 287.294 | 323.0425 | 356.6993 | 381.6007 | 432.4662 | 439.8183 | 436.9987 | 428.1706 | 442.6126 | 418.762 | 424.6835 | 458.1137 | 465.7527 | 415.9581 | 381.4351 | 379.5103 | 390.6002 | 347.4042 | 8918.7521
14.03.2024 | 305.1792 | 281.2603 | 275.706 | 284.383 | 306.5446 | 300.766 | 289.7743 | 317.4969 | 341.5507 | 385.67 | 395.7345 | 420.2302 | 436.7543 | 428.2422 | 428.9224 | 415.0176 | 418.683 | 446.9904 | 452.4253 | 425.1891 | 397.8303 | 385.316 | 357.9011 | 320.3911 | 8817.9583
15.03.2024 | 301.2138 | 292.8249 | 279.3493 | 284.5644 | 296.6071 | 289.3369 | 282.5407 | 289.3518 | 325.7405 | 394.7229 | 431.5232 | 470.4703 | 465.4337 | 450.4494 | 425.8683 | 434.462 | 442.788 | 452.6128 | 478.0332 | 442.1042 | 417.2048 | 380.5903 | 343.4693 | 318.9418 | 8990.2035
16.03.2024 | 293.7255 | 284.2527 | 273.759 | 286.0009 | 303.652 | 297.0804 | 276.4482 | 314.433 | 360.6427 | 407.5067 | 445.9221 | 469.1879 | 488.2907 | 489.436 | 482.0961 | 475.2621 | 452.6478 | 472.7259 | 487.543 | 445.0258 | 404.8073 | 384.9214 | 357.2028 | 324.0382 | 9276.6084
17.03.2024 | 299.1812 | 283.0167 | 269.468 | 278.4434 | 293.5291 | 276.9936 | 261.8675 | 282.4301 | 318.8695 | 391.9145 | 438.8895 | 462.4727 | 455.4805 | 444.5877 | 437.9011 | 426.4372 | 424.1262 | 458.3598 | 474.7619 | 440.9395 | 404.2127 | 383.4078 | 352.0784 | 313.8502 | 8873.2189
18.03.2024 | 287.1592 | 272.4079 | 262.417 | 270.8907 | 285.983 | 273.9647 | 266.8373 | 290.9746 | 317.8769 | 369.8589 | 401.9975 | 400.6842 | 400.9585 | 390.2459 | 382.5932 | 373.7856 | 376.2261 | 401.8411 | 442.6372 | 438.6398 | 392.2325 | 380.1719 | 357.2748 | 313.4358 | 8351.0942
19.03.2024 | 287.0697 | 267.5802 | 260.5462 | 274.8396 | 286.9019 | 272.3476 | 280.9705 | 332.905 | 352.7989 | 400.4101 | 455.0546 | 441.8596 | 456.3204 | 456.5574 | 448.936 | 436.8845 | 415.4968 | 429.3277 | 459.1043 | 420.0532 | 401.3448 | 367.2441 | 337.6551 | 303.437 | 8845.6453
20.03.2024 | 278.0362 | 258.0607 | 256.3599 | 269.9571 | 283.0185 | 275.1819 | 283.7306 | 298.5113 | 330.3663 | 377.1042 | 407.688 | 415.1528 | 422.9602 | 423.9231 | 420.1544 | 426.8487 | 422.9615 | 450.9983 | 468.678 | 436.1687 | 404.1707 | 379.906 | 345.276 | 305.5593 | 8640.7724
21.03.2024 | 279.4999 | 262.7038 | 263.2758 | 272.2509 | 283.0866 | 274.2885 | 277.6389 | 334.713 | 369.2071 | 415.3548 | 457.1629 | 480.0009 | 468.5033 | 474.0344 | 479.9098 | 446.1926 | 432.5196 | 455.4957 | 478.3783 | 450.5788 | 401.3508 | 365.5694 | 344.2374 | 317.3277 | 9083.2809
22.03.2024 | 289.548 | 276.8122 | 277.2174 | 281.7097 | 290.8781 | 281.225 | 283.153 | 325.8777 | 366.3348 | 409.9701 | 450.2522 | 484.4053 | 488.1393 | 476.0989 | 500.6465 | 473.5511 | 442.6937 | 460.2628 | 485.7468 | 457.1434 | 400.7778 | 382.9076 | 351.4888 | 330.2413 | 9267.0815
23.03.2024 | 305.4476 | 283.5611 | 270.9982 | 281.9188 | 294.6193 | 278.5687 | 281.6969 | 302.6266 | 325.4317 | 371.6759 | 423.5783 | 439.1495 | 449 | 467.7751 | 452.1284 | 453.6985 | 456.0273 | 462.011 | 479.2652 | 451.0914 | 409.3822 | 387.106 | 368.3137 | 340.1144 | 9035.1858
24.03.2024 | 302.3324 | 291.658 | 278.1865 | 282.6177 | 292.1926 | 273.7464 | 270.0008 | 292.0111 | 332.5876 | 390.1309 | 450.2555 | 456.4186 | 226.0716 | 443.6519 | 423.2908 | 424.6545 | 432.8882 | 429.8074 | 436.9024 | 436.2446 | 206.5331 | 371.6117 | 355.9482 | 326.8337 | 8426.5763
25.03.2024 | 294.0902 | 271.5638 | 263.985 | 279.5878 | 284.7361 | 269.7195 | 270.6391 | 318.1991 | 375.9863 | 421.9687 | 439.4215 | 451.1194 | 454.417 | 465.0405 | 465.6796 | 438.8068 | 399.8699 | 416.6712 | 439.4963 | 441.775 | 415.946 | 379.241 | 349.507 | 313.3036 | 8920.7704
26.03.2024 | 290.8939 | 270.9816 | 264.405 | 279.4841 | 281.3334 | 267.5366 | 270.9649 | 320.9926 | 368.2555 | 406.1413 | 435.3384 | 432.0111 | 452.1985 | 440.737 | 433.9357 | 423.6463 | 410.9328 | 417.7623 | 435.9309 | 439.1801 | 408.3258 | 385.4498 | 353.4391 | 316.8211 | 8806.6979
27.03.2024 | 288.8252 | 273.6662 | 263.643 | 280.2217 | 279.4026 | 261.5451 | 273.3271 | 318.0106 | 351.2663 | 372.4387 | 381.598 | 388.0186 | 395.0253 | 398.3436 | 417.154 | 388.1554 | 381.3947 | 389.9745 | 437.5112 | 449.0333 | 449.8895 | 409.5873 | 356.9148 | 314.6952 | 8519.6418
28.03.2024 | 293.0492 | 273.2387 | 267.69 | 281.4987 | 295.6966 | 268.8542 | 275.6346 | 329.6083 | 378.6108 | 404.3959 | 414.972 | 432.1899 | 415.3072 | 402.9989 | 423.099 | 384.2709 | 372.0221 | 377.8143 | 407.2162 | 419.6788 | 408.8845 | 368.6563 | 333.8901 | 306.1969 | 8535.4742
29.03.2024 | 276.7848 | 255.3421 | 250.7737 | 265.8591 | 264.8827 | 246.9298 | 261.8641 | 278.8277 | 309.8745 | 351.2994 | 375.9754 | 404.2738 | 392.7145 | 378.2527 | 373.8793 | 365.742 | 362.1696 | 398.5786 | 425.0174 | 419.8481 | 384.4389 | 365.4273 | 339.3833 | 309.4656 | 8057.6045
30.03.2024 | 277.4854 | 256.4944 | 248.6042 | 257.8844 | 260.4831 | 247.2411 | 255.0736 | 277.6536 | 309.88 | 333.8614 | 364.5324 | 369.6812 | 377.227 | 387.9549 | 374.9911 | 376.3576 | 367.625 | 394.3723 | 424.6609 | 406.2798 | 391.8798 | 374.1417 | 327.7049 | 304.2682 | 7966.3379
31.03.2024 | 287.2743 | 264.9839 | 254.6937 | 268.1433 | 254.7187 | 235.8863 | 241.9489 | 266.1959 | 304.1553 | 343.7851 | 364.7645 | 374.0929 | 384.6886 | 397.0117 | 382.9001 | 374.5494 | 357.8408 | 384.4891 | 410.9084 | 429.9343 | 205.1045 | н/д | н/д | н/д | 6788.0695
Итого | 8981.9595 | 8450.5793 | 8161.0423 | 8352.3671 | 8593.873 | 8425.5982 | 8575.2879 | 9625.1005 | 10782.3435 | 12295.1834 | 13410.0559 | 13562.4207 | 13669.5799 | 13789.0796 | 13682.8766 | 13262.8027 | 12994.7951 | 13588.1964 | 14311.0704 | 13517.6798 | 12074.2731 | 11361.1341 | 10475.7364 | 9475.4276 | 271418.463
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /