## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 64391336.5902 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 531.7076 | 505.5548 | 485.4826 | 479.5358 | 476.5643 | 523.3907 | 579.2129 | 621.9555 | 723.4206 | 778.4795 | 821.7683 | 812.8184 | 794.5991 | 747.144 | 725.5892 | 741.6605 | 698.9877 | 742.3053 | 789.571 | 810.6165 | 821.2671 | 761.1729 | 679.4618 | 608.7258 | 16260.9917
02.03.2024 | 537.9329 | 495.022 | 476.5422 | 477.9475 | 460.6304 | 494.3054 | 499.9101 | 558.3111 | 673.2462 | 755.5221 | 792.2946 | 782.0558 | 745.4973 | 739.4773 | 735.0983 | 727.7791 | 735.7108 | 745.4453 | 775.5157 | 750.004 | 785.149 | 728.0778 | 663.4502 | 594.4093 | 15729.3344
03.03.2024 | 552.7629 | 509.4952 | 490.1753 | 482.0936 | 477.4653 | 500.1653 | 509.9465 | 511.1885 | 597.1888 | 657.4817 | 712.2286 | 721.7101 | 692.7007 | 686.7402 | 705.5772 | 716.1192 | 712.2122 | 719.401 | 763.6463 | 757.6136 | 752.9032 | 731.094 | 676.6054 | 588.4029 | 15224.9177
04.03.2024 | 538.1123 | 495.2795 | 471.8145 | 470.9693 | 475.3621 | 516.9295 | 560.3471 | 608.6296 | 727.4062 | 768.4663 | 778.6206 | 763.8952 | 747.9059 | 723.7215 | 698.2624 | 700.3718 | 696.1442 | 691.8555 | 762.0369 | 751.2387 | 732.0714 | 694.2825 | 672.8309 | 553.5099 | 15600.0638
05.03.2024 | 503.7459 | 467.6221 | 452.3963 | 452.4375 | 462.4478 | 522.3162 | 552.2739 | 631.3423 | 731.0082 | 769.7125 | 810.5845 | 750.8332 | 724.8744 | 701.8639 | 710.4072 | 702.1021 | 704.0918 | 717.9399 | 769.2491 | 750.2491 | 772.4683 | 721.6719 | 633.2096 | 566.2547 | 15581.1025
06.03.2024 | 502.8954 | 466.4946 | 463.2144 | 450.3637 | 471.2951 | 494.566 | 560.2907 | 606.0907 | 699.548 | 776.7778 | 773.3401 | 756.6639 | 737.4763 | 745.7711 | 751.3734 | 732.3829 | 721.8465 | 733.1684 | 790.8292 | 795.561 | 814.1235 | 750.8035 | 684.9963 | 580.8431 | 15860.7156
07.03.2024 | 514.1763 | 482.0821 | 483.3051 | 454.9571 | 473.5651 | 512.2167 | 545.4321 | 600.1246 | 677.1008 | 757.1898 | 788.6773 | 758.1512 | 751.4047 | 760.2119 | 735.5719 | 747.4267 | 724.5385 | 736.8085 | 773.3605 | 774.4647 | 734.0631 | 719.7039 | 695.0156 | 599.2458 | 15798.7938
08.03.2024 | 532.4488 | 495.0769 | 474.4739 | 472.6491 | 447.9494 | 478.2092 | 501.0883 | 528.5262 | 629.6029 | 719.7479 | 747.841 | 738.4162 | 737.7101 | 724.693 | 722.2789 | 711.2573 | 696.3777 | 699.5808 | 729.8641 | 732.0655 | 687.2691 | 669.3194 | 677.9362 | 574.1977 | 15128.5798
09.03.2024 | 538.4775 | 493.055 | 463.5317 | 463.9131 | 463.7581 | 467.8228 | 483.6065 | 534.7155 | 604.4436 | 692.4145 | 718.5032 | 711.9148 | 696.2745 | 681.2768 | 668.9843 | 682.4786 | 669.7612 | 694.1522 | 745.9791 | 726.5617 | 749.6108 | 698.0674 | 640.3338 | 575.4047 | 14865.0413
10.03.2024 | 511.385 | 482.7421 | 460.5822 | 459.7278 | 439.7636 | 460.1031 | 468.3138 | 490.7089 | 589.8861 | 626.7428 | 689.4187 | 705.5771 | 673.2875 | 660.3347 | 659.385 | 646.945 | 640.2755 | 667.0518 | 755.7597 | 751.9819 | 774.3233 | 720.5411 | 660.2222 | 577.989 | 14573.048
11.03.2024 | 510.0734 | 470.6399 | 465.1757 | 443.3413 | 486.4619 | 502.827 | 544.3652 | 614.1618 | 694.4342 | 744.249 | 785.9056 | 735.518 | 703.5873 | 702.1708 | 700.981 | 702.0684 | 719.8143 | 764.1283 | 774.8722 | 776.5186 | 726.773 | 698.3379 | 671.7625 | 563.389 | 15501.5563
12.03.2024 | 509.6624 | 484.0321 | 464.6841 | 469.1416 | 470.3154 | 512.8146 | 547.5212 | 590.6991 | 680.5022 | 749.5575 | 783.4055 | 737.3629 | 742.4112 | 714.6891 | 733.7443 | 713.3441 | 716.4574 | 716.4544 | 781.9067 | 768.9099 | 741.8319 | 701.8865 | 670.9956 | 587.5134 | 15589.843
13.03.2024 | 503.8097 | 486.8103 | 463.7162 | 462.9078 | 472.0755 | 508.6614 | 532.9385 | 603.1026 | 671.9342 | 748.2773 | 817.5752 | 755.4296 | 754.8298 | 743.3566 | 742.2798 | 735.4121 | 746.036 | 761.2449 | 800.1739 | 787.2353 | 816.9395 | 763.7685 | 705.2347 | 589.1695 | 15972.9188
14.03.2024 | 514.891 | 464.6539 | 459.9815 | 454.3229 | 487.3631 | 498.7084 | 551.8258 | 620.1422 | 669.3193 | 734.9447 | 766.8524 | 724.8506 | 719.4468 | 722.3813 | 727.9303 | 736.744 | 727.5314 | 734.1029 | 765.6069 | 753.9797 | 744.1452 | 734.442 | 658.1495 | 568.3255 | 15540.6414
15.03.2024 | 523.0905 | 490.7618 | 470.0479 | 474.8019 | 461.9976 | 507.9464 | 516.9391 | 594.1764 | 654.8259 | 723.4967 | 793.4576 | 741.5571 | 718.457 | 716.9736 | 708.5841 | 711.0833 | 697.3479 | 726.4217 | 762.0362 | 740.6497 | 697.9668 | 680.6355 | 667.4555 | 573.0649 | 15353.7749
16.03.2024 | 516.5082 | 479.4094 | 452.0068 | 452.1907 | 457.6369 | 470.1072 | 477.0883 | 549.615 | 644.3654 | 678.8917 | 763.5556 | 782.1517 | 737.8017 | 727.5735 | 728.9763 | 714.8795 | 718.1033 | 729.5699 | 757.0367 | 737.8776 | 709.3231 | 676.2499 | 665.3521 | 555.7656 | 15182.0359
17.03.2024 | 518.175 | 479.293 | 446.8668 | 458.2087 | 452.0603 | 455.4427 | 440.9807 | 500.9671 | 572.4749 | 625.8899 | 687.1335 | 646.5811 | 640.3497 | 638.1309 | 631.6005 | 631.6494 | 647.6662 | 661.8742 | 704.2333 | 706.6038 | 748.8472 | 703.6202 | 628.2604 | 558.5092 | 14185.4187
18.03.2024 | 490.5492 | 448.2575 | 432.2894 | 441.9664 | 429.3862 | 464.2878 | 475.8782 | 573.8152 | 645.225 | 734.9571 | 759.6347 | 727.5326 | 709.3216 | 692.7466 | 663.3596 | 659.8947 | 648.7447 | 664.1862 | 715.4845 | 720.8906 | 710.7113 | 720.5431 | 633.7943 | 539.9668 | 14703.4232
19.03.2024 | 482.7444 | 458.9793 | 439.7888 | 450.9647 | 449.319 | 487.5017 | 495.4529 | 595.6131 | 642.7881 | 718.8702 | 729.8082 | 696.1532 | 707.5071 | 699.8302 | 688.4649 | 679.9917 | 686.3266 | 715.9003 | 754.0604 | 728.7031 | 693.4996 | 664.1916 | 644.8916 | 541.0494 | 14852.3999
20.03.2024 | 488.6354 | 459.8977 | 438.5147 | 444.2051 | 470.3517 | 494.274 | 528.5739 | 591.1429 | 657.1848 | 700.7646 | 748.3965 | 696.6722 | 696.2876 | 706.6197 | 696.6998 | 685.436 | 699.9657 | 707.3617 | 750.6353 | 735.6775 | 706.8776 | 682.1703 | 651.0656 | 574.9064 | 15012.3166
21.03.2024 | 503.2804 | 468.8198 | 455.6342 | 456.8548 | 472.7245 | 503.8402 | 507.7591 | 599.1446 | 677.6422 | 699.7277 | 771.1608 | 723.6893 | 713.6396 | 709.0246 | 687.4982 | 683.5403 | 691.3927 | 719.9978 | 748.505 | 735.1277 | 726.7051 | 723.1642 | 638.3932 | 552.0477 | 15169.3135
22.03.2024 | 502.4166 | 463.1433 | 439.9075 | 454.599 | 462.7734 | 483.7938 | 502.9554 | 593.7528 | 651.2223 | 722.0063 | 756.0993 | 748.2869 | 713.3317 | 710.4921 | 697.0709 | 692.6004 | 720.4212 | 748.2462 | 756.9923 | 750.5376 | 769.8734 | 699.1496 | 648.396 | 572.7534 | 15260.8217
23.03.2024 | 519.2212 | 472.0152 | 448.2445 | 451.6309 | 454.7994 | 455.2087 | 477.1601 | 545.0378 | 647.6939 | 695.8709 | 746.5516 | 711.9556 | 726.7702 | 689.0302 | 687.7572 | 692.1518 | 701.448 | 696.5058 | 716.6282 | 698.6663 | 680.4042 | 659.7082 | 640.853 | 563.3789 | 14778.6917
24.03.2024 | 508.2131 | 483.3021 | 450.6881 | 438.1419 | 453.5351 | 452.783 | 435.034 | 483.2799 | 544.1446 | 600.1841 | 662.3154 | 652.4845 | 633.6616 | 628.7964 | 623.9029 | 628.7174 | 629.4343 | 629.1769 | 666.9034 | 691.2439 | 686.1588 | 662.2506 | 599.1852 | 555.0613 | 13798.5982
25.03.2024 | 494.6365 | 459.4226 | 442.613 | 429.1541 | 443.5963 | 450.4823 | 484.2458 | 575.4489 | 643.3741 | 717.97 | 773.3393 | 738.2957 | 726.2859 | 718.5843 | 704.121 | 697.7774 | 689.8076 | 702.0731 | 742.6717 | 716.1835 | 738.7026 | 685.8066 | 633.6841 | 572.0613 | 14980.3376
26.03.2024 | 507.3755 | 453.8005 | 442.1658 | 437.8622 | 448.7196 | 457.6631 | 490.8679 | 547.0977 | 618.1199 | 706.7691 | 727.7576 | 705.5818 | 683.5795 | 681.501 | 680.6412 | 670.8183 | 657.5338 | 690.8293 | 695.032 | 702.7164 | 736.218 | 681.4716 | 610.7477 | 548.4606 | 14583.3299
27.03.2024 | 491.6863 | 461.7401 | 463.2103 | 440.5107 | 448.8917 | 469.8452 | 474.0918 | 562.8095 | 643.6322 | 709.6402 | 736.9293 | 726.0452 | 691.3724 | 692.6407 | 661.5345 | 650.4066 | 656.8652 | 668.5942 | 692.391 | 717.8567 | 685.0722 | 655.4534 | 645.0567 | 530.2141 | 14576.4902
28.03.2024 | 484.7314 | 450.25 | 430.1689 | 427.454 | 438.7031 | 441.3762 | 466.1851 | 548.1937 | 611.8083 | 678.1481 | 734.522 | 692.7343 | 683.4812 | 679.6591 | 662.3014 | 641.0128 | 638.5003 | 635.1077 | 668.4503 | 696.7925 | 664.9007 | 637.9533 | 620.4437 | 518.3427 | 14151.2208
29.03.2024 | 475.2771 | 443.174 | 422.3118 | 435.5803 | 433.0709 | 450.2764 | 458.6679 | 541.1322 | 625.0664 | 684.9686 | 721.1331 | 683.296 | 665.8076 | 664.2247 | 641.8893 | 628.1585 | 641.1682 | 664.5904 | 693.2209 | 694.6025 | 713.2494 | 662.0242 | 611.2973 | 538.301 | 14192.4887
30.03.2024 | 485.2676 | 436.824 | 426.4561 | 431.4415 | 417.9164 | 429.3315 | 422.0463 | 515.3437 | 570.8853 | 673.9127 | 682.6774 | 705.3456 | 665.2037 | 668.4722 | 665.4084 | 656.7376 | 643.5675 | 653.5466 | 683.231 | 682.8209 | 686.0617 | 666.0827 | 594.6405 | 531.5396 | 13994.7605
31.03.2024 | 480.5052 | 436.6032 | 422.4529 | 427.1114 | 407.8365 | 422.4013 | 406.3269 | 471.4607 | 526.6523 | 606.1406 | 648.5215 | 634.5608 | 623.4498 | 621.528 | 607.6054 | 606.7678 | 618.3037 | 598.4291 | 644.0085 | 675.5691 | 680.5108 | н/д | н/д | н/д | 11566.7454
Итого | 15774.3947 | 14644.2538 | 14098.4429 | 14046.9864 | 14168.3356 | 14889.5976 | 15497.3259 | 17507.7299 | 19946.1466 | 21957.7718 | 23230.009 | 22468.1206 | 21958.3135 | 21699.6599 | 21454.8789 | 21327.7153 | 21296.3819 | 21736.0503 | 22929.8923 | 22819.5195 | 22688.0207 | 20953.6441 | 19523.721 | 16952.8032 | 463569.7154
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /