## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 101632691.817 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 889.5264 | 824.9936 | 838.2644 | 804.46 | 811.2161 | 848.0375 | 953.4894 | 1046.266 | 1097.6037 | 1103.1293 | 1117.8485 | 1155.9154 | 1095.934 | 1099.8194 | 1098.2453 | 1107.9805 | 1113.3304 | 1216.9272 | 1329.7352 | 1308.9943 | 1258.9941 | 1204.0751 | 1097.3926 | 979.3383 | 25401.5165
02.03.2024 | 899.0559 | 835.577 | 830.2242 | 809.8128 | 794.9468 | 821.0846 | 905.7036 | 1015.1562 | 1095.4207 | 1120.8183 | 1132.4616 | 1199.479 | 1128.689 | 1141.1648 | 1143.525 | 1129.5155 | 1140.1615 | 1236.9419 | 1300.1613 | 1269.0121 | 1236.0205 | 1174.5203 | 1076.086 | 959.9835 | 25395.5222
03.03.2024 | 895.8665 | 844.3359 | 804.2805 | 777.6681 | 782.0846 | 796.3605 | 856.7568 | 947.9972 | 1016.8558 | 1074.4543 | 1143.4931 | 1130.7284 | 1104.3789 | 1137.6381 | 1127.1259 | 1163.7777 | 1184.6626 | 1263.6554 | 1308.6322 | 1324.0359 | 1275.8668 | 1150.9907 | 1065.2913 | 987.6527 | 25164.5903
04.03.2024 | 889.0027 | 830.4493 | 806.8052 | 791.3314 | 797.3914 | 876.1103 | 976.0446 | 1042.9072 | 1095.3092 | 1081.2758 | 1064.995 | 1063.4678 | 539.0728 | 992.63 | 1016.1842 | 1028.3757 | 1043.6655 | 1144.8244 | 1244.0753 | 1253.8206 | 602.9588 | 1130.0054 | 1040.8598 | 925.1172 | 23276.6794
05.03.2024 | 848.7706 | 793.4532 | 764.3353 | 770.657 | 786.9524 | 816.2609 | 945.0594 | 1018.3225 | 537.9506 | 1085.774 | 1061.6347 | 1077.4446 | 531.9316 | 1045.1415 | 1054.7379 | 1066.4589 | 1085.2076 | 1150.8852 | 1271.2392 | 1258.9042 | 1210.4521 | 1139.1219 | 1031.6383 | 937.063 | 23289.3965
06.03.2024 | 852.6176 | 805.2217 | 789.9787 | 797.6295 | 778.6105 | 831.1749 | 961.1033 | 1068.4235 | 1072.0938 | 1081.8079 | 1048.1526 | 1082.2701 | 1069.5491 | 1062.5123 | 1074.5494 | 1103.898 | 1127.9013 | 1200.3794 | 1285.7137 | 1260.9893 | 1222.6606 | 1182.0915 | 1054.1869 | 950.9122 | 24764.4278
07.03.2024 | 874.8852 | 813.334 | 806.1978 | 787.9647 | 787.2683 | 829.4511 | 951.8715 | 1053.9002 | 1087.6749 | 1112.0879 | 1098.1927 | 1059.579 | 1105.6358 | 1114.7413 | 1124.8086 | 1117.8656 | 1120.3297 | 1192.8088 | 1304.7736 | 1252.4567 | 1222.5218 | 1176.932 | 1044.8681 | 948.5902 | 24988.7395
08.03.2024 | 883.4004 | 831.2049 | 800.739 | 776.7559 | 773.2999 | 784.9702 | 856.9366 | 974.6893 | 1062.1809 | 1125.6704 | 1151.5957 | 1170.3758 | 1145.3362 | 1164.8029 | 1164.7747 | 1130.878 | 1130.5465 | 1199.9496 | 1212.3308 | 1215.1023 | 1222.82 | 1183.4006 | 1070.1544 | 964.7451 | 24996.6599
09.03.2024 | 896.2372 | 828.0731 | 793.3128 | 783.4101 | 773.7319 | 773.0045 | 851.7182 | 934.4945 | 1000.3188 | 1072.5968 | 1110.9419 | 1115.1347 | 1110.8003 | 1088.4231 | 1074.8145 | 1070.3642 | 1064.5207 | 1120.3411 | 1252.8188 | 1240.8149 | 1201.7361 | 1148.2039 | 1048.6366 | 942.3357 | 24296.7847
10.03.2024 | 877.3103 | 798.4889 | 785.9988 | 759.6695 | 743.8607 | 770.5279 | 802.1903 | 891.419 | 1010.993 | 1047.2773 | 1053.7286 | 1090.1943 | 1051.2413 | 1033.3705 | 1064.9811 | 1040.5484 | 1033.8573 | 1123.7 | 1251.3099 | 1264.6457 | 1242.9625 | 1157.5127 | 1035.3293 | 924.8817 | 23855.9992
11.03.2024 | 860.1396 | 813.5391 | 775.1504 | 776.9093 | 780.9586 | 822.301 | 944.3654 | 1042.1733 | 1058.9508 | 1053.5771 | 1076.5232 | 1037.3493 | 1042.1161 | 1024.3036 | 1048.6775 | 1065.4187 | 1084.1893 | 1180.0818 | 1244.0262 | 1234.7835 | 1222.5937 | 1161.6258 | 1010.4875 | 912.3769 | 24272.618
12.03.2024 | 843.979 | 790.021 | 786.0408 | 768.2884 | 779.9253 | 828.7911 | 965.841 | 1050.296 | 1091.8809 | 1087.5685 | 1066.5339 | 1088.8687 | 1049.5376 | 1038.9206 | 1063.354 | 1087.066 | 1063.9058 | 1118.8484 | 1268.2043 | 1265.7281 | 1214.6676 | 1157.3746 | 1038.0344 | 922.3788 | 24436.0548
13.03.2024 | 845.0978 | 805.3432 | 784.0612 | 797.1747 | 817.3524 | 840.4935 | 950.1214 | 1038.4087 | 1097.2424 | 1096.0838 | 1100.7909 | 1142.5918 | 1115.9872 | 1109.1387 | 1124.3875 | 1152.9609 | 1140.2146 | 1227.146 | 1286.5475 | 1325.5093 | 1238.8966 | 1190.5515 | 1079.9342 | 970.6545 | 25276.6904
14.03.2024 | 880.2384 | 821.5403 | 790.5773 | 782.758 | 801.6895 | 873.1753 | 956.8563 | 1024.3888 | 1110.5569 | 1116.7985 | 1116.8735 | 1115.74 | 1119.6156 | 1138.7513 | 1113.5775 | 1120.0597 | 1132.0133 | 1166.8028 | 1255.6469 | 1264.7644 | 1255.5698 | 1137.3146 | 1046.3831 | 947.1599 | 25088.8515
15.03.2024 | 880.0931 | 820.3634 | 796.5748 | 782.8435 | 787.2157 | 834.4237 | 963.7815 | 1036.5668 | 1078.6998 | 1105.1691 | 1095.2979 | 1058.8355 | 1057.7812 | 1071.9456 | 1078.8595 | 1093.7949 | 1079.8479 | 1168.7564 | 1217.9148 | 1241.3289 | 614.878 | 1144.4263 | 1048.6794 | 926.046 | 23984.1238
16.03.2024 | 870.0414 | 804.3442 | 795.5141 | 775.5118 | 770.0639 | 782.952 | 875.9911 | 961.9747 | 1004.7343 | 1071.8294 | 1130.6767 | 1130.5554 | 1116.5473 | 1134.9296 | 1113.6322 | 1106.8488 | 1116.7747 | 1174.0662 | 1232.3865 | 1236.0894 | 1214.4305 | 1143.943 | 1029.3163 | 930.3155 | 24523.4688
17.03.2024 | 882.8239 | 812.1853 | 784.1664 | 766.4 | 763.9917 | 773.8752 | 847.3832 | 919.9991 | 974.7921 | 1006.7758 | 1053.7723 | 1036.3023 | 1045.9409 | 1049.4375 | 1008.4626 | 1009.7259 | 1046.894 | 1091.3466 | 1207.4819 | 1223.516 | 1188.3472 | 1126.8387 | 1034.2117 | 938.5983 | 23593.2684
18.03.2024 | 852.9196 | 778.3927 | 763.8196 | 746.6379 | 767.7102 | 807.7717 | 913.6965 | 962.5524 | 1039.7577 | 1053.2497 | 1044.365 | 1057.9405 | 1010.552 | 1009.0933 | 981.9544 | 978.2936 | 948.0434 | 1017.5037 | 1148.8549 | 1182.5489 | 1146.9458 | 1084.2892 | 986.7747 | 888.6016 | 23172.269
19.03.2024 | 820.7361 | 767.1821 | 744.164 | 763.6387 | 755.2495 | 781.1165 | 898.0892 | 983.026 | 1017.0921 | 1041.0952 | 1022.2542 | 1051.9966 | 1033.0549 | 1016.0062 | 1037.9179 | 1060.2632 | 1057.857 | 1099.4442 | 1240.418 | 1256.1989 | 609.2818 | 1123.9865 | 1024.1663 | 919.5275 | 23123.7628
20.03.2024 | 861.6494 | 796.8661 | 774.235 | 766.0865 | 794.3687 | 865.1546 | 935.3498 | 1022.8111 | 1087.4703 | 1034.6438 | 1043.0683 | 1040.3882 | 539.1754 | 1037.945 | 1040.6572 | 1095.9452 | 1116.7306 | 1162.1274 | 1237.7414 | 1250.3656 | 1198.5356 | 1121.6924 | 1034.3117 | 925.1826 | 23782.502
21.03.2024 | 854.7587 | 792.3686 | 782.747 | 763.8425 | 772.7783 | 837.2458 | 949.0553 | 997.5402 | 1089.5465 | 1077.5933 | 1045.8209 | 1062.5521 | 1075.1716 | 1052.3483 | 1046.4942 | 1071.0604 | 1095.2609 | 1128.9588 | 1243.0032 | 1286.4863 | 634.0583 | 1145.6258 | 1044.8298 | 958.5413 | 23807.6883
22.03.2024 | 877.8282 | 826.9424 | 810.7512 | 794.5684 | 790.5201 | 841.5626 | 955.8367 | 1007.3371 | 1029.2983 | 1119.0122 | 1095.5619 | 1135.9568 | 1134.762 | 1118.7327 | 1088.7184 | 1081.5697 | 1110.5242 | 1204.2215 | 1280.8146 | 1245.4114 | 1240.164 | 1163.2751 | 1064.8535 | 977.8581 | 24996.0812
23.03.2024 | 926.6554 | 829.9109 | 796.0053 | 789.3632 | 787.1314 | 813.1354 | 891.9714 | 1033.8274 | 1056.7544 | 1135.6606 | 1131.1895 | 1132.7202 | 1116.4123 | 1141.1538 | 1108.5469 | 1108.7221 | 1125.8911 | 1161.4017 | 1226.0339 | 1229.8272 | 621.406 | 1152.5139 | 1063.8708 | 971.5605 | 24351.6651
24.03.2024 | 893.7536 | 820.21 | 796.6284 | 779.8613 | 777.4917 | 785.5431 | 847.9841 | 906.1725 | 979.8878 | 1021.176 | 1059.8567 | 1045.7731 | 1042.9442 | 1057.0303 | 1026.5788 | 1021.0411 | 1045.1089 | 1053.4326 | 1186.5576 | 1285.5232 | 1209.7182 | 1128.4754 | 1046.4004 | 936.9337 | 23754.0827
25.03.2024 | 851.2648 | 796.8994 | 779.328 | 764.5753 | 769.0255 | 814.0807 | 897.8483 | 954.7627 | 1035.6419 | 1064.28 | 1089.8138 | 1111.9053 | 1110.9619 | 1079.7641 | 1077.114 | 1094.9738 | 1090.0721 | 1134.4707 | 1242.9094 | 1277.9261 | 1237.8383 | 1149.6804 | 1058.8771 | 943.9115 | 24427.925
26.03.2024 | 873.0532 | 806.8852 | 781.8449 | 768.8569 | 786.4203 | 801.799 | 881.4178 | 965.965 | 1055.7849 | 1054.3633 | 1040.0253 | 1050.0309 | 523.1882 | 987.7409 | 984.2187 | 1024.5931 | 1014.2021 | 1071.0185 | 1216.6964 | 1266.0404 | 1195.523 | 1148.0476 | 1045.8228 | 908.2919 | 23251.8304
27.03.2024 | 826.2046 | 771.7 | 754.4198 | 743.2832 | 767.4332 | 783.5994 | 892.326 | 950.2412 | 1018.5103 | 1035.3352 | 1021.5886 | 1065.7285 | 531.6939 | 1015.368 | 994.873 | 1020.7329 | 1026.6365 | 1097.4265 | 1215.9418 | 1215.1961 | 1182.0807 | 1130.1136 | 1037.0675 | 898.4934 | 22995.9942
28.03.2024 | 834.7347 | 775.3559 | 756.1968 | 738.7016 | 758.6621 | 771.8368 | 857.5328 | 921.9091 | 488.8364 | 973.4196 | 975.5177 | 992.6819 | 958.2593 | 949.2848 | 943.4197 | 950.9637 | 917.4821 | 961.8213 | 1155.3347 | 1180.1464 | 1159.3276 | 1108.8879 | 985.5765 | 862.1549 | 21978.0442
29.03.2024 | 802.1002 | 754.8822 | 747.2696 | 747.7994 | 722.4574 | 770.5483 | 847.4247 | 913.6889 | 913.8781 | 906.201 | 904.3187 | 964.5009 | 917.6681 | 907.4071 | 937.0647 | 917.9759 | 923.1556 | 999.2208 | 1141.2031 | 1164.8316 | 1117.6374 | 1066.3362 | 965.233 | 856.9026 | 21909.7057
30.03.2024 | 797.9695 | 727.313 | 737.5726 | 697.9872 | 693.7067 | 758.6057 | 800.3655 | 888.1527 | 941.1494 | 981.7398 | 1027.658 | 1022.3113 | 1003.4056 | 1012.0879 | 997.9347 | 958.5094 | 966.7779 | 1038.5774 | 1152.495 | 1156.3905 | 1133.9366 | 1070.4241 | 985.1317 | 901.8458 | 22452.0479
31.03.2024 | 835.4775 | 784.743 | 745.0537 | 718.7483 | 708.4983 | 732.7348 | 793.4415 | 869.5296 | 933.4527 | 920.2505 | 973.5268 | 978.5284 | 951.8205 | 973.7868 | 929.1227 | 895.8305 | 931.3212 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14675.8668
Итого | 26778.1917 | 24902.1198 | 24302.2579 | 23893.1952 | 23982.013 | 25067.7286 | 27927.5534 | 30444.8988 | 31180.3196 | 32860.7144 | 33098.0783 | 33467.847 | 30379.165 | 32805.42 | 32689.3126 | 32876.012 | 33077.0861 | 34107.0862 | 37161.0021 | 37437.3881 | 33332.8299 | 34302.2764 | 31194.4058 | 28017.955 | 735284.8568
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /