## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 134299109.75 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1144.9536 | 1080.3444 | 1044.3238 | 1046.2369 | 1061.3706 | 1160.2224 | 1248.6267 | 1457.6111 | 824.4534 | 1874.2076 | 1934.4483 | 1925.9538 | 945.9322 | 1815.5042 | 1793.0386 | 1729.1152 | 1757.8711 | 1827.0905 | 1870.4968 | 1793.7171 | 1717.5605 | 1615.2318 | 1421.428 | 1266.8117 | 35356.55
02.03.2024 | 1167.9556 | 1126.7099 | 1093.0297 | 1087.1019 | 1065.8312 | 1103.4653 | 1136.727 | 1286.4747 | 1507.4919 | 1659.067 | 1754.3399 | 1756.0436 | 1756.3125 | 1750.0021 | 1729.0077 | 1773.0777 | 1747.6385 | 1779.4937 | 1829.3263 | 1759.8193 | 1676.2446 | 1562.8862 | 1421.3427 | 1246.5703 | 35775.9593
03.03.2024 | 1149.541 | 1101.8053 | 1081.5729 | 1044.6097 | 1040.2732 | 1048.7495 | 1048.7649 | 1136.7443 | 1329.4449 | 1504.8742 | 1633.5956 | 1665.8247 | 1674.3332 | 1678.0528 | 1665.5439 | 1666.1348 | 1687.314 | 1765.0979 | 1805.434 | 1762.7261 | 1675.2759 | 1604.883 | 1425.7837 | 1242.3456 | 34438.7251
04.03.2024 | 1137.9237 | 1079.8305 | 1067.593 | 1051.2709 | 1054.4034 | 1157.7032 | 1248.9167 | 1458.7689 | 1664.6106 | 1807.1456 | 1890.4032 | 1876.131 | 902.6764 | 1791.2668 | 1797.9965 | 1731.214 | 1684.2843 | 1760.002 | 1791.5029 | 1737.787 | 853.2028 | 1572.237 | 1400.6384 | 1251.6468 | 34769.1556
05.03.2024 | 1126.6692 | 1086.3268 | 1055.1896 | 1049.9341 | 1063.1458 | 1151.9479 | 1258.573 | 1465.9247 | 821.5706 | 1851.6568 | 1856.0802 | 1853.3818 | 1801.8243 | 1810.3189 | 1769.5828 | 1727.7025 | 1706.1914 | 1760.3196 | 1808.9231 | 1773.6433 | 1692.8746 | 1568.5763 | 1394.4353 | 1179.732 | 35634.5247
06.03.2024 | 1097.0488 | 1057.4113 | 1032.8032 | 1021.7657 | 1043.3509 | 1131.779 | 1219.857 | 1398.6277 | 1631.1037 | 1771.8378 | 1825.0494 | 1833.9135 | 1825.0843 | 1835.5856 | 1840.2472 | 1826.7201 | 1771.4251 | 1773.2202 | 1805.9052 | 1765.4293 | 1665.4069 | 1573.6246 | 1390.6457 | 1230.7181 | 36368.5603
07.03.2024 | 1117.0861 | 1071.842 | 1051.8975 | 1051.7158 | 1064.1723 | 1162.9924 | 1228.1797 | 1419.5416 | 795.9127 | 1782.0581 | 1790.082 | 1808.3656 | 1841.9588 | 1856.5991 | 1828.2406 | 1758.8175 | 1755.1996 | 1784.2265 | 1813.6312 | 1727.1997 | 1673.8757 | 1559.1012 | 1428.1505 | 1258.4407 | 35629.2869
08.03.2024 | 1162.7812 | 1092.0256 | 1052.3156 | 1026.8184 | 1014.572 | 1051.8753 | 1047.2034 | 1148.8266 | 1367.5831 | 1549.7529 | 1642.8839 | 1676.6032 | 1671.2808 | 1649.6338 | 1628.4013 | 1625.3566 | 1598.1408 | 1646.9672 | 1685.9881 | 1665.6169 | 1622.6792 | 1539.5811 | 1348.7933 | 1224.5269 | 33740.2072
09.03.2024 | 1144.3905 | 1092.0699 | 1047.8535 | 1031.5954 | 1010.1355 | 1035.8166 | 1032.0364 | 1147.8788 | 1365.9336 | 1541.5893 | 1652.9336 | 1672.6258 | 1677.8888 | 1665.226 | 1649.3999 | 1622.2005 | 1640.9921 | 1690.8253 | 1766.8939 | 1718.5004 | 1639.9841 | 1536.1977 | 1392.917 | 1206.7391 | 33982.6235
10.03.2024 | 1108.2249 | 1053.7946 | 1022.1257 | 1009.9551 | 1003.4095 | 1010.8281 | 967.1005 | 1086.7619 | 1276.433 | 1431.2095 | 1578.8038 | 1580.0381 | 1648.8286 | 1677.6844 | 1595.2707 | 1556.5857 | 1530.5449 | 1656.3244 | 1793.2043 | 1763.9147 | 1683.0837 | 1585.7534 | 1407.9171 | 1231.9284 | 33259.7253
11.03.2024 | 1103.1922 | 1048.853 | 1039.0595 | 1025.5737 | 1051.7061 | 1136.87 | 1201.8851 | 1377.9258 | 1624.0565 | 1759.914 | 1771.5023 | 1761.8494 | 1755.8033 | 1771.7338 | 1757.2424 | 1717.6279 | 1697.9195 | 1749.9936 | 1777.6794 | 1715.3906 | 1641.4208 | 1538.8715 | 1352.9081 | 1214.4642 | 35593.4428
12.03.2024 | 1115.7536 | 1066.1525 | 1033.1984 | 1037.0929 | 1055.0764 | 1146.942 | 1195.1897 | 1386.3056 | 1619.3007 | 1774.3511 | 1804.7759 | 1749.1399 | 1797.6459 | 1830.3626 | 1786.8099 | 1707.5808 | 1641.1123 | 1696.9649 | 1814.6458 | 1784.6642 | 851.5516 | 1570.9997 | 1404.8687 | 1230.0819 | 35100.5668
13.03.2024 | 1112.3726 | 1062.3464 | 1048.6308 | 1057.5215 | 1079.4299 | 1136.9821 | 1202.8841 | 1407.5851 | 1677.3959 | 1856.7297 | 1963.4186 | 1909.3127 | 1816.159 | 1793.779 | 1747.0083 | 1713.5654 | 1696.2286 | 1757.0135 | 1819.0285 | 1778.1126 | 1696.2244 | 1582.237 | 1396.7236 | 1227.174 | 36537.8634
14.03.2024 | 1098.8463 | 1057.5561 | 1035.6331 | 1045.792 | 1078.0588 | 1138.8301 | 1217.4131 | 1439.1578 | 1691.4505 | 1800.0471 | 1828.1337 | 1816.5353 | 1864.7808 | 1841.999 | 1724.3216 | 1704.2473 | 1714.9519 | 1745.7732 | 1800.7356 | 1759.0861 | 1675.1063 | 1554.8455 | 1378.5416 | 1256.3713 | 36268.2143
15.03.2024 | 1167.5618 | 1104.158 | 1071.4127 | 1049.8065 | 1076.3038 | 1182.6853 | 1221.2036 | 1341.1541 | 1546.4319 | 1709.0274 | 1755.8033 | 1713.0911 | 1747.3954 | 1739.7489 | 1702.5918 | 1623.6618 | 1590.2575 | 1648.3065 | 1700.3202 | 1627.627 | 794.2046 | 1475.215 | 1325.917 | 1192.8171 | 34106.7021
16.03.2024 | 1085.7586 | 1038.2013 | 1018.8702 | 1021.8633 | 1007.7054 | 1017.4822 | 1032.3666 | 1141.9816 | 1344.2941 | 1538.4771 | 1640.3573 | 1695.8507 | 1694.158 | 1702.0181 | 1675.2258 | 1668.4672 | 830.6211 | 1667.1383 | 1751.7707 | 1709.8582 | 1599.3977 | 1517.139 | 1352.88 | 1219.7586 | 32971.6412
17.03.2024 | 1121.7347 | 1061.0561 | 1032.2417 | 1035.522 | 1024.507 | 1012.7804 | 993.5346 | 1096.2127 | 1248.6214 | 1386.9482 | 1499.1389 | 1529.5477 | 1547.222 | 1578.8788 | 1490.2835 | 1497.4754 | 1493.1102 | 1596.9433 | 1715.4972 | 1684.0014 | 1601.2574 | 1507.0279 | 1318.0413 | 1174.1604 | 32245.7441
18.03.2024 | 1060.2012 | 1013.6049 | 996.9437 | 987.6737 | 983.7918 | 1048.5681 | 1127.0536 | 1247.7211 | 1463.6227 | 1644.7753 | 1688.9476 | 1684.978 | 1704.6094 | 1688.678 | 1663.483 | 1653.3678 | 1565.0425 | 1645.9548 | 1754.7245 | 1697.8608 | 1630.3249 | 1530.5905 | 1333.6121 | 1187.5887 | 34003.7189
19.03.2024 | 1075.7004 | 1021.9148 | 1017.3013 | 1020.0594 | 1033.4402 | 1098.081 | 1180.1116 | 1366.1646 | 1559.4408 | 1684.7984 | 1731.7141 | 1705.9692 | 1690.8541 | 1684.7409 | 1713.8684 | 1660.0134 | 1621.479 | 1645.0301 | 1705.0245 | 1700.3749 | 817.3711 | 1511.9004 | 1338.7571 | 1156.0783 | 33740.1879
20.03.2024 | 1082.5328 | 1033.6643 | 1015.7818 | 1015.8203 | 1035.2848 | 1106.6762 | 1173.6503 | 1351.0367 | 1550.3065 | 1686.7768 | 1725.5107 | 1736.0354 | 864.7539 | 1709.7635 | 1665.1877 | 1637.0428 | 823.4227 | 1654.0837 | 1729.0506 | 1686.254 | 1620.1241 | 1526.0313 | 1334.6281 | 1169.4588 | 32932.8778
21.03.2024 | 1083.9663 | 1035.0788 | 1009.708 | 1015.1715 | 1029.7409 | 1092.9013 | 1186.1921 | 1434.8468 | 1636.716 | 1787.1182 | 1789.8895 | 1789.7858 | 1736.8305 | 1732.1076 | 1687.3782 | 1667.5093 | 811.1215 | 1642.0685 | 1730.0858 | 1704.1903 | 831.7614 | 1545.8663 | 1364.023 | 1197.556 | 33541.6134
22.03.2024 | 1103.1903 | 1064.8794 | 1033.5541 | 1031.2081 | 1030.168 | 1104.012 | 1153.3291 | 1343.2206 | 1568.0521 | 1755.0056 | 1797.6957 | 1793.8449 | 1784.9025 | 1771.0177 | 1731.4651 | 1718.0732 | 1719.0558 | 1710.4778 | 1756.3769 | 1704.1686 | 1586.0297 | 1498.6309 | 1362.1956 | 1184.2386 | 35304.7922
23.03.2024 | 1091.1078 | 1036.6602 | 1022.7998 | 1033.0647 | 1016.4434 | 1020.4655 | 1022.8975 | 1203.3921 | 677.0812 | 1543.4307 | 1661.7678 | 1685.3356 | 1709.4476 | 1683.5774 | 1634.4228 | 1622.3308 | 811.1818 | 1644.4814 | 1712.3464 | 1640.0115 | 805.6752 | 1491.1308 | 1347.9913 | 1197.8994 | 31314.9427
24.03.2024 | 1100.6444 | 1045.7024 | 1007.7333 | 1003.8325 | 989.5698 | 975.7691 | 969.6884 | 1051.6986 | 1234.5932 | 1406.9838 | 1494.4286 | 1527.3365 | 1545.7227 | 1533.5654 | 1532.2252 | 1514.8555 | 1459.4108 | 1479.9031 | 1660.0008 | 1661.8617 | 1589.1474 | 1504.2164 | 1349.4168 | 1155.6807 | 31793.9871
25.03.2024 | 1062.0582 | 1016.4712 | 992.1931 | 983.2653 | 986.7132 | 1038.7052 | 1307.6283 | 1488.4998 | 1785.8839 | 2016.5761 | 2088.8357 | 2109.7916 | 1046.9854 | 2063.5825 | 2023.911 | 1793.3901 | 1641.2431 | 1677.0915 | 1710.5055 | 1671.1286 | 802.3756 | 1492.407 | 1301.1289 | 1167.8148 | 35268.1857
26.03.2024 | 1073.5226 | 1019.4716 | 992.121 | 1001.7172 | 998.8731 | 1043.8198 | 1125.3402 | 1276.448 | 1512.7987 | 1629.1916 | 1708.0559 | 1719.3346 | 1689.1849 | 1682.6701 | 1646.2486 | 1627.1295 | 1601.4291 | 1595.7406 | 1707.9467 | 1650.4292 | 1612.468 | 1510.6069 | 1360.4204 | 1197.1176 | 33982.0857
27.03.2024 | 1061.6087 | 1015.7905 | 989.5232 | 988.6034 | 1005.7886 | 1058.897 | 1142.4003 | 1293.215 | 1517.8513 | 1666.6953 | 1661.5263 | 1665.5239 | 825.902 | 1837.2931 | 1857.2082 | 1699.9949 | 1531.3619 | 1580.8962 | 1665.163 | 1655.3482 | 1588.3232 | 1476.0767 | 1293.1843 | 1124.4111 | 33202.5864
28.03.2024 | 1038.0128 | 1002.3882 | 977.344 | 979.3851 | 985.8913 | 1042.4757 | 1103.1668 | 1255.6972 | 712.6882 | 1590.6519 | 1630.1661 | 1632.8804 | 1619.8751 | 1557.5016 | 1496.592 | 1475.8994 | 1469.5025 | 1488.5651 | 1608.688 | 1614.2001 | 1534.8558 | 1445.2981 | 1278.7458 | 1144.9549 | 31685.426
29.03.2024 | 1023.8054 | 978.8581 | 953.7295 | 955.6882 | 973.249 | 1008.8127 | 1101.1223 | 1261.785 | 1464.0527 | 1584.8299 | 1578.2363 | 1571.0307 | 1565.4572 | 1566.2455 | 1520.0791 | 1506.0257 | 1529.2641 | 1532.2378 | 1605.4963 | 1587.4317 | 1511.0721 | 1428.8972 | 1278.0503 | 1143.0876 | 32228.5443
30.03.2024 | 1019.3928 | 964.1036 | 943.483 | 938.2589 | 924.9093 | 910.5396 | 940.5675 | 1079.1944 | 1292.5348 | 1449.4735 | 1506.0861 | 1564.5502 | 1584.5838 | 1580.8805 | 1537.8747 | 1461.62 | 1457.3331 | 1574.4368 | 1656.6995 | 1571.9937 | 1536.7483 | 1439.516 | 1284.4613 | 1159.4933 | 31378.7347
31.03.2024 | 1058.6619 | 1001.8256 | 969.9666 | 960.5904 | 947.4187 | 918.8837 | 959.2765 | 1052.8931 | 1206.787 | 1336.9684 | 1469.602 | 1466.6796 | 1447.9693 | 1479.6851 | 1429.3664 | 1423.8321 | 718.1866 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19848.5931
Итого | 34096.1999 | 32530.8973 | 31749.9334 | 31608.5141 | 31734.7339 | 33256.5586 | 34992.8864 | 39903.2963 | 42518.4974 | 51382.1691 | 53354.2121 | 53477.2843 | 48786.3625 | 53359.7027 | 52319.5232 | 51110.6348 | 46302.8376 | 50176.6681 | 52353.0916 | 51072.3472 | 43225.6276 | 45865.5763 | 40788.5472 | 36039.6669 | 1042005.7683
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /