## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 36092355.5085 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 574.4719 | 550.3491 | 532.6656 | 523.1987 | 536.378 | 574.5751 | 665.3811 | 726.1548 | 854.4818 | 931.9008 | 915.7291 | 917.7254 | 877.7053 | 795.3945 | 782.1669 | 767.5433 | 746.9628 | 805.4379 | 858.2163 | 842.0399 | 838.7188 | 787.7003 | 703.3984 | 630.5141 | 17738.8099
02.03.2024 | 575.3812 | 539.6383 | 520.6303 | 511.1011 | 510.3373 | 521.6332 | 585.1277 | 661.918 | 766.3949 | 812.9341 | 802.4031 | 808.8089 | 796.1168 | 774.6506 | 749.1253 | 754.7359 | 751.2125 | 795.1742 | 853.4447 | 844.8193 | 814.6932 | 771.4555 | 717.0872 | 642.6652 | 16881.4884
03.03.2024 | 591.4878 | 563.3202 | 540.4097 | 532.7482 | 524.7534 | 535.9964 | 557.7144 | 591.1797 | 658.1911 | 721.9036 | 770.0556 | 767.0528 | 774.9988 | 743.6518 | 752.8137 | 746.5632 | 757.2081 | 786.8732 | 847.2833 | 847.9932 | 826.0569 | 774.4463 | 696.4308 | 613.748 | 16522.8802
04.03.2024 | 564.7498 | 539.4876 | 527.9005 | 515.0846 | 533.9238 | 574.1426 | 644.4744 | 723.0237 | 812.7841 | 878.1661 | 903.5638 | 902.0184 | 861.8177 | 809.437 | 765.2394 | 732.6749 | 721.4842 | 774.653 | 849.9235 | 848.3031 | 833.0611 | 786.7377 | 702.5882 | 614.0829 | 17419.322
05.03.2024 | 556.0052 | 522.1819 | 513.4 | 509.8974 | 538.4441 | 579.0382 | 642.1406 | 727.2279 | 813.2823 | 863.109 | 854.2905 | 859.1839 | 820.0366 | 802.3877 | 775.8201 | 757.9063 | 760.2937 | 798.6712 | 837.0821 | 831.468 | 820.647 | 779.7889 | 680.1453 | 605.4238 | 17247.8716
06.03.2024 | 553.7535 | 523.6757 | 529.9108 | 525.7388 | 523.2879 | 556.7859 | 633.3179 | 697.2667 | 820.2792 | 835.5777 | 880.6926 | 854.9518 | 852.017 | 806.8408 | 768.7364 | 758.0797 | 762.0199 | 783.4712 | 844.4264 | 845.6302 | 828.0875 | 780.1989 | 691.9291 | 606.7436 | 17263.4189
07.03.2024 | 556.8007 | 527.6372 | 518.9228 | 503.339 | 502.7165 | 571.2602 | 655.9171 | 729.0018 | 825.416 | 865.1099 | 837.9853 | 851.6003 | 830.2644 | 798.7569 | 795.2649 | 800.0132 | 776.1543 | 812.7787 | 854.8392 | 843.6723 | 821.8961 | 787.4994 | 713.9492 | 638.5389 | 17419.3344
08.03.2024 | 583.9427 | 546.6055 | 524.5877 | 515.9264 | 509.7542 | 531.4346 | 563.5666 | 614.7372 | 671.944 | 735.6072 | 776.6048 | 812.2624 | 795.8786 | 786.9255 | 751.6179 | 726.244 | 741.6332 | 747.9968 | 799.824 | 776.4993 | 759.96 | 737.0838 | 674.6464 | 625.5257 | 16310.8086
09.03.2024 | 578.8507 | 537.2561 | 518.6768 | 500.9234 | 502.9467 | 513.7149 | 548.0715 | 600.89 | 702.3775 | 763.396 | 795.8006 | 818.4306 | 762.8238 | 738.781 | 726.1118 | 716.6098 | 719.4198 | 747.8038 | 814.7035 | 804.4461 | 786.1117 | 750.492 | 685.1913 | 620.2415 | 16254.0708
10.03.2024 | 560.3803 | 527.6327 | 515.2214 | 500.365 | 499.2182 | 504.8812 | 538.9453 | 562.5909 | 639.3454 | 687.3076 | 740.3345 | 755.9547 | 740.287 | 714.8613 | 712.5313 | 703.2874 | 705.4172 | 721.7303 | 808.602 | 832.5292 | 819.3198 | 763.4256 | 682.4377 | 596.5775 | 15833.1836
11.03.2024 | 552.6595 | 521.927 | 502.9115 | 495.43 | 519.8356 | 553.533 | 629.5068 | 692.8142 | 824.0877 | 861.3549 | 857.5839 | 825.5906 | 822.7181 | 784.6249 | 728.7968 | 728.4621 | 757.5383 | 817.6772 | 853.464 | 838.8154 | 812.1549 | 765.7773 | 676.3057 | 596.2899 | 17019.8593
12.03.2024 | 543.5224 | 508.338 | 498.6549 | 493.8241 | 531.5923 | 571.2168 | 625.7492 | 698.8448 | 785.2311 | 879.177 | 874.1834 | 806.2989 | 799.2707 | 798.7601 | 755.2778 | 746.2824 | 730.0065 | 760.0429 | 841.0085 | 841.2978 | 822.095 | 783.9784 | 680.3427 | 599.4281 | 16974.424
13.03.2024 | 541.648 | 521.9777 | 502.0109 | 497.5798 | 530.5816 | 562.4586 | 626.9176 | 700.9618 | 781.0173 | 863.4805 | 882.8415 | 872.0885 | 813.9347 | 800.5638 | 771.4948 | 775.8286 | 778.8472 | 816.3009 | 864.2701 | 855.9591 | 842.3747 | 780.7663 | 688.8561 | 605.4264 | 17278.1864
14.03.2024 | 545.6261 | 516.5389 | 502.9147 | 493.7332 | 508.3525 | 569.4235 | 636.4697 | 690.9023 | 801.9297 | 863.8421 | 841.005 | 833.8321 | 832.2233 | 822.3714 | 753.2239 | 738.1435 | 742.7155 | 798.9478 | 846.4427 | 840.6709 | 817.8073 | 763.9586 | 697.2273 | 606.1661 | 17064.468
15.03.2024 | 549.089 | 522.6246 | 510.4533 | 500.3547 | 505.478 | 528.8271 | 600.5131 | 671.3238 | 754.8954 | 835.5296 | 835.5738 | 833.877 | 828.2559 | 774.2222 | 751.279 | 753.6057 | 742.7657 | 781.0558 | 821.2816 | 808.7464 | 791.3345 | 751.0078 | 670.8259 | 602.7231 | 16725.6426
16.03.2024 | 551.6017 | 521.6114 | 504.4343 | 492.7007 | 501.7738 | 513.4509 | 547.3502 | 606.7557 | 724.0569 | 764.2585 | 749.1636 | 779.0395 | 769.5567 | 749.0152 | 728.7895 | 748.6998 | 753.6749 | 770.4679 | 816.3873 | 804.9128 | 784.417 | 737.1408 | 667.7871 | 598.67 | 16185.716
17.03.2024 | 557.9822 | 528.089 | 510.9306 | 497.8167 | 502.686 | 511.3257 | 519.1815 | 554.4862 | 632.4404 | 672.1483 | 719.3326 | 719.9209 | 709.6865 | 711.8858 | 687.7222 | 677.5421 | 712.8303 | 743.2808 | 798.9364 | 811.2999 | 800.0949 | 762.4138 | 684.8759 | 601.5361 | 15628.4447
18.03.2024 | 549.8282 | 519.8985 | 505.8548 | 493.6829 | 505.7749 | 521.878 | 575.4456 | 646.2663 | 757.5959 | 807.8137 | 830.2702 | 823.6639 | 833.7843 | 780.9426 | 715.1436 | 697.0829 | 693.1143 | 731.1999 | 801.7807 | 816.8788 | 810.8406 | 762.0175 | 667.5675 | 595.4073 | 16443.7329
19.03.2024 | 537.9916 | 514.1963 | 501.5791 | 490.8399 | 521.3627 | 574.665 | 643.3007 | 747.9886 | 808.5847 | 834.3543 | 837.2451 | 769.1518 | 785.3637 | 717.0869 | 691.85 | 775.2089 | 752.4795 | 787.1376 | 829.4326 | 817.3552 | 799.8993 | 758.6213 | 672.434 | 594.371 | 16762.4997
20.03.2024 | 536.7828 | 512.7089 | 513.665 | 505.8716 | 513.5047 | 530.489 | 603.9332 | 688.6266 | 766.1223 | 828.5465 | 840.8702 | 788.4193 | 779.1421 | 752.0276 | 708.282 | 745.462 | 730.4659 | 779.2298 | 818.0178 | 812.5309 | 778.8997 | 731.6528 | 659.6794 | 589.7922 | 16514.7223
21.03.2024 | 538.2267 | 512.6969 | 505.5895 | 499.5185 | 523.9423 | 561.6756 | 625.1949 | 689.0126 | 769.5071 | 848.0223 | 848.5823 | 828.2338 | 809.3119 | 787.0338 | 728.6722 | 726.5621 | 719.5901 | 752.553 | 807.559 | 811.5496 | 788.2404 | 751.0734 | 675.784 | 592.4922 | 16700.6241
22.03.2024 | 542.5103 | 517.6184 | 500.9251 | 493.474 | 526.0983 | 556.2879 | 629.2192 | 696.469 | 760.5593 | 853.2313 | 863.8912 | 852.42 | 865.1077 | 802.9803 | 757.8759 | 738.6062 | 748.9356 | 775.7054 | 825.5021 | 825.1181 | 803.9235 | 753.1105 | 690.9285 | 615.9665 | 16996.4642
23.03.2024 | 562.2953 | 529.856 | 504.0487 | 505.2444 | 501.7395 | 506.3267 | 575.9803 | 638.2225 | 729.5853 | 755.9149 | 760.8632 | 785.6196 | 755.0172 | 728.2295 | 726.5623 | 713.1521 | 734.4905 | 756.6319 | 794.155 | 784.7997 | 777.137 | 737.4359 | 681.2818 | 615.7814 | 16160.3707
24.03.2024 | 562.8746 | 530.8412 | 508.3394 | 502.8035 | 499.1062 | 496.6091 | 519.6139 | 565.2015 | 625.4897 | 689.5103 | 724.2604 | 711.0361 | 716.1729 | 707.7651 | 695.855 | 683.0415 | 675.6355 | 691.1442 | 750.028 | 791.2622 | 793.2711 | 747.9502 | 688.0829 | 603.6935 | 15479.5879
25.03.2024 | 550.2784 | 520.9805 | 506.4523 | 500.2164 | 496.6296 | 579.7071 | 402.9858 | 438.0122 | 466.2497 | 502.9304 | 516.3884 | 523.1859 | 527.7432 | 484.3705 | 475.8154 | 475.6287 | 302.4624 | 301.1751 | 318.9491 | 320.1144 | 313.9519 | 296.823 | 266.8888 | 242.8738 | 10330.8131
26.03.2024 | 218.9353 | 204.1751 | 199.3994 | 196.9109 | 199.2643 | 205.9863 | 223.7159 | 241.6359 | 259.0726 | 271.5896 | 273.7343 | 269.2212 | 274.745 | 261.5717 | 262.4411 | 257.992 | 265.5431 | 279.4444 | 306.3593 | 312.9723 | 315.5029 | 300.7764 | 268.794 | 241.8129 | 6111.596
27.03.2024 | 216.1321 | 208.0949 | 202.2573 | 196.822 | 199.2599 | 202.5257 | 228.1718 | 244.0431 | 258.6427 | 261.9664 | 266.7476 | 271.9951 | 271.6917 | 262.8932 | 260.3037 | 258.0039 | 264.5723 | 281.9918 | 302.7677 | 312.2649 | 317.4793 | 295.5753 | 264.507 | 235.269 | 6083.9782
28.03.2024 | 214.4214 | 201.8122 | 195.45 | 194.7212 | 198.3713 | 197.8925 | 218.6602 | 241.8891 | 256.2056 | 265.8862 | 272.6941 | 276.3497 | 274.0552 | 267.5457 | 267.387 | 262.3131 | 265.856 | 271.8259 | 297.7516 | 316.215 | 310.9437 | 294.6156 | 262.7035 | 238.2846 | 6063.8504
29.03.2024 | 211.7472 | 205.7606 | 198.222 | 196.022 | 194.3583 | 199.6008 | 220.8501 | 246.5517 | 267.3222 | 272.5607 | 274.2101 | 275.6165 | 280.9491 | 268.8548 | 263.7193 | 265.5415 | 266.8579 | 276.8748 | 298.2054 | 313.0697 | 305.2474 | 298.5017 | 270.5935 | 240.1298 | 6111.367
30.03.2024 | 217.8644 | 205.939 | 198.6663 | 196.3041 | 197.3818 | 198.144 | 214.2861 | 220.7965 | 251.6961 | 277.2746 | 293.0442 | 288.3541 | 290.3691 | 281.9913 | 277.6484 | 284.6154 | 280.5212 | 288.0552 | 313.9518 | 315.7781 | 310.4141 | 298.2647 | 277.3926 | 244.6998 | 6223.4529
31.03.2024 | 224.4838 | 209.2716 | 200.7966 | 197.6219 | 199.4224 | 199.4708 | 206.5627 | 230.6662 | 254.4802 | 279.2039 | 299.2482 | 307.2339 | 305.2226 | 290.6297 | 282.9222 | 280.3493 | 287.0706 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4254.6568
Итого | 15222.3247 | 14412.741 | 14015.8812 | 13779.815 | 14058.2762 | 14804.9565 | 16108.2651 | 17785.4613 | 20099.268 | 21583.6079 | 21939.1932 | 21789.1375 | 21456.2676 | 20607.0533 | 19870.4896 | 19795.7817 | 19647.7788 | 20235.3324 | 21674.5953 | 21669.0118 | 21244.5813 | 20090.2896 | 18060.6616 | 16054.8748 | 446005.6453
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /