## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 92775205.3489 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1676.0526 | 1611.7617 | 1576.4676 | 1559.0418 | 1590.216 | 1623.8018 | 1727.9389 | 1840.9314 | 1807.1527 | 1826.6163 | 1821.7697 | 1682.1752 | 1600.6463 | 1723.6378 | 1733.6436 | 1740.2504 | 1776.2928 | 1895.8861 | 2081.5142 | 2127.1859 | 2134.0019 | 2077.6361 | 1922.8309 | 1763.7286 | 42921.1802
02.03.2024 | 1626.559 | 1562.1516 | 1529.6106 | 1509.9214 | 1538.4998 | 1551.5399 | 1583.3309 | 1696.2025 | 1802.7725 | 1846.2213 | 1896.8014 | 1875.7814 | 1824.3447 | 1801.5449 | 1793.1903 | 1778.6388 | 1812.1094 | 1966.1234 | 2149.8619 | 2138.5001 | 2137.638 | 2049.3152 | 1921.1836 | 1774.2343 | 43166.0771
03.03.2024 | 1647.6578 | 1561.4954 | 1532.922 | 1511.9183 | 1525.0571 | 1539.9347 | 1569.095 | 1596.3943 | 1698.7624 | 1802.581 | 1889.7448 | 1910.4389 | 1870.6179 | 1852.2003 | 1858.5218 | 1836.6442 | 1865.5556 | 2009.9563 | 2144.2317 | 2176.0791 | 2146.7809 | 2063.8292 | 1905.6035 | 1705.1799 | 43221.202
04.03.2024 | 1588.2881 | 1519.2697 | 1493.915 | 1475.4648 | 1512.8222 | 1526.6354 | 1659.3906 | 1766.1559 | 1728.5439 | 1774.6736 | 1752.9023 | 1718.6802 | 1721.8479 | 1676.7357 | 1682.2519 | 1672.44 | 1666.9649 | 1785.1668 | 2015.2817 | 2061.8014 | 2050.1532 | 1971.9076 | 1830.3385 | 1667.0424 | 41318.6739
05.03.2024 | 1538.215 | 1487.7881 | 1459.4441 | 1440.8738 | 1461.2113 | 1514.3873 | 1601.0146 | 1721.916 | 1597.6196 | 1432.9153 | 1409.1127 | 1399.1152 | 1638.5481 | 1648.6022 | 1672.4299 | 1629.0479 | 1641.545 | 1741.7966 | 2018.4062 | 2083.5398 | 2045.8218 | 1983.5419 | 1807.2025 | 1640.5689 | 39614.6638
06.03.2024 | 1483.1583 | 1417.1232 | 1399.0714 | 1380.2339 | 1416.3091 | 1499.0663 | 1596.1827 | 1774.2526 | 1751.2257 | 1759.7485 | 1717.2683 | 1714.5779 | 1689.1786 | 1651.0097 | 1620.1188 | 1627.3467 | 1694.643 | 1829.9784 | 2013.7261 | 2104.7346 | 2118.222 | 2035.7054 | 1888.435 | 1728.5091 | 40909.8254
07.03.2024 | 1608.1449 | 1515.8581 | 1492.1775 | 1482.1234 | 1500.2308 | 1543.4201 | 1709.3684 | 1808.0617 | 1798.6719 | 1822.4784 | 1716.1423 | 1665.3188 | 1804.8293 | 1792.3057 | 1767.6227 | 1748.3932 | 1747.9171 | 1859.8607 | 2061.9101 | 2103.3159 | 2092.184 | 2028.1702 | 1917.3777 | 1769.1727 | 42355.0557
08.03.2024 | 1615.5276 | 1550.1455 | 1507.0403 | 1485.5956 | 1517.2321 | 1543.9879 | 1588.4667 | 1620.9729 | 1712.1101 | 1796.2494 | 1847.8953 | 1859.7436 | 1851.425 | 1846.8129 | 1847.8016 | 1827.4521 | 1844.2238 | 1899.2087 | 2043.8788 | 2063.3724 | 2070.2763 | 1993.1046 | 1896.8717 | 1752.1294 | 42581.5241
09.03.2024 | 1587.6697 | 1508.194 | 1467.0504 | 1427.5321 | 1423.418 | 1438.6511 | 1511.0677 | 1561.1351 | 1655.7111 | 1740.085 | 1802.4141 | 1836.3239 | 1790.9842 | 1760.8719 | 1747.9758 | 1728.1699 | 1753.6638 | 1847.4397 | 1999.3239 | 2014.4129 | 2000.0798 | 1934.0309 | 1820.4598 | 1689.9845 | 41046.6494
10.03.2024 | 1558.4145 | 1475.8446 | 1430.3653 | 1391.5857 | 1413.5567 | 1449.8036 | 1486.3584 | 1513.5128 | 1613.9912 | 1733.7336 | 1813.8561 | 1801.4162 | 1760.2979 | 1749.0528 | 1710.2562 | 1675.3393 | 1709.7767 | 1783.2844 | 1994.1957 | 2069.5834 | 2048.5374 | 1951.5071 | 1811.0461 | 1625.9559 | 40571.2716
11.03.2024 | 1461.7409 | 1389.224 | 1361.0722 | 1340.8313 | 1362.6791 | 1415.1449 | 1595.6311 | 1721.1949 | 1715.8922 | 1759.4409 | 1749.0168 | 1718.0718 | 1693.6089 | 1640.2607 | 1612.515 | 1594.9804 | 1671.4211 | 1822.4607 | 2072.4746 | 2138.767 | 2122.1863 | 2027.7785 | 1865.7551 | 1691.9234 | 40544.0715
12.03.2024 | 1542.7728 | 1488.4888 | 1454.9879 | 1421.8554 | 1427.8899 | 1481.2704 | 1607.9311 | 1768.8009 | 1777.7907 | 1838.4009 | 1868.4476 | 1806.2319 | 1790.0416 | 1743.3539 | 1760.4548 | 1688.7721 | 1681.9823 | 1762.1018 | 1997.1434 | 2075.7956 | 2068.4456 | 1979.8319 | 1836.5109 | 1652.6908 | 41521.9929
13.03.2024 | 1506.5005 | 1446.7499 | 1408.7922 | 1396.9341 | 1421.0039 | 1451.3343 | 1580.9412 | 1699.9774 | 1689.6988 | 1752.3762 | 1692.0692 | 1589.6681 | 1673.2642 | 1689.9009 | 1679.3521 | 1648.3445 | 1681.6619 | 1779.5747 | 1984.8175 | 2044.3585 | 2031.7555 | 1970.5738 | 1792.4634 | 1636.6282 | 40248.7412
14.03.2024 | 1508.1121 | 1436.9933 | 1407.6276 | 1384.1095 | 1425.4604 | 1458.8666 | 1549.6325 | 1703.03 | 1736.4458 | 1764.0379 | 1758.0804 | 1764.4504 | 1763.2833 | 1768.2664 | 1740.1208 | 1753.1468 | 1788.6722 | 1876.2897 | 2035.9629 | 2101.0554 | 2106.3717 | 2012.1001 | 1876.4956 | 1710.8189 | 41429.4303
15.03.2024 | 1585.6819 | 1527.8862 | 1494.9659 | 1472.4288 | 1488.0645 | 1524.9696 | 1592.7664 | 1677.4352 | 1693.3906 | 1794.2446 | 1792.7207 | 1739.8741 | 1739.5867 | 1676.2555 | 1665.0783 | 1651.177 | 1686.1684 | 1754.829 | 1984.0699 | 2037.0361 | 2055.4293 | 1975.8165 | 1834.7346 | 1647.8586 | 41092.4684
16.03.2024 | 1514.9523 | 1452.3652 | 1421.3238 | 1396.3634 | 1421.3931 | 1430.9121 | 1491.391 | 1556.5074 | 1688.714 | 1769.6814 | 1827.3231 | 1846.2319 | 1802.0751 | 1799.9661 | 1795.1609 | 1809.4633 | 1833.0543 | 1896.4069 | 2041.7776 | 2078.2006 | 2084.9369 | 1999.7824 | 1868.0161 | 1714.0312 | 41540.0301
17.03.2024 | 1575.3562 | 1508.359 | 1481.4283 | 1451.9065 | 1470.8992 | 1493.9913 | 1514.217 | 1571.0121 | 1684.5716 | 1765.241 | 1826.8716 | 1852.5788 | 1844.0374 | 1790.3798 | 1747.6835 | 1732.9886 | 1777.7353 | 1809.0059 | 1960.2275 | 2026.3741 | 2029.8521 | 1973.8719 | 1819.0174 | 1597.8486 | 41305.4544
18.03.2024 | 1437.0703 | 1353.5759 | 1326.8362 | 1298.2559 | 1324.2419 | 1370.1872 | 1459.0611 | 1603.9303 | 1677.7082 | 1715.6729 | 1705.8031 | 1729.4497 | 1737.4361 | 1684.5929 | 1661.0475 | 1643.2043 | 1618.2831 | 1689.4411 | 1943.8679 | 2073.5515 | 2064.4529 | 1956.6426 | 1819.1954 | 1650.8675 | 39544.3756
19.03.2024 | 1494.2696 | 1427.0824 | 1404.8597 | 1380.0393 | 1404.3238 | 1449.143 | 1576.4893 | 1715.7094 | 1721.1535 | 1745.6122 | 1755.2336 | 1738.7188 | 1730.0696 | 1719.7586 | 1737.3949 | 1707.7526 | 1764.9157 | 1846.8011 | 1989.6893 | 2051.4624 | 2048.8143 | 1956.7081 | 1811.4934 | 1654.9476 | 40832.4421
20.03.2024 | 1497.6305 | 1436.4124 | 1420.9166 | 1398.8534 | 1419.0219 | 1443.732 | 1583.8767 | 1714.5882 | 1650.4332 | 1710.4981 | 1735.0984 | 1684.9278 | 1645.1671 | 1629.6292 | 1655.2864 | 1644.3042 | 1672.0541 | 1733.2923 | 1927.8454 | 1994.9597 | 2004.4371 | 1903.9271 | 1765.0433 | 1601.0639 | 39872.9991
21.03.2024 | 1472.0829 | 1385.9324 | 1358.2069 | 1338.6391 | 1366.9275 | 1396.6421 | 1515.9398 | 1676.6427 | 1660.7596 | 1722.6106 | 1745.5827 | 1705.7262 | 1667.9075 | 1643.8569 | 1641.5616 | 1631.1501 | 1627.3254 | 1719.4789 | 1944.5283 | 2023.8705 | 2028.611 | 1974.3041 | 1772.6306 | 1589.6043 | 39610.5217
22.03.2024 | 1462.4751 | 1397.7114 | 1374.2416 | 1359.7374 | 1380.6105 | 1415.7432 | 1484.7533 | 1623.4361 | 1650.3174 | 1707.4433 | 1716.957 | 1628.8291 | 1661.0989 | 1569.7029 | 1651.4327 | 1682.6138 | 1694.8622 | 1734.824 | 1921.1959 | 2006.6635 | 2000.7276 | 1927.6187 | 1816.1289 | 1659.7775 | 39528.9021
23.03.2024 | 1532.5673 | 1439.0793 | 1366.6656 | 1352.899 | 1373.934 | 1409.6541 | 1451.0143 | 1522.7571 | 1643.3523 | 1724.1056 | 1777.1281 | 1731.9256 | 1691.5653 | 1636.5995 | 1641.0767 | 1611.5645 | 1634.2125 | 1732.4306 | 1907.7602 | 1986.7747 | 1964.3069 | 1881.2865 | 1752.4201 | 1609.5832 | 39374.663
24.03.2024 | 1440.4458 | 1360.8647 | 1329.8318 | 1312.9782 | 1336.2816 | 1387.669 | 1406.3724 | 1466.5945 | 1576.3509 | 1652.3743 | 1660.8628 | 1687.1856 | 1654.6564 | 1650.016 | 1629.5438 | 1601.4123 | 1597.6646 | 1616.868 | 1829.7757 | 1949.3276 | 1953.9678 | 1880.2078 | 1704.6784 | 1541.6525 | 38227.5825
25.03.2024 | 1415.4452 | 1349.8186 | 1309.8886 | 1295.8414 | 1329.6933 | 1368.0925 | 1464.9301 | 1575.6252 | 1607.1226 | 1679.7958 | 1698.4309 | 1704.7286 | 1700.4172 | 1655.3289 | 1625.7311 | 1633.2189 | 1613.142 | 1686.8021 | 1859.0149 | 1931.2704 | 1896.3196 | 1830.1786 | 1684.5761 | 1549.4294 | 38464.842
26.03.2024 | 1437.6526 | 1375.0068 | 1345.4883 | 1326.7765 | 1347.0854 | 1374.9852 | 1441.2885 | 1546.2709 | 1577.7626 | 1611.0397 | 1632.0203 | 1574.0835 | 1566.6081 | 1583.339 | 1590.345 | 1577.8694 | 1532.3324 | 1584.4924 | 1801.8688 | 1915.6297 | 1916.5456 | 1851.313 | 1705.4869 | 1553.2302 | 37768.5206
27.03.2024 | 1404.8994 | 1341.203 | 1309.7487 | 1285.4669 | 1320.1206 | 1335.5606 | 1431.8056 | 1526.0628 | 1594.5193 | 1639.8226 | 1622.8483 | 1586.2117 | 1551.1423 | 1483.0538 | 1509.3442 | 1485.1557 | 1512.2402 | 1584.9145 | 1791.2139 | 1903.5079 | 1907.5847 | 1867.5985 | 1715.5757 | 1532.5755 | 37242.1764
28.03.2024 | 1412.4955 | 1347.5208 | 1315.4376 | 1292.4259 | 1315.5928 | 1345.3746 | 1424.8778 | 1507.666 | 1531.7932 | 1583.5724 | 1597.8975 | 1542.7853 | 1502.1094 | 1445.7305 | 1456.1173 | 1418.6415 | 1421.1916 | 1466.8439 | 1723.1677 | 1882.9207 | 1874.6197 | 1793.1401 | 1653.4756 | 1472.5757 | 36327.973
29.03.2024 | 1326.3951 | 1277.6108 | 1256.6624 | 1237.4819 | 1267.2027 | 1296.261 | 1391.8474 | 1481.3196 | 1497.6959 | 1554.8239 | 1528.075 | 1498.6859 | 1464.3342 | 1436.391 | 1424.0039 | 1408.2884 | 1426.4334 | 1506.6783 | 1690.696 | 1839.7625 | 1830.8411 | 1757.0751 | 1620.2536 | 1438.796 | 35457.6151
30.03.2024 | 1315.3749 | 1251.5137 | 1218.8316 | 1202.0962 | 1223.5383 | 1253.8859 | 1294.9669 | 1368.3923 | 1466.8722 | 1536.1648 | 1576.3981 | 1593.813 | 1563.9992 | 1513.6878 | 1493.4746 | 1506.8896 | 1484.9476 | 1512.0219 | 1727.2928 | 1857.0992 | 1871.3332 | 1791.8831 | 1648.7397 | 1480.6225 | 35753.8391
31.03.2024 | 1324.0918 | 1256.5846 | 1239.0593 | 1221.9879 | 1243.2786 | 1250.0976 | 1304.7559 | 1367.113 | 1472.7049 | 1567.6259 | 1572.4732 | 1560.4202 | 1518.3986 | 1452.2171 | 1451.3535 | 1419.0712 | 1409.742 | 1450.1786 | 1631.5764 | 1839.4971 | 916.9457 | н/д | н/д | н/д | 29469.1731
Итого | 46597.7 | 44459.6152 | 43494.9369 | 42832.1988 | 43567.7962 | 44584.7451 | 47196.7032 | 50293.6011 | 51481.6109 | 53129.8873 | 53507.2452 | 52748.1696 | 52513.527 | 51715.0613 | 51601.8914 | 51113.7317 | 51642.7343 | 54184.4374 | 60288.2969 | 62700.4103 | 61622.1797 | 58400.3867 | 54084.0399 | 49103.0312 | 1232863.9373
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /