## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 58535957.5463 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1150.2351 | 1107.0911 | 1084.3984 | 1073.3048 | 1070.7087 | 1096.389 | 1164.3725 | 1246.6083 | 1255.1298 | 1284.5923 | 1266.3852 | 1235.9963 | 1203.5686 | 1182.3039 | 1160.6662 | 1165.4152 | 1214.9307 | 1305.9283 | 1493.423 | 1534.8924 | 1522.214 | 1455.2331 | 1360.8183 | 1234.2787 | 29868.8839
02.03.2024 | 1139.9308 | 1094.9838 | 1064.7618 | 1046.1208 | 1041.2246 | 1051.7506 | 1088.3987 | 1166.5307 | 1248.7754 | 1321.5067 | 1328.6383 | 1354.4772 | 1317.9497 | 1269.3066 | 1242.5536 | 1240.0946 | 1276.3553 | 1367.89 | 1549.9433 | 1572.9795 | 1564.0009 | 1489.0636 | 1374.1159 | 1242.1404 | 30453.4926
03.03.2024 | 1150.7238 | 1101.9043 | 1070.6381 | 1048.7363 | 1039.7891 | 1053.2544 | 1063.106 | 1098.5214 | 1198.9385 | 1292.6996 | 1327.6101 | 1325.9023 | 1315.3954 | 1290.879 | 1291.7343 | 1308.376 | 1323.3016 | 1415.3439 | 1541.2184 | 1558.9931 | 1520.3264 | 1465.8888 | 1359.5932 | 1231.5904 | 30394.4644
04.03.2024 | 1137.7657 | 1079.7176 | 1049.9288 | 1029.7144 | 1026.4697 | 1072.6366 | 1148.3664 | 1229.9751 | 1238.7836 | 1231.2023 | 1246.7321 | 1243.1357 | 1238.3266 | 1218.7771 | 1171.4369 | 1166.0552 | 1181.113 | 1263.5834 | 1455.3521 | 1476.8725 | 1457.7332 | 1401.5408 | 1296.6063 | 1155.7653 | 29217.5904
05.03.2024 | 1075.6364 | 1038.4955 | 1017.9642 | 1006.6822 | 1006.4022 | 1032.4459 | 1107.1992 | 1171.1758 | 1197.5489 | 1163.5124 | 1119.2455 | 1087.6906 | 1093.8666 | 1087.2955 | 1084.9527 | 1075.3282 | 1088.1083 | 1193.4854 | 1385.6669 | 1474.3399 | 1440.2069 | 1393.5674 | 1279.5021 | 1150.8924 | 27771.2112
06.03.2024 | 1046.4754 | 1007.7012 | 984.3652 | 970.4533 | 956.6857 | 999.3559 | 1079.5076 | 1200.9805 | 1225.364 | 1235.3347 | 1214.1086 | 1202.7403 | 1199.1381 | 1138.7396 | 1107.5848 | 1121.8987 | 1167.4964 | 1254.354 | 1446.1704 | 1490.9996 | 1477.7999 | 1414.4311 | 1318.6198 | 1193.8182 | 28454.1229
07.03.2024 | 1105.2293 | 1058.3384 | 1031.7612 | 1011.4625 | 1005.4395 | 1023.8022 | 1106.1338 | 1200.0107 | 1210.9726 | 1227.8279 | 1214.5824 | 1199.6236 | 1220.2482 | 1191.8639 | 1175.2094 | 1173.2473 | 1201.0504 | 1316.0189 | 1438.0141 | 1486.8423 | 1459.0285 | 1415.5362 | 1318.1174 | 1213.6029 | 29003.9638
08.03.2024 | 1111.197 | 1061.4288 | 1026.0696 | 1007.3075 | 996.2131 | 1025.8129 | 1035.9844 | 1057.7827 | 1163.0535 | 1234.2567 | 1271.9595 | 1299.7803 | 1308.9944 | 1283.3375 | 1259.5861 | 1268.8453 | 1291.9574 | 1326.4003 | 1450.3664 | 1435.8569 | 1424.0294 | 1355.3164 | 1286.0988 | 1169.5396 | 29151.1742
09.03.2024 | 1085.6318 | 1038.7947 | 999.5008 | 977.2614 | 960.4686 | 980.3564 | 999.4385 | 1052.8953 | 1143.4376 | 1210.4596 | 1270.8558 | 1263.4151 | 1231.5679 | 1230.1449 | 1229.807 | 1240.6519 | 1254.1579 | 1326.5951 | 1435.9071 | 1450.7496 | 1427.4664 | 1375.6147 | 1281.4869 | 1177.3137 | 28643.9788
10.03.2024 | 1072.1032 | 1021.5727 | 994.0616 | 967.3568 | 954.7533 | 973.1816 | 977.8158 | 1016.6529 | 1112.0771 | 1192.5168 | 1235.3512 | 1256.7039 | 1226.9227 | 1211.4607 | 1202.9876 | 1194.3086 | 1240.1664 | 1274.1035 | 1431.9609 | 1453.4278 | 1445.4244 | 1374.0279 | 1285.5996 | 1152.6811 | 28267.2184
11.03.2024 | 1060.5947 | 1012.277 | 986.9998 | 968.2845 | 960.1797 | 1000.9133 | 1092.9514 | 1186.6366 | 1206.1884 | 1217.3727 | 1179.7747 | 1185.7271 | 1165.1365 | 1121.9333 | 1093.1443 | 1077.0599 | 1104.0244 | 1190.3037 | 1398.5666 | 1438.5986 | 1434.3568 | 1399.8956 | 1294.0656 | 1151.0568 | 27926.0419
12.03.2024 | 1067.4325 | 1025.2026 | 1007.0665 | 984.6622 | 973.6175 | 1013.8178 | 1088.8091 | 1169.6259 | 1213.6574 | 1235.5261 | 1231.4433 | 1221.6939 | 1222.2824 | 1217.2049 | 1199.6307 | 1151.496 | 1163.6894 | 1243.9991 | 1435.2874 | 1500.9708 | 1484.4696 | 1424.3679 | 1300.9448 | 1168.6024 | 28745.5001
13.03.2024 | 1087.8154 | 1035.0452 | 1000.3435 | 977.2467 | 971.6627 | 995.2731 | 1058.6584 | 1156.2158 | 1198.2924 | 1211.8359 | 1199.6813 | 1168.6637 | 1161.2792 | 1154.9037 | 1137.1427 | 1136.5243 | 1185.4205 | 1234.7729 | 1450.9903 | 1483.7673 | 1463.6319 | 1411.7663 | 1285.8582 | 1162.6061 | 28329.3974
14.03.2024 | 1065.8004 | 1009.3575 | 980.3407 | 970.8224 | 959.7308 | 993.1191 | 1053.5619 | 1150.0139 | 1178.586 | 1194.0466 | 1185.1819 | 1181.2832 | 1200.7416 | 1164.9726 | 1155.7196 | 1130.8941 | 1176.3997 | 1242.1018 | 1399.2952 | 1491.4264 | 1488.8439 | 1396.9382 | 1285.9987 | 1148.6141 | 28203.7903
15.03.2024 | 1078.3607 | 1035.2472 | 1010.4535 | 990.1508 | 974.4424 | 1008.2631 | 1048.9731 | 1120.8291 | 1163.0347 | 1180.7784 | 1170.642 | 1174.4349 | 1150.5683 | 1104.2532 | 1093.1284 | 1080.7729 | 1119.1146 | 1176.5649 | 1373.6492 | 1439.2997 | 1432.8474 | 1382.8796 | 1275.8491 | 1137.0387 | 27721.5757
16.03.2024 | 1060.3128 | 1003.5897 | 971.3678 | 958.7186 | 950.4925 | 970.3433 | 1002.7952 | 1056.6212 | 1152.4358 | 1205.1723 | 1221.7915 | 1227.8826 | 1220.6296 | 1208.8361 | 1185.0457 | 1198.8849 | 1233.9433 | 1303.8142 | 1437.3243 | 1464.2781 | 1434.242 | 1391.5854 | 1276.6404 | 1154.9323 | 28291.6795
17.03.2024 | 1055.5645 | 999.034 | 979.4638 | 963.8901 | 953.9644 | 969.5311 | 977.393 | 1011.6303 | 1094.9992 | 1184.8888 | 1233.1435 | 1256.1343 | 1240.0721 | 1197.2408 | 1158.5406 | 1171.3791 | 1209.9026 | 1269.572 | 1393.7921 | 1453.5776 | 1404.2462 | 1353.3368 | 1243.9926 | 1119.6968 | 27894.9861
18.03.2024 | 1020.1709 | 949.9881 | 919.4524 | 902.8423 | 891.3505 | 918.9102 | 970.0484 | 1065.0069 | 1164.7574 | 1208.9759 | 1179.1234 | 1186.895 | 1147.8366 | 1130.7634 | 1123.9306 | 1108.3331 | 1125.4569 | 1168.3557 | 1358.7189 | 1438.0688 | 1433.7658 | 1365.6481 | 1255.1294 | 1119.6128 | 27153.1413
19.03.2024 | 1043.6685 | 993.935 | 959.7095 | 934.4484 | 930.4528 | 953.0594 | 1034.4044 | 1145.1826 | 1165.3794 | 1171.6578 | 1189.4629 | 1194.7997 | 1203.7506 | 1195.1002 | 1187.8543 | 1193.0601 | 1202.9696 | 1262.5473 | 1402.3049 | 1454.7527 | 1424.1224 | 1350.7311 | 1247.8469 | 1120.8367 | 27962.037
20.03.2024 | 1048.9623 | 995.7904 | 962.8537 | 951.4685 | 941.5338 | 980.4687 | 1064.0851 | 1142.3213 | 1177.0252 | 1190.375 | 1191.3199 | 1178.2492 | 1181.7513 | 1136.7058 | 1139.101 | 1123.9678 | 1159.0394 | 1213.6256 | 1367.9303 | 1450.6443 | 1438.2146 | 1368.9186 | 1266.515 | 1145.8473 | 27816.7141
21.03.2024 | 1055.0041 | 1000.6493 | 981.1835 | 961.6749 | 956.7107 | 975.8508 | 1060.5512 | 1127.9681 | 1169.1727 | 1177.2736 | 1181.9471 | 1176.4631 | 1145.0161 | 1104.0665 | 1089.8011 | 1062.0724 | 1072.0607 | 1168.0988 | 1342.0112 | 1417.7307 | 1410.3606 | 1341.7048 | 1214.3321 | 1099.4166 | 27291.1207
22.03.2024 | 1028.4738 | 986.6841 | 952.128 | 933.4128 | 923.231 | 951.2867 | 1004.0016 | 1077.6396 | 1157.7484 | 1168.873 | 1181.8844 | 1192.8702 | 1204.5461 | 1195.0994 | 1168.6329 | 1165.8086 | 1187.0187 | 1241.2519 | 1390.2278 | 1464.9024 | 1442.2942 | 1377.4196 | 1272.3649 | 1151.247 | 27819.0474
23.03.2024 | 1067.2414 | 1013.5422 | 971.8118 | 960.8194 | 954.8866 | 968.4276 | 980.406 | 1059.0041 | 1150.8835 | 1206.6433 | 1234.1658 | 1229.9026 | 1177.4862 | 1151.6039 | 1145.3246 | 1116.0655 | 1153.109 | 1229.242 | 1366.6063 | 1412.8292 | 1400.1709 | 1344.6571 | 1237.1085 | 1128.0731 | 27660.0106
24.03.2024 | 1032.8939 | 976.5806 | 936.4946 | 915.1003 | 910.2304 | 916.1296 | 917.4077 | 977.5683 | 1065.0141 | 1103.8496 | 1145.2746 | 1137.5767 | 1123.1781 | 1108.3254 | 1091.6386 | 1112.2287 | 1077.4241 | 1139.5709 | 1328.8016 | 1375.0531 | 1362.2561 | 1302.6419 | 1192.3323 | 1060.0613 | 26307.6326
25.03.2024 | 984.4835 | 931.9528 | 911.1071 | 888.7359 | 884.1831 | 917.3495 | 965.4044 | 1041.1144 | 1133.5671 | 1154.8158 | 1169.4994 | 1161.6904 | 1190.5779 | 1128.5064 | 1096.2911 | 1099.7094 | 1156.7912 | 1196.7056 | 1346.8712 | 1388.2142 | 1364.9461 | 1295.5708 | 1176.9913 | 1059.5785 | 26644.6573
26.03.2024 | 986.1086 | 943.8826 | 919.6188 | 907.1026 | 893.841 | 920.3045 | 969.2806 | 1036.9457 | 1111.7359 | 1121.0167 | 1068.1601 | 1057.6362 | 1062.7756 | 1082.5424 | 1070.4559 | 1065.1066 | 1066.1267 | 1124.7686 | 1279.6456 | 1384.3759 | 1359.0903 | 1291.1754 | 1194.0122 | 1065.5642 | 25981.2728
27.03.2024 | 961.0281 | 921.2669 | 892.9421 | 869.3413 | 864.31 | 888.515 | 958.2594 | 1031.4895 | 1088.1118 | 1073.5375 | 1035.4267 | 1055.4335 | 1061.8434 | 1042.6758 | 997.9245 | 978.255 | 1023.9004 | 1085.8258 | 1233.0021 | 1322.0079 | 1321.3431 | 1271.3318 | 1154.3455 | 1034.3211 | 25166.4382
28.03.2024 | 952.4438 | 904.3046 | 882.5352 | 869.9056 | 860.7563 | 869.8676 | 930.5794 | 996.7988 | 1064.087 | 1051.6247 | 1054.5156 | 1032.8201 | 997.685 | 973.8571 | 959.5667 | 925.6279 | 928.1098 | 985.8923 | 1159.1866 | 1279.9736 | 1283.2668 | 1224.269 | 1122.7517 | 1002.1603 | 24312.5857
29.03.2024 | 913.1916 | 867.2455 | 852.4687 | 835.1186 | 828.5657 | 838.7884 | 905.3374 | 964.8851 | 1025.0275 | 1036.8095 | 1016.296 | 973.9158 | 959.3981 | 920.1728 | 892.389 | 889.9071 | 942.775 | 996.5076 | 1182.3969 | 1291.9849 | 1272.1642 | 1200.4137 | 1105.8012 | 989.5394 | 23701.0995
30.03.2024 | 910.5596 | 870.4347 | 842.4327 | 822.9063 | 823.4632 | 838.5176 | 853.6298 | 900.9443 | 981.0572 | 1048.8567 | 1032.9649 | 1019.4853 | 997.7587 | 985.6789 | 964.238 | 982.7488 | 986.7909 | 1021.2183 | 1182.0282 | 1281.3421 | 1261.7858 | 1209.9272 | 1107.0269 | 973.6958 | 23899.4919
31.03.2024 | 886.9467 | 847.1109 | 821.1973 | 800.6004 | 794.8657 | 787.4173 | 806.105 | 885.3327 | 966.1169 | 1044.0524 | 1023.9127 | 993.0217 | 989.3097 | 962.9734 | 939.1064 | 913.6738 | 906.9225 | 917.4398 | 1077.9829 | 1224.6769 | 613.9398 | н/д | н/д | н/д | 19202.7051
Итого | 32441.9864 | 30933.1488 | 30065.4205 | 29505.6524 | 29260.6251 | 29985.1393 | 31512.9656 | 33744.9077 | 35620.9592 | 36581.8913 | 36621.0804 | 36476.0444 | 36159.6013 | 35391.5248 | 34815.1251 | 34637.7972 | 35419.627 | 37455.8816 | 42534.6422 | 44394.4289 | 43268.5886 | 40845.3986 | 37670.4654 | 33914.1239 | 849257.0256
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /