## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 71496279.6266 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1179.3661 | 1149.5284 | 1116.7223 | 1096.5171 | 1103.9978 | 1153.3876 | 1252.9233 | 1352.4522 | 1507.7659 | 1654.5968 | 1660.8823 | 1626.4824 | 1592.5521 | 1557.9785 | 1528.1949 | 1520.1331 | 1545.6795 | 1564.8517 | 1622.4488 | 1585.0984 | 1507.3757 | 1424.2096 | 1303.7506 | 1232.6166 | 33839.5116
02.03.2024 | 1162.3036 | 1121.8974 | 1116.5138 | 1097.0742 | 1083.4962 | 1102.8876 | 1113.1284 | 1202.4971 | 1359.4201 | 1559.7538 | 1603.2883 | 1591.6544 | 1558.4216 | 1527.0267 | 1452.668 | 1463.597 | 1493.657 | 1579.1091 | 1622.7326 | 1587.0606 | 1525.9658 | 1437.815 | 1334.7766 | 1229.0288 | 32925.7736
03.03.2024 | 1164.9552 | 1127.4478 | 1101.2143 | 1085.2979 | 1096.6976 | 1098.6651 | 1122.5048 | 1141.8351 | 1258.5052 | 1450.4842 | 1483.2121 | 1463.3016 | 1475.8514 | 1473.0718 | 1477.0731 | 1480.4953 | 1473.1151 | 1497.7769 | 1573.4616 | 1545.4676 | 1467.253 | 1400.197 | 1318.2846 | 1219.7123 | 31995.8804
04.03.2024 | 1162.769 | 1101.5091 | 1074.3185 | 1048.0895 | 1066.5293 | 1103.5396 | 1251.9516 | 1349.6672 | 1482.6192 | 1652.2234 | 1672.7843 | 1638.4994 | 1644.0612 | 1553.114 | 1481.4489 | 1475.4838 | 1474.3904 | 1511.4543 | 1546.3646 | 1521.121 | 1456.9249 | 1360.5593 | 1281.5766 | 1180.3218 | 33091.321
05.03.2024 | 1117.8446 | 1076.2464 | 1055.0559 | 1029.2645 | 1040.3947 | 1086.5436 | 1176.432 | 1284.7277 | 1419.9634 | 1540.0839 | 1533.5442 | 1482.2578 | 1498.4312 | 1477.3495 | 1404.6039 | 1414.2272 | 1443.5241 | 1460.2116 | 1531.0493 | 1521.7106 | 1439.2669 | 1386.7016 | 1268.6189 | 1172.8706 | 31860.9244
06.03.2024 | 1099.1147 | 1068.8142 | 1048.8337 | 1032.5947 | 1038.241 | 1093.3294 | 1217.5394 | 1364.1934 | 1510.0967 | 1615.5933 | 1632.3649 | 1639.3155 | 1613.5641 | 1508.5435 | 1440.4189 | 1460.2334 | 1493.6389 | 1506.9449 | 1536.5824 | 1526.9022 | 1479.1483 | 1381.6291 | 1274.1099 | 1192.4711 | 32774.2176
07.03.2024 | 1114.5898 | 1098.6998 | 1066.8172 | 1049.3712 | 1053.9316 | 1091.5736 | 1220.3872 | 1332.7756 | 1485.7081 | 1672.2052 | 1717.0657 | 1663.7358 | 1675.4596 | 1617.8164 | 1549.9779 | 1503.2291 | 1487.0976 | 1534.2885 | 1594.5937 | 1562.8801 | 1521.2754 | 1434.4619 | 1325.074 | 1232.0124 | 33605.0271
08.03.2024 | 1144.5577 | 1111.8939 | 1087.4683 | 1063.939 | 1086.4893 | 1086.1134 | 1105.4823 | 1121.856 | 1279.9733 | 1435.2864 | 1498.4605 | 1494.7021 | 1499.3233 | 1493.0924 | 1466.0061 | 1441.2217 | 1418.5095 | 1418.9136 | 1490.6437 | 1483.6891 | 1422.9078 | 1362.716 | 1287.5219 | 1182.1464 | 31482.9141
09.03.2024 | 1139.9772 | 1114.9278 | 1074.1584 | 1047.9598 | 1044.3711 | 1056.989 | 1046.0446 | 1109.5991 | 1217.5738 | 1391.9741 | 1426.0417 | 1451.1009 | 1455.5628 | 1401.5828 | 1389.4614 | 1388.6256 | 1396.666 | 1420.6739 | 1500.7091 | 1459.733 | 1413.7856 | 1349.1016 | 1268.6121 | 1178.2796 | 30743.5108
10.03.2024 | 1111.2269 | 1068.3382 | 1051.2611 | 1026.0314 | 1035.1234 | 1037.5395 | 1044.982 | 1080.5351 | 1197.1637 | 1350.4678 | 1421.3094 | 1400.7577 | 1360.9779 | 1350.3236 | 1344.2183 | 1323.9679 | 1357.9559 | 1363.5567 | 1468.7789 | 1484.2536 | 1432.8792 | 1384.3395 | 1273.7832 | 1172.0273 | 30141.7982
11.03.2024 | 1096.99 | 1043.5774 | 1027.5618 | 1007.5968 | 1018.9746 | 1053.868 | 1197.2658 | 1321.185 | 1501.6869 | 1668.8156 | 1632.4623 | 1588.236 | 1565.954 | 1476.1785 | 1426.9808 | 1388.9729 | 1423.6847 | 1472 | 1557.8817 | 1509.0691 | 1464.329 | 1385.6802 | 1268.2603 | 1173.8017 | 32271.0131
12.03.2024 | 1115.351 | 1056.0384 | 1027.4778 | 1016.7016 | 1024.7993 | 1077.8254 | 1187.4223 | 1282.9633 | 1490.9881 | 1702.3443 | 1689.7742 | 1692.1792 | 1652.8385 | 1619.3161 | 1538.8792 | 1476.7697 | 1477.6129 | 1478.0616 | 1549.3265 | 1537.9534 | 1455.2645 | 1374.5702 | 1284.1339 | 1178.5054 | 32987.0967
13.03.2024 | 1132.509 | 1092.0139 | 1072.9531 | 1051.7631 | 1045.2934 | 1092.6433 | 1206.9472 | 1318.5609 | 1474.7088 | 1654.1047 | 1641.1036 | 1607.4276 | 1557.0903 | 1522.6019 | 1489.6136 | 1484.3331 | 1480.9774 | 1461.2356 | 1558.6847 | 1523.3259 | 1463.9341 | 1384.0231 | 1262.6596 | 1177.4285 | 32755.9365
14.03.2024 | 1096.1021 | 1072.1952 | 1053.4401 | 1035.8572 | 1030.9849 | 1091.0567 | 1184.2761 | 1288.1128 | 1474.99 | 1646.7755 | 1648.2818 | 1656.1686 | 1619.8739 | 1553.49 | 1490.6128 | 1485.9855 | 1501.6738 | 1474.6328 | 1553.4121 | 1532.1028 | 1485.9151 | 1390.7299 | 1290.4571 | 1186.3104 | 32843.4373
15.03.2024 | 1124.9403 | 1086.7219 | 1053.193 | 1030.2148 | 1036.2578 | 1062.6383 | 1105.0928 | 1183.9951 | 1301.8697 | 1468.1119 | 1468.7797 | 1442.4631 | 1444.3519 | 1368.4658 | 1325.0174 | 1359.2735 | 1370.4601 | 1395.4571 | 1505.0226 | 1470.4326 | 1437.8499 | 1342.0469 | 1257.0319 | 1143.8782 | 30783.5664
16.03.2024 | 1084.6317 | 1045.189 | 1027.8094 | 1015.0596 | 1011.0607 | 1029.1899 | 1056.6272 | 1103.7303 | 1247.2996 | 1344.0142 | 1437.7625 | 1447.4708 | 1427.831 | 1398.7266 | 1367.4596 | 1375.5766 | 1408.5157 | 1467.1816 | 1502.7643 | 1456.6179 | 1390.2107 | 1315.5921 | 1235.9306 | 1148.6223 | 30344.8739
17.03.2024 | 1075.7874 | 1044.0965 | 1037.6782 | 1006.6331 | 997.5135 | 1018.9908 | 1009.3885 | 1058.8734 | 1179.7543 | 1320.9175 | 1406.6849 | 1405.7841 | 1390.8179 | 1346.7529 | 1302.9062 | 1333.2252 | 1331.4515 | 1327.8614 | 1430.5269 | 1417.5351 | 1389.8439 | 1303.9922 | 1219.1066 | 1129.4291 | 29485.5512
18.03.2024 | 1064.3484 | 1028.5497 | 999.619 | 965.5352 | 974.4837 | 1006.7147 | 1049.2423 | 1154.7834 | 1276.5524 | 1446.788 | 1489.6529 | 1489.2357 | 1441.7498 | 1383.5174 | 1347.1347 | 1342.6075 | 1327.4576 | 1334.817 | 1450.6464 | 1467.9277 | 1418.053 | 1332.3257 | 1220.3871 | 1139.4176 | 30151.5472
19.03.2024 | 1086.6601 | 1038.7165 | 1007.6724 | 987.8087 | 1019.4497 | 1046.9899 | 1169.8769 | 1297.309 | 1412.4008 | 1582.0119 | 1603.9434 | 1593.6203 | 1603.8976 | 1570.3312 | 1532.8761 | 1499.3696 | 1481.1132 | 1495.6604 | 1523.1564 | 1500.3078 | 1415.5035 | 1331.4351 | 1246.1577 | 1150.0529 | 32196.3211
20.03.2024 | 1085.8135 | 1041.7603 | 1016.8991 | 997.8096 | 1024.0332 | 1059.9496 | 1149.014 | 1299.6964 | 1443.9278 | 1597.5491 | 1625.0643 | 1582.9663 | 1551.6424 | 1496.2437 | 1474.1816 | 1436.7121 | 1449.1077 | 1431.2197 | 1492.2891 | 1456.9292 | 1396.3547 | 1319.6881 | 1235.7751 | 1140.1878 | 31804.8145
21.03.2024 | 1095.7662 | 1068.3736 | 1045.755 | 1020.0659 | 1032.3349 | 1070.3139 | 1176.7661 | 1271.0937 | 1434.901 | 1612.2249 | 1666.191 | 1618.7742 | 1573.1679 | 1493.2164 | 1428.7981 | 1398.4487 | 1383.0158 | 1401.5932 | 1468.7848 | 1460.7607 | 1412.3779 | 1326.6481 | 1223.593 | 1129.6169 | 31812.5818
22.03.2024 | 1075.7037 | 1047.2936 | 1017.3451 | 1000.8152 | 1009.1035 | 1046.0972 | 1088.0614 | 1215.2738 | 1367.5314 | 1540.2734 | 1579.6102 | 1574.2419 | 1574.7449 | 1555.7366 | 1500.9584 | 1475.9434 | 1472.9388 | 1440.7167 | 1503.2772 | 1481.4794 | 1438.4456 | 1359.6931 | 1263.9275 | 1156.0721 | 31785.284
23.03.2024 | 1080.0047 | 1042.7098 | 1014.5487 | 998.0312 | 1026.9315 | 1031.5424 | 1042.894 | 1143.8811 | 1288.6256 | 1436.1416 | 1454.2931 | 1458.5586 | 1400.1084 | 1343.7913 | 1306.8981 | 1303.5409 | 1320.373 | 1388.078 | 1456.9562 | 1432.9385 | 1368.8809 | 1305.9596 | 1215.6635 | 1111.909 | 29973.2597
24.03.2024 | 1040.3597 | 1020.5858 | 990.5172 | 948.8682 | 947.68 | 969.7332 | 963.8469 | 1015.5419 | 1146.4804 | 1278.7994 | 1319.6966 | 1294.4094 | 1278.7364 | 1263.5632 | 1281.3367 | 1267.2019 | 1228.6809 | 1220.7867 | 1352.7503 | 1388.7338 | 1368.0493 | 1289.0567 | 1200.5177 | 1121.0446 | 28196.977
25.03.2024 | 1052.8169 | 1016.0556 | 993.9989 | 963.866 | 976.1972 | 1003.0282 | 1033.7321 | 1142.3574 | 1265.7949 | 1404.9547 | 1485.5001 | 1446.6484 | 1445.7585 | 1403.6729 | 1370.0108 | 1367.1999 | 1393.6197 | 1395.3132 | 1459.1367 | 1456.0962 | 1397.9886 | 1327.5724 | 1228.3009 | 1125.8681 | 30155.4882
26.03.2024 | 1076.5209 | 1041.3363 | 1023.78 | 987.4666 | 990.7034 | 1013.6136 | 1062.7988 | 1139.1968 | 1282.1903 | 1365.1072 | 1396.9369 | 1361.8801 | 1388.3041 | 1374.7381 | 1380.3756 | 1401.0671 | 1380.2538 | 1329.1173 | 1427.4821 | 1423.9929 | 1373.3802 | 1302.6981 | 1205.7715 | 1101.3418 | 29830.0535
27.03.2024 | 1028.18 | 992.9479 | 969.4724 | 943.8585 | 963.6832 | 974.553 | 1038.1436 | 1108.4668 | 1256.4145 | 1391.1349 | 1391.7297 | 1368.2349 | 1348.574 | 1290.699 | 1248.6173 | 1214.1611 | 1275.0226 | 1283.5397 | 1360.3718 | 1384.7714 | 1337.5069 | 1273.3206 | 1174.9867 | 1064.7478 | 28683.1385
28.03.2024 | 996.6748 | 965.0218 | 948.1688 | 934.1221 | 950.3592 | 957.415 | 1011.5842 | 1094.0738 | 1211.8421 | 1305.1313 | 1327.3238 | 1283.3518 | 1241.8293 | 1211.4688 | 1184.2429 | 1187.2951 | 1178.2383 | 1179.0548 | 1293.2656 | 1353.6634 | 1320.0256 | 1243.5132 | 1153.5271 | 1053.8014 | 27584.9938
29.03.2024 | 1001.9508 | 981.7014 | 955.3262 | 931.0907 | 945.3025 | 933.1499 | 999.6962 | 1093.8524 | 1195.3487 | 1299.8159 | 1308.3581 | 1297.2894 | 1284.6388 | 1219.6764 | 1172.2159 | 1177.7284 | 1194.9476 | 1202.8911 | 1297.8839 | 1344.3591 | 1314.8112 | 1216.5918 | 1116.9209 | 1039.5983 | 27525.1454
30.03.2024 | 991.5533 | 956.9081 | 934.6284 | 917.0704 | 930.6614 | 918.2373 | 930.4285 | 971.3785 | 1088.7113 | 1230.0026 | 1259.5397 | 1268.0782 | 1242.7094 | 1232.7797 | 1198.4014 | 1196.9577 | 1189.7566 | 1178.4242 | 1296.2715 | 1323.7629 | 1289.1632 | 1235.1284 | 1137.7597 | 1019.9408 | 26938.2534
31.03.2024 | 970.0167 | 934.1374 | 911.6698 | 884.3056 | 898.5357 | 886.445 | 883.4945 | 956.4192 | 1083.2587 | 1145.8557 | 1159.8337 | 1163.9452 | 1170.4174 | 1159.3194 | 1110.109 | 1087.2206 | 1080.9069 | 1089.3322 | 1195.1243 | 1289.7597 | 621.2464 | н/д | н/д | н/д | 21681.3533
Итого | 33769.3863 | 32655.2332 | 31921.878 | 31220.6793 | 31503.6152 | 32254.5638 | 34097.9749 | 36800.8834 | 41144.0666 | 45763.5436 | 46641.4761 | 46092.7714 | 45579.2414 | 44244.1852 | 43011.6977 | 42730.8046 | 42934.0422 | 43304.7557 | 45722.3798 | 45490.4356 | 43225.9171 | 40281.9959 | 37376.9768 | 34483.0617 | 952251.5655
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /