## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 2495260.0235 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 379.8062 | 379.9069 | 376.2016 | 375.813 | 378.9048 | 383.2503 | 363.8876 | 342.6941 | 336.1399 | 325.9878 | 327.1826 | 322.199 | 323.3867 | 316.52 | 282.649 | 280.9092 | 274.1223 | 277.1318 | 319.6268 | 331.5584 | 324.8932 | 323.1368 | 315.4056 | 315.9795 | 7977.2933
02.03.2024 | 317.7422 | 319.1829 | 317.2294 | 316.0719 | 317.4885 | 318.6947 | 307.1731 | 273.7218 | 275.7754 | 283.6296 | 287.7626 | 287.6668 | 287.2765 | 286.5628 | 279.34 | 283.5454 | 298.4574 | 298.7052 | 336.6917 | 332.8 | 329.3745 | 328.5941 | 324.9176 | 323.8339 | 7332.2381
03.03.2024 | 322.0664 | 319.3622 | 320.1282 | 322.2741 | 324.146 | 323.2912 | 311.225 | 284.3532 | 275.5065 | 274.9382 | 278.3344 | 276.7157 | 271.3562 | 276.5633 | 279.814 | 284.9643 | 284.4489 | 295.6804 | 318.4961 | 322.3428 | 320.6431 | 315.3955 | 310.1036 | 308.4144 | 7220.5637
04.03.2024 | 313.3224 | 309.787 | 307.6632 | 305.4912 | 308.5468 | 308.7532 | 296.9561 | 271.4634 | 267.396 | 287.9208 | 278.4218 | 263.7545 | 257.0119 | 262.551 | 242.9129 | 240.8537 | 128.7193 | 266.0315 | 312.2001 | 309.4779 | 305.2484 | 304.3898 | 297.7006 | 296.9901 | 6743.5638
05.03.2024 | 293.6161 | 292.6125 | 291.2809 | 293.1937 | 298.6485 | 299.1047 | 280.7425 | 260.6308 | 271.437 | 269.4327 | 260.8559 | 252.55 | 253.5642 | 249.3913 | 250.4982 | 249.533 | 126.1216 | 269.3742 | 305.3776 | 305.2112 | 305.9074 | 311.4535 | 314.07 | 312.3065 | 6616.9138
06.03.2024 | 311.3538 | 306.5599 | 309.8997 | 311.62 | 314.2737 | 311.4037 | 293.0915 | 268.9424 | 272.896 | 280.999 | 282.0474 | 279.288 | 273.2067 | 267.4558 | 263.3312 | 267.267 | 283.7663 | 281.9963 | 327.7122 | 321.9598 | 326.3087 | 326.3547 | 325.9771 | 329.9156 | 7137.6262
07.03.2024 | 325.2125 | 325.4244 | 321.3855 | 318.0197 | 320.6283 | 316.9447 | 310.5077 | 285.8256 | 143.1143 | 296.5781 | 305.3045 | 303.752 | 298.4047 | 290.0361 | 299.6544 | 297.7495 | 295.5912 | 300.2965 | 322.4579 | 326.6434 | 325.6169 | 321.6013 | 315.0008 | 310.5449 | 7276.2948
08.03.2024 | 309.2718 | 311.8857 | 312.1455 | 308.7413 | 309.354 | 309.5815 | 302.3319 | 285.017 | 281.3328 | 286.9936 | 286.3617 | 280.982 | 267.2614 | 252.1753 | 254.3274 | 256.8673 | 259.9259 | 269.042 | 296.8831 | 298.0691 | 302.9416 | 299.7345 | 296.7808 | 286.1873 | 6924.1945
09.03.2024 | 283.239 | 280.2676 | 281.2017 | 280.8609 | 280.9666 | 280.4993 | 257.6893 | 251.7743 | 259.6016 | 271.4768 | 262.2858 | 245.6042 | 240.5156 | 235.1412 | 234.6234 | 240.128 | 239.1446 | 249.8397 | 282.6641 | 280.5882 | 288.7076 | 292.1225 | 285.0079 | 280.8266 | 6384.7763
10.03.2024 | 279.8761 | 277.8849 | 276.3568 | 273.9272 | 277.3858 | 279.7939 | 260.3462 | 242.8198 | 246.1288 | 245.7441 | 239.9945 | 236.9493 | 227.4734 | 226.7748 | 216.3878 | 221.5108 | 115.3269 | 240.4032 | 284.8312 | 294.9133 | 295.5091 | 289.7405 | 281.6536 | 277.5785 | 6109.3101
11.03.2024 | 280.9021 | 281.138 | 280.5231 | 279.7131 | 278.8541 | 285.5675 | 263.6107 | 245.3819 | 251.5245 | 261.8306 | 250.4098 | 250.4392 | 241.9513 | 234.0116 | 230.2942 | 223.2111 | 112.4202 | 238.0792 | 277.3678 | 282.3943 | 283.196 | 283.5151 | 276.619 | 273.5172 | 6166.4712
12.03.2024 | 269.8622 | 273.2417 | 270.9137 | 268.8692 | 266.8408 | 268.3952 | 252.3614 | 245.1896 | 245.0871 | 259.3738 | 255.6934 | 258.905 | 267.7995 | 264.912 | 256.2693 | 249.3193 | 125.052 | 256.7318 | 305.6248 | 303.5124 | 299.2045 | 291.0722 | 293.5076 | 294.4955 | 6342.2339
13.03.2024 | 293.5094 | 294.396 | 294.9381 | 297.4861 | 291.8595 | 291.4015 | 264.5153 | 252.2352 | 254.4813 | 261.8337 | 265.1682 | 260.8405 | 253.091 | 245.7106 | 255.5827 | 260.1419 | 129.4525 | 265.8991 | 308.3849 | 300.9601 | 300.8751 | 303.1654 | 296.7899 | 296.4732 | 6539.1912
14.03.2024 | 296.2689 | 292.3963 | 290.4036 | 290.1951 | 291.5288 | 291.9593 | 278.3237 | 259.7032 | 258.1893 | 259.9472 | 264.9785 | 265.1718 | 257.5086 | 251.3325 | 247.9532 | 238.4291 | 241.2077 | 259.5513 | 288.0911 | 293.2896 | 293.7353 | 290.8742 | 289.6143 | 281.7732 | 6572.4258
15.03.2024 | 283.5193 | 279.1291 | 279.1966 | 277.6024 | 277.539 | 281.5407 | 261.1781 | 245.5597 | 244.1037 | 242.1989 | 169.5772 | 159.1029 | 207.803 | 209.8483 | 216.9673 | 228.049 | 233.2225 | 234.4367 | 261.7112 | 265.304 | 271.9948 | 268.4008 | 265.7389 | 266.4329 | 5930.1573
16.03.2024 | 261.5419 | 261.723 | 262.8654 | 264.7574 | 263.779 | 262.2924 | 253.1006 | 236.5904 | 238.6195 | 251.7148 | 249.1423 | 241.6294 | 238.9854 | 236.695 | 237.0487 | 237.9209 | 119.8363 | 262.2512 | 288.3883 | 290.6472 | 291.269 | 284.7894 | 281.4289 | 280.0685 | 6097.085
17.03.2024 | 275.8086 | 276.0859 | 275.2668 | 275.4664 | 274.8184 | 274.3311 | 244.2162 | 234.5523 | 234.0469 | 228.4182 | 232.2127 | 231.3032 | 225.6906 | 220.5246 | 224.6241 | 220.8229 | 221.4759 | 222.4246 | 258.3804 | 272.9544 | 269.3634 | 267.3572 | 265.3744 | 265.9677 | 5991.4869
18.03.2024 | 264.4543 | 263.7786 | 262.2911 | 264.8555 | 267.5753 | 265.106 | 233.4883 | 222.6969 | 224.8019 | 237.5774 | 232.7023 | 231.6469 | 231.8732 | 225.9362 | 218.5303 | 217.7019 | 215.2121 | 215.7655 | 249.9668 | 263.5909 | 269.7079 | 262.453 | 257.8015 | 258.6259 | 5858.1397
19.03.2024 | 260.1635 | 257.3231 | 259.4252 | 260.6396 | 261.5417 | 263.5421 | 236.1497 | 227.0382 | 226.0565 | 241.2833 | 237.0495 | 237.3872 | 247.7671 | 249.9141 | 243.6173 | 241.1799 | 237.2405 | 247.1689 | 286.4581 | 286.12 | 281.3106 | 276.8527 | 274.3246 | 271.9677 | 6111.5209
20.03.2024 | 273.1246 | 273.2068 | 269.1026 | 269.5503 | 265.5428 | 272.1796 | 252.9854 | 247.2518 | 249.5242 | 253.6236 | 256.4591 | 260.5244 | 252.1949 | 248.2168 | 251.8029 | 248.3207 | 251.069 | 252.4811 | 285.9542 | 294.707 | 290.0018 | 283.0835 | 302.1679 | 376.4381 | 6479.5131
21.03.2024 | 374.9182 | 380.8423 | 381.776 | 380.2777 | 377.425 | 377.8166 | 343.6605 | 339.3095 | 341.3611 | 349.8094 | 348.1108 | 334.6646 | 333.8481 | 325.3759 | 326.3183 | 316.7323 | 310.7248 | 315.6204 | 358.7512 | 369.798 | 368.3106 | 366.8618 | 366.521 | 365.6145 | 8454.4489
22.03.2024 | 364.0682 | 358.1219 | 358.7658 | 358.129 | 358.1696 | 359.3446 | 332.3961 | 327.416 | 325.7305 | 332.0424 | 341.3857 | 341.3679 | 342.314 | 343.3517 | 350.7271 | 343.9815 | 345.5514 | 350.4298 | 285.0304 | 294.8202 | 293.4231 | 291.7519 | 288.2039 | 284.5216 | 7971.0443
23.03.2024 | 285.2368 | 281.1696 | 280.406 | 282.5921 | 284.767 | 283.0359 | 254.4547 | 246.2648 | 247.0935 | 255.7683 | 252.9116 | 257.1946 | 248.3229 | 248.0595 | 250.4982 | 240.3872 | 119.5564 | 239.9997 | 271.0005 | 282.6612 | 284.5596 | 279.6763 | 278.4872 | 278.9202 | 6233.0238
24.03.2024 | 279.2347 | 277.5283 | 276.6893 | 276.9444 | 276.3584 | 273.3534 | 246.9387 | 238.5002 | 234.8101 | 230.6356 | 226.0175 | 220.92 | 111.1155 | 205.4858 | 210.8054 | 215.317 | 110.9587 | 223.4844 | 246.5429 | 279.1771 | 276.3915 | 272.5088 | 275.6877 | 273.8083 | 5759.2138
25.03.2024 | 270.6522 | 273.5343 | 271.0739 | 267.5702 | 270.917 | 268.0044 | 236.0369 | 230.5338 | 242.621 | 253.3958 | 256.893 | 258.2757 | 258.3539 | 338.1799 | 334.5156 | 336.4054 | 334.6099 | 292.9516 | 269.6652 | 281.7686 | 278.5165 | 276.6809 | 276.8463 | 275.2297 | 6653.2319
26.03.2024 | 277.8086 | 277.5959 | 275.9079 | 276.0414 | 279.8196 | 274.2507 | 237.3129 | 232.2435 | 237.3194 | 239.4917 | 244.812 | 214.5899 | 215.2971 | 223.7741 | 233.0105 | 233.104 | 231.6073 | 222.3496 | 246.5591 | 266.7322 | 269.8137 | 271.0474 | 263.0317 | 263.4924 | 6007.0125
27.03.2024 | 265.3697 | 264.9068 | 267.8131 | 270.0755 | 271.3972 | 261.5636 | 235.8885 | 227.7085 | 231.7671 | 239.7066 | 230.1149 | 227.4618 | 217.0683 | 212.5572 | 215.2947 | 211.8441 | 106.8663 | 223.7661 | 246.6753 | 263.232 | 266.6888 | 265.5591 | 276.8664 | 279.2398 | 5779.4314
28.03.2024 | 276.3225 | 277.6602 | 275.2728 | 273.8001 | 276.6466 | 273.5733 | 251.4001 | 241.0168 | 230.7518 | 224.8611 | 220.528 | 217.6196 | 212.2919 | 205.7405 | 204.4835 | 202.8544 | 101.6312 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3966.4544
29.03.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.03.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.03.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 8288.272 | 8266.6516 | 8246.1236 | 8240.5783 | 8265.723 | 8258.5752 | 7661.9687 | 7266.4342 | 7147.2175 | 7447.2129 | 7342.7177 | 7218.5063 | 7062.7336 | 7152.7979 | 7111.8818 | 7089.0513 | 5853.3193 | 7071.8916 | 7841.4928 | 8015.2332 | 8013.5126 | 7948.1729 | 7895.6289 | 7929.1639 | 182634.8607
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /