## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 43732743.6608 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 784.0443 | 760.4774 | 740.9268 | 716.8685 | 707.5314 | 729.7585 | 744.9259 | 786.8829 | 792.9048 | 814.5707 | 847.7652 | 820.8541 | 802.4814 | 746.6536 | 764.3284 | 728.0779 | 762.3986 | 879.5902 | 1031.968 | 1061.6827 | 1035.3743 | 1033.5267 | 968.3735 | 862.3135 | 19924.2793
02.03.2024 | 783.1669 | 745.4553 | 734.6801 | 721.9813 | 715.3093 | 724.3579 | 691.4501 | 728.3422 | 758.6327 | 828.4634 | 866.017 | 872.2515 | 811.3432 | 801.0117 | 772.4417 | 787.6256 | 829.7216 | 934.6155 | 1039.7265 | 1072.3831 | 1057.0671 | 986.3433 | 906.1732 | 806.9084 | 19975.4687
03.03.2024 | 738.1836 | 703.0563 | 681.2166 | 670.9816 | 666.5974 | 665.0201 | 654.5254 | 674.4153 | 752.6192 | 823.4432 | 820.9129 | 843.6922 | 841.2931 | 852.5455 | 839.2411 | 869.1822 | 869.3193 | 982.8596 | 1086.0616 | 1098.7543 | 1065.4754 | 1015.8858 | 940.3825 | 828.9953 | 19984.6596
04.03.2024 | 749.5315 | 716.1519 | 689.2562 | 667.0625 | 676.8342 | 688.2069 | 713.5298 | 755.6483 | 794.2391 | 804.8696 | 804.1714 | 27.4757 | 0 | 148.6606 | 856.3953 | 805.7592 | 848.1886 | 907.1235 | 1047.7724 | 1052.6782 | 1041.0245 | 1007.9719 | 913.6964 | 823.3416 | 17539.5895
05.03.2024 | 742.6077 | 711.3456 | 691.0431 | 671.5805 | 666.1023 | 684.5297 | 703.3034 | 774.4346 | 782.8342 | 784.4641 | 777.5358 | 750.2397 | 721.1742 | 721.993 | 701.8948 | 716.8824 | 718.3754 | 837.9702 | 1007.085 | 1046.1557 | 1021.6782 | 971.0353 | 887.0036 | 793.3024 | 18884.5711
06.03.2024 | 720.1333 | 678.9921 | 674.949 | 660.1164 | 664.2195 | 671.6209 | 722.825 | 768.1519 | 806.7642 | 821.6663 | 826.9244 | 793.2058 | 746.2517 | 735.1143 | 732.4098 | 750.4373 | 767.6085 | 845.327 | 997.255 | 1030.7059 | 1022.1452 | 973.6646 | 897.9346 | 807.0789 | 19115.5017
07.03.2024 | 741.1515 | 690.3954 | 680.1082 | 664.3326 | 663.2724 | 672.968 | 710.0152 | 758.8893 | 802.4441 | 798.1346 | 818.3142 | 799.0175 | 775.6672 | 782.9356 | 803.0082 | 800.1918 | 832.4943 | 907.8712 | 1005.7488 | 1023.4302 | 1040.8873 | 987.5907 | 907.3935 | 821.062 | 19487.3236
08.03.2024 | 741.4554 | 704.435 | 681.4311 | 667.621 | 663.7256 | 657.7826 | 631.7114 | 656.0497 | 730.1965 | 781.2498 | 813.782 | 826.3569 | 801.6331 | 788.6159 | 780.5963 | 801.4611 | 804.8143 | 860.8979 | 999.5554 | 1024.5743 | 1021.8746 | 980.7481 | 897.0156 | 801.6955 | 19119.279
09.03.2024 | 724.1807 | 684.4072 | 669.2007 | 654.1464 | 643.8406 | 637.3925 | 588.9973 | 648.234 | 731.5792 | 787.9772 | 806.5778 | 802.3034 | 810.42 | 796.6445 | 783.0894 | 775.3217 | 789.2038 | 849.4045 | 980.6197 | 992.6742 | 1002.6808 | 954.7947 | 882.6883 | 802.6875 | 18799.0664
10.03.2024 | 727.1791 | 670.6833 | 659.9035 | 643.4004 | 630.9682 | 634.4557 | 609.3518 | 635.8901 | 717.0891 | 763.8057 | 787.8593 | 806.0648 | 794.4512 | 787.9786 | 775.3109 | 780.2501 | 781.6976 | 832.517 | 1019.4391 | 1051.4517 | 1037.6971 | 986.7098 | 886.445 | 764.6083 | 18785.2071
11.03.2024 | 700.0219 | 664.8326 | 639.9361 | 631.012 | 623.6486 | 662.8345 | 677.2548 | 748.5335 | 784.2822 | 779.2248 | 797.676 | 786.6483 | 767.3266 | 743.8044 | 730.4335 | 731.971 | 766.9936 | 878.6397 | 1001.9143 | 1017.1421 | 1027.7814 | 984.3375 | 884.6498 | 803.0908 | 18833.9899
12.03.2024 | 733.821 | 687.1947 | 672.9307 | 648.7648 | 641.1645 | 665.8283 | 695.9125 | 768.8321 | 810.9692 | 842.7546 | 854.2622 | 818.67 | 792.3338 | 775.1469 | 773.7382 | 787.0242 | 798.6059 | 853.3182 | 1022.6697 | 1067.5774 | 1067.4799 | 993.38 | 898.0475 | 801.0026 | 19471.4288
13.03.2024 | 742.3546 | 705.3623 | 689.695 | 679.1975 | 668.8601 | 689.3088 | 690.6778 | 779.1485 | 809.0873 | 803.6308 | 814.4398 | 779.9525 | 753.9462 | 742.1137 | 733.5407 | 758.3054 | 785.428 | 836.1599 | 1038.2803 | 1070.0012 | 1080.2184 | 1015.3308 | 916.4956 | 820.0648 | 19401.5998
14.03.2024 | 713.3394 | 688.6221 | 677.236 | 651.7393 | 643.8703 | 661.7702 | 661.5145 | 729.6686 | 776.2222 | 791.0906 | 817.5003 | 798.0528 | 779.5141 | 776.9898 | 787.629 | 765.6884 | 800.5812 | 887.9727 | 1020.534 | 1053.7001 | 1033.7388 | 996.7884 | 902.8041 | 807.9309 | 19224.4978
15.03.2024 | 725.4207 | 700.4318 | 689.0818 | 662.629 | 652.845 | 672.0687 | 651.1082 | 688.0564 | 730.8402 | 763.5421 | 775.2399 | 776.3897 | 763.1384 | 728.961 | 714.5048 | 740.7187 | 751.8127 | 802.5482 | 1010.9683 | 1034.2263 | 1025.639 | 994.1368 | 912.0505 | 830.4452 | 18796.8036
16.03.2024 | 748.0769 | 692.2804 | 680.7751 | 660.6012 | 656.0268 | 666.1168 | 631.9323 | 675.3447 | 747.0466 | 802.0409 | 812.8249 | 823.5165 | 778.3624 | 796.5538 | 803.3635 | 800.7103 | 820.5163 | 884.1826 | 1018.971 | 1043.0534 | 1032.6549 | 986.3703 | 898.7739 | 809.8764 | 19269.9718
17.03.2024 | 734.2059 | 693.0963 | 680.8217 | 661.162 | 655.6212 | 659.1537 | 599.4245 | 656.4237 | 737.1257 | 790.8366 | 810.3145 | 830.8599 | 815.7453 | 806.4837 | 787.3261 | 790.7977 | 822.5387 | 851.3487 | 1009.6426 | 1038.3816 | 1024.6557 | 991.793 | 905.3647 | 804.234 | 19157.3575
18.03.2024 | 732.1814 | 675.8391 | 653.3024 | 646.1093 | 639.5127 | 639.9776 | 615.3244 | 647.6521 | 728.5393 | 751.1766 | 791.3381 | 759.251 | 752.0443 | 743.3497 | 746.3531 | 727.3775 | 748.7938 | 779.0143 | 974.9811 | 1032.9351 | 1025.8713 | 1000.9168 | 923.7515 | 802.3517 | 18537.9442
19.03.2024 | 721.6568 | 675.7248 | 657.9915 | 652.1422 | 643.971 | 666.9361 | 686.0434 | 764.9534 | 778.0588 | 804.7626 | 810.5134 | 799.7919 | 777.7118 | 789.7143 | 810.6377 | 826.5706 | 834.7502 | 909.5818 | 1051.1531 | 1065.8767 | 1036.87 | 967.8888 | 884.4206 | 775.0306 | 19392.7524
20.03.2024 | 700.9906 | 666.5996 | 673.4813 | 649.1152 | 645.9148 | 664.2016 | 672.5217 | 739.6494 | 773.0582 | 791.5138 | 799.8415 | 780.2437 | 772.2443 | 750.7107 | 747.4549 | 780.6152 | 792.2168 | 838.2051 | 985.3929 | 1021.2759 | 1021.1433 | 985.2011 | 901.5862 | 798.6247 | 18951.8025
21.03.2024 | 738.2565 | 701.6995 | 676.4185 | 661.8511 | 653.3353 | 657.2246 | 676.9459 | 745.2901 | 782.5372 | 814.3178 | 741.6594 | 700.4328 | 700.4504 | 735.2075 | 747.71 | 753.7411 | 746.0297 | 778.0497 | 961.7106 | 1020.3629 | 1040.2497 | 997.9428 | 916.796 | 812.325 | 18760.5439
22.03.2024 | 734.9936 | 688.1785 | 678.1444 | 664.6077 | 657.4172 | 665.6626 | 677.7815 | 742.7133 | 766.1975 | 791.5902 | 811.3116 | 798.2518 | 792.0502 | 791.7609 | 778.3337 | 801.3115 | 798.1694 | 838.4553 | 988.2979 | 1034.0571 | 1005.5977 | 970.8883 | 889.4707 | 807.2612 | 19172.5037
23.03.2024 | 723.0647 | 680.2967 | 661.7463 | 644.742 | 645.1495 | 635.6633 | 605.2609 | 667.3462 | 741.8976 | 795.1337 | 827.9327 | 839.0293 | 793.7294 | 759.4785 | 750.1848 | 766.5684 | 769.7088 | 826.2846 | 981.3431 | 1031.5851 | 1014.4904 | 970.1166 | 901.6751 | 809.4767 | 18841.9042
24.03.2024 | 749.4485 | 703.8083 | 661.6959 | 640.3692 | 640.6018 | 626.1206 | 590.2572 | 640.7394 | 720.5102 | 774.0184 | 811.9988 | 793.109 | 783.2511 | 769.7202 | 780.6061 | 759.2192 | 774.2955 | 773.6702 | 960.7663 | 1010.9218 | 1030.8957 | 981.1194 | 890.0187 | 797.0092 | 18664.1706
25.03.2024 | 720.0917 | 681.789 | 664.4724 | 637.915 | 629.6926 | 649.9652 | 643.5089 | 705.9818 | 736.0767 | 763.7264 | 784.2852 | 797.2871 | 787.0252 | 762.508 | 752.6589 | 749.2769 | 768.0603 | 795.4406 | 959.6531 | 1013.7399 | 996.3962 | 956.444 | 872.8052 | 780.1293 | 18608.9295
26.03.2024 | 698.8768 | 666.0336 | 652.4868 | 626.733 | 620.374 | 617.7627 | 612.8194 | 678.4297 | 724.6862 | 734.3541 | 753.9457 | 726.3136 | 710.7484 | 691.3676 | 696.4659 | 719.3951 | 731.0884 | 742.2587 | 939.0731 | 999.4311 | 996.8654 | 931.7825 | 851.045 | 749.3165 | 17871.6531
27.03.2024 | 683.5985 | 647.2658 | 643.3088 | 626.9595 | 627.7622 | 610.325 | 607.7258 | 644.905 | 705.0471 | 763.2215 | 757.2523 | 720.6215 | 736.4698 | 683.7336 | 685.2415 | 674.1548 | 719.3213 | 789.0636 | 945.8135 | 1015.1118 | 1010.5323 | 957.1384 | 867.5605 | 770.0211 | 17892.1552
28.03.2024 | 698.2341 | 656.8602 | 633.2666 | 625.4675 | 626.9263 | 611.2627 | 622.5728 | 669.8787 | 707.1092 | 734.3352 | 708.4827 | 706.4885 | 672.5411 | 673.0636 | 688.7379 | 669.7701 | 671.1295 | 724.3421 | 886.0802 | 982.9222 | 978.4379 | 933.2081 | 850.4219 | 756.7515 | 17488.2907
29.03.2024 | 681.0548 | 661.2251 | 641.2163 | 627.0629 | 617.9451 | 592.9471 | 610.9531 | 667.5049 | 697.283 | 713.6554 | 699.8746 | 697.7991 | 685.0082 | 667.108 | 653.1705 | 663.6398 | 684.3253 | 711.3321 | 899.1385 | 969.9592 | 967.6956 | 938.5288 | 847.9443 | 750.7923 | 17347.1641
30.03.2024 | 682.5184 | 637.1809 | 631.8296 | 602.936 | 606.5582 | 574.0782 | 567.9433 | 621.4653 | 666.3572 | 720.8078 | 719.9269 | 710.3646 | 733.1305 | 704.9661 | 702.6455 | 710.9643 | 710.3102 | 734.8967 | 903.0281 | 984.8015 | 976.3762 | 922.0375 | 855.3119 | 750.9442 | 17431.379
31.03.2024 | 686.8255 | 641.0457 | 627.5553 | 610.1454 | 599.4629 | 557.7231 | 566.4524 | 616.7311 | 662.9166 | 720.6807 | 723.0644 | 719.0649 | 717.9242 | 716.3855 | 681.6009 | 681.5725 | 701.5588 | 719.8216 | 864.807 | 956.4887 | 478.6251 | н/д | н/д | н/д | 14250.4523
Итого | 22500.6664 | 21280.7664 | 20790.1076 | 20249.3534 | 20095.0608 | 20213.0244 | 20134.5705 | 21786.1861 | 23255.1512 | 24255.0593 | 24593.5449 | 23503.6001 | 22969.4103 | 22771.2806 | 23361.053 | 23474.582 | 24000.0564 | 25792.7629 | 30639.4504 | 31918.0415 | 31218.1195 | 29373.621 | 26858.0997 | 23948.672 | 578982.2406
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /