## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 106629087.9106 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1425.2765 | 1346.0151 | 1292.1957 | 1272.9588 | 1266.187 | 1293.4087 | 1343.3821 | 1435.0716 | 1547.0631 | 1625.9246 | 1613.0203 | 1556.3409 | 1578.1564 | 1569.9587 | 1546.8467 | 1524.0737 | 1577.5297 | 1695.0334 | 1883.3981 | 1879.4592 | 1838.822 | 1752.6181 | 1642.4362 | 1513.4189 | 37018.5956
02.03.2024 | 1409.3086 | 1355.5068 | 1320.3161 | 1299.1578 | 1292.7463 | 1310.7719 | 1312.3681 | 1381.0264 | 1588.0132 | 1740.6979 | 1782.9615 | 1793.5941 | 1733.9851 | 1660.0802 | 1548.4262 | 1600.6217 | 1649.9754 | 1711.7172 | 1821.1227 | 1812.5792 | 1835.604 | 1761.9384 | 1661.3131 | 1526.642 | 37910.4739
03.03.2024 | 1410.9439 | 1350.0031 | 1310.4848 | 1290.7219 | 1286.7614 | 1301.6081 | 1296.9675 | 1334.9893 | 1451.9904 | 1590.8569 | 1658.7336 | 1702.5804 | 1681.1024 | 1665.4304 | 1675.7223 | 1677.5953 | 1689.7644 | 1752.4791 | 1883.1973 | 1886.9451 | 1850.3193 | 1778.5959 | 1661.848 | 1510.6593 | 37700.3003
04.03.2024 | 1412.3409 | 1353.2288 | 1310.1423 | 1291.2783 | 1282.5722 | 1312.9597 | 1361.8063 | 1489.4119 | 1600.7546 | 1645.0546 | 1668.447 | 1691.2613 | 1668.5104 | 1627.5668 | 1603.2209 | 1588.6716 | 1573.4409 | 1664.9324 | 1830.1173 | 1830.8561 | 1818.4064 | 1750.3454 | 1642.822 | 1479.6972 | 37497.8454
05.03.2024 | 1380.503 | 1314.5249 | 1266.1768 | 1257.6499 | 1256.2664 | 1272.8012 | 1331.3547 | 1506.6102 | 1724.4227 | 2084.5003 | 2145.8669 | 2032.0492 | 1923.6408 | 1866.7303 | 1860.2126 | 1844.1201 | 1860.0159 | 1751.4841 | 1791.3044 | 1817.1624 | 1754.0326 | 1684.2102 | 1563.2469 | 1438.7211 | 39727.6074
06.03.2024 | 1332.1631 | 1285.4846 | 1239.8648 | 1232.8824 | 1232.4769 | 1269.9382 | 1355.8623 | 1670.4526 | 1850.2664 | 2104.4758 | 2093.0209 | 2078.9132 | 2009.056 | 1826.1166 | 1799.2097 | 1851.4429 | 1841.1506 | 1690.2379 | 1779.8359 | 1769.4174 | 1738.2418 | 1672.5015 | 1568.5674 | 1438.0444 | 39729.6233
07.03.2024 | 1340.2673 | 1280.3061 | 1233.2566 | 1224.0629 | 1225.4972 | 1245.1429 | 1346.2127 | 1670.0856 | 1893.0575 | 1911.2957 | 1833.0306 | 1989.2245 | 2107.0282 | 2121.2695 | 2077.6226 | 2017.8308 | 1999.8404 | 1846.9758 | 1777.3264 | 1771.1977 | 1740.7893 | 1682.5046 | 1602.2536 | 1479.1424 | 40415.2207
08.03.2024 | 1375.6835 | 1318.1966 | 1274.7884 | 1258.2325 | 1243.7268 | 1267.5016 | 1277.8567 | 1528.3492 | 1841.6729 | 2039.3584 | 2093.0003 | 2112.8855 | 2093.7754 | 2009.5282 | 2030.7882 | 1879.7413 | 2012.6392 | 1954.5463 | 1741.6586 | 1726.6647 | 1697.7058 | 1620.6168 | 1557.9497 | 1463.2861 | 40420.1526
09.03.2024 | 1371.5183 | 1304.5186 | 1243.6738 | 1228.4608 | 1224.3886 | 1240.1221 | 1241.9061 | 1465.7514 | 1525.7428 | 1783.5029 | 2030.8466 | 2061.9115 | 2044.3044 | 2009.5649 | 2025.5674 | 2040.0467 | 1912.1146 | 1707.3287 | 1743.0021 | 1727.5946 | 1703.9317 | 1650.8176 | 1549.0149 | 1435.5766 | 39271.208
10.03.2024 | 1339.2279 | 1257.8923 | 1218.1169 | 1200.3179 | 1198.1494 | 1211.5217 | 1192.5957 | 1257.1878 | 1451.3969 | 1556.8559 | 1678.0707 | 1680.3797 | 1676.6639 | 1647.5067 | 1581.1907 | 1532.0999 | 1509.2903 | 1563.1441 | 1722.6788 | 1773.7058 | 1748.7224 | 1691.7399 | 1572.0799 | 1414.3566 | 35674.8918
11.03.2024 | 1317.3605 | 1249.7052 | 1203.2681 | 1184.1716 | 1171.9548 | 1203.8103 | 1274.0529 | 1586.4363 | 1854.6899 | 1964.6542 | 2030.2704 | 2005.9017 | 1838.7636 | 1632.5204 | 1545.5559 | 1470.9727 | 1519.1155 | 1653.5552 | 1774.222 | 1788.8254 | 1741.9657 | 1689.6193 | 1582.5046 | 1454.2471 | 37738.1431
12.03.2024 | 1351.8074 | 1278.804 | 1249.9057 | 1228.6684 | 1204.9541 | 1250.0106 | 1355.3021 | 1761.2281 | 1945.8213 | 2051.8964 | 2128.4012 | 2112.2824 | 2080.5867 | 1948.4081 | 2047.2619 | 1972.9141 | 1715.0821 | 1720.3434 | 1816.6725 | 1821.7039 | 1764.6149 | 1698.2947 | 1597.7016 | 1446.1594 | 40548.8253
13.03.2024 | 1347.0986 | 1273.9923 | 1235.3464 | 1217.5469 | 1208.7899 | 1247.1463 | 1273.8572 | 1410.7883 | 1528.4845 | 1667.2622 | 1737.5649 | 1751.4245 | 1700.8859 | 1591.47 | 1692.4939 | 1686.2491 | 1707.5945 | 1700.991 | 1789.3416 | 1797.8571 | 1775.584 | 1700.6529 | 1584.5246 | 1443.4752 | 37070.4219
14.03.2024 | 1329.3239 | 1267.3018 | 1220.8497 | 1208.0557 | 1208.6059 | 1236.9609 | 1286.5384 | 1559.6334 | 1619.5359 | 1736.0451 | 1824.406 | 1800.2014 | 1722.0686 | 1655.7479 | 1639.1381 | 1619.4862 | 558.2332 | 1648.7479 | 1731.9801 | 1746.2997 | 1712.2803 | 1635.9398 | 1521.9409 | 1363.1174 | 35852.4382
15.03.2024 | 1277.4064 | 1210.9141 | 1150.8629 | 1132.0274 | 1116.7417 | 1148.0244 | 1187.1876 | 1500.1579 | 1814.1481 | 1945.6301 | 2024.2259 | 1979.7842 | 1941.7719 | 1667.1184 | 1612.3134 | 1830.0637 | 1907.0101 | 1703.8074 | 1672.3875 | 1677.2005 | 1668.1705 | 1582.5325 | 1495.6795 | 1355.9079 | 37601.0744
16.03.2024 | 1261.5321 | 1193.6417 | 1158.7899 | 1146.9955 | 1133.1654 | 1156.354 | 1186.0433 | 1504.9676 | 1772.9413 | 1692.1878 | 1705.5483 | 1719.1213 | 1645.0273 | 1566.7126 | 1799.7241 | 1931.3798 | 1992.97 | 1733.6959 | 1695.7303 | 1705.4519 | 1664.1082 | 1603.6301 | 1499.6598 | 1374.4297 | 36843.8077
17.03.2024 | 1266.4954 | 1210.7027 | 1166.9854 | 1148.6931 | 1144.0939 | 1153.3102 | 1128.5983 | 1162.3656 | 1323.9059 | 1471.9121 | 1525.1751 | 1538.5009 | 1540.5166 | 1511.6474 | 1474.5647 | 1481.2137 | 1473.2031 | 1505.9177 | 1612.6807 | 1647.8073 | 1637.9586 | 1556.8724 | 1489.3026 | 1341.4479 | 33513.8714
18.03.2024 | 1253.1472 | 1178.0575 | 1123.8793 | 1107.484 | 1098.7284 | 1113.7999 | 1145.0234 | 1258.5336 | 1605.1689 | 1806.8736 | 1869.6461 | 1869.1128 | 1854.6028 | 1820.1951 | 1830.3518 | 1779.4666 | 1749.1123 | 1489.9632 | 1590.0281 | 1615.1709 | 1625.0637 | 1579.423 | 1486.8102 | 1337.3753 | 36187.0177
19.03.2024 | 1229.3947 | 1172.9641 | 1135.2209 | 1117.1509 | 1110.2345 | 1140.4862 | 1205.9834 | 1550.9993 | 1792.1488 | 1967.058 | 1933.2627 | 1878.7148 | 1948.1979 | 1910.0864 | 1992.6892 | 2012.1299 | 1998.8606 | 1687.2458 | 1694.3518 | 1693.6539 | 1658.5278 | 1594.4414 | 1483.6523 | 1358.8151 | 38266.2706
20.03.2024 | 1260.8051 | 1200.4647 | 1158.2295 | 1154.3191 | 1136.5686 | 1171.6891 | 1256.9973 | 1376.0616 | 1493.0101 | 1688.8455 | 1879.1431 | 2028.4481 | 1957.6573 | 1897.9777 | 1913.4879 | 1894.8089 | 1903.4329 | 1881.7698 | 1670.0963 | 1687.4112 | 1672.2217 | 1601.7966 | 1511.803 | 1374.548 | 37771.5933
21.03.2024 | 1259.4175 | 1200.4174 | 1156.8984 | 1143.5509 | 1137.6504 | 1157.7172 | 1196.4291 | 1601.8833 | 1795.2095 | 1967.4124 | 1996.1642 | 2006.2744 | 1907.5309 | 1880.9678 | 1902.3087 | 1898.4191 | 1906.9967 | 1678.9996 | 1680.8655 | 1746.6282 | 1721.6181 | 1668.4549 | 1530.0939 | 1399.2018 | 38541.1101
22.03.2024 | 1304.8558 | 1246.8294 | 1204.8907 | 1192.4077 | 1186.3609 | 1205.8258 | 1268.9121 | 1713.2829 | 1852.9049 | 1975.6366 | 2043.7584 | 1985.5974 | 1953.3215 | 1996.1164 | 1996.0799 | 1977.6417 | 1998.6551 | 1915.6845 | 1716.5248 | 1726.2975 | 1697.7926 | 1633.1571 | 1527.6622 | 1416.4993 | 39736.6952
23.03.2024 | 1307.3559 | 1232.2802 | 1177.7677 | 1170.4727 | 1172.1444 | 1182.3202 | 1190.7394 | 1529.0631 | 1856.3803 | 2032.0867 | 2088.6936 | 2062.7222 | 2025.4218 | 1945.3494 | 1993.6232 | 1987.2314 | 1976.8999 | 1916.8107 | 1700.3084 | 1701.8206 | 1645.6369 | 1577.5512 | 1500.4519 | 1400.8916 | 39374.0234
24.03.2024 | 1304.1286 | 1232.7294 | 1175.0988 | 1149.8611 | 1143.0232 | 1150.4324 | 1129.0446 | 1169.0452 | 1290.968 | 1453.2871 | 1533.4536 | 1519.131 | 1521.9476 | 1499.6263 | 1476.1164 | 1485.9956 | 1456.9531 | 1494.9562 | 1642.9697 | 1693.7516 | 1677.7631 | 1588.7007 | 1491.8201 | 1363.1734 | 33643.9769
25.03.2024 | 1259.8567 | 1199.6196 | 1169.3808 | 1132.8978 | 1122.43 | 1140.5612 | 1197.0491 | 1537.3589 | 1826.2189 | 1946.039 | 1984.7673 | 1681.5115 | 1754.074 | 1938.1323 | 1957.3685 | 1920.1703 | 1936.0731 | 1716.4981 | 1677.5144 | 1659.3975 | 1629.2549 | 1571.3494 | 1459.4881 | 1335.0387 | 37752.0502
26.03.2024 | 1238.6913 | 1182.9039 | 1149.1327 | 1136.6804 | 1123.9748 | 1138.4971 | 1188.4286 | 1569.1905 | 1809.6228 | 1955.6018 | 1924.3903 | 1910.275 | 1923.4462 | 1869.0557 | 1936.3372 | 1903.1907 | 1901.8079 | 1704.4946 | 1604.3493 | 1663.4292 | 1651.0464 | 1593.6903 | 1477.2106 | 1354.8196 | 37910.267
27.03.2024 | 1250.8696 | 1189.159 | 1152.3156 | 1122.3946 | 1121.7464 | 1119.4232 | 1140.0843 | 1253.0036 | 1436.1143 | 1604.7384 | 1635.4955 | 1630.9556 | 1573.2742 | 1482.3507 | 1511.2181 | 1469.4227 | 1462.9926 | 1508.2021 | 1588.3641 | 1617.8013 | 1606.127 | 1547.6758 | 1451.666 | 1322.941 | 33798.3359
28.03.2024 | 1219.8386 | 1174.2714 | 1134.5554 | 1123.6517 | 1117.6192 | 1126.9248 | 1158.0309 | 1263.0966 | 1439.4111 | 1541.0536 | 1543.3437 | 1507.0169 | 1456.9476 | 1399.4744 | 1404.5156 | 1377.0403 | 1325.3969 | 1364.1333 | 1472.1962 | 1584.9738 | 1552.8341 | 1507.4128 | 1401.6746 | 1280.9502 | 32476.3638
29.03.2024 | 1180.4006 | 1137.1008 | 1081.9088 | 1054.8036 | 1051.8529 | 1037.9312 | 1074.3988 | 1189.7581 | 1362.7027 | 1433.0228 | 1500.3187 | 1477.63 | 1397.9049 | 1347.4454 | 1374.8019 | 1380.3067 | 1388.0221 | 1336.7746 | 1505.8923 | 1567.5347 | 1549.0793 | 1487.1291 | 1379.7022 | 1270.7466 | 31567.1687
30.03.2024 | 1161.3553 | 1098.5497 | 1064.7157 | 1045.2934 | 1045.0978 | 1044.4534 | 1048.7973 | 1127.224 | 1256.2634 | 1351.333 | 1436.4184 | 1458.8309 | 1422.7306 | 1373.5938 | 1370.9226 | 1459.3221 | 1465.7832 | 1378.6354 | 1491.8715 | 1556.0704 | 1537.4336 | 1467.3754 | 1360.1371 | 1260.9184 | 31283.1263
31.03.2024 | 1161.3571 | 1096.6581 | 1064.5107 | 1045.0406 | 1041.0758 | 1012.8842 | 1018.1021 | 1097.6439 | 1236.3408 | 1319.3657 | 1371.4423 | 1365.3798 | 1311.546 | 1291.0689 | 1261.0621 | 1233.7299 | 1216.5013 | 1219.3733 | 1372.7932 | 1527.3889 | 783.3361 | н/д | н/д | н/д | 25046.6006
Итого | 40339.7314 | 38392.7439 | 37043.5294 | 36517.8904 | 36305.5853 | 36864.3387 | 37969.9124 | 44460.658 | 50386.3717 | 54654.4651 | 56312.8879 | 55987.9571 | 54994.447 | 53228.8173 | 53480.7429 | 53327.3993 | 52186.4579 | 51298.4785 | 52474.7819 | 53222.0577 | 51698.9929 | 48931.5878 | 45855.0177 | 41954.2486 | 1137889.1008
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /