## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 24296025.4309 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 269.5944 | 256.7481 | 252.3564 | 247.1646 | 245.7872 | 247.772 | 256.9106 | 273.6832 | 389.7573 | 421.8935 | 469.8581 | 442.4338 | 474.1248 | 417.2298 | 351.5659 | 328.1884 | 305.0125 | 342.9222 | 343.8904 | 334.4632 | 324.5517 | 312.0358 | 271.2295 | 250.7954 | 7829.9686
02.03.2024 | 240.6601 | 237.7097 | 235.8841 | 236.6686 | 237.9667 | 236.2131 | 243.4399 | 248.0109 | 255.505 | 275.8786 | 269.8764 | 282.8052 | 283.3143 | 282.6347 | 292.2533 | 273.9681 | 290.2437 | 295.2049 | 309.5809 | 302.2067 | 289.9732 | 277.5371 | 263.3455 | 241.8042 | 6402.6849
03.03.2024 | 233.9341 | 231.5937 | 230.813 | 233.45 | 239.0014 | 234.9281 | 234.9973 | 237.8024 | 243.3503 | 259.1057 | 266.4766 | 269.4599 | 273.6147 | 271.4596 | 270.0404 | 271.8749 | 271.5461 | 284.0808 | 296.2607 | 295.2678 | 293.5449 | 270.1403 | 254.9527 | 236.2953 | 6203.9909
04.03.2024 | 230.353 | 229.9057 | 228.0511 | 226.5221 | 225.9367 | 229.2139 | 238.052 | 252.3845 | 362.9674 | 410.3385 | 467.5561 | 505.3791 | 522.6758 | 494.9814 | 442.0745 | 350.3817 | 331.9187 | 339.7296 | 345.592 | 348.5524 | 324.8379 | 304.1044 | 277.442 | 248.3077 | 7937.2584
05.03.2024 | 239.2215 | 234.6748 | 232.3151 | 233.1678 | 231.8963 | 233.9761 | 244.1576 | 278.7942 | 379.8674 | 400.0237 | 438.8243 | 456.5956 | 470.9145 | 416.9184 | 352.6654 | 332.2486 | 294.6712 | 307.5015 | 308.6155 | 315.3832 | 298.8907 | 298.7193 | 279.4564 | 258.3016 | 7537.8008
06.03.2024 | 242.907 | 241.3179 | 241.3119 | 240.7419 | 239.9114 | 243.6213 | 253.68 | 275.1422 | 388.2699 | 421.0135 | 457.8618 | 456.1948 | 474.2877 | 416.8948 | 364.9123 | 343.5975 | 316.8742 | 342.7108 | 337.6834 | 347.0899 | 332.3557 | 324.1656 | 284.8455 | 267.8163 | 7855.2072
07.03.2024 | 245.4744 | 241.8966 | 237.7861 | 238.1413 | 238.0082 | 236.8516 | 245.28 | 264.0901 | 351.2593 | 428.4932 | 469.1009 | 497.3924 | 478.1353 | 395.2928 | 354.6839 | 305.6411 | 296.9025 | 302.1079 | 305.8659 | 302.4243 | 310.2936 | 285.7619 | 270.2697 | 252.117 | 7553.2699
08.03.2024 | 238.9665 | 239.1151 | 231.9951 | 225.4086 | 222.6687 | 225.002 | 231.5785 | 238.3937 | 250.8758 | 256.9466 | 276.4207 | 270.4944 | 285.7957 | 283.5668 | 271.731 | 267.0755 | 271.7917 | 285.3189 | 285.6583 | 290.1867 | 279.9497 | 261.8921 | 241.6925 | 224.0713 | 6156.596
09.03.2024 | 217.9742 | 217.4294 | 215.3783 | 215.2046 | 214.9854 | 216.2888 | 217.0265 | 221.6014 | 226.3665 | 235.1176 | 253.3442 | 265.4574 | 280.1499 | 262.9042 | 251.0212 | 259.5337 | 270.0932 | 275.9467 | 282.6201 | 281.2299 | 298.3884 | 294.8765 | 270.0716 | 244.1803 | 5987.1899
10.03.2024 | 235.6003 | 230.1332 | 228.9159 | 229.4499 | 228.0968 | 227.1415 | 231.8877 | 242.5319 | 250.7024 | 249.803 | 255.787 | 255.6101 | 260.4384 | 266.6974 | 265.79 | 268.6097 | 264.8047 | 275.5762 | 285.0951 | 292.3392 | 293.3201 | 268.3556 | 249.7243 | 232.3146 | 6088.7251
11.03.2024 | 224.9035 | 220.0131 | 220.5745 | 219.3741 | 218.355 | 219.7224 | 231.354 | 249.3631 | 349.3359 | 412.9743 | 449.5445 | 482.4951 | 486.2372 | 479.7235 | 413.2012 | 321.8286 | 300.3505 | 328.893 | 319.9289 | 324.9535 | 298.0915 | 293.7454 | 258.6349 | 238.5822 | 7562.18
12.03.2024 | 230.3237 | 226.7889 | 228.0468 | 226.2241 | 222.3592 | 226.7138 | 238.1253 | 274.0148 | 407.685 | 456.5908 | 442.6963 | 479.1319 | 471.1918 | 433.8859 | 389.0797 | 337.4911 | 313.5432 | 314.1147 | 328.407 | 323.0007 | 318.6523 | 282.0329 | 264.9022 | 245.3922 | 7680.3943
13.03.2024 | 239.5029 | 237.4512 | 238.3369 | 238.0139 | 236.4584 | 236.2059 | 240.9289 | 262.1686 | 353.2185 | 443.3752 | 462.2506 | 467.7834 | 476.1791 | 424.4764 | 365.4521 | 346.8967 | 319.0482 | 328.1095 | 338.1665 | 341.4971 | 318.4719 | 303.5938 | 279.7119 | 255.7092 | 7753.007
14.03.2024 | 239.0862 | 231.0003 | 229.2654 | 227.2159 | 227.199 | 229.1735 | 241.8097 | 257.2604 | 389.4252 | 434.9131 | 475.0747 | 466.6635 | 489.5603 | 448.9171 | 394.5076 | 369.7759 | 337.7528 | 355.2208 | 338.898 | 314.7043 | 316.5722 | 290.3821 | 280.976 | 258.1024 | 7843.4563
15.03.2024 | 238.8475 | 233.5618 | 231.9621 | 230.1301 | 229.2724 | 229.8504 | 244.2286 | 264.9616 | 368.6401 | 416.7365 | 465.8375 | 442.4545 | 456.0921 | 391.9157 | 360.36 | 337.9001 | 310.9196 | 299.6355 | 306.6739 | 301.5632 | 293.5905 | 272.6395 | 249.6005 | 234.5775 | 7411.9515
16.03.2024 | 224.9418 | 226.2511 | 223.3451 | 221.5207 | 222.8421 | 223.1361 | 229.7542 | 242.2715 | 255.6178 | 279.1432 | 281.5971 | 279.6297 | 277.5086 | 290.5052 | 306.8733 | 284.2086 | 278.4378 | 281.5605 | 297.4085 | 285.6441 | 274.1702 | 265.7407 | 250.4079 | 238.2926 | 6240.8085
17.03.2024 | 231.9916 | 229.5664 | 225.6965 | 225.3107 | 224.7117 | 227.5365 | 232.2632 | 237.116 | 244.3266 | 253.4113 | 265.9758 | 270.6262 | 267.976 | 267.2274 | 263.1528 | 268.1183 | 266.0393 | 278.6093 | 288.1483 | 283.2854 | 292.761 | 270.2732 | 250.3646 | 237.3688 | 6101.8569
18.03.2024 | 226.4038 | 225.0338 | 224.9127 | 223.196 | 222.8809 | 223.5816 | 235.2132 | 245.5654 | 358.769 | 454.4964 | 435.9794 | 486.8423 | 485.3941 | 477.8792 | 356.6442 | 335.0582 | 308.0432 | 322.3294 | 324.3859 | 316.619 | 319.9209 | 280.6624 | 263.8009 | 249.2458 | 7602.8575
19.03.2024 | 237.8179 | 234.5427 | 231.9237 | 230.6164 | 230.0045 | 232.4679 | 243.0735 | 270.4639 | 404.1342 | 433.233 | 457.4825 | 492.6707 | 464.2318 | 402.2716 | 371.676 | 353.7917 | 339.6946 | 323.6177 | 319.9754 | 313.847 | 314.5294 | 290.2877 | 273.4546 | 247.5663 | 7713.3747
20.03.2024 | 231.3233 | 229.5255 | 229.9147 | 227.6525 | 227.5346 | 227.6837 | 241.1886 | 263.2281 | 376.6038 | 427.8813 | 469.3628 | 469.2485 | 487.602 | 423.6129 | 384.7323 | 375.8032 | 344.9314 | 347.4907 | 329.3447 | 339.2715 | 316.9789 | 304.307 | 272.4287 | 263.3352 | 7810.9861
21.03.2024 | 257.2622 | 244.493 | 233.4686 | 233.8741 | 231.9294 | 235.3034 | 245.9007 | 254.8864 | 354.9651 | 421.6332 | 472.2198 | 478.3058 | 491.6395 | 433.2136 | 374.0073 | 354.6028 | 335.6973 | 320.259 | 326.1088 | 324.4633 | 315.6252 | 305.6115 | 270.0514 | 248.6894 | 7764.2109
22.03.2024 | 240.1797 | 236.9889 | 236.998 | 236.7775 | 234.8838 | 235.7083 | 247.777 | 265.6031 | 356.4874 | 410.917 | 473.5476 | 463.9674 | 459.721 | 399.1336 | 379.1282 | 332.7294 | 317.6344 | 319.0877 | 326.8466 | 314.9945 | 298.3419 | 286.4621 | 263.1492 | 243.1292 | 7580.1934
23.03.2024 | 230.2557 | 225.6135 | 219.5007 | 219.787 | 218.2081 | 221.3694 | 228.1929 | 237.728 | 249.79 | 251.8209 | 265.9113 | 262.7946 | 282.8692 | 271.0264 | 264.9749 | 268.3986 | 273.1307 | 281.4051 | 282.0148 | 277.5402 | 275.3517 | 264.23 | 251.3417 | 238.1558 | 6061.4116
24.03.2024 | 230.9801 | 224.6511 | 221.6251 | 220.6554 | 220.5903 | 223.4534 | 229.0106 | 237.8378 | 243.0153 | 249.5582 | 257.4491 | 265.8127 | 266.6658 | 263.8084 | 264.3472 | 264.1826 | 262.679 | 262.234 | 279.5647 | 279.225 | 286.3994 | 261.7586 | 245.1257 | 227.6994 | 5988.3291
25.03.2024 | 224.4314 | 219.9653 | 218.8886 | 218.8607 | 218.3821 | 219.7276 | 229.9312 | 251.4318 | 356.2039 | 409.435 | 483.6459 | 482.7451 | 517.9346 | 473.8539 | 392.163 | 360.7973 | 323.2928 | 328.2968 | 335.5264 | 316.5138 | 313.8823 | 297.7109 | 273.6033 | 266.2916 | 7733.5152
26.03.2024 | 258.0899 | 242.787 | 243.8912 | 236.9293 | 229.9168 | 233.9168 | 237.7823 | 263.744 | 374.8385 | 427.3319 | 440.4047 | 442.6478 | 458.8686 | 394.8151 | 349.6822 | 343.3257 | 311.5851 | 317.7216 | 306.5911 | 302.604 | 304.8061 | 282.7985 | 271.7679 | 254.9836 | 7531.8297
27.03.2024 | 233.2962 | 229.8169 | 228.5366 | 226.3047 | 225.5727 | 227.7972 | 234.5925 | 246.1191 | 353.6805 | 392.0666 | 446.1659 | 448.2726 | 472.1434 | 406.0778 | 354.7597 | 346.2268 | 319.4537 | 316.3148 | 322.4918 | 308.0531 | 309.6145 | 291.1212 | 256.2846 | 234.982 | 7429.7448
28.03.2024 | 222.7995 | 217.5513 | 216.8349 | 216.5563 | 216.8499 | 218.8112 | 225.7134 | 249.1334 | 353.5969 | 391.1808 | 429.3099 | 438.9157 | 459.9325 | 411.6487 | 344.5431 | 326.6468 | 320.266 | 304.6668 | 313.5949 | 309.9787 | 297.7741 | 273.7569 | 270.367 | 240.0234 | 7270.4522
29.03.2024 | 233.1696 | 236.1439 | 222.399 | 221.8244 | 214.949 | 219.1262 | 223.1489 | 241.7849 | 334.6115 | 395.0393 | 444.5128 | 443.182 | 452.4992 | 384.569 | 344.4754 | 340.2259 | 315.1715 | 320.6559 | 330.9885 | 313.1221 | 316.2799 | 292.6413 | 258.0595 | 236.5016 | 7335.0816
30.03.2024 | 230.4271 | 225.6564 | 224.9744 | 223.4147 | 221.9631 | 226.5653 | 230.7981 | 240.6915 | 244.4101 | 277.8311 | 265.8071 | 274.7216 | 282.9187 | 278.5554 | 264.5032 | 266.2348 | 264.5468 | 265.6336 | 290.2587 | 277.0929 | 269.1996 | 259.1847 | 241.9599 | 224.9786 | 6072.3274
31.03.2024 | 221.9232 | 219.1763 | 218.4742 | 218.662 | 216.1184 | 218.6264 | 222.3088 | 238.1452 | 238.7762 | 246.3038 | 251.5177 | 256.0112 | 260.7683 | 262.9825 | 257.3669 | 250.7927 | 253.8019 | 257.1025 | 278.0136 | 279.9164 | 142.9726 | н/д | н/д | н/д | 5009.7607
Итого | 7302.6425 | 7177.1026 | 7104.3767 | 7068.8201 | 7035.24 | 7087.4852 | 7330.1059 | 7825.9532 | 10067.0529 | 11244.487 | 12061.3995 | 12296.7448 | 12571.385 | 11528.6792 | 10412.3683 | 9786.1551 | 9329.8783 | 9524.0586 | 9684.1991 | 9557.0332 | 9240.092 | 8566.5291 | 7909.0224 | 7339.6105 | 219050.4211
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /