## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 51795600.7468 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 976.5052 | 937.3972 | 906.2781 | 889.0132 | 890.0637 | 901.2696 | 934.6065 | 993.4421 | 1183.8099 | 1286.7464 | 1315.8946 | 1264.8137 | 1239.4113 | 1204.2998 | 1193.8312 | 1162.2966 | 1145.6261 | 1186.6715 | 1309.5421 | 1303.2364 | 1246.534 | 1216.5067 | 1112.0179 | 1013.6697 | 26813.4833
02.03.2024 | 927.0715 | 895.4335 | 871.548 | 859.0543 | 856.0054 | 862.4571 | 866.0482 | 932.9249 | 1082.2124 | 1225.0044 | 1280.9186 | 1275.4768 | 1220.6909 | 1198.2863 | 1162.412 | 1139.1641 | 1147.3944 | 1199.9932 | 1276.9553 | 1276.5834 | 1213.8218 | 1151.5802 | 1080.3482 | 990.2868 | 25991.6719
03.03.2024 | 924.218 | 885.4091 | 853.3718 | 843.4362 | 838.0522 | 845.0246 | 871.9054 | 855.6805 | 963.3035 | 1105.9914 | 1185.1645 | 1192.9397 | 1169.3983 | 1156.3853 | 1146.9581 | 1153.8136 | 1167.4089 | 1204.8912 | 1302.8772 | 1304.5601 | 1251.9258 | 1191.6632 | 1110.5503 | 998.6053 | 25523.5343
04.03.2024 | 917.5046 | 877.5056 | 853.1893 | 841.291 | 839.252 | 851.699 | 873.1359 | 968.5434 | 1102.3461 | 1257.9435 | 1317.4583 | 1309.4151 | 1280.4152 | 1288.1108 | 1243.8222 | 1218.8463 | 1182.8026 | 1207.3334 | 1326.9626 | 1293.31 | 1246.3427 | 1223.4178 | 1106.5879 | 1015.441 | 26642.6762
05.03.2024 | 941.6532 | 900.1806 | 883.2188 | 877.2603 | 871.7925 | 885.8663 | 898.4747 | 998.8393 | 1117.9082 | 1183.6402 | 1209.6819 | 1176.7303 | 1173.7866 | 1172.578 | 1147.3146 | 1107.5304 | 1121.2503 | 1129.6287 | 1250.6039 | 1274.9372 | 1220.206 | 1176.2696 | 1097.5773 | 1003.0406 | 25819.9695
06.03.2024 | 930.3899 | 890.5428 | 866.3682 | 864.7912 | 858.0345 | 884.5963 | 923.6045 | 1001.4475 | 1121.213 | 1251.992 | 1289.1068 | 1285.2151 | 1222.5245 | 1182.9936 | 1113.1988 | 1087.4993 | 1075.3052 | 1220.5385 | 1305.0502 | 1291.9374 | 1250.8918 | 1217.1033 | 1117.4219 | 1025.7968 | 26277.5632
07.03.2024 | 949.3032 | 896.0063 | 882.3994 | 870.3142 | 868.4601 | 867.0544 | 928.8272 | 978.76 | 1129.4808 | 1240.6398 | 1311.3017 | 1330.6896 | 1321.5543 | 1313.3244 | 1305.3956 | 1250.9249 | 1237.8322 | 1253.4499 | 1316.9814 | 1300.4602 | 1271.8821 | 1208.6631 | 1138.3892 | 1048.9714 | 27221.0653
08.03.2024 | 972.7185 | 918.8601 | 899.9206 | 889.8207 | 881.8701 | 893.2385 | 890.9247 | 878.2102 | 1023.9757 | 1178.619 | 1245.6859 | 1278.8635 | 1221.4247 | 1207.6285 | 1172.2638 | 1170.2526 | 1154.937 | 1176.127 | 1269.1286 | 1249.0869 | 1195.3728 | 1154.9397 | 1110.4164 | 1022.4286 | 26056.7142
09.03.2024 | 956.3648 | 911.2638 | 886.7795 | 867.4312 | 863.9841 | 868.373 | 829.3632 | 883.9422 | 1014.484 | 1133.4967 | 1240.5866 | 1259.1202 | 1245.8584 | 1218.6375 | 1217.6366 | 1185.7746 | 1184.8904 | 1237.6222 | 1319.3114 | 1318.5616 | 1264.0549 | 1224.4298 | 1158.5521 | 1075.9226 | 26366.4414
10.03.2024 | 1003.0703 | 947.9656 | 911.5124 | 896.5854 | 897.7385 | 902.5923 | 913.0213 | 927.8296 | 1031.3705 | 1150.9771 | 1225.9637 | 1227.2359 | 1213.7738 | 1187.9974 | 1191.0256 | 1187.2867 | 1154.4276 | 1171.2355 | 1325.6084 | 1351.8583 | 1296.004 | 1219.6239 | 1140.8377 | 1058.6612 | 26534.2026
11.03.2024 | 979.932 | 926.8128 | 906.8375 | 900.0322 | 893.5841 | 906.9787 | 924.5782 | 1000.8312 | 1168.0522 | 1275.0351 | 1301.4354 | 1290.1179 | 1298.1455 | 1257.0552 | 1214.2207 | 1185.6789 | 1202.7262 | 1254.3156 | 1354.4686 | 1341.7119 | 1309.7529 | 1259.3979 | 1176.2471 | 1066.6801 | 27394.6278
12.03.2024 | 1007.9024 | 953.4247 | 939.3762 | 925.7352 | 915.5169 | 935.8577 | 942.3916 | 1054.0749 | 1217.3592 | 1366.524 | 1389.2571 | 1367.8987 | 1339.5173 | 1336.1048 | 1307.1699 | 1248.4581 | 1241.562 | 1264.7788 | 1361.1915 | 1379.8239 | 1333.2176 | 1269.7438 | 1174.6018 | 1090.0977 | 28361.5858
13.03.2024 | 1015.1319 | 964.6317 | 940.3629 | 933.8103 | 925.7087 | 951.055 | 969.1865 | 1032.2099 | 1192.8835 | 1334.0676 | 1335.1123 | 1290.2293 | 1261.4464 | 1255.5594 | 1232.3846 | 1213.1225 | 1206.8557 | 1214.35 | 1335.9352 | 1366.6922 | 1317.7986 | 1264.8027 | 1170.1149 | 1083.2934 | 27806.7453
14.03.2024 | 1003.6439 | 952.3961 | 926.9455 | 918.0837 | 912.6162 | 919.8495 | 954.0533 | 1030.6129 | 1164.3353 | 1314.0369 | 1364.433 | 1335.5738 | 1332.9821 | 1323.5464 | 1289.9926 | 1276.5501 | 1266.4127 | 1292.2176 | 1352.5016 | 1357.1761 | 1318.1253 | 1273.0322 | 1181.7204 | 1076.1644 | 28137.0013
15.03.2024 | 997.6208 | 947.0459 | 926.7577 | 915.0372 | 905.6947 | 925.2953 | 944.1902 | 1006.217 | 1187.6592 | 1251.7867 | 1335.8059 | 1329.4623 | 1296.9552 | 1252.4749 | 1223.1208 | 1210.2145 | 1181.0891 | 1175.0691 | 1304.1352 | 1288.8159 | 1266.9719 | 1217.9059 | 1140.5407 | 1043.7975 | 27273.6635
16.03.2024 | 980.6168 | 947.7327 | 924.2214 | 906.2437 | 898.1967 | 912.9938 | 915.6182 | 953.6597 | 1078.1803 | 1218.7528 | 1270.3328 | 1281.5541 | 1263.5437 | 1226.8668 | 1204.2306 | 1192.569 | 1204.3323 | 1260.3061 | 1337.6201 | 1338.6771 | 1285.7727 | 1232.9702 | 1159.282 | 1071.6646 | 27065.9382
17.03.2024 | 1001.0885 | 950.4138 | 924.1333 | 911.1192 | 899.4072 | 911.7115 | 846.3337 | 851.4161 | 938.4807 | 1052.1943 | 1142.6736 | 1176.5496 | 1155.9174 | 1133.6434 | 1108.5064 | 1092.352 | 1115.6363 | 1132.2164 | 1220.0299 | 1248.5686 | 1235.3731 | 1178.8786 | 1099.0801 | 1012.0849 | 25337.8088
18.03.2024 | 930.709 | 880.2435 | 857.7714 | 847.5872 | 833.994 | 852.9832 | 827.3568 | 914.6212 | 1087.2658 | 1242.8811 | 1286.2026 | 1278.2774 | 1234.1576 | 1214.7929 | 1159.5648 | 1123.7281 | 1103.3968 | 1104.9902 | 1210.2401 | 1246.3851 | 1223.6976 | 1195.2938 | 1191.9483 | 1105.5374 | 25953.6258
19.03.2024 | 999.2655 | 959.1449 | 931.8705 | 908.3017 | 903.0588 | 922.0426 | 937.8431 | 1004.3875 | 1166.2757 | 1319.2373 | 1349.1621 | 1369.0138 | 1394.3053 | 1359.8273 | 1348.1477 | 1306.1556 | 1281.1116 | 1285.9369 | 1391.3071 | 1412.6047 | 1345.3908 | 1286.9058 | 1179.7221 | 1093.5271 | 28454.5452
20.03.2024 | 1031.8793 | 978.8254 | 959.0161 | 944.8294 | 940.8887 | 960.2044 | 962.4621 | 1062.0194 | 1218.9198 | 1329.8585 | 1365.1721 | 1360.6449 | 1348.3387 | 1343.4311 | 1329.9369 | 1294.6164 | 1293.1864 | 1280.8657 | 1343.8878 | 1340.2812 | 1321.2574 | 1270.9321 | 1196.3925 | 1098.5285 | 28576.3747
21.03.2024 | 1021.4217 | 985.2396 | 963.3766 | 950.9602 | 938.9091 | 954.7818 | 947.7073 | 1044.2448 | 1193.2722 | 1298.6786 | 1306.2849 | 1316.9863 | 1293.4964 | 1267.4207 | 1248.921 | 1281.9316 | 1240.4548 | 1243.1847 | 1326.0086 | 1362.1103 | 1306.9268 | 1271.4477 | 1183.7662 | 1092.7257 | 28040.2576
22.03.2024 | 1019.5844 | 974.095 | 954.8318 | 946.1664 | 943.7349 | 965.1843 | 950.9142 | 1029.0851 | 1171.5955 | 1313.0205 | 1358.0468 | 1325.9171 | 1346.6281 | 1345.3871 | 1328.8589 | 1304.8753 | 1292.0074 | 1280.6216 | 1345.438 | 1350.4136 | 1317.6769 | 1255.3472 | 1203.3596 | 1109.5059 | 28432.2956
23.03.2024 | 1045.687 | 988.5306 | 956.7636 | 940.0223 | 941.3807 | 947.4792 | 922.6705 | 984.5412 | 1130.0489 | 1225.6419 | 1307.9672 | 1297.2619 | 1286.8549 | 1273.0289 | 1241.7543 | 1230.1421 | 1216.3301 | 1232.6775 | 1331.1266 | 1329.1607 | 1265.6737 | 1235.0512 | 1180.9813 | 1097.0558 | 27607.8318
24.03.2024 | 1024.5628 | 979.7588 | 951.7711 | 928.5504 | 913.2549 | 924.1536 | 886.6951 | 918.6983 | 1041.1327 | 1141.8711 | 1226.7779 | 1221.7965 | 1228.1087 | 1209.5109 | 1173.9674 | 1165.9591 | 1165.4416 | 1171.6812 | 1288.9825 | 1345.5644 | 1297.2661 | 1255.1874 | 1190.158 | 1070.2404 | 26721.0908
25.03.2024 | 1004.3846 | 955.0036 | 953.339 | 921.567 | 912.8882 | 937.7097 | 953.3306 | 993.9709 | 1155.765 | 1316.6195 | 1393.5968 | 1353.5338 | 1323.7822 | 1347.0084 | 1306.8966 | 1294.564 | 1296.7566 | 1260.496 | 1391.1961 | 1364.2281 | 1325.0557 | 1250.9494 | 1188.3376 | 1083.9307 | 28284.9098
26.03.2024 | 1008.9235 | 967.8524 | 959.7052 | 928.2058 | 923.3953 | 924.0085 | 920.3658 | 997.1748 | 1179.5853 | 1254.853 | 1291.4128 | 1248.3542 | 1262.2391 | 1236.6603 | 1238.1662 | 1233.0778 | 1224.3382 | 1198.6682 | 1283.4588 | 1333.6656 | 1292.1359 | 1218.3942 | 1138.1908 | 1061.0386 | 27323.8703
27.03.2024 | 975.6794 | 930.2076 | 909.6746 | 899.1596 | 891.4786 | 896.666 | 887.4753 | 969.4709 | 1164.105 | 1234.3635 | 1285.8627 | 1252.5122 | 1215.4751 | 1172.3796 | 1148.9717 | 1136.6492 | 1150.5411 | 1157.7593 | 1233.9953 | 1274.0996 | 1252.274 | 1180.312 | 1111.1776 | 1029.3745 | 26359.6644
28.03.2024 | 946.2198 | 909.9779 | 884.5259 | 873.1997 | 866.1753 | 863.7288 | 871.2556 | 949.2087 | 1076.9875 | 1168.2109 | 1217.2417 | 1200.8186 | 1208.1864 | 1168.7573 | 1119.4703 | 1083.2014 | 1083.8227 | 1075.6289 | 1161.9217 | 1235.3649 | 1210.3731 | 1151.8309 | 1077.7508 | 979.5556 | 25383.4146
29.03.2024 | 908.6905 | 872.9052 | 863.5209 | 850.6821 | 849.6745 | 845.0251 | 838.5282 | 921.7526 | 1051.5447 | 1118.8461 | 1151.4025 | 1110.9579 | 1100.0412 | 1047.7942 | 1007.6087 | 1013.7612 | 1057.4763 | 1078.5718 | 1158.1294 | 1201.7876 | 1159.1754 | 1120.3044 | 1032.0195 | 951.8781 | 24312.0782
30.03.2024 | 888.2813 | 842.6739 | 813.4055 | 799.6118 | 799.9355 | 794.551 | 777.2159 | 825.8866 | 986.951 | 1086.902 | 1133.3225 | 1138.8733 | 1123.2214 | 1098.6057 | 1082.5954 | 1055.2486 | 1051.3834 | 1034.5515 | 1145.5749 | 1194.3702 | 1133.0834 | 1121.3443 | 1048.9102 | 953.783 | 23930.2825
31.03.2024 | 896.8448 | 846.804 | 821.5134 | 810.5954 | 811.0883 | 788.5689 | 778.6813 | 824.0175 | 929.9492 | 1019.4085 | 1066.0196 | 1077.4081 | 1060.2188 | 1028.5964 | 1017.0502 | 1007.789 | 1006.421 | 991.7397 | 1070.8342 | 1169.3344 | 582.3329 | н/д | н/д | н/д | 19605.2157
Итого | 30186.869 | 28774.2844 | 28084.3061 | 27658.498 | 27485.8344 | 27802.9997 | 27888.7652 | 29787.7208 | 34270.4528 | 37897.8405 | 39499.2851 | 39224.2414 | 38682.3997 | 38028.6933 | 37225.3939 | 36614.0334 | 36453.1569 | 36978.118 | 39951.0044 | 40445.3676 | 38556.3675 | 36494.2289 | 34197.0007 | 31423.288 | 823610.1496
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /