## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 86919084.8038 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 877.3736 | 822.6237 | 803.0273 | 815.228 | 826.9215 | 853.7682 | 912.7017 | 1049.7697 | 1139.9112 | 1190.3041 | 1160.704 | 1136.0267 | 1112.8197 | 1098.3893 | 1068.4775 | 1071.5229 | 1073.765 | 1398.4177 | 1420.7339 | 1378.9471 | 1328.7572 | 1234.7901 | 1124.1316 | 971.9578 | 25871.0695
02.03.2024 | 868.7578 | 814.5679 | 782.483 | 794.4204 | 796.5949 | 829.1529 | 821.3219 | 1046.8868 | 1128.9719 | 1211.6705 | 1206.4362 | 1173.2503 | 1142.4706 | 1143.6779 | 1124.0194 | 1182.4558 | 1209.9554 | 1395.3146 | 1507.8776 | 1341.5407 | 1386.2803 | 1213.3987 | 1140.1522 | 985.454 | 26247.1118
03.03.2024 | 877.597 | 816.6432 | 818.7189 | 819.8832 | 807.2946 | 828.2893 | 863.4615 | 947.8381 | 1053.6027 | 1194.0268 | 1237.3828 | 1250.4519 | 1217.2213 | 1172.0262 | 1189.0354 | 1140.3155 | 1205.8798 | 1367.3957 | 1449.1968 | 1418.0569 | 1358.7818 | 1235.3947 | 1094.2621 | 952.0253 | 26314.7814
04.03.2024 | 882.4672 | 798.3009 | 775.5512 | 821.0495 | 800.6582 | 829.9262 | 875.6144 | 1030.85 | 1062.13 | 1146.5117 | 1142.6014 | 1139.7041 | 1109.7547 | 1092.0789 | 1126.4931 | 1094.9284 | 1152.9117 | 1348.7135 | 1460.6595 | 1358.8344 | 1358.1737 | 1210.5929 | 1101.8295 | 922.9112 | 25643.2462
05.03.2024 | 830.7863 | 781.454 | 790.9 | 766.7389 | 781.0282 | 813.9894 | 882.2773 | 971.7714 | 1044.0012 | 1089.7525 | 1053.7045 | 1095.1039 | 1094.5864 | 1054.6629 | 1015.1517 | 1037.252 | 1082.8033 | 1254.9057 | 1397.1417 | 1325.2649 | 1342.3 | 1181.8796 | 1095.9965 | 954.5063 | 24737.9588
06.03.2024 | 860.9194 | 793.6263 | 805.4623 | 783.0016 | 784.7564 | 828.0684 | 928.1851 | 974.6595 | 1041.1288 | 1162.9194 | 1119.7516 | 1106.8381 | 1173.6579 | 1059.8633 | 1050.6285 | 1045.468 | 1083.576 | 1337.2044 | 1437.6364 | 1388.5955 | 1292.2999 | 1191.8026 | 1089.9409 | 956.2898 | 25296.28
07.03.2024 | 827.2253 | 775.696 | 757.5969 | 767.2086 | 759.5763 | 847.2922 | 856.8161 | 991.7402 | 1041.3457 | 1182.8835 | 1174.7003 | 1192.248 | 1131.6986 | 1182.6904 | 1183.6269 | 1216.021 | 1257.6421 | 1360.0574 | 1437.9178 | 1346.101 | 1330.2587 | 1243.5166 | 1126.4652 | 957.6676 | 25947.9925
08.03.2024 | 873.498 | 798.6438 | 804.3511 | 779.4312 | 780.3205 | 842.6738 | 826.1425 | 928.3764 | 1045.761 | 1225.7254 | 1250.1238 | 1259.9534 | 1212.3096 | 1146.5213 | 1244.8666 | 1156.9232 | 1259.9524 | 1278.4394 | 1344.2233 | 1287.8265 | 1355.8596 | 1189.5985 | 1127.9531 | 969.3602 | 25988.8345
09.03.2024 | 873.4888 | 809.8187 | 778.5457 | 782.1653 | 783.0699 | 825.9216 | 774.8075 | 938.618 | 991.7123 | 1127.2135 | 1214.9462 | 1183.0985 | 1158.4874 | 1117.9374 | 1123.8414 | 1190.6727 | 1187.5206 | 1354.3763 | 1371.8063 | 1329.7995 | 1287.1699 | 1222.1485 | 1085.9124 | 973.515 | 25486.5932
10.03.2024 | 859.6908 | 821.0822 | 777.0253 | 770.1861 | 772.0014 | 781.9423 | 809.7721 | 853.8879 | 1005.4099 | 1136.2764 | 1148.5052 | 1208.9298 | 1246.4869 | 1168.8411 | 1154.6418 | 1130.2528 | 1113.0426 | 1251.4328 | 1405.6482 | 1402.3153 | 1281.9502 | 1263.3426 | 1108.6489 | 938.5736 | 25409.8862
11.03.2024 | 837.1322 | 786.2919 | 762.7559 | 767.123 | 775.5992 | 809.8791 | 910.9187 | 1015.4262 | 1129.7109 | 1097.193 | 1128.1545 | 1183.4174 | 1190.4848 | 1113.4352 | 1065.7412 | 1077.1278 | 1110.0276 | 1325.339 | 1447.0897 | 1394.9553 | 1301.8927 | 1246.1088 | 1084.4487 | 961.153 | 25521.4058
12.03.2024 | 841.4068 | 784.4533 | 765.1925 | 761.5357 | 775.9222 | 851.711 | 846.5645 | 986.6435 | 1102.4819 | 1129.6459 | 1125.0416 | 1231.3547 | 1153.3821 | 1139.8601 | 1121.7487 | 1079.4888 | 1163.7496 | 1328.3479 | 1453.4605 | 1404.9658 | 1326.9201 | 1215.3672 | 1060.2219 | 934.0852 | 25583.5516
13.03.2024 | 888.9832 | 790.3688 | 771.316 | 773.1521 | 816.5599 | 823.8814 | 890.3727 | 984.7978 | 1039.1107 | 1128.5395 | 1132.2287 | 1145.4941 | 1112.2029 | 1050.0557 | 1091.8513 | 1110.2868 | 1152.7811 | 1265.6893 | 1416.4746 | 1360.9514 | 1338.5753 | 1203.4226 | 1049.6962 | 968.8011 | 25305.5931
14.03.2024 | 841.476 | 794.1404 | 770.2856 | 773.8309 | 787.8766 | 855.5245 | 875.463 | 1027.3745 | 1087.1084 | 1129.9546 | 1198.2793 | 1117.6169 | 1186.4033 | 1155.3727 | 1105.5428 | 1161.4072 | 1236.757 | 1351.2661 | 1444.6798 | 1330.0973 | 1351.3649 | 1278.5406 | 1119.2609 | 957.5039 | 25937.1272
15.03.2024 | 859.7356 | 810.8284 | 784.4375 | 785.8545 | 803.2002 | 868.3804 | 839.3632 | 959.8098 | 1109.5551 | 1147.3116 | 1209.3219 | 1186.4238 | 1157.8591 | 1122.8682 | 1101.4018 | 1085.5565 | 1132.6706 | 1242.16 | 1375.3202 | 1367.101 | 1313.1529 | 1178.8524 | 1103.1926 | 939.003 | 25483.3603
16.03.2024 | 845.288 | 790.9572 | 805.0134 | 770.4081 | 784.0585 | 809.2673 | 845.6124 | 945.4054 | 1043.3333 | 1148.5604 | 1208.3844 | 1214.2261 | 1202.5234 | 1230.884 | 1160.3271 | 1173.5502 | 1158.2808 | 1333.6717 | 1391.8386 | 1347.7635 | 1292.0249 | 1247.6987 | 1066.7903 | 952.3355 | 25768.2032
17.03.2024 | 858.6673 | 816.0087 | 822.4245 | 784.2114 | 794.0436 | 796.2754 | 829.217 | 914.3273 | 1022.276 | 1146.7771 | 1161.4739 | 1214.5322 | 1234.5293 | 1186.2302 | 1201.2569 | 1179.9222 | 1217.4507 | 1254.812 | 1362.5576 | 1303.5671 | 1313.9645 | 1219.5211 | 1107.1879 | 951.7734 | 25693.0073
18.03.2024 | 847.733 | 784.6441 | 762.9235 | 762.7649 | 771.2553 | 795.847 | 803.419 | 921.6026 | 1019.848 | 1090.0796 | 1083.9007 | 1148.2346 | 1103.8843 | 1053.2193 | 1082.1862 | 1123.731 | 1069.4329 | 1205.8364 | 1395.499 | 1296.6794 | 1280.7687 | 1189.5016 | 1139.9777 | 956.6589 | 24689.6277
19.03.2024 | 855.6548 | 801.2809 | 773.86 | 775.797 | 777.6354 | 844.5561 | 879.4353 | 995.4927 | 1060.9311 | 1139.7349 | 1095.0919 | 1100.9196 | 1127.7359 | 1112.6575 | 1109.463 | 1112.3602 | 1190.0696 | 1292.2089 | 1422.3011 | 1406.2791 | 1316.9531 | 1184.8017 | 1070.3881 | 918.0821 | 25363.6899
20.03.2024 | 826.3715 | 778.34 | 753.6723 | 756.4729 | 772.6626 | 829.4721 | 868.3868 | 969.6766 | 1069.2049 | 1157.525 | 1172.2107 | 1155.2136 | 1157.8274 | 1127.5546 | 1137.9308 | 1129.8566 | 1178.6032 | 1260.7029 | 1423.1258 | 1349.9719 | 1347.7472 | 1289.3131 | 1102.5881 | 972.4034 | 25586.8341
21.03.2024 | 851.3153 | 799.0461 | 774.1439 | 778.5669 | 785.3754 | 792.1617 | 913.5016 | 995.7154 | 1055.1681 | 1157.9629 | 1045.1508 | 1045.9891 | 1084.005 | 1108.9622 | 1077.3237 | 1106.7218 | 1107.8499 | 1173.8634 | 1452.0841 | 1355.9778 | 1300.926 | 1186.5234 | 1114.5243 | 943.4585 | 25006.3175
22.03.2024 | 840.9012 | 789.2031 | 766.7022 | 816.0498 | 782.2122 | 817.7384 | 878.3126 | 1041.0449 | 1090.7464 | 1123.5929 | 1128.4308 | 1208.2155 | 1161.6584 | 1148.142 | 1192.9496 | 1143.2254 | 1138.3322 | 1285.5932 | 1401.3484 | 1324.3422 | 1314.4865 | 1242.0006 | 1098.5637 | 964.9181 | 25698.7101
23.03.2024 | 853.9437 | 785.8367 | 764.7618 | 772.3644 | 816.4405 | 776.7095 | 817.5981 | 921.5616 | 1121.2701 | 1155.7547 | 1210.1856 | 1225.8866 | 1203.3831 | 1137.5863 | 1078.5416 | 1169.7978 | 1205.6695 | 1266.4959 | 1378.2039 | 1330.4247 | 1369.3524 | 1198.1897 | 1121.8972 | 964.7534 | 25646.6091
24.03.2024 | 858.3359 | 795.9814 | 790.2031 | 782.6358 | 777.7866 | 755.9388 | 767.5182 | 899.5861 | 980.2975 | 1098.355 | 1148.7251 | 1083.1682 | 1153.8886 | 1087.8536 | 1114.5493 | 1079.7326 | 1128.2792 | 1152.0464 | 1381.1457 | 1334.7501 | 1328.8559 | 1232.0411 | 1076.1071 | 981.2251 | 24789.0064
25.03.2024 | 837.243 | 786.6484 | 760.5494 | 756.0232 | 766.8401 | 819.0304 | 813.4523 | 921.8695 | 1056.4216 | 1139.4302 | 1160.6647 | 1171.2189 | 1165.6119 | 1111.4881 | 1132.5311 | 1118.1681 | 1160.9155 | 1161.4266 | 1384.1734 | 1363.5787 | 1310.5161 | 1189.0847 | 1089.1711 | 971.1321 | 25147.189
26.03.2024 | 849.6494 | 787.233 | 760.8857 | 763.0063 | 771.3111 | 748.1573 | 782.2315 | 976.5501 | 1041.0785 | 1035.0528 | 1120.4726 | 1052.8867 | 1023.7453 | 1058.7381 | 1088.4254 | 1025.1139 | 1040.631 | 1184.3901 | 1364.8922 | 1375.0831 | 1307.5131 | 1255.3041 | 1130.7356 | 930.0861 | 24473.1729
27.03.2024 | 841.5693 | 778.5996 | 761.1219 | 761.4958 | 773.0869 | 778.8468 | 823.0297 | 969.0451 | 1013.7206 | 1112.7782 | 1119.0249 | 1149.4132 | 1042.1481 | 1030.3769 | 1009.63 | 1010.2004 | 1039.2775 | 1231.9559 | 1345.2256 | 1296.13 | 1277.0546 | 1228.2501 | 1069.6246 | 908.0924 | 24369.6982
28.03.2024 | 825.4334 | 777.4288 | 750.0297 | 747.7585 | 766.8815 | 762.1065 | 790.4443 | 931.8354 | 1007.5232 | 1066.9194 | 1069.576 | 1112.5143 | 1026.579 | 1021.6158 | 993.7986 | 995.9398 | 1056.9115 | 1079.2456 | 1378.1809 | 1355.4328 | 1277.4126 | 1153.7299 | 1069.8822 | 900.4752 | 23917.6548
29.03.2024 | 814.1501 | 766.9357 | 755.1147 | 777.1532 | 754.9108 | 739.0709 | 773.0205 | 907.9708 | 969.2861 | 1083.3037 | 1061.6469 | 1062.0767 | 1077.2271 | 1026.1924 | 1032.0911 | 1011.8991 | 1014.7164 | 1088.2274 | 1324.1344 | 1326.6983 | 1236.8929 | 1158.0812 | 1009.1587 | 888.0787 | 23658.0377
30.03.2024 | 793.5036 | 777.9796 | 721.9936 | 725.3341 | 733.1474 | 713.3713 | 781.3347 | 854.558 | 1056.9997 | 1129.6218 | 1077.0455 | 1098.4499 | 1064.4842 | 1062.4001 | 1060.5902 | 1052.6288 | 1079.4733 | 1127.0267 | 1331.5429 | 1313.1478 | 1256.9686 | 1149.2795 | 1054.9949 | 903.197 | 23919.0734
31.03.2024 | 819.6843 | 775.345 | 739.8028 | 776.1026 | 745.4835 | 720.3704 | 721.984 | 879.455 | 939.2912 | 1005.4608 | 1137.8773 | 1037.0118 | 1063.3935 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11361.2621
Итого | 26319.9818 | 24590.0077 | 24010.8517 | 24066.954 | 24224.5114 | 24989.3208 | 26002.2803 | 29754.1464 | 32569.3381 | 35090.8377 | 35501.7437 | 35689.8688 | 35292.4496 | 33322.1816 | 33238.6629 | 33212.5273 | 34208.9278 | 37956.563 | 42106.1198 | 40515.1791 | 39485.1741 | 36432.0768 | 32833.7043 | 28449.4769 | 769862.8854
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /