## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 51835153.0741 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 814.5853 | 770.4152 | 749.4923 | 736.9784 | 733.0262 | 740.1646 | 726.665 | 771.8247 | 821.5231 | 814.4525 | 802.0407 | 789.1101 | 787.9461 | 820.0475 | 807.9303 | 800.2545 | 812.5846 | 870.9045 | 1008.0238 | 1049.4813 | 1035.688 | 1025.8717 | 948.4127 | 892.2477 | 20129.6709
02.03.2024 | 800.4272 | 761.1536 | 737.062 | 727.7998 | 727.5567 | 730.8727 | 702.0075 | 720.758 | 772.5244 | 807.7797 | 830.6232 | 849.9498 | 834.9858 | 832.1011 | 847.0972 | 832.5286 | 830.7924 | 874.6373 | 1032.2248 | 1035.9191 | 1041.4616 | 1014.7907 | 961.7693 | 898.3771 | 20205.1994
03.03.2024 | 839.6843 | 803.7002 | 771.7165 | 757.4537 | 764.7217 | 760.4705 | 757.69 | 748.3199 | 792.6517 | 825.177 | 863.7502 | 895.9894 | 876.2355 | 878.2423 | 875.2077 | 875.6582 | 833.6077 | 861.945 | 1022.9322 | 1077.0893 | 1061.3004 | 1026.9833 | 958.6789 | 876.7494 | 20805.9549
04.03.2024 | 823.9128 | 776.0385 | 757.2317 | 750.2266 | 756.4406 | 769.2297 | 778.1058 | 809.2111 | 823.8161 | 848.3601 | 855.7996 | 854.9466 | 827.3861 | 811.9356 | 762.0176 | 748.9956 | 736.0807 | 789.2582 | 937.9428 | 1003.2506 | 996.2175 | 984.4773 | 945.8872 | 865.6123 | 20012.3805
05.03.2024 | 792.233 | 748.6032 | 731.1956 | 727.3288 | 739.4126 | 742.9437 | 744.0633 | 764.9371 | 793.2753 | 799.1196 | 814.5791 | 795.0837 | 779.57 | 760.4513 | 744.3869 | 756.693 | 758.3595 | 811.0444 | 994.9867 | 1040.0344 | 1037.704 | 1007.9101 | 932.4476 | 863.3952 | 19679.758
06.03.2024 | 788.7737 | 739.2207 | 726.4437 | 717.3944 | 717.7638 | 725.994 | 737.4949 | 745.5236 | 802.715 | 829.9053 | 804.3511 | 848.3553 | 843.5544 | 812.6753 | 780.741 | 782.5502 | 802.9792 | 853.5136 | 992.3831 | 1054.7496 | 1041.3186 | 1024.9608 | 976.8897 | 903.1491 | 20053.3999
07.03.2024 | 840.5273 | 784.4277 | 752.2458 | 743.702 | 758.1234 | 761.9193 | 799.8357 | 813.5039 | 850.5048 | 848.6757 | 872.1902 | 856.4404 | 866.2635 | 857.8737 | 831.6429 | 834.2789 | 839.6329 | 889.4056 | 1008.4091 | 1052.9756 | 1032.6163 | 1011.1427 | 959.1526 | 878.6062 | 20744.0963
08.03.2024 | 801.7747 | 762.8911 | 741.9638 | 729.743 | 735.7938 | 738.4778 | 721.583 | 724.5077 | 766.8818 | 821.0069 | 888.6002 | 894.2867 | 878.2514 | 857.4462 | 841.4648 | 844.7032 | 863.9441 | 890.6733 | 993.7909 | 1013.8726 | 1005.3188 | 986.3353 | 942.814 | 885.4965 | 20331.6214
09.03.2024 | 811.3337 | 761.1221 | 733.4025 | 727.8205 | 728.9537 | 728.1811 | 703.7418 | 693.0158 | 761.0273 | 816.9704 | 855.1208 | 877.1503 | 863.1679 | 838.229 | 829.6161 | 839.8504 | 874.419 | 929.8105 | 1066.2166 | 1072.6661 | 1070.7816 | 1047.074 | 974.0849 | 900.3215 | 20504.0777
10.03.2024 | 836.2884 | 789.2286 | 761.6196 | 756.6166 | 754.1212 | 753.7606 | 727.047 | 742.1817 | 788.336 | 827.8291 | 873.3994 | 863.393 | 874.8578 | 864.1297 | 844.5195 | 844.6502 | 859.5947 | 917.5627 | 1036.5563 | 1090.8989 | 1084.4548 | 1038.9688 | 998.1067 | 900.68 | 20828.8014
11.03.2024 | 829.4887 | 756.1845 | 733.1251 | 728.2222 | 727.686 | 738.3442 | 739.6866 | 788.4645 | 818.02 | 834.1681 | 838.9584 | 816.3226 | 811.224 | 802.4076 | 756.5589 | 754.7858 | 780.7549 | 824.8555 | 957.4521 | 1009.3714 | 1016.7396 | 986.2817 | 916.2327 | 850.8556 | 19816.1907
12.03.2024 | 787.751 | 751.1205 | 734.7265 | 729.4869 | 723.4244 | 731.8686 | 724.7316 | 782.0517 | 811.715 | 852.4998 | 873.6424 | 855.387 | 845.3241 | 828.6401 | 819.9911 | 796.2402 | 815.0097 | 842.291 | 961.2518 | 1015.8759 | 1029.0343 | 995.2323 | 931.6381 | 850.1992 | 20089.1332
13.03.2024 | 789.1366 | 744.956 | 720.8204 | 716.7368 | 713.344 | 723.053 | 719.4993 | 738.1801 | 812.529 | 833.1846 | 839.9457 | 812.5741 | 814.0077 | 803.9728 | 800.2546 | 831.0073 | 854.5064 | 886.6522 | 1019.6026 | 1091.4926 | 1074.3269 | 1040.0583 | 973.9485 | 914.8322 | 20268.6215
14.03.2024 | 841.0078 | 785.0065 | 733.6629 | 722.6168 | 723.8 | 739.5457 | 730.061 | 747.1113 | 792.8541 | 830.2553 | 851.5802 | 854.2587 | 898.6334 | 868.6596 | 839.2715 | 838.857 | 869.6036 | 898.8876 | 1035.7848 | 1079.4955 | 1064.6143 | 1041.0537 | 982.3657 | 914.9608 | 20683.9477
15.03.2024 | 851.0954 | 762.9611 | 745.6091 | 736.4712 | 732.582 | 735.2478 | 723.2896 | 733.4586 | 800.9706 | 840.7608 | 817.8003 | 805.6758 | 785.7575 | 764.1196 | 755.5377 | 749.0669 | 765.8288 | 810.8261 | 958.0486 | 1016.0818 | 1008.5413 | 978.0428 | 933.1576 | 867.7904 | 19678.7213
16.03.2024 | 808.6331 | 777.7471 | 759.7323 | 743.0852 | 737.8708 | 731.1276 | 727.4287 | 735.2929 | 768.8524 | 807.9323 | 818.108 | 836.9856 | 840.0634 | 825.8078 | 842.0122 | 852.8058 | 873.8247 | 924.7988 | 995.9123 | 1036.2509 | 1039.4217 | 1012.9945 | 968.0967 | 888.1364 | 20352.9212
17.03.2024 | 814.8719 | 776.6835 | 757.3899 | 742.6307 | 736.0448 | 746.4062 | 708.6729 | 729.0295 | 785.6052 | 858.5219 | 875.0306 | 919.8147 | 907.8237 | 908.3439 | 890.5721 | 887.3487 | 902.1897 | 925.5054 | 1031.0261 | 1090.798 | 1052.0732 | 1028.3259 | 974.9043 | 906.941 | 20956.5535
18.03.2024 | 849.5365 | 771.2918 | 738.1441 | 724.6737 | 722.9326 | 731.8857 | 707.1503 | 759.2436 | 801.4964 | 860.8353 | 844.546 | 862.2448 | 836.6602 | 824.9235 | 813.5846 | 787.5267 | 789.3366 | 810.5315 | 931.8997 | 1011.0318 | 1037.1252 | 997.6331 | 952.8737 | 869.1167 | 20036.2242
19.03.2024 | 803.8003 | 761.8289 | 738.4464 | 728.7622 | 728.5217 | 726.1958 | 721.6878 | 784.7533 | 812.6586 | 840.2371 | 834.5693 | 826.6074 | 832.3432 | 822.1383 | 779.3668 | 791.6304 | 808.276 | 881.8548 | 968.194 | 1017.3903 | 1013.9692 | 980.7475 | 932.5465 | 865.892 | 20002.4178
20.03.2024 | 803.7044 | 761.7205 | 745.3371 | 743.1599 | 743.3702 | 746.3543 | 743.0577 | 798.3081 | 841.03 | 842.2514 | 805.6476 | 781.7811 | 776.8798 | 743.1364 | 773.1322 | 779.1105 | 810.9816 | 833.1335 | 972.2542 | 1059.2654 | 1074.3157 | 1036.1188 | 987.6548 | 911.9407 | 20113.6459
21.03.2024 | 821.1465 | 764.1676 | 748.639 | 735.1072 | 728.7793 | 741.5685 | 716.5028 | 800.4974 | 835.8134 | 857.0735 | 803.783 | 796.4982 | 795.9893 | 757.6656 | 749.0602 | 793.0851 | 806.3816 | 847.0741 | 973.8826 | 1012.9645 | 1019.5906 | 994.1515 | 942.2188 | 863.3216 | 19904.9617
22.03.2024 | 798.2234 | 757.7638 | 723.0227 | 709.9639 | 708.1626 | 727.5713 | 736.7553 | 782.5299 | 820.2313 | 852.4093 | 869.2042 | 850.2473 | 854.0242 | 861.7514 | 824.9439 | 847.3363 | 883.867 | 893.5799 | 996.3175 | 1081.1487 | 1066.8469 | 1043.6862 | 988.9202 | 911.7384 | 20590.2455
23.03.2024 | 823.4966 | 761.8414 | 725.8195 | 722.4547 | 715.7198 | 715.8468 | 680.0272 | 722.2527 | 774.7317 | 823.975 | 826.9288 | 849.0514 | 844.2772 | 834.1904 | 825.9117 | 817.6475 | 836.7394 | 862.7248 | 984.5161 | 1030.3901 | 1023.3579 | 1001.2047 | 954.6612 | 888.4403 | 20046.207
24.03.2024 | 821.2779 | 770.0506 | 750.3122 | 740.5804 | 730.1873 | 732.4824 | 679.8973 | 717.4793 | 753.7266 | 814.8007 | 840.8172 | 832.2504 | 831.4609 | 832.9175 | 813.0756 | 805.1533 | 819.0353 | 851.3557 | 964.9091 | 1050.8687 | 1046.2309 | 1011.5149 | 966.5672 | 886.9144 | 20063.8658
25.03.2024 | 790.5357 | 745.0053 | 713.8507 | 697.8323 | 692.9206 | 708.4513 | 683.8878 | 724.992 | 756.7096 | 794.4602 | 827.1667 | 814.1143 | 825.5474 | 830.4485 | 803.9972 | 809.4496 | 821.1851 | 844.006 | 940.389 | 1044.7128 | 1037.8551 | 1010.4043 | 950.0603 | 870.132 | 19738.1138
26.03.2024 | 825.1584 | 775.917 | 725.4751 | 715.9441 | 665.1917 | 620.5669 | 636.4851 | 735.4684 | 789.8587 | 801.5119 | 803.3697 | 799.131 | 777.8442 | 770.1183 | 762.5366 | 763.2988 | 765.4502 | 800.8553 | 931.736 | 1026.8112 | 1035.0198 | 1013.4439 | 958.929 | 874.6747 | 19374.7962
27.03.2024 | 805.0519 | 730.7772 | 717.7015 | 708.7388 | 705.5467 | 693.8699 | 679.4887 | 735.1807 | 798.0348 | 799.7012 | 800.1452 | 775.2013 | 773.7112 | 747.9248 | 724.4557 | 729.143 | 747.6307 | 765.2462 | 900.5158 | 1011.6727 | 999.2865 | 968.9234 | 913.6145 | 848.2413 | 19079.8038
28.03.2024 | 781.8584 | 741.1824 | 716.7959 | 710.598 | 713.1766 | 697.9613 | 684.5136 | 711.3094 | 753.5282 | 794.3109 | 790.8751 | 768.0923 | 775.6475 | 748.3147 | 730.8291 | 723.1891 | 719.9489 | 731.3889 | 857.866 | 954.3989 | 956.5279 | 946.9096 | 879.5713 | 804.5472 | 18693.3412
29.03.2024 | 738.9019 | 707.8468 | 691.1024 | 677.7401 | 685.2634 | 667.7248 | 653.0323 | 714.929 | 742.1344 | 768.1922 | 754.8016 | 744.4649 | 741.3428 | 727.3301 | 708.3776 | 719.4401 | 723.8007 | 755.635 | 860.8504 | 960.5782 | 966.1726 | 926.2986 | 878.2382 | 802.1199 | 18316.3179
30.03.2024 | 742.3359 | 706.0994 | 685.1928 | 672.4271 | 669.3809 | 655.3442 | 632.3165 | 679.3067 | 732.8188 | 752.761 | 756.1669 | 751.1658 | 752.0355 | 735.258 | 711.1152 | 722.3033 | 724.6291 | 723.5778 | 792.725 | 918.7705 | 934.9757 | 925.9334 | 865.4293 | 801.8678 | 18043.9366
31.03.2024 | 739.4917 | 696.2231 | 684.9713 | 673.9636 | 672.5544 | 646.1698 | 616.2278 | 671.7955 | 737.9718 | 757.2969 | 767.7055 | 783.3647 | 775.8223 | 752.4576 | 717.6529 | 693.2909 | 691.7415 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12078.7012
Итого | 25016.0444 | 23503.1758 | 22752.2503 | 22456.2598 | 22392.3733 | 22409.5998 | 22042.6336 | 23125.4178 | 24514.546 | 25456.4159 | 25701.2466 | 25659.9388 | 25528.6378 | 25123.6584 | 24606.8616 | 24651.879 | 25022.7163 | 25403.535 | 29128.6001 | 31010.3076 | 30902.8867 | 30107.4737 | 28449.8721 | 26257.2978 | 611223.6282
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /