## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 42358018.3452 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 779.5931 | 732.0714 | 713.4284 | 686.3485 | 680.0299 | 679.6893 | 679.1598 | 752.5786 | 828.5751 | 893.1426 | 894.5518 | 883.2537 | 871.7757 | 869.957 | 869.447 | 868.1378 | 885.1603 | 930.3758 | 1052.6861 | 1043.7172 | 1024.5544 | 988.2112 | 923.9792 | 836.4026 | 20366.8265
02.03.2024 | 743.2914 | 698.0553 | 676.5228 | 670.9707 | 678.097 | 676.2386 | 664.4133 | 701.4204 | 807.8815 | 882.6257 | 913.7604 | 942.6799 | 912.1722 | 920.927 | 907.6541 | 888.4546 | 915.3742 | 972.0255 | 1078.8679 | 1063.6377 | 1042.9697 | 1017.0401 | 933.4746 | 840.2025 | 20548.7569
03.03.2024 | 768.2743 | 711.3569 | 660.834 | 649.6251 | 646.9553 | 651.2138 | 658.6422 | 652.1926 | 715.3116 | 826.4602 | 890.4791 | 907.3199 | 882.9448 | 888.1147 | 886.5858 | 886.8693 | 900.3964 | 974.0572 | 1041.4166 | 1037.9917 | 1030.4926 | 984.7111 | 899.9025 | 790.0859 | 19942.2335
04.03.2024 | 711.3189 | 653.5845 | 628.8283 | 616.0047 | 618.3517 | 621.7555 | 632.0926 | 701.7353 | 752.9958 | 843.46 | 877.7183 | 898.9643 | 884.5253 | 866.0246 | 863.0221 | 859.3924 | 863.7996 | 920.3116 | 1025.5756 | 1035.3574 | 1020.911 | 981.1491 | 915.7603 | 819.2902 | 19611.929
05.03.2024 | 740.6366 | 679.1268 | 662.147 | 657.8687 | 664.2102 | 663.0486 | 672.9143 | 738.6669 | 786.7111 | 824.2833 | 844.9977 | 855.4062 | 825.8783 | 806.8213 | 792.2607 | 764.6781 | 784.4423 | 842.8539 | 956.9449 | 958.9054 | 957.0887 | 912.7811 | 851.2015 | 754.2384 | 18998.1116
06.03.2024 | 676.508 | 640.2301 | 626.2937 | 613.845 | 617.9811 | 619.9235 | 639.4979 | 695.0277 | 748.491 | 805.8142 | 825.3385 | 838.2751 | 837.477 | 807.8585 | 792.9911 | 780.8354 | 808.1482 | 881.8469 | 1018.7126 | 1015.5451 | 981.1634 | 936.3564 | 855.0584 | 760.5654 | 18823.7841
07.03.2024 | 688.3638 | 656.9288 | 636.1105 | 617.912 | 623.141 | 620.9505 | 646.9111 | 711.1064 | 768.8713 | 837.4749 | 865.772 | 869.6197 | 862.0498 | 864.5693 | 869.3592 | 854.2731 | 865.1759 | 878.6981 | 983.0034 | 972.1037 | 954.4648 | 938.6041 | 873.7248 | 769.07 | 19228.2583
08.03.2024 | 733.8726 | 677.7592 | 636.0187 | 629.2672 | 626.332 | 639.0643 | 635.0258 | 640.8562 | 724.9702 | 835.2838 | 910.1545 | 918.8166 | 921.3743 | 901.0691 | 897.8906 | 882.1026 | 913.8413 | 949.0614 | 1028.3467 | 1029.9434 | 1004.2864 | 963.8808 | 914.5045 | 807.685 | 19821.4073
09.03.2024 | 722.6112 | 682.1648 | 661.7956 | 654.5822 | 636.6076 | 648.0027 | 622.0103 | 650.7539 | 745.6033 | 829.277 | 879.883 | 898.6837 | 902.3231 | 870.5135 | 854.2893 | 841.9394 | 866.9789 | 919.202 | 1019.228 | 998.3538 | 980.9104 | 953.6061 | 895.4727 | 801.8948 | 19536.6873
10.03.2024 | 721.2946 | 669.252 | 649.6672 | 638.2122 | 639.6483 | 647.208 | 634.9898 | 639.4749 | 712.2672 | 807.5512 | 864.1119 | 878.7782 | 870.0036 | 859.3082 | 848.7039 | 840.7462 | 861.9339 | 930.4237 | 1031.7249 | 1048.8038 | 1026.2228 | 997.83 | 927.4231 | 816.2363 | 19561.8159
11.03.2024 | 741.9923 | 691.0929 | 656.3862 | 648.0563 | 640.8157 | 649.3976 | 661.1432 | 728.0112 | 790.2776 | 850.051 | 883.6111 | 882.5094 | 899.3445 | 868.0102 | 869.4794 | 856.8428 | 872.3689 | 923.0918 | 1038.0322 | 1049.6679 | 1021.291 | 999.5332 | 925.0196 | 822.5526 | 19968.5787
12.03.2024 | 758.4299 | 690.7728 | 675.0635 | 658.1888 | 653.8349 | 673.6843 | 673.6526 | 746.5117 | 818.7244 | 884.597 | 885.4785 | 872.5475 | 845.9401 | 824.6078 | 833.067 | 824.3418 | 844.2576 | 870.2683 | 1018.2951 | 1027.4562 | 997.3863 | 966.588 | 902.2694 | 811.3379 | 19757.3015
13.03.2024 | 749.3946 | 704.1085 | 656.5341 | 642.9172 | 644.8048 | 656.2458 | 659.117 | 743.5493 | 797.903 | 871.1265 | 931.4199 | 913.5617 | 888.6186 | 856.6966 | 844.0252 | 831.3408 | 855.742 | 892.7126 | 1009.4918 | 1011.3275 | 1007.8423 | 955.3145 | 884.4059 | 803.2976 | 19811.498
14.03.2024 | 731.1827 | 687.1649 | 669.592 | 666.0468 | 673.8866 | 677.3071 | 663.3802 | 680.8352 | 739.5411 | 821.6465 | 864.9908 | 874.2245 | 878.3117 | 889.7882 | 868.5119 | 863.6935 | 894.7316 | 928.0756 | 1020.9322 | 1026.2949 | 1006.9029 | 954.8523 | 885.4683 | 800.4131 | 19767.7744
15.03.2024 | 731.9934 | 689.9151 | 670.2142 | 657.6986 | 653.3303 | 669.5909 | 615.0147 | 673.2613 | 747.3884 | 797.7193 | 825.1262 | 830.6142 | 839.6708 | 842.2415 | 819.1285 | 811.5429 | 820.2162 | 841.7632 | 962.8566 | 965.2684 | 950.5608 | 920.4947 | 866.9128 | 778.2938 | 18980.8171
16.03.2024 | 705.0478 | 661.6543 | 641.9281 | 628.5548 | 623.0769 | 630.1748 | 647.3475 | 648.2375 | 709.2988 | 793.6268 | 850.6612 | 866.0489 | 865.2265 | 853.5285 | 856.6329 | 873.9806 | 905.7673 | 933.6337 | 1018.3791 | 1029.4382 | 1022.1754 | 973.5575 | 909.9723 | 817.2782 | 19465.2276
17.03.2024 | 743.5515 | 683.3123 | 649.54 | 641.7027 | 641.0558 | 645.7792 | 616.9668 | 640.0783 | 700.7311 | 802.6559 | 868.3835 | 892.6614 | 886.6611 | 900.5044 | 874.0555 | 879.3469 | 871.2904 | 875.9419 | 983.2935 | 998.6209 | 980.3646 | 939.962 | 878.8675 | 787.932 | 19383.2592
18.03.2024 | 719.0147 | 668.0439 | 645.6007 | 629.5471 | 629.6582 | 641.4335 | 625.3247 | 650.4768 | 700.2276 | 795.1917 | 857.4779 | 870.2544 | 862.0103 | 850.8855 | 845.5954 | 817.8499 | 843.8239 | 855.7777 | 963.2463 | 983.0688 | 974.8482 | 935.1521 | 868.4634 | 773.3904 | 19006.3631
19.03.2024 | 700.9565 | 661.7841 | 642.978 | 629.3223 | 619.8727 | 632.9569 | 619.7824 | 683.7435 | 746.1887 | 811.6325 | 852.7304 | 828.5212 | 829.3962 | 813.9545 | 816.7709 | 842.1267 | 842.6782 | 880.0553 | 1000.381 | 1016.0812 | 994.4621 | 954.476 | 895.0619 | 808.6688 | 19124.5819
20.03.2024 | 732.8297 | 671.7265 | 651.4761 | 641.8531 | 639.7989 | 652.7866 | 653.9217 | 732.0015 | 774.2362 | 821.351 | 857.1991 | 844.6804 | 837.1027 | 846.3037 | 829.4652 | 832.0215 | 844.839 | 890.7126 | 1003.7589 | 1017.0299 | 1013.0153 | 957.6504 | 902.369 | 802.7777 | 19450.9067
21.03.2024 | 729.816 | 666.4188 | 648.229 | 635.2863 | 638.0751 | 653.6563 | 630.8219 | 722.2016 | 813.1121 | 874.2763 | 863.906 | 859.1055 | 867.0508 | 839.5551 | 831.4345 | 810.0458 | 824.8437 | 843.0441 | 969.0201 | 984.4579 | 957.0595 | 959.8069 | 898.9747 | 814.4174 | 19334.6154
22.03.2024 | 712.7568 | 668.4563 | 654.598 | 652.0186 | 650.6507 | 652.8574 | 634.307 | 717.9951 | 797.2995 | 874.0251 | 902.6442 | 896.3049 | 898.0429 | 892.0102 | 902.4973 | 894.1164 | 884.4528 | 916.9047 | 1011.4599 | 1014.5135 | 983.2459 | 944.6437 | 884.0947 | 803.1553 | 19843.0507
23.03.2024 | 722.9417 | 653.1776 | 623.7155 | 619.5629 | 612.63 | 616.9799 | 606.4467 | 647.0594 | 749.3633 | 833.3213 | 879.2731 | 901.2197 | 889.0837 | 877.1423 | 881.6291 | 883.8763 | 901.4257 | 878.5728 | 974.9407 | 1023.3778 | 1002.7464 | 959.768 | 904.0418 | 811.4349 | 19453.7307
24.03.2024 | 711.238 | 673.6985 | 646.1106 | 635.6803 | 625.8395 | 633.0541 | 597.1306 | 639.5736 | 704.2762 | 836.1271 | 876.374 | 852.4561 | 872.7639 | 876.9057 | 870.5369 | 856.4473 | 870.6311 | 847.6791 | 959.1836 | 1011.1373 | 995.5274 | 963.157 | 888.7067 | 809.3994 | 19253.6341
25.03.2024 | 721.4617 | 690.5767 | 639.3761 | 622.0299 | 620.92 | 633.393 | 610.4973 | 653.6337 | 736.0789 | 804.2122 | 858.6001 | 900.0471 | 900.1395 | 877.0375 | 875.4649 | 888.6766 | 922.4371 | 923.1728 | 1011.4202 | 1032.4905 | 1008.9248 | 950.9921 | 886.2882 | 804.3398 | 19572.2108
26.03.2024 | 732.3525 | 689.9292 | 666.4806 | 633.3705 | 629.7101 | 637.0674 | 609.2782 | 680.1367 | 754.6833 | 829.0045 | 875.1635 | 878.088 | 870.467 | 876.698 | 872.039 | 873.4789 | 856.2155 | 858.2284 | 958.9516 | 1015.8741 | 1002.7361 | 955.2123 | 888.8492 | 791.7426 | 19435.7574
27.03.2024 | 718.8698 | 676.9817 | 641.8113 | 617.6862 | 613.1671 | 610.5077 | 605.0535 | 680.5711 | 752.0795 | 811.4213 | 833.5741 | 837.8115 | 833.0712 | 815.0025 | 797.6637 | 764.3453 | 813.7074 | 795.2526 | 920.3362 | 948.2346 | 950.4114 | 913.3352 | 862.1887 | 768.0592 | 18581.1428
28.03.2024 | 691.5564 | 649.9644 | 630.9923 | 623.8819 | 618.0874 | 608.1026 | 609.4953 | 668.6039 | 724.3262 | 784.9755 | 816.6168 | 784.031 | 794.3497 | 780.8522 | 779.635 | 766.1781 | 765.5498 | 782.2521 | 886.6225 | 972.2752 | 966.6107 | 916.8847 | 854.9526 | 762.9631 | 18239.7593
29.03.2024 | 694.0564 | 635.0229 | 609.7808 | 597.6436 | 602.7014 | 583.1825 | 589.7265 | 646.5032 | 695.6672 | 761.9612 | 787.728 | 797.3299 | 768.2693 | 736.891 | 747.1313 | 747.3254 | 773.1116 | 801.8309 | 895.7453 | 935.7726 | 946.8396 | 924.5853 | 856.8048 | 769.6766 | 17905.2876
30.03.2024 | 702.1069 | 644.8705 | 612.2802 | 595.6183 | 588.3231 | 576.7422 | 568.5641 | 612.7265 | 691.178 | 802.9084 | 857.1564 | 856.1418 | 851.2809 | 827.4849 | 804.6703 | 801.1425 | 806.1393 | 778.8618 | 900.4857 | 951.2439 | 941.1364 | 922.9512 | 855.539 | 743.8775 | 18293.4298
31.03.2024 | 670.8798 | 628.8127 | 609.9154 | 592.4308 | 586.8432 | 565.5438 | 558.2484 | 601.0322 | 703.8227 | 796.1174 | 813.7802 | 821.7794 | 819.7717 | 816.671 | 799.5375 | 783.6096 | 767.7911 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11936.5869
Итого | 22408.1937 | 20888.0144 | 20094.2489 | 19703.7336 | 19638.4366 | 19767.5382 | 19540.8777 | 21080.5564 | 23238.0821 | 25643.3213 | 26808.662 | 26951.7359 | 26767.0972 | 26417.9345 | 26201.1748 | 25969.7585 | 26447.2713 | 26516.6882 | 29743.339 | 30217.9906 | 29747.1514 | 28643.0868 | 26689.752 | 23880.6792 | 593005.3242
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /