## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 52896817.6538 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 660.1137 | 627.8197 | 612.239 | 605.8019 | 605.4708 | 613.0537 | 615.5852 | 639.4588 | 702.7236 | 751.1056 | 771.9533 | 763.1546 | 785.6731 | 755.8809 | 746.2 | 748.0647 | 746.5086 | 840.473 | 936.101 | 915.2809 | 938.3117 | 885.9138 | 835.8188 | 776.6297 | 17879.3361
02.03.2024 | 725.562 | 693.7494 | 678.7064 | 674.3093 | 648.0675 | 678.7324 | 672.9318 | 688.5488 | 784.4336 | 890.5906 | 893.5986 | 874.2415 | 864.6482 | 875.3549 | 870.1413 | 850.9648 | 867.9588 | 910.8402 | 967.2479 | 962.1878 | 941.7784 | 890.2155 | 854.3652 | 780.4262 | 19539.6012
03.03.2024 | 722.6977 | 684.9919 | 670.2536 | 660.661 | 656.6473 | 662.0743 | 666.7617 | 650.8832 | 723.2318 | 791.4978 | 802.178 | 844.4313 | 846.2257 | 872.7925 | 892.3044 | 897.2665 | 905.6883 | 906.6996 | 944.1307 | 895.9757 | 853.7518 | 826.4846 | 767.9405 | 702.3397 | 18847.9096
04.03.2024 | 643.8681 | 614.2007 | 599.432 | 590.9359 | 589.4906 | 597.1118 | 606.9977 | 628.219 | 670.2679 | 719.7325 | 743.5999 | 744.2439 | 762.2468 | 726.9279 | 726.0575 | 726.1241 | 740.8116 | 765.2529 | 861.8049 | 852.3088 | 827.0282 | 865.0321 | 814.1363 | 704.2388 | 17120.0698
05.03.2024 | 660.6817 | 660.931 | 641.6874 | 637.7675 | 631.2558 | 647.0396 | 648.5158 | 675.4238 | 738.6058 | 758.4917 | 757.5057 | 727.4057 | 706.8438 | 703.8963 | 711.8752 | 708.425 | 709.1123 | 726.9047 | 820.6421 | 854.4358 | 866.2136 | 859.0116 | 818.2769 | 755.8175 | 17426.7663
06.03.2024 | 692.1914 | 659.5673 | 645.6929 | 642.7029 | 642.6327 | 647.1472 | 650.7415 | 670.5082 | 722.8427 | 730.2493 | 743.4908 | 755.3474 | 731.0817 | 710.8262 | 704.0652 | 710.5421 | 753.7493 | 795.0524 | 902.8737 | 931.9373 | 914.4107 | 865.7586 | 804.3994 | 745.7815 | 17773.5923
07.03.2024 | 692.7529 | 661.9542 | 649.1966 | 643.9054 | 638.0163 | 639.48 | 655.8442 | 679.1231 | 730.973 | 737.8759 | 755.3689 | 760.5483 | 795.6621 | 774.9309 | 758.6819 | 744.455 | 773.3909 | 800.6218 | 891.4523 | 908.5543 | 883.0981 | 846.4205 | 784.5244 | 750.256 | 17957.0871
08.03.2024 | 691.2578 | 664.9197 | 644.1966 | 636.5118 | 641.7044 | 647.8809 | 644.0568 | 651.5648 | 662.2081 | 731.1807 | 785.0737 | 854.9203 | 878.4106 | 858.3526 | 856.1428 | 831.0515 | 842.1585 | 863.1488 | 922.6285 | 903.8996 | 867.2206 | 852.779 | 818.0871 | 753.4896 | 18502.8447
09.03.2024 | 693.8142 | 654.4545 | 637.4807 | 627.8333 | 625.9691 | 633.5989 | 617.1659 | 636.6736 | 699.3216 | 767.3268 | 808.3328 | 865.9557 | 865.6766 | 845.8727 | 854.3269 | 851.1608 | 837.2577 | 877.5092 | 925.0545 | 908.9902 | 879.0619 | 852.2767 | 809.0079 | 721.4017 | 18495.524
10.03.2024 | 663.5728 | 663.0519 | 638.6312 | 635.1824 | 630.0715 | 634.7478 | 646.9137 | 631.972 | 697.579 | 772.5574 | 849.1032 | 865.8512 | 868.6861 | 846.3154 | 836.6205 | 835.7653 | 847.0744 | 873.2975 | 912.7146 | 916.6826 | 890.7956 | 866.665 | 779.8238 | 699.4623 | 18503.1373
11.03.2024 | 644.1901 | 629.3935 | 617.8978 | 609.7094 | 605.2776 | 607.6158 | 621.5691 | 616.6856 | 687.0438 | 718.0805 | 725.5203 | 754.52 | 757.0779 | 720.5738 | 711.4105 | 705.7056 | 732.1894 | 777.4498 | 870.6801 | 893.2214 | 868.364 | 838.9536 | 764.2473 | 711.8333 | 17189.21
12.03.2024 | 665.7173 | 640.2975 | 623.9588 | 616.7696 | 608.6935 | 589.6657 | 593.6322 | 616.9379 | 667.4736 | 737.7771 | 758.0097 | 746.6405 | 757.2191 | 810.0784 | 783.4075 | 762.7111 | 737.5789 | 760.6705 | 851.8008 | 896.7344 | 891.2372 | 847.219 | 783.3784 | 706.3909 | 17453.9997
13.03.2024 | 623.2216 | 595.9258 | 576.7098 | 570.3985 | 568.3027 | 575.0066 | 582.3234 | 608.3432 | 679.1634 | 703.4006 | 722.3567 | 744.4801 | 748.3088 | 725.8793 | 715.8987 | 735.6012 | 757.2272 | 787.7012 | 837.6109 | 846.8115 | 828.752 | 794.879 | 750.4894 | 697.634 | 16776.4256
14.03.2024 | 635.4573 | 598.2256 | 584.7308 | 579.265 | 574.4475 | 579.8211 | 579.4426 | 603.28 | 676.94 | 726.2368 | 763.2893 | 776.9188 | 814.6647 | 788.4046 | 776.5902 | 784.1993 | 777.2615 | 801.0036 | 850.1803 | 854.7218 | 843.5861 | 813.2612 | 760.2253 | 695.0873 | 17237.2403
15.03.2024 | 642.3413 | 608.7417 | 594.2352 | 586.9998 | 583.4021 | 585.6525 | 587.0303 | 593.7602 | 661.5127 | 716.7349 | 740.0332 | 758.013 | 756.946 | 748.5588 | 728.7988 | 726.9352 | 738.6132 | 783.2294 | 839.1799 | 854.3846 | 824.7012 | 818.2651 | 779.3313 | 709.6454 | 16967.0458
16.03.2024 | 648.6123 | 627.0121 | 608.7124 | 603.0045 | 597.5393 | 605.2632 | 600.9544 | 602.461 | 638.0461 | 724.5276 | 786.4147 | 802.0412 | 821.0042 | 795.9153 | 810.7344 | 810.9784 | 811.0842 | 828.0438 | 871.7993 | 857.4069 | 831.6449 | 808.1618 | 768.2958 | 703.5921 | 17563.25
17.03.2024 | 621.4076 | 595.2808 | 583.6491 | 574.1877 | 564.875 | 568.901 | 560.2765 | 570.8015 | 619.4848 | 710.1519 | 796.6341 | 856.9293 | 869.095 | 855.677 | 822.3444 | 829.1789 | 837.8399 | 849.1477 | 878.0895 | 890.5304 | 876.0002 | 851.2936 | 804.8176 | 751.9217 | 17738.5153
18.03.2024 | 704.0326 | 666.8799 | 647.0997 | 636.5652 | 627.3325 | 632.0029 | 631.1655 | 636.3244 | 641.8622 | 696.1511 | 737.2851 | 764.7729 | 765.2803 | 741.1128 | 712.2189 | 710.9021 | 697.0376 | 751.5232 | 877.0841 | 886.0702 | 887.6566 | 845.2422 | 792.5578 | 728.8573 | 17417.0171
19.03.2024 | 674.6101 | 643.9668 | 628.8588 | 628.855 | 627.4723 | 628.4965 | 625.747 | 651.6441 | 683.4235 | 704.3669 | 698.9211 | 603.8234 | 751.2481 | 728.1979 | 739.5238 | 761.7551 | 781.5308 | 797.7529 | 875.6172 | 894.9665 | 875.3757 | 830.4788 | 786.6987 | 725.7432 | 17349.0742
20.03.2024 | 670.6438 | 645.1815 | 632.9822 | 625.0798 | 617.9731 | 621.0527 | 620.592 | 632.8714 | 652.0657 | 697.9719 | 728.2785 | 726.8786 | 744.7814 | 734.6264 | 722.4568 | 743.2646 | 762.393 | 803.1122 | 898.5877 | 909.3501 | 875.3657 | 829.9783 | 796.1528 | 733.3979 | 17425.0381
21.03.2024 | 681.6054 | 650.5213 | 642.5655 | 627.2794 | 620.9032 | 628.3151 | 622.0405 | 645.2726 | 671.8201 | 709.5759 | 735.7002 | 752.1616 | 755.8633 | 754.8435 | 738.3418 | 746.8383 | 755.8244 | 795.9043 | 846.1362 | 911.8877 | 887.1811 | 848.7271 | 796.1099 | 733.1482 | 17558.5667
22.03.2024 | 690.603 | 653.8586 | 640.3216 | 632.7727 | 630.4051 | 636.9797 | 627.5895 | 612.0181 | 663.8823 | 705.7765 | 734.4857 | 748.3832 | 757.8239 | 745.7161 | 748.0541 | 749.3853 | 776.1915 | 777.5438 | 835.2195 | 906.4482 | 876.1751 | 841.0416 | 791.5529 | 743.3871 | 17525.6151
23.03.2024 | 682.3246 | 649.902 | 629.9573 | 629.5068 | 621.8922 | 604.1289 | 601.6888 | 614.9421 | 678.2871 | 767.3558 | 775.1531 | 866.3426 | 881.6225 | 871.8455 | 846.0311 | 820.5546 | 831.7409 | 850.5557 | 900.9056 | 875.3886 | 820.2806 | 780.0755 | 744.1758 | 690.1531 | 18034.8107
24.03.2024 | 631.6384 | 600.9338 | 583.558 | 571.9084 | 566.6863 | 571.7922 | 541.3011 | 565.7514 | 635.1896 | 723.4333 | 700.5365 | 571.8066 | 763.5641 | 773.9997 | 752.0437 | 753.4722 | 768.3271 | 764.1626 | 830.5631 | 879.1178 | 858.5968 | 822.8245 | 786.3164 | 706.2353 | 16723.7589
25.03.2024 | 625.2472 | 581.2045 | 563.7622 | 556.7731 | 547.6117 | 549.7965 | 553.4277 | 541.6844 | 574.9326 | 533.1478 | 657.9419 | 797.89 | 799.893 | 767.2419 | 739.6025 | 731.4319 | 747.5634 | 766.3167 | 817.8883 | 832.0986 | 842.4027 | 804.3079 | 731.1514 | 670.0911 | 16333.409
26.03.2024 | 608.7009 | 579.8944 | 561.1705 | 559.2433 | 559.1825 | 556.4628 | 539.5449 | 574.9704 | 637.1619 | 710.7517 | 743.4526 | 773.1961 | 800.9166 | 797.9896 | 817.7822 | 763.9384 | 722.2351 | 714.9188 | 783.6457 | 827.7044 | 796.036 | 771.5999 | 730.3371 | 661.1132 | 16591.9492
27.03.2024 | 606.4483 | 576.0336 | 557.7004 | 549.256 | 546.2563 | 551.3823 | 544.0992 | 579.6984 | 648.7894 | 693.2211 | 732.5452 | 731.6306 | 752.5121 | 778.6465 | 769.7849 | 758.3738 | 722.2798 | 717.9803 | 776.6382 | 825.4513 | 786.7259 | 756.7494 | 713.5662 | 639.5558 | 16315.3251
28.03.2024 | 600.7075 | 570.8001 | 552.7726 | 548.3504 | 547.8239 | 540.5749 | 533.9046 | 585.4024 | 645.5497 | 704.0512 | 747.517 | 786.8411 | 790.9417 | 813.4912 | 789.6798 | 804.2858 | 780.9606 | 758.0504 | 745.7538 | 824.2773 | 812.2215 | 770.1523 | 715.729 | 656.2912 | 16626.13
29.03.2024 | 602.0208 | 576.4644 | 564.8795 | 558.0849 | 554.8524 | 550.2179 | 540.5224 | 583.3433 | 637.2053 | 695.5978 | 706.0515 | 691.2019 | 695.4222 | 669.668 | 658.1337 | 659.3334 | 676.2232 | 687.215 | 742.7421 | 787.8279 | 772.9064 | 751.1265 | 693.6692 | 643.5416 | 15698.2514
30.03.2024 | 597.3873 | 563.2255 | 547.8156 | 544.4993 | 541.4402 | 538.1313 | 513.8583 | 559.9253 | 637.4226 | 695.691 | 728.0701 | 726.6248 | 736.8858 | 705.9591 | 704.7049 | 693.883 | 686.6913 | 701.4129 | 744.6816 | 790.1242 | 770.9414 | 748.2373 | 701.246 | 656.0347 | 15834.8936
31.03.2024 | 599.1678 | 571.6043 | 557.5462 | 547.5564 | 547.6102 | 541.4172 | 519.008 | 551.5984 | 639.7447 | 731.1628 | 787.8908 | 760.6387 | 813.1502 | 870.3837 | 822.8758 | 753.0507 | 759.2609 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11373.6667
Итого | 20302.5974 | 19410.9882 | 18918.4003 | 18711.6766 | 18569.3056 | 18663.5434 | 18565.2323 | 19100.0913 | 20809.1884 | 22455.7726 | 23416.2924 | 23797.8346 | 24439.3755 | 24169.9592 | 23866.8342 | 23709.5988 | 23883.7641 | 23833.4951 | 25759.454 | 26294.7768 | 25687.8216 | 24783.1321 | 23276.4286 | 21353.4975 | 533779.0606
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /