## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 50952768.6726 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 583.8125 | 545.7135 | 544.5925 | 560.0205 | 570.6073 | 596.8158 | 613.6542 | 681.4705 | 763.79 | 877.6289 | 893.1325 | 902.9584 | 877.2365 | 819.6168 | 795.4809 | 777.5549 | 753.0778 | 748.9256 | 794.3241 | 772.8436 | 724.0218 | 712.8434 | 663.4884 | 623.7192 | 17197.3294
02.03.2024 | 592.7596 | 557.3278 | 552.2174 | 559.6733 | 575.2567 | 598.2681 | 588.8629 | 634.5397 | 708.0217 | 856.8677 | 840.4067 | 821.8704 | 806.9777 | 782.1601 | 720.9894 | 723.8702 | 725.9401 | 724.3188 | 745.7655 | 754.2012 | 725.3396 | 721.6773 | 680.1464 | 637.1193 | 16634.5775
03.03.2024 | 598.7083 | 565.6414 | 556.738 | 564.4905 | 562.2265 | 589.3554 | 582.3386 | 608.4348 | 683.2064 | 774.5966 | 789.7338 | 784.8708 | 767.775 | 746.1542 | 695.4407 | 694.0502 | 702.7048 | 705.7182 | 741.4295 | 736.3352 | 730.3729 | 701.6687 | 665.0006 | 617.4586 | 16164.4498
04.03.2024 | 584.8297 | 554.5297 | 546.436 | 567.216 | 566.9887 | 595.4875 | 319.9274 | 133.6206 | 154.7723 | 188.7176 | 154.6193 | 514.3479 | 784.3604 | 760.3304 | 745.1876 | 753.0048 | 753.9743 | 742.9786 | 769.5223 | 724.6724 | 718.9291 | 691.2708 | 653.0001 | 616.5328 | 13595.2564
05.03.2024 | 591.7978 | 557.0197 | 552.9282 | 557.0037 | 566.3657 | 592.0444 | 615.5781 | 674.6216 | 779.2685 | 837.5317 | 884.3484 | 884.7282 | 875.2667 | 775.233 | 743.1115 | 775.1965 | 753.8454 | 747.9483 | 754.6221 | 736.739 | 719.8396 | 687.1696 | 652.4341 | 625.9206 | 16940.5622
06.03.2024 | 584.0508 | 560.9864 | 549.9094 | 559.3188 | 577.6526 | 590.4463 | 564.5024 | 675.0132 | 766.6321 | 851.1477 | 865.7734 | 881.834 | 869.4791 | 795.5524 | 775.4963 | 781.942 | 767.6925 | 747.9583 | 749.8922 | 751.9222 | 717.8618 | 712.5497 | 673.1233 | 625.5017 | 16996.2387
07.03.2024 | 592.6151 | 570.0311 | 560.9951 | 567.9383 | 572.7183 | 589.6552 | 623.2211 | 657.0605 | 747.0177 | 836.9043 | 846.6944 | 850.9589 | 850.192 | 806.4655 | 762.4285 | 752.5651 | 709.8751 | 711.4388 | 740.0713 | 714.6079 | 706.6942 | 680.397 | 643.8181 | 612.7119 | 16707.0754
08.03.2024 | 577.6806 | 534.8707 | 541.6816 | 547.3409 | 553.301 | 586.5512 | 571.8519 | 596.1951 | 669.4581 | 744.4121 | 792.0058 | 796.9001 | 783.3871 | 735.3145 | 695.1972 | 694.819 | 670.8221 | 683.5686 | 738.8793 | 717.0762 | 701.882 | 670.9399 | 658.0394 | 616.4712 | 15878.6457
09.03.2024 | 600.2064 | 550.3117 | 542.7484 | 560.5325 | 561.8312 | 583.9165 | 565.6543 | 615.0138 | 691.4012 | 761.5688 | 778.1809 | 817.3222 | 792.0857 | 727.1316 | 688.612 | 659.6875 | 657.3104 | 661.8853 | 719.2357 | 701.6081 | 691.7942 | 666.217 | 632.2959 | 604.6011 | 15831.1523
10.03.2024 | 569.8117 | 537.1117 | 522.6348 | 529.9812 | 537.9156 | 571.5341 | 543.3405 | 579.4117 | 652.7998 | 726.2689 | 738.318 | 719.9321 | 733.2985 | 697.644 | 670.4782 | 642.568 | 634.7008 | 644.8029 | 709.6381 | 693.3439 | 701.7074 | 672.1359 | 633.2699 | 614.5447 | 15277.1924
11.03.2024 | 571.4626 | 549.83 | 539.3223 | 557.3442 | 564.0772 | 589.6049 | 587.0035 | 631.3665 | 739.0896 | 759.0233 | 785.0145 | 800.8409 | 765.2814 | 757.425 | 778.2852 | 770.7244 | 381.4697 | 746.1461 | 746.8617 | 733.1585 | 712.3272 | 692.4769 | 652.4632 | 616.0344 | 16026.6329
12.03.2024 | 593.4392 | 541.6995 | 552.6228 | 560.6303 | 570.3391 | 599.8991 | 602.0128 | 656.8794 | 755.2024 | 854.2336 | 859.9323 | 867.6369 | 853.4611 | 777.0955 | 781.7414 | 766.8803 | 726.9975 | 719.5825 | 784.1186 | 749.7159 | 733.4799 | 699.575 | 667.4639 | 622.698 | 16897.3371
13.03.2024 | 589.4823 | 546.5858 | 553.4871 | 556.702 | 569.4719 | 592.3638 | 601.4687 | 658.7796 | 787.7028 | 832.7589 | 879.1148 | 906.2955 | 875.718 | 826.3819 | 795.8503 | 800.4143 | 785.4635 | 734.6812 | 778.7003 | 759.4364 | 715.5323 | 684.8731 | 647.452 | 599.9153 | 17078.6317
14.03.2024 | 580.0024 | 539.7439 | 547.3952 | 550.0526 | 563.3494 | 588.2133 | 594.7417 | 646.5364 | 731.9717 | 856.8573 | 877.4947 | 895.0356 | 868.2093 | 818.7984 | 782.4761 | 781.224 | 771.7766 | 750.0511 | 765.1452 | 747.0717 | 727.8507 | 699.9807 | 662.8691 | 610.8275 | 16957.6745
15.03.2024 | 589.8409 | 546.7065 | 555.4279 | 551.29 | 557.3519 | 588.1495 | 606.1571 | 648.447 | 743.3646 | 788.2912 | 829.0024 | 821.1641 | 790.1299 | 758.1182 | 758.4693 | 739.597 | 723.8971 | 697.6294 | 731.9722 | 725.4516 | 706.5096 | 663.7307 | 650.1949 | 612.2407 | 16383.1338
16.03.2024 | 592.7123 | 550.6896 | 544.248 | 565.1424 | 565.2096 | 581.4301 | 595.6357 | 612.3865 | 674.6139 | 760.6349 | 813.3001 | 817.8961 | 801.6039 | 754.6681 | 731.2948 | 715.7772 | 699.3176 | 702.2792 | 762.1315 | 715.9708 | 721.3021 | 695.2891 | 661.5566 | 613.4583 | 16248.5485
17.03.2024 | 586.39 | 543.2896 | 541.8146 | 558.8297 | 561.0016 | 579.9409 | 570.7153 | 614.1849 | 673.1705 | 694.6226 | 738.5441 | 757.0697 | 733.5515 | 705.4111 | 696.3289 | 676.7891 | 658.3213 | 669.4244 | 693.5394 | 700.8763 | 694.0184 | 644.1127 | 649.4331 | 592.5592 | 15533.939
18.03.2024 | 571.999 | 531.208 | 536.7262 | 541.7799 | 546.9988 | 561.9216 | 568.6914 | 616.2541 | 684.7919 | 752.788 | 751.4793 | 751.2252 | 729.9449 | 732.8902 | 730.021 | 710.841 | 698.7768 | 670.5044 | 707.4957 | 719.5019 | 704.2395 | 663.564 | 636.8105 | 598.8802 | 15719.3335
19.03.2024 | 558.868 | 542.1227 | 529.8572 | 545.1226 | 553.2005 | 589.8217 | 578.468 | 635.1761 | 751.8757 | 802.8296 | 823.8223 | 831.9553 | 811.6643 | 787.7301 | 785.0621 | 775.4759 | 744.9773 | 715.7714 | 740.1421 | 725.8042 | 723.6102 | 672.3951 | 638.4547 | 601.08 | 16465.287
20.03.2024 | 554.5883 | 520.5937 | 525.9823 | 550.3423 | 547.6067 | 572.6504 | 592.7928 | 634.3683 | 685.6523 | 729.0293 | 861.9912 | 879.3481 | 846.2392 | 803.7286 | 774.008 | 764.1719 | 740.5751 | 699.5487 | 733.3817 | 711.6753 | 726.3519 | 666.7158 | 640.5001 | 608.8217 | 16370.6638
21.03.2024 | 564.9744 | 540.8324 | 533.5521 | 542.948 | 552.6172 | 577.8162 | 570.1182 | 657.0482 | 778.1584 | 809.4729 | 840.7114 | 857.1934 | 839.0608 | 793.6893 | 763.091 | 765.7804 | 745.5519 | 720.7662 | 714.8812 | 723.0859 | 714.0465 | 667.0953 | 640.8963 | 590.1192 | 16503.5069
22.03.2024 | 574.7847 | 536.98 | 535.2136 | 560.3268 | 274.9788 | 583.1702 | 581.357 | 654.1835 | 732.7506 | 819.0585 | 866.1561 | 851.4603 | 862.2972 | 802.7412 | 774.7333 | 761.1748 | 761.4876 | 711.1633 | 731.3284 | 731.9907 | 723.2154 | 697.1873 | 641.5052 | 619.1403 | 16388.3847
23.03.2024 | 584.7269 | 538.2263 | 536.4206 | 556.2413 | 552.2082 | 572.4303 | 569.5405 | 615.7037 | 716.1212 | 752.8191 | 810.0106 | 830.8089 | 808.6597 | 765.4241 | 738.3561 | 725.9955 | 708.6346 | 716.2156 | 725.3883 | 716.1128 | 711.5113 | 680.7198 | 658.219 | 617.7622 | 16208.2566
24.03.2024 | 589.3802 | 541.6608 | 533.3484 | 550.6613 | 547.1713 | 559.0507 | 569.9446 | 594.5566 | 640.9497 | 626.8825 | 642.0323 | 710.8335 | 732.9216 | 709.3293 | 678.7615 | 658.3275 | 642.9778 | 626.7432 | 682.3305 | 712.4919 | 705.5135 | 674.7832 | 624.7738 | 607.7268 | 15163.1526
25.03.2024 | 569.0962 | 538.8003 | 535.6882 | 543.7812 | 269.918 | 567.5167 | 579.0388 | 622.1708 | 711.4126 | 762.8625 | 805.8325 | 807.2029 | 804.6631 | 777.401 | 766.1281 | 754.7434 | 729.1988 | 691.7982 | 708.0146 | 689.8987 | 711.5122 | 662.9921 | 633.7904 | 595.9068 | 15839.3681
26.03.2024 | 581.9062 | 538.6854 | 536.0743 | 548.9708 | 273.4787 | 579.2356 | 572.2594 | 638.6099 | 713.4312 | 778.9844 | 823.0354 | 793.0747 | 772.781 | 741.416 | 715.292 | 717.5126 | 695.5898 | 684.9488 | 702.5897 | 699.7597 | 691.7214 | 666.4953 | 614.6377 | 593.9233 | 15674.4136
27.03.2024 | 559.3874 | 532.4872 | 528.5747 | 542.6534 | 270.1982 | 566.4317 | 559.7843 | 620.5057 | 732.9535 | 780.1824 | 826.128 | 811.733 | 794.1282 | 813.372 | 963.3839 | 797.9504 | 702.8707 | 679.9477 | 704.9779 | 704.8478 | 707.6691 | 656.8966 | 628.689 | 593.3401 | 16079.093
28.03.2024 | 565.6134 | 527.3061 | 527.9674 | 537.6082 | 266.5448 | 558.5845 | 566.933 | 609.9494 | 687.0342 | 730.3892 | 789.5616 | 766.5084 | 742.1341 | 728.5247 | 706.9606 | 688.5461 | 678.2787 | 686.1008 | 699.197 | 726.0516 | 716.1594 | 658.0582 | 632.8938 | 590.1522 | 15387.0573
29.03.2024 | 567.0706 | 534.8313 | 533.4357 | 541.0591 | 268.6473 | 569.8306 | 562.3893 | 607.5104 | 697.5009 | 744.2642 | 741.203 | 753.5089 | 730.5155 | 721.1085 | 699.0163 | 703.2235 | 686.2719 | 655.0623 | 700.5637 | 703.8494 | 716.386 | 668.3835 | 633.6311 | 605.8249 | 15345.0879
30.03.2024 | 578.7663 | 542.6244 | 538.6396 | 549.8751 | 277.7048 | 558.0688 | 564.5834 | 603.2318 | 646.1658 | 727.0339 | 739.7436 | 735.2948 | 371.5246 | 729.3127 | 679.9445 | 679.4708 | 651.9223 | 671.1986 | 703.6034 | 700.461 | 712.3296 | 688.8679 | 640.9911 | 627.0921 | 14918.4511
31.03.2024 | 580.3059 | 551.3209 | 532.3137 | 543.556 | 269.911 | 553.0207 | 556.8213 | 589.0987 | 643.105 | 704.3779 | 693.8825 | 687.7477 | 713.9981 | 697.1544 | 638.8714 | 664.5353 | 642.0492 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10262.0697
Итого | 17981.0696 | 16869.7681 | 16768.9931 | 17128.4329 | 15066.8486 | 17983.2259 | 17739.3881 | 19022.3291 | 21543.3864 | 23523.0405 | 24381.206 | 24909.5569 | 24388.5461 | 23647.323 | 23030.4981 | 22674.4135 | 21706.3491 | 21069.1066 | 21979.7434 | 21700.5618 | 21413.729 | 20421.0615 | 19411.8417 | 18312.084 | 492672.5029
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /