## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 70940279.5887 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 785.751 | 748.9816 | 726.4746 | 740.9552 | 762.6437 | 795.8006 | 892.5701 | 1000.1856 | 1069.7296 | 1170.0382 | 1239.321 | 1236.1085 | 1200.58 | 1116.303 | 1012.5411 | 990.0081 | 979.0066 | 1027.5694 | 1087.1314 | 1109.367 | 1062.8687 | 1010.2853 | 935.6951 | 853.6485 | 23553.5637
02.03.2024 | 789.6833 | 746.5673 | 733.3889 | 726.2246 | 740.9746 | 772.9232 | 823.4138 | 922.6388 | 1050.0058 | 1181.8812 | 1213.2531 | 1205.2354 | 1194.8673 | 1105.8312 | 1032.2678 | 1013.3598 | 1023.5785 | 1068.8484 | 1116.0893 | 1094.0791 | 1056.745 | 1024.6852 | 939.8962 | 864.3568 | 23440.7947
03.03.2024 | 802.376 | 769.8263 | 740.5703 | 748.4682 | 751.9748 | 777.5074 | 807.159 | 893.2588 | 1004.9887 | 1124.2458 | 1217.3336 | 1241.0986 | 1208.4775 | 1137.5335 | 1051.2953 | 1030.0641 | 1027.5583 | 1078.8794 | 1116.7313 | 1119.8837 | 1084.6197 | 1029.9875 | 949.056 | 858.6877 | 23571.5815
04.03.2024 | 794.6119 | 753.1671 | 739.0386 | 742.4035 | 746.9614 | 819.0812 | 1034.4148 | 1270.3894 | 1334.2374 | 1430.8326 | 1461.7878 | 1161.5717 | 976.3678 | 963.5287 | 954.0577 | 950.854 | 952.3287 | 988.5254 | 1080.8797 | 1080.9392 | 1061.1588 | 1022.6766 | 927.6434 | 834.7659 | 24082.2234
05.03.2024 | 769.5715 | 738.6169 | 722.3202 | 714.5554 | 754.6843 | 773.8619 | 873.346 | 981.2056 | 1034.0832 | 1135.0752 | 1165.6156 | 1135.4588 | 1120.3955 | 1081.1507 | 1034.5936 | 1019.5357 | 1033.1056 | 1047.1522 | 1095.7313 | 1104.8535 | 1067.3526 | 1026.7434 | 924.9962 | 835.4284 | 23189.4332
06.03.2024 | 777.2679 | 753.903 | 723.2661 | 729.7454 | 764.6442 | 811.359 | 891.7396 | 991.8603 | 1045.6356 | 1156.0838 | 1186.8011 | 1224.3453 | 1181.6976 | 1110.4198 | 1018.0179 | 1005.2808 | 1011.9022 | 1044.1797 | 1089.1948 | 1092.4709 | 1057.53 | 1015.8771 | 934.0157 | 847.9514 | 23465.1889
07.03.2024 | 776.4121 | 746.4094 | 726.8056 | 738.6304 | 768.8732 | 789.0974 | 884.3297 | 992.4829 | 1045.8707 | 1171.7706 | 1151.8933 | 1169.4399 | 1185.9923 | 1117.0108 | 1051.8711 | 1023.6455 | 1025.2745 | 1068.8573 | 1094.1141 | 1081.2014 | 1065.8386 | 1021.647 | 944.4803 | 851.9867 | 23493.9348
08.03.2024 | 788.1226 | 756.5296 | 727.475 | 729.0892 | 737.8852 | 755.4673 | 795.7872 | 894.6803 | 1020.1016 | 1163.4974 | 1213.0089 | 1221.0864 | 1183.6545 | 1096.7325 | 1020.6046 | 993.0349 | 983.8373 | 991.296 | 1032.9421 | 1037.1196 | 1025.833 | 990.1075 | 916.9041 | 845.2955 | 22920.0921
09.03.2024 | 796.6398 | 756.6044 | 734.9257 | 725.0309 | 737.3626 | 745.1597 | 781.7045 | 882.3724 | 1006.1419 | 1131.9184 | 1175.523 | 1183.908 | 1174.0108 | 1096.392 | 1020.2372 | 980.2585 | 971.8567 | 1001.1347 | 1060.508 | 1067.7801 | 1027.3049 | 1004.2039 | 940.7129 | 854.3249 | 22856.0163
10.03.2024 | 791.4665 | 745.7178 | 724.4853 | 717.4482 | 726.5885 | 745.4185 | 781.1319 | 868.4633 | 972.0057 | 1077.7979 | 1118.659 | 1138.0764 | 1127.3682 | 1051.6658 | 989.001 | 968.9444 | 969.456 | 986.5027 | 1072.6678 | 1081.0091 | 1063.4791 | 1018.5269 | 931.6749 | 825.0465 | 22492.6013
11.03.2024 | 769.7472 | 730.0204 | 714.1714 | 716.7406 | 757.1331 | 777.1883 | 828.2244 | 891.0559 | 914.6224 | 994.3051 | 987.0591 | 988.8813 | 985.632 | 959.3923 | 937.9253 | 960.1317 | 994.0149 | 1051.2643 | 1090.9528 | 1081.9343 | 1051.7279 | 1003.2456 | 911.4381 | 821.9244 | 21918.7331
12.03.2024 | 761.9757 | 722.7198 | 717.1859 | 717.3181 | 773.8694 | 797.6813 | 867.5881 | 967.6042 | 1025.7392 | 1123.4757 | 1161.8959 | 1167.6762 | 1147.8042 | 1082.4279 | 1015.852 | 977.6084 | 958.9507 | 1003.8301 | 1082.011 | 1074.2019 | 1063.8974 | 1010.415 | 929.6307 | 831.7554 | 22983.1142
13.03.2024 | 775.0856 | 740.6419 | 729.8326 | 745.8942 | 773.0623 | 806.9289 | 874.2542 | 962.8456 | 1055.0761 | 1184.5025 | 1227.6939 | 1191.8478 | 1149.8606 | 1085.1684 | 1053.9418 | 1035.2648 | 1025.8708 | 1086.8854 | 1090.6551 | 1092.7963 | 1073.1013 | 1013.1216 | 923.7228 | 845.8289 | 23543.8832
14.03.2024 | 772.6396 | 744.9844 | 722.6848 | 721.8466 | 781.1353 | 790.4325 | 863.2161 | 970.0314 | 1052.4348 | 1145.6565 | 1193.4184 | 1174.2249 | 1159.4582 | 1094.8874 | 999.4982 | 991.9283 | 1005.1169 | 1047.592 | 1082.0713 | 1068.7699 | 1032.9173 | 1010.4468 | 930.3017 | 833.9049 | 23189.5981
15.03.2024 | 773.2889 | 749.6263 | 734.2016 | 738.0702 | 783.6889 | 789.7901 | 855.9766 | 915.3338 | 1006.6847 | 1112.7444 | 1128.0602 | 1114.4132 | 1116.2227 | 1030.1571 | 964.8495 | 977.502 | 998.5608 | 1019.1889 | 1062.9286 | 1047.6 | 1028.6905 | 1000.6414 | 934.6988 | 840.2439 | 22723.163
16.03.2024 | 781.2761 | 739.7375 | 731.587 | 734.2182 | 754.6466 | 768.5981 | 788.7454 | 868.0347 | 1001.3176 | 1114.6914 | 1157.8312 | 1186.1694 | 1176.1143 | 1107.718 | 1031.3188 | 1003.1109 | 1013.1432 | 1032.3334 | 1069.8684 | 1075.1498 | 1050.8297 | 1001.2801 | 929.3471 | 850.5664 | 22967.6335
17.03.2024 | 781.1462 | 757.1153 | 739.6493 | 730.0815 | 746.0603 | 748.861 | 801.187 | 859.5701 | 947.7135 | 1059.6226 | 1083.2022 | 1095.2342 | 1090.9588 | 1022.9725 | 962.0261 | 952.0609 | 970.7907 | 1009.143 | 1049.0226 | 1034.3155 | 1019.5031 | 998.221 | 927.8472 | 833.1431 | 22219.4478
18.03.2024 | 776.6373 | 727.0337 | 707.5358 | 716.8876 | 749.7974 | 769.7962 | 795.9636 | 839.2605 | 913.1351 | 977.289 | 1009.5576 | 1013.3193 | 983.4758 | 954.9458 | 932.277 | 933.7872 | 928.0205 | 973.9755 | 1029.8495 | 1043.0753 | 1019.0706 | 976.3523 | 895.8247 | 815.4269 | 21482.2939
19.03.2024 | 748.7756 | 710.9021 | 692.2653 | 716.7928 | 756.344 | 774.9509 | 855.1667 | 949.4145 | 998.4524 | 1095.1328 | 1087.34 | 1106.2548 | 1084.2034 | 1022.2205 | 970.2094 | 966.9438 | 979.9776 | 1014.9826 | 1065.5162 | 1068.9241 | 1048.65 | 990.7242 | 906.6467 | 813.4608 | 22424.2511
20.03.2024 | 749.4174 | 717.1319 | 714.1742 | 717.2813 | 762.5842 | 775.0457 | 848.4895 | 940.9949 | 1014.2056 | 1100.8188 | 1105.73 | 1111.7569 | 1094.2953 | 1045.2893 | 1010.1431 | 971.8811 | 977.9462 | 1002.6173 | 1051.0265 | 1043.5231 | 1017.5591 | 989.3239 | 903.7471 | 811.7655 | 22476.7479
21.03.2024 | 751.2159 | 723.8133 | 707.7904 | 721.5362 | 750.0057 | 775.3075 | 830.8589 | 934.1554 | 1032.5137 | 1132.3028 | 1167.0859 | 1186.0682 | 1135.307 | 1080.1123 | 1027.784 | 992.8152 | 1002.3718 | 1021.9256 | 1050.7209 | 1037.9108 | 1013.4293 | 973.8418 | 895.2168 | 812.4494 | 22756.5387
22.03.2024 | 758.8264 | 733.0326 | 709.9164 | 740.5804 | 752.389 | 781.0929 | 830.4004 | 935.8895 | 1029.7777 | 1141.7374 | 1148.9802 | 1140.0315 | 1129.6272 | 1067.3546 | 998.6956 | 964.2046 | 961.8469 | 1029.2692 | 1056.3374 | 1050.7832 | 1029.8676 | 985.8802 | 918.7117 | 837.8122 | 22733.0449
23.03.2024 | 779.2505 | 740.2706 | 712.3397 | 731.4558 | 734.1948 | 728.1937 | 775.8606 | 882.1961 | 974.3543 | 1087.1611 | 1138.106 | 1160.9672 | 1169.7063 | 1093.2805 | 1026.3113 | 987.4029 | 986.0576 | 1009.5388 | 1053.0425 | 1048.4622 | 1012.0599 | 973.3236 | 905.7511 | 827.9566 | 22537.2438
24.03.2024 | 780.8877 | 740.1721 | 709.1797 | 718.5944 | 731.0425 | 740.7189 | 776.9525 | 840.9221 | 922.9946 | 1058.5875 | 1086.1747 | 1093.1154 | 1062.9495 | 1006.8407 | 956.0172 | 925.0632 | 925.6594 | 959.967 | 1039.5184 | 1039.3212 | 1026.549 | 974.313 | 915.798 | 825.6053 | 21856.9443
25.03.2024 | 762.5478 | 718.4277 | 704.7606 | 724.8516 | 368.3752 | 738.474 | 765.1129 | 823.5327 | 879.8012 | 977.4043 | 973.6038 | 973.6669 | 989.4678 | 949.7836 | 941.015 | 942.3927 | 944.4195 | 986.9476 | 1003.9402 | 1002.2091 | 997.3674 | 975.9486 | 895.2722 | 806.5183 | 20845.8405
26.03.2024 | 751.5152 | 720.1392 | 694.3589 | 701.9193 | 369.081 | 750.4943 | 792.9641 | 872.595 | 968.4942 | 1079.2797 | 1074.9723 | 1089.1177 | 1062.7404 | 991.9959 | 940.242 | 921.7964 | 919.3692 | 944.9034 | 999.0276 | 1007.2929 | 999.5308 | 961.7594 | 894.6306 | 810.1231 | 21318.3425
27.03.2024 | 751.0318 | 715.8886 | 695.9731 | 719.4823 | 358.3767 | 743.6558 | 805.5201 | 890.0852 | 972.3164 | 1090.7401 | 1097.4048 | 1055.9247 | 1036.0676 | 981.3009 | 935.1388 | 906.6383 | 922.0044 | 958.8839 | 999.3486 | 1008.1941 | 983.6821 | 947.6847 | 872.9044 | 790.1816 | 21238.4291
28.03.2024 | 737.4753 | 705.4517 | 694.2267 | 722.1457 | 367.2971 | 750.8668 | 799.0559 | 863.143 | 935.055 | 1039.5311 | 1019.2936 | 1021.1812 | 986.7984 | 965.7398 | 917.7504 | 899.2669 | 891.8925 | 916.2767 | 981.6778 | 995.6554 | 972.718 | 942.612 | 889.9165 | 801.3458 | 20816.3734
29.03.2024 | 737.9859 | 703.564 | 683.9427 | 695.3593 | 367.5188 | 732.1759 | 787.7089 | 861.7533 | 922.6268 | 1011.9299 | 991.0569 | 997.6689 | 984.3128 | 956.4045 | 921.868 | 900.4224 | 910.4352 | 942.6828 | 992.3693 | 1001.5096 | 972.4653 | 948.4694 | 874.0634 | 805.6492 | 20703.9433
30.03.2024 | 738.6453 | 703.745 | 680.5672 | 682.5404 | 348.3361 | 695.0188 | 744.4785 | 816.1887 | 902.9295 | 988.0772 | 1022.0144 | 1016.0947 | 500.7247 | 992.2421 | 933.5875 | 899.1537 | 893.7168 | 924.9731 | 978.35 | 967.4416 | 955.2535 | 927.9713 | 862.7982 | 795.686 | 19970.534
31.03.2024 | 742.4936 | 703.9596 | 687.5631 | 693.5694 | 350.0933 | 692.1285 | 736.7816 | 813.1446 | 888.8632 | 980.4091 | 997.641 | 1002.582 | 994.7841 | 966.8831 | 935.5505 | 910.4016 | 910.6626 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14007.511
Итого | 23853.7675 | 22764.701 | 22182.6567 | 22419.7168 | 20627.6243 | 23713.0761 | 25590.1027 | 28395.2885 | 30941.9081 | 34238.5402 | 35001.3185 | 34802.5256 | 33593.9225 | 32333.6854 | 30596.4887 | 29994.763 | 30098.7326 | 30240.1257 | 31674.2248 | 31657.774 | 30941.6002 | 29770.3161 | 27463.3424 | 24882.8399 | 687779.0412
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /