## Лист1
Стартовал 01.04.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.04.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.03.2024 по 01.04.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 90294741.2293 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.03.2024 | 1105.3082 | 1044.5567 | 1012.994 | 996.2462 | 1008.4831 | 1066.2997 | 1092.7595 | 1191.0477 | 1282.2832 | 1374.4307 | 1431.3221 | 1449.0169 | 1342.4036 | 972.497 | 1428.6661 | 1436.4132 | 1429.7074 | 1543.9911 | 1640.1199 | 1606.9461 | 1557.1005 | 1459.4678 | 1327.8704 | 1189.5583 | 30989.4895
02.03.2024 | 1093.4083 | 1049.5254 | 1023.0348 | 1002.7441 | 1012.0254 | 1060.1666 | 1068.4135 | 1153.4641 | 1311.5516 | 1411.9594 | 1459.8701 | 1471.6955 | 1456.6349 | 1460.381 | 1445.4594 | 1458.6449 | 1458.4289 | 1562.7703 | 1647.6684 | 1589.956 | 1538.4714 | 1431.9117 | 1318.3181 | 1189.3836 | 31675.8873
03.03.2024 | 1091.1304 | 1049.892 | 1009.1046 | 992.5698 | 1007.0372 | 1024.0684 | 1025.4777 | 1076.1919 | 1250.98 | 1364.1628 | 1465.1874 | 1487.6081 | 1476.3413 | 1472.8172 | 1486.1845 | 1461.9281 | 1483.2366 | 1543.716 | 1616.2183 | 1573.327 | 1525.751 | 1433.7446 | 1306.4133 | 1159.836 | 31382.9244
04.03.2024 | 1089.8174 | 1039.0624 | 1012.1371 | 987.9219 | 1002.3712 | 1021.5778 | 1064.6082 | 1192.6773 | 1327.4989 | 1375.356 | 1416.518 | 1451.1191 | 1461.338 | 1412.9411 | 1418.1482 | 1404.283 | 1396.549 | 1498.9757 | 1607.72 | 1573.9587 | 1508.8767 | 1413.7353 | 1288.8569 | 1168.6705 | 31134.7183
05.03.2024 | 1077.723 | 1018.4396 | 993.0249 | 972.0627 | 991.6009 | 1036.7389 | 1071.29 | 1178.9787 | 1295.5297 | 1397.8375 | 1415.5335 | 1416.9959 | 1417.685 | 1410.9234 | 1418.4159 | 1424.1404 | 1455.034 | 1509.7498 | 1580.696 | 1556.5238 | 1465.6951 | 1395.1224 | 1278.57 | 1162.674 | 30940.9849
06.03.2024 | 1070.763 | 1013.6974 | 985.2194 | 970.8721 | 970.3291 | 1018.0712 | 1062.1842 | 1183.2807 | 1305.7161 | 1361.7439 | 1400.5821 | 1423.6518 | 1434.5262 | 1417.1134 | 1425.1484 | 1420.055 | 1440.475 | 1493.6578 | 1580.3087 | 1546.0682 | 1483.2196 | 1412.6744 | 1283.7798 | 1165.3808 | 30868.5184
07.03.2024 | 1066.7067 | 1004.5521 | 969.2464 | 956.1328 | 961.686 | 987.1497 | 1041.6471 | 1172.2322 | 1276.2555 | 1365.1801 | 1405.3396 | 1427.8773 | 1436.0514 | 1454.4803 | 1448.2496 | 1463.2673 | 1465.5586 | 1523.0759 | 1602.6921 | 1545.1938 | 1511.1653 | 1427.7706 | 1298.5106 | 1176.7455 | 30986.7667
08.03.2024 | 1075.1629 | 1020.6789 | 980.69 | 972.6188 | 978.2333 | 1001.6734 | 1027.1324 | 1098.3595 | 1250.0643 | 1406.6168 | 1483.1576 | 1533.4132 | 1516.3063 | 1487.1716 | 1461.2289 | 1442.1995 | 1452.0078 | 1515.2811 | 1583.2222 | 1542.365 | 1471.0999 | 1406.0385 | 1301.0561 | 1183.2339 | 31189.012
09.03.2024 | 1101.0087 | 1048.5338 | 1016.0136 | 992.0497 | 993.2811 | 1003.9896 | 1006.0875 | 1092.5748 | 1235.0298 | 1373.814 | 1436.4332 | 1429.7981 | 1457.3107 | 1447.3994 | 1440.0666 | 1424.0595 | 1406.8752 | 1447.0386 | 1551.6029 | 1547.2714 | 1500.8817 | 1404.4918 | 1299.026 | 1190.3362 | 30844.9739
10.03.2024 | 1097.8107 | 1035.5064 | 979.8812 | 948.7551 | 967.5075 | 1002.726 | 986.0799 | 1067.2867 | 1219.3686 | 1349.5318 | 1436.1053 | 1466.5094 | 1466.3017 | 1417.9028 | 1434.6979 | 1425.5138 | 1409.6744 | 1459.0348 | 1577.68 | 1556.6807 | 1520.2657 | 1449.5306 | 1298.0745 | 1149.5909 | 30722.0163
11.03.2024 | 1053.1297 | 1018.2943 | 978.828 | 985.535 | 1025.4522 | 1021.6191 | 1028.4542 | 1130.7917 | 1280.5389 | 1360.673 | 1412.6231 | 1389.1581 | 1387.6135 | 1380.3795 | 1356.6524 | 1383.8984 | 1440.9698 | 1541.889 | 1590.9058 | 1550.2369 | 1497.1169 | 1424.024 | 1260.9467 | 1132.8926 | 30632.6227
12.03.2024 | 1049.5682 | 1008.1254 | 971.1044 | 976.5796 | 1029.4792 | 1027.0754 | 1025.3982 | 1114.8562 | 1250.2666 | 1325.386 | 1383.2867 | 1378.5347 | 1391.5936 | 1401.6482 | 1413.2287 | 1421.9826 | 1414.6839 | 1499.4385 | 1581.7732 | 1558.2488 | 1512.1724 | 1441.4157 | 1307.4242 | 1172.9815 | 30656.252
13.03.2024 | 1069.959 | 1029.1045 | 996.7304 | 1004.3789 | 1060.1255 | 1031.6882 | 1035.3466 | 1139.9893 | 1263.1522 | 1377.4514 | 1436.2589 | 1461.6575 | 1462.3285 | 1432.6736 | 1471.6641 | 1486.9548 | 1512.9141 | 1574.6837 | 1630.5653 | 1558.2314 | 1504.5622 | 1443.7768 | 1288.2592 | 1148.8442 | 31421.2999
14.03.2024 | 1051.6966 | 1013.3975 | 984.2067 | 994.8044 | 1054.2083 | 1022.7827 | 1030.0157 | 1133.4384 | 1267.9562 | 1337.384 | 1405.0644 | 1416.4403 | 1464.1129 | 1420.2963 | 1418.2873 | 1442.4467 | 1477.862 | 1539.0808 | 1580.8918 | 1564.0143 | 1505.6609 | 1422.8995 | 1270.1747 | 1153.8455 | 30970.9679
15.03.2024 | 1077.0057 | 1023.3886 | 1002.5949 | 1014.4768 | 1053.8415 | 1040.8612 | 1030.5952 | 1108.3621 | 1251.7106 | 1339.9131 | 1389.7642 | 1407.4821 | 1395.3376 | 1402.948 | 1408.6318 | 1426.8432 | 1457.175 | 1526.9038 | 1563.1666 | 1537.1343 | 1456.7835 | 1393.4494 | 1283.0563 | 1162.5082 | 30753.9338
16.03.2024 | 1066.9165 | 1017.6414 | 982.7061 | 999.0635 | 1032.091 | 1010.7256 | 972.618 | 1031.9313 | 1200.1901 | 1313.7433 | 1401.9653 | 1413.1365 | 1412.9615 | 1417.8292 | 1418.7558 | 1420.5541 | 1456.3866 | 1521.0363 | 1582.1258 | 1543.5726 | 1504.1921 | 1418.0509 | 1298.5179 | 1187.9947 | 30624.706
17.03.2024 | 1089.6748 | 1031.7751 | 1008.5307 | 1018.6255 | 1043.0417 | 1004.2745 | 972.6677 | 1037.6573 | 1174.5001 | 1285.4765 | 1361.1562 | 1382.5749 | 1370.3183 | 1358.9807 | 1354.5361 | 1339.1287 | 1376.8583 | 1469.0319 | 1535.5791 | 1512.1233 | 1467.3936 | 1392.3991 | 1281.7455 | 1151.9139 | 30019.9635
18.03.2024 | 1054.146 | 989.8283 | 972.34 | 989.7849 | 1025.1131 | 975.2499 | 983.9312 | 1074.843 | 1203.5235 | 1312.6144 | 1360.6589 | 1379.9126 | 1379.2967 | 1362.633 | 1360.0913 | 1354.9544 | 1364.8256 | 1443.1394 | 1541.9782 | 1521.2847 | 1474.5306 | 1398.7516 | 1271.974 | 1152.8434 | 29948.2486
19.03.2024 | 1062.4139 | 1014.5771 | 980.5853 | 989.4681 | 1023.0753 | 998.007 | 993.9064 | 1117.1345 | 1226.5319 | 1264.6598 | 1311.512 | 1320.5515 | 1322.3793 | 1349.6578 | 1372.1913 | 1403.2429 | 1424.2414 | 1506.9006 | 1566.239 | 1553.2522 | 1498.7017 | 1404.0875 | 1244.8418 | 1118.2516 | 30066.41
20.03.2024 | 1033.9131 | 975.7599 | 965.6368 | 979.9675 | 1028.7267 | 1003.4198 | 1006.3113 | 1130.1854 | 1235.864 | 1302.8131 | 1345.1839 | 1374.2114 | 1388.8947 | 1393.9965 | 1406.0936 | 1396.8236 | 1438.3801 | 1499.9017 | 1546.8795 | 1534.0136 | 1464.4521 | 1384.05 | 1272.3195 | 1141.0018 | 30248.7999
21.03.2024 | 1064.0168 | 1008.3846 | 983.7971 | 998.1133 | 1029.421 | 992.7449 | 1003.1257 | 1134.8255 | 1262.4199 | 1326.4225 | 1389.9421 | 1406.1704 | 1405.1698 | 1398.3543 | 1407.8125 | 1396.525 | 1427.9007 | 1505.5046 | 1582.6947 | 1527.3142 | 1486.0752 | 1418.5852 | 1284.887 | 1132.8325 | 30573.0396
22.03.2024 | 1046.3495 | 999.8411 | 976.9415 | 993.5759 | 1020.8396 | 989.9708 | 992.8234 | 1113.5291 | 1220.036 | 1311.9692 | 1370.9909 | 1404.859 | 1405.4198 | 1409.2911 | 1409.8348 | 1408.1745 | 1439.1808 | 1527.2047 | 1579.2659 | 1528.4923 | 1482.1004 | 1411.1866 | 1292.8005 | 1182.2148 | 30516.8922
23.03.2024 | 1084.599 | 1024.8592 | 980.4356 | 1005.2427 | 1021.121 | 990.7036 | 975.3594 | 1086.7625 | 1217.1268 | 1336.6931 | 1405.3786 | 1421.7529 | 1467.3086 | 1458.5895 | 1436.5544 | 1437.9605 | 1458.994 | 1518.8359 | 1564.8148 | 1521.8727 | 1489.1475 | 1414.2167 | 1297.5292 | 1156.7889 | 30772.6472
24.03.2024 | 1077.659 | 1024.0569 | 976.7135 | 996.5853 | 1007.2314 | 978.5008 | 943.7284 | 1011.5217 | 1171.5231 | 1300.2272 | 1357.375 | 1384.9586 | 1379.0601 | 1379.829 | 1361.7429 | 1363.2153 | 1356.2268 | 1418.0931 | 1498.5793 | 1487.9672 | 1449.6764 | 1383.8943 | 1276.1008 | 1119.4096 | 29703.8759
25.03.2024 | 1019.5783 | 963.5154 | 932.1494 | 959.5047 | 485.0685 | 961.3205 | 956.856 | 1064.5353 | 1232.2606 | 1325.4219 | 1403.8228 | 1428.6851 | 1416.2379 | 1438.2815 | 1413.9409 | 1449.7685 | 1431.6569 | 1511.0186 | 1537.637 | 1504.8016 | 1455.1805 | 1363.6335 | 1250.9803 | 1118.6267 | 29624.4823
26.03.2024 | 1024.1627 | 970.2303 | 940.8924 | 970.0032 | 487.329 | 971.0036 | 986.1316 | 1062.6971 | 1202.0202 | 1296.3048 | 1361.7083 | 1361.1994 | 1344.0336 | 1347.9779 | 1358.2616 | 1377.0791 | 1384.5547 | 1433.6758 | 1503.8823 | 1499.8715 | 1433.1079 | 1351.4743 | 1240.5802 | 1127.6927 | 29035.8742
27.03.2024 | 1039.9151 | 972.7653 | 946.0287 | 966.9026 | 976.4658 | 942.8588 | 965.8295 | 1050.543 | 1201.9252 | 1295.7936 | 1331.0475 | 1354.5262 | 1334.0668 | 1339.6444 | 1340.0294 | 1320.0942 | 1353.8713 | 1413.6242 | 1491.1808 | 1471.9124 | 1453.1595 | 1368.6119 | 1247.992 | 1093.4843 | 29272.2727
28.03.2024 | 1005.7922 | 961.1324 | 935.6951 | 955.8351 | 957.8992 | 920.3373 | 954.0634 | 1014.0841 | 1160.2016 | 1233.8524 | 1307.8555 | 1288.29 | 1283.7268 | 1313.0923 | 1324.0637 | 1319.5601 | 1306.3846 | 1326.1948 | 1445.056 | 1458.2019 | 1397.6884 | 1316.9834 | 1192.4158 | 1079.9634 | 28458.3696
29.03.2024 | 994.6343 | 936.2887 | 907.1367 | 928.5864 | 947.1261 | 930.2236 | 927.0816 | 1050.3362 | 1151.9726 | 1223.6646 | 1257.7589 | 1292.0811 | 1272.3603 | 1294.6116 | 1257.7733 | 1265.408 | 1291.3697 | 1344.824 | 1415.0255 | 1413.997 | 1374.1829 | 1300.5825 | 1195.4601 | 1080.296 | 28052.7815
30.03.2024 | 984.4338 | 917.9187 | 889.5063 | 917.6349 | 455.7633 | 907.6447 | 918.9099 | 999.0074 | 1131.0376 | 1229.1033 | 1283.119 | 1316.8792 | 639.2451 | 1328.885 | 1277.2304 | 1324.2489 | 1308.3898 | 1357.9799 | 1453.8494 | 1424.8988 | 1394.6241 | 1312.7429 | 1213.8596 | 1088.6462 | 27075.5583
31.03.2024 | 1000.373 | 954.0377 | 910.9639 | 928.151 | 469.3295 | 894.3965 | 905.7568 | 984.8378 | 1116.2249 | 1227.3687 | 1266.5473 | 1252.3685 | 1260.6294 | 1285.577 | 1274.6735 | 1282.474 | 1282.8456 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18296.5549
Итого | 32818.7767 | 31179.3673 | 30204.8694 | 30364.7927 | 29125.3037 | 30837.8698 | 31054.5903 | 33997.9626 | 38175.2602 | 41107.5688 | 42893.0681 | 43393.1152 | 42646.9941 | 42868.8037 | 43248.3152 | 43381.8423 | 43803.2185 | 44576.2524 | 46780.0184 | 45909.7322 | 44383.0358 | 41999.3036 | 38272.3408 | 34438.4423 | 927460.8442
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /