## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 91530094.7147 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1842.2731 | 1758.8024 | 1723.904 | 1703.6901 | 1725.3076 | 1739.2977 | 1878.7814 | 2031.0846 | 1988.2016 | 2022.0804 | 2053.9105 | 2002.3494 | 1982.7668 | 1940.8143 | 1946.2178 | 1944.5065 | 2036.597 | 2252.8894 | 2316.098 | 2336.5764 | 2300.899 | 2217.789 | 2069.0428 | 1892.3368 | 47706.2167
02.02.2024 | 1780.2285 | 1721.6031 | 1684.9236 | 1672.3906 | 1702.0932 | 1719.3152 | 1844.2779 | 1931.2378 | 1947.1741 | 2015.2456 | 2019.2037 | 1969.9423 | 1933.3753 | 1921.9508 | 1889.4044 | 1857.8876 | 1883.6447 | 2145.6822 | 2306.7949 | 2328.8733 | 2272.9656 | 2203.1675 | 2066.9822 | 1874.6097 | 46692.9735
03.02.2024 | 1736.7658 | 1656.6094 | 1620.3952 | 1612.5969 | 1638.5501 | 1636.2278 | 1665.0237 | 1762.7471 | 1821.1434 | 1944.593 | 1989.3394 | 1971.5754 | 1996.8546 | 1977.4452 | 1958.1733 | 1947.0043 | 2019.5101 | 2211.3454 | 2278.1221 | 2280.5332 | 2278.0413 | 2203.0413 | 2078.293 | 1902.1181 | 46186.049
04.02.2024 | 1750.4739 | 1652.7466 | 1616.1857 | 1587.0514 | 1619.5047 | 1625.8148 | 1693.1291 | 1715.9646 | 1793.0532 | 1895.6553 | 1936.4612 | 1941.7465 | 1947.4298 | 1910.9413 | 1891.1275 | 1883.4281 | 1913.9266 | 2113.277 | 2217.2969 | 2225.3195 | 2236.5434 | 2159.5124 | 2000.3089 | 1831.9766 | 45158.8748
05.02.2024 | 1686.9955 | 1604.8209 | 1559.0467 | 1541.7517 | 1564.0632 | 1615.4113 | 1741.356 | 1849.2071 | 1841.856 | 1941.7709 | 1963.2887 | 1883.5364 | 1855.8183 | 1858.3175 | 1818.9182 | 1816.839 | 1875.8174 | 2071.791 | 2213.5146 | 2261.6919 | 2247.0068 | 2161.8231 | 2034.9021 | 1840.9668 | 44850.5113
06.02.2024 | 1716.3686 | 1656.8018 | 1599.8593 | 1587.9378 | 1622.9417 | 1642.9938 | 1769.7367 | 1891.7345 | 1891.3977 | 1977.5811 | 2001.1585 | 1962.0575 | 1967.7582 | 1966.0841 | 1981.5799 | 2002.7278 | 2018.7826 | 2181.024 | 2285.7365 | 2284.45 | 2239.3023 | 2204.3805 | 2035.6911 | 1868.7139 | 46356.7998
07.02.2024 | 1700.2478 | 1626.3539 | 1599.1584 | 1582.0141 | 1611.6194 | 1645.1508 | 1755.2976 | 1878.9916 | 1853.7894 | 1904.9264 | 1896.3815 | 1837.8334 | 1758.7185 | 1697.1752 | 1686.4358 | 1670.1596 | 1727.0401 | 1962.0834 | 2103.9015 | 2141.7131 | 2130.4976 | 2061.5595 | 1916.0922 | 1745.1463 | 43492.2873
08.02.2024 | 1617.7749 | 1552.146 | 1528.3277 | 1516.4558 | 1536.732 | 1575.4819 | 1702.7026 | 1794.0471 | 1737.4666 | 1762.7783 | 1771.0361 | 1766.1164 | 1726.422 | 1682.7897 | 1673.4239 | 1693.4856 | 1730.4052 | 1931.7794 | 2068.5584 | 2066.5697 | 2043.1386 | 1985.0559 | 1833.0591 | 1666.8847 | 41962.6376
09.02.2024 | 1553.2252 | 1492.4919 | 1465.9481 | 1444.2085 | 1467.2104 | 1508.4881 | 1622.0497 | 1731.1067 | 1701.6663 | 1712.2299 | 1555.4644 | 1487.915 | 1615.7003 | 1612.3364 | 1587.9114 | 1544.104 | 1582.1489 | 1797.385 | 1971.813 | 2002.5256 | 2007.5656 | 1914.3142 | 1795.3494 | 1665.9427 | 39839.1007
10.02.2024 | 1551.7474 | 1492.1148 | 1457.2303 | 1439.7651 | 1473.1311 | 1479.1993 | 1532.4829 | 1613.33 | 1683.104 | 1759.4412 | 1766.3565 | 1744.4945 | 1689.3036 | 1686.1484 | 1630.7947 | 1609.0358 | 1611.1181 | 1835.3321 | 2012.5991 | 2033.3042 | 2022.335 | 1970.8529 | 1831.2076 | 1663.0764 | 40587.5051
11.02.2024 | 1534.7119 | 1458.2473 | 1427.7967 | 1408.6521 | 1435.0939 | 1438.8581 | 1479.5529 | 1506.3454 | 1642.9423 | 1721.0357 | 1779.4985 | 1748.3888 | 1683.8426 | 1646.9454 | 1633.4661 | 1607.7084 | 1672.0608 | 1862.1277 | 2000.3749 | 1995.3201 | 1990.2916 | 1897.2034 | 1751.1217 | 1587.755 | 39909.3411
12.02.2024 | 1493.1016 | 1424.045 | 1402.9352 | 1375.0271 | 1411.7758 | 1442.6934 | 1582.3238 | 1684.3601 | 1656.3701 | 1639.1412 | 1644.9641 | 1589.6284 | 1576.9972 | 1567.9391 | 1399.6624 | 1413.1729 | 1579.6511 | 1782.9452 | 1942.9562 | 1949.8182 | 1904.4978 | 1865.7682 | 1714.8389 | 1565.4251 | 38610.0381
13.02.2024 | 1449.7502 | 1403.0161 | 1385.2324 | 1358.1341 | 1396.3146 | 1419.4449 | 1546.3786 | 1681.4089 | 1644.7352 | 1665.7484 | 1649.4671 | 1588.9607 | 1562.9488 | 1533.2952 | 1526.9212 | 1515.597 | 1556.4289 | 1749.4526 | 1918.4444 | 1941.5558 | 1929.0308 | 1881.8357 | 1721.2505 | 1579.5082 | 38604.8604
14.02.2024 | 1470.621 | 1414.2829 | 1381.4188 | 1365.9333 | 1394.2432 | 1426.1069 | 1559.1309 | 1690.0757 | 1663.4196 | 1689.3516 | 1679.3003 | 1654.5342 | 1626.755 | 1558.9253 | 1570.0667 | 1534.6472 | 1574.5301 | 1756.7459 | 1933.0297 | 1975.0015 | 1969.2803 | 1894.4963 | 1724.9212 | 1589.9939 | 39096.8116
15.02.2024 | 1484.504 | 1441.883 | 1397.3755 | 1381.7656 | 1417.8104 | 1463.9333 | 1551.9589 | 1662.7711 | 1691.5563 | 1765.7384 | 1778.8244 | 1747.7545 | 1751.5662 | 1742.7528 | 1779.0932 | 1780.6172 | 1819.4348 | 2012.7299 | 2120.9109 | 2139.3659 | 2085.2332 | 1988.4521 | 1834.0505 | 1670.3836 | 41510.4656
16.02.2024 | 1560.224 | 1506.6858 | 1481.7088 | 1470.2311 | 1494.4693 | 1519.6919 | 1672.2868 | 1770.0966 | 1779.4444 | 1868.2095 | 1874.7526 | 1827.883 | 1790.1316 | 1820.1476 | 1844.3923 | 1853.5684 | 1884.9763 | 2035.6522 | 2120.7834 | 2100.5192 | 2070.511 | 2016.9177 | 1895.9559 | 1726.3032 | 42985.5425
17.02.2024 | 1614.5162 | 1547.9951 | 1522.3262 | 1498.9967 | 1510.1777 | 1526.7883 | 1598.8698 | 1657.5793 | 1763.0007 | 1803.3529 | 1840.8052 | 1841.4171 | 1845.5142 | 1838.4611 | 1864.8092 | 1861.6188 | 1888.6837 | 2005.2121 | 2141.5809 | 2145.4271 | 2116.5718 | 2034.6749 | 1904.0352 | 1741.2863 | 43113.7006
18.02.2024 | 1612.1138 | 1543.3676 | 1495.9168 | 1455.8892 | 1489.7722 | 1493.8294 | 1556.1166 | 1575.7654 | 1686.9982 | 1805.2706 | 1893.5656 | 1894.4236 | 1914.093 | 1883.6865 | 1865.3933 | 1861.0889 | 1908.5506 | 2033.8425 | 2153.2396 | 2162.3448 | 2130.1289 | 2082.2493 | 1898.1622 | 1727.0334 | 43122.8417
19.02.2024 | 1591.5926 | 1526.1972 | 1487.5843 | 1463.697 | 1499.0642 | 1525.5286 | 1632.7213 | 1824.1375 | 1827.9726 | 1884.7656 | 1846.7421 | 1808.7944 | 1810.2012 | 1814.3683 | 1778.9655 | 1767.5163 | 1810.8488 | 1964.5643 | 2091.4499 | 2106.4147 | 2114.184 | 2021.7177 | 1842.6073 | 1703.5462 | 42745.1817
20.02.2024 | 1597.1116 | 1531.9579 | 1498.6163 | 1486.1616 | 1510.6568 | 1550.0346 | 1659.6469 | 1795.7195 | 1787.9413 | 1805.5478 | 1616.8923 | 1552.0221 | 1559.8586 | 1539.2646 | 1547.9626 | 1674.0218 | 1872.2806 | 2052.4722 | 2182.8445 | 2217.7398 | 2226.5071 | 2101.7687 | 1927.0431 | 1783.9682 | 42078.0407
21.02.2024 | 1666.6088 | 1602.5983 | 1564.419 | 1541.4187 | 1576.3757 | 1604.3422 | 1707.6903 | 1853.0159 | 1855.3606 | 1905.0581 | 1882.0064 | 1814.4102 | 1802.2835 | 1770.0821 | 1777.1465 | 1768.4637 | 1843.1636 | 1973.0267 | 2110.5523 | 2181.8265 | 2161.082 | 2077.8996 | 1918.2977 | 1763.0091 | 43720.1372
22.02.2024 | 1638.9998 | 1578.9006 | 1555.0084 | 1544.3394 | 1577.9133 | 1601.6664 | 1700.9915 | 1790.3516 | 1805.2552 | 1831.9677 | 1797.0574 | 1724.882 | 1735.0109 | 1679.2271 | 1678.2758 | 1666.5556 | 1699.748 | 1862.4706 | 2056.0614 | 2107.7553 | 2128.8685 | 2071.6791 | 1882.1868 | 1712.6004 | 42427.7727
23.02.2024 | 1595.4169 | 1534.0039 | 1507.7227 | 1471.6139 | 1483.567 | 1497.0308 | 1533.0029 | 1586.4344 | 1731.6399 | 1838.9545 | 1835.4072 | 1853.0727 | 1902.7906 | 1857.9934 | 1839.4292 | 1857.6995 | 1885.5641 | 2030.909 | 2152.2939 | 2128.4502 | 2110.2348 | 2023.465 | 1888.2215 | 1726.5164 | 42871.4344
24.02.2024 | 1593.7916 | 1520.9983 | 1488.6903 | 1466.4267 | 1493.0017 | 1529.5493 | 1564.8242 | 1603.5028 | 1708.678 | 1827.4313 | 1845.5536 | 1868.638 | 1866.1637 | 1840.0314 | 1847.3461 | 1858.4014 | 1876.1216 | 1983.9372 | 2176.2959 | 2195.9293 | 2132.964 | 2097.4199 | 1912.7564 | 1774.5379 | 43072.9907
25.02.2024 | 1637.1008 | 1556.1277 | 1512.5228 | 1487.9359 | 1511.7746 | 1522.2408 | 1559.9011 | 1567.2954 | 1675.3289 | 1817.5992 | 1854.16 | 1866.0528 | 1851.4224 | 1812.3254 | 1793.9649 | 1816.0502 | 1805.3967 | 1917.5447 | 2136.5841 | 2173.0595 | 2157.5934 | 2090.7486 | 1935.8409 | 1747.7921 | 42806.3628
26.02.2024 | 1600.5128 | 1541.3859 | 1514.2356 | 1504.052 | 1536.6089 | 1563.9842 | 1654.8867 | 1769.2244 | 1759.4536 | 1835.4112 | 1882.1401 | 1891.0589 | 1892.4677 | 1895.893 | 1891.4711 | 1867.1541 | 1836.5286 | 1917.3789 | 2163.6658 | 2107.7521 | 1983.4986 | 2092.2499 | 1946.1487 | 1794.9383 | 43442.1009
27.02.2024 | 1640.5413 | 1568.5119 | 1550.2796 | 1531.4384 | 1564.5384 | 1592.8663 | 1688.4848 | 1842.9904 | 1817.6806 | 1863.7871 | 1880.2531 | 1758.3533 | 1671.9689 | 1668.3041 | 1720.3218 | 1828.1241 | 1824.6394 | 1948.9993 | 2168.4061 | 2236.9677 | 2234.2146 | 2121.3016 | 1953.8934 | 1790.8181 | 43467.6844
28.02.2024 | 1669.1026 | 1594.5156 | 1567.2903 | 1554.3641 | 1592.2181 | 1624.2166 | 1724.6874 | 1862.1164 | 1836.3854 | 1924.2006 | 1925.1058 | 1925.1227 | 1938.0229 | 1956.3204 | 1910.5748 | 1924.07 | 1876.5466 | 1986.2119 | 2177.61 | 2226.8893 | 2203.0867 | 2131.5136 | 1984.5774 | 1803.7456 | 44918.4947
29.02.2024 | 1679.1807 | 1610.2687 | 1572.6301 | 1557.8849 | 1586.0293 | 1610.888 | 1694.3184 | 1863.2338 | 1869.578 | 1918.971 | 1926.5335 | 1841.2858 | 1783.2726 | 1702.8428 | 1755.6954 | 1740.1747 | 1763.6979 | 1916.3538 | 2148.3288 | 2202.7429 | 1103.7499 | н/д | н/д | н/д | 36847.661
Итого | 47065.6029 | 45119.4797 | 44168.689 | 43611.8236 | 44442.5584 | 45141.0747 | 47872.6114 | 50785.8757 | 51462.5932 | 53347.8445 | 53385.6298 | 52364.2498 | 52039.4589 | 51382.8086 | 51088.9449 | 51165.4286 | 52377.8428 | 57295.1656 | 61669.8476 | 62256.4368 | 60529.8241 | 57572.8576 | 53296.8375 | 48740.9327 | 1238184.4186
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /