## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 57692549.0242 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1185.3508 | 1127.0973 | 1101.295 | 1088.7996 | 1080.2185 | 1105.0762 | 1184.9594 | 1282.075 | 1284.2773 | 1300.5945 | 1313.9102 | 1306.0989 | 1275.3522 | 1281.239 | 1249.556 | 1290.1964 | 1353.5005 | 1518.5463 | 1568.6781 | 1582.6014 | 1569.415 | 1519.9109 | 1395.6849 | 1287.9679 | 31252.4014
02.02.2024 | 1197.1791 | 1151.9797 | 1119.6636 | 1102.1735 | 1098.5944 | 1116.6841 | 1186.9661 | 1247.6797 | 1303.5662 | 1285.3864 | 1298.6948 | 1306.0139 | 1301.1049 | 1287.7223 | 1269.6536 | 1262.0758 | 1287.2577 | 1464.2926 | 1564.4266 | 1573.0306 | 1541.5239 | 1451.2249 | 1366.283 | 1258.0236 | 31041.2011
03.02.2024 | 1161.4344 | 1093.5522 | 1066.8492 | 1050.7453 | 1049.649 | 1052.7756 | 1087.2654 | 1137.4793 | 1248.8127 | 1314.5935 | 1334.8575 | 1325.2516 | 1366.1211 | 1344.0036 | 1341.0099 | 1350.0394 | 1394.2653 | 1516.7169 | 1568.4204 | 1564.6627 | 1536.7577 | 1485.8304 | 1378.727 | 1266.5906 | 31036.4105
04.02.2024 | 1154.7216 | 1095.5269 | 1070.9739 | 1044.0628 | 1039.6702 | 1052.1894 | 1084.7636 | 1105.0636 | 1197.5281 | 1280.8294 | 1289.9339 | 1327.4998 | 1323.7129 | 1306.9042 | 1289.8353 | 1289.7874 | 1294.02 | 1434.2117 | 1538.2183 | 1506.831 | 1500.9883 | 1450.5546 | 1337.8411 | 1212.0699 | 30227.7381
05.02.2024 | 1106.4533 | 1045.9586 | 1021.336 | 1004.9104 | 995.2764 | 1026.5286 | 1127.2999 | 1218.9514 | 1252.7517 | 1272.5676 | 1263.7986 | 1261.0591 | 519.1406 | 1236.8998 | 1202.289 | 1196.2069 | 1277.5391 | 1425.9711 | 1525.6182 | 1533.1147 | 1525.8677 | 1473.7503 | 1352.4081 | 1222.1949 | 29087.892
06.02.2024 | 1119.8209 | 1076.0276 | 1042.4617 | 1037.1871 | 1038.7677 | 1066.3979 | 1154.3264 | 1236.4861 | 1265.4199 | 1287.3134 | 1296.0812 | 1298.4518 | 1288.6195 | 1311.3935 | 1331.6425 | 1332.3266 | 1343.0332 | 1459.2117 | 1547.156 | 1557.4953 | 1532.8845 | 1461.1019 | 1355.2874 | 1229.7027 | 30668.5968
07.02.2024 | 1124.5114 | 1058.8337 | 1038.9099 | 1029.8448 | 1032.9743 | 1064.8856 | 1150.3709 | 1259.6406 | 1267.7974 | 1243.0627 | 1236.4825 | 1226.1026 | 1203.374 | 1184.4375 | 1174.4176 | 1136.4068 | 1182.6386 | 1355.585 | 1469.7636 | 1478.6618 | 1438.7532 | 1380.6916 | 1274.2161 | 1161.5012 | 29173.8633
08.02.2024 | 1065.9596 | 1013.2168 | 993.8786 | 978.7129 | 987.0505 | 1003.2033 | 1100.568 | 1195.2777 | 1195.6528 | 1203.794 | 1174.9627 | 1174.7393 | 1181.4479 | 1135.316 | 1104.1013 | 1103.0915 | 1155.1061 | 1308.5732 | 1419.8784 | 1421.9761 | 1393.4782 | 1322.6303 | 1204.4646 | 1073.5168 | 27910.5965
09.02.2024 | 995.6819 | 954.7773 | 933.8147 | 921.1071 | 917.3192 | 931.5195 | 1040.7863 | 1133.8166 | 1156.0164 | 1156.1949 | 1121.341 | 1087.3294 | 1086.0863 | 1084.7047 | 1046.5839 | 1033.921 | 1076.3006 | 1224.5049 | 1325.2211 | 1381.0073 | 1364.9005 | 1319.2651 | 1210.2874 | 1089.5566 | 26592.0434
10.02.2024 | 1005.5075 | 952.787 | 928.488 | 920.3413 | 915.4138 | 929.8483 | 980.5976 | 1053.8559 | 1131.3953 | 1191.6233 | 1189.9488 | 1171.5114 | 1143.5761 | 1104.4129 | 1075.0922 | 1070.9084 | 1130.4506 | 1219.6851 | 1368.1548 | 1369.744 | 1344.5831 | 1300.8228 | 1212.4921 | 1069.5073 | 26780.7475
11.02.2024 | 977.318 | 918.2977 | 906.3897 | 881.8597 | 865.0148 | 880.0747 | 909.0547 | 957.275 | 1059.8363 | 1154.3584 | 1161.1622 | 1136.0691 | 1097.2609 | 1077.3485 | 1068.8946 | 1066.6943 | 1076.6898 | 1224.9351 | 1375.3012 | 1387.0464 | 1357.7441 | 1293.5865 | 1185.3923 | 1053.0067 | 26070.6107
12.02.2024 | 971.1591 | 913.5849 | 890.8823 | 876.246 | 871.6754 | 910.0399 | 1011.6465 | 1090.1282 | 1128.5132 | 1099.3134 | 1107.4758 | 1069.7882 | 1071.5628 | 1051.4689 | 1060.6018 | 1049.3767 | 1077.7649 | 1224.8202 | 1340.7124 | 1356.4417 | 1320.6062 | 1257.4513 | 1149.7019 | 1018.506 | 25919.4677
13.02.2024 | 943.9045 | 897.4153 | 877.4542 | 863.6735 | 860.7373 | 891.7417 | 1013.214 | 1096.7589 | 1108.1546 | 1102.2349 | 1100.104 | 1080.0633 | 1061.0815 | 1054.2013 | 1020.7486 | 1023.2497 | 1022.5455 | 1186.4637 | 1352.2863 | 1336.039 | 1324.2534 | 1280.4084 | 1153.0716 | 1037.8386 | 25687.6438
14.02.2024 | 948.2413 | 900.6371 | 881.8157 | 861.1629 | 859.6695 | 892.4077 | 1009.3567 | 1114.5544 | 1118.3833 | 1128.9218 | 1111.5404 | 1134.4981 | 1123.2454 | 1073.1408 | 1033.5523 | 1005.3815 | 1053.0472 | 1200.5105 | 1340.644 | 1379.7166 | 1351.8641 | 1290.7517 | 1185.793 | 1065.2092 | 26064.0448
15.02.2024 | 969.9522 | 923.0381 | 884.8317 | 877.6834 | 882.6503 | 915.5528 | 1008.248 | 1103.1604 | 1122.8314 | 1140.2037 | 1133.4833 | 1167.1237 | 1188.9114 | 1208.8829 | 1183.3886 | 1173.6161 | 1223.4186 | 1358.4672 | 1452.8147 | 1470.62 | 1439.0444 | 1354.6304 | 1237.5894 | 1121.1424 | 27541.2852
16.02.2024 | 1025.8667 | 988.5118 | 965.8133 | 944.5523 | 951.3067 | 980.2063 | 1079.4245 | 1175.4431 | 1220.4516 | 1230.4264 | 1259.1244 | 1256.7344 | 1224.526 | 1218.9778 | 1222.3019 | 1234.3148 | 1257.8714 | 1362.5783 | 1457.6888 | 1472.696 | 1464.1822 | 1406.0062 | 1326.0158 | 1180.3657 | 28905.3864
17.02.2024 | 1067.4587 | 1019.3005 | 992.323 | 981.0214 | 979.4469 | 994.886 | 1040.7496 | 1111.1144 | 1215.1382 | 1264.7594 | 1282.2559 | 1293.8286 | 1297.4119 | 1301.3519 | 1287.4609 | 1302.9822 | 1309.19 | 1413.4665 | 1506.382 | 1510.2926 | 1487.4949 | 1408.9068 | 1348.1744 | 1240.6346 | 29656.0315
18.02.2024 | 1130.7863 | 1067.0045 | 1030.387 | 1000.3357 | 997.5903 | 1005.041 | 1044.2607 | 1070.1926 | 1183.2045 | 1269.6786 | 1328.9148 | 1347.3341 | 1357.7099 | 1355.9726 | 1347.7359 | 1350.8194 | 1352.1583 | 1451.2534 | 1549.4154 | 1586.0423 | 1570.4851 | 1449.0134 | 1319.3228 | 1205.2676 | 30369.9263
19.02.2024 | 1076.2373 | 1017.7729 | 993.0136 | 970.4437 | 965.2974 | 994.1404 | 1094.4513 | 1248.4238 | 1295.1144 | 1286.5047 | 1271.2173 | 1283.4109 | 1282.6479 | 1283.2648 | 1272.4346 | 1247.6326 | 1263.7417 | 1372.7906 | 1488.7309 | 1501.6591 | 1495.1336 | 1412.8196 | 1304.6051 | 1188.6594 | 29610.1477
20.02.2024 | 1108.4684 | 1066.8177 | 1035.1174 | 1025.0838 | 1020.377 | 1047.9898 | 1150.2257 | 1232.7804 | 1269.4008 | 1267.327 | 1271.9513 | 1250.8637 | 1246.923 | 1230.0802 | 1224.1961 | 1226.4277 | 1260.5719 | 1423.8189 | 1548.6054 | 1560.9933 | 1545.5873 | 1442.9908 | 1333.4131 | 1223.7379 | 30013.7485
21.02.2024 | 1132.4999 | 1086.7928 | 1056.7352 | 1037.1676 | 1033.8798 | 1057.5056 | 1153.964 | 1235.5781 | 1262.4477 | 1284.676 | 1281.4979 | 1270.9151 | 1248.6833 | 1227.1142 | 1226.424 | 1259.7985 | 1306.5428 | 1408.7754 | 1528.2661 | 1577.6674 | 1544.1313 | 1479.0574 | 1360.111 | 1228.2703 | 30288.5016
22.02.2024 | 1122.5657 | 1081.3473 | 1044.7613 | 1038.9501 | 1034.5246 | 1053.9259 | 1123.1871 | 1217.6302 | 1266.5569 | 1243.3548 | 1205.9461 | 1209.0021 | 1222.7204 | 1197.1235 | 1164.2594 | 1127.3603 | 1162.4533 | 1298.7018 | 1487.3153 | 1490.7206 | 1492.0039 | 1454.7259 | 1292.9164 | 1175.4039 | 29207.4567
23.02.2024 | 1079.5592 | 1030.1669 | 1003.3441 | 982.1808 | 967.59 | 986.6267 | 1019.6799 | 1073.7974 | 1182.1294 | 1236.8497 | 1257.0111 | 1266.8412 | 1290.7534 | 1278.0388 | 1256.4349 | 1270.5957 | 1287.8871 | 1398.7659 | 1494.083 | 1501.0379 | 1468.9464 | 1378.9101 | 1304.8111 | 1193.0875 | 29209.1284
24.02.2024 | 1100.9875 | 1040.5349 | 1007.8114 | 997.2962 | 993.2355 | 1008.0755 | 1027.6257 | 1073.8161 | 1139.0356 | 1207.2724 | 1257.4057 | 1266.0576 | 1280.0344 | 1281.1131 | 1279.2961 | 1288.5489 | 1298.8972 | 1382.6412 | 1526.1922 | 1553.7078 | 1517.3838 | 1449.2362 | 1325.9829 | 1216.307 | 29518.4949
25.02.2024 | 1125.9562 | 1072.6445 | 1042.2074 | 1020.3673 | 1011.7538 | 1020.1621 | 1021.1691 | 1033.7111 | 1131.1406 | 1241.8523 | 1281.6537 | 1256.1495 | 1267.3607 | 1252.3583 | 1215.6219 | 1221.8521 | 1249.6077 | 1349.294 | 1522.7452 | 1536.7503 | 1542.2296 | 1459.6336 | 1332.6497 | 1199.1104 | 29407.9811
26.02.2024 | 1110.7439 | 1055.9987 | 1032.2189 | 1014.3614 | 1006.0741 | 1024.4597 | 1123.8465 | 1209.3245 | 1257.7869 | 1292.1095 | 1290.8264 | 1303.782 | 1304.527 | 1301.6637 | 1298.7932 | 1267.8679 | 1286.9427 | 1346.962 | 1526.7389 | 1543.2921 | 1541.7994 | 1480.0329 | 1353.0216 | 1225.9971 | 30199.1713
27.02.2024 | 1124.6376 | 1079.1579 | 1065.3497 | 1050.7168 | 1046.3503 | 1070.5319 | 1155.3128 | 1249.0889 | 1312.8765 | 1314.0971 | 1319.9442 | 1330.1899 | 1318.9635 | 1304.3756 | 1288.955 | 1257.5154 | 1246.969 | 1332.1631 | 1511.6549 | 1582.6529 | 1567.8781 | 1495.1064 | 1381.8643 | 1239.8604 | 30646.2124
28.02.2024 | 1157.9567 | 1114.4543 | 1098.2714 | 1080.4363 | 1077.1907 | 1100.4138 | 1178.6986 | 1265.6833 | 1303.5654 | 1298.1858 | 1307.4652 | 1331.9876 | 1356.5128 | 1329.6736 | 1301.7448 | 1299.4136 | 1287.1101 | 1356.8274 | 1557.1452 | 1597.5265 | 1569.8402 | 1499.7261 | 1375.4593 | 1238.2801 | 31083.5687
29.02.2024 | 1152.5676 | 1096.8177 | 1070.7607 | 1061.0585 | 1056.2511 | 1087.3581 | 1173.838 | 1252.964 | 1284.022 | 1307.1484 | 1313.7961 | 1308.1732 | 1283.2157 | 1231.3979 | 1202.8153 | 1177.8319 | 1193.9937 | 1299.6416 | 1502.339 | 1552.7424 | 779.3468 | н/д | н/д | н/д | 25388.0795
Итого | 31443.4873 | 29940.0526 | 29197.1588 | 28742.4823 | 28635.5495 | 29270.248 | 31435.8569 | 33681.7508 | 35163.807 | 35905.2339 | 36062.7869 | 36046.8701 | 35212.5876 | 35534.5817 | 35039.8409 | 34916.2395 | 35711.5148 | 39320.1755 | 42964.5965 | 43466.7702 | 42129.107 | 39458.7767 | 36357.5872 | 32921.3164 | 838558.3779
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /