## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 70538005.9973 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1265.1157 | 1219.762 | 1192.5507 | 1171.3459 | 1199.2423 | 1236.3415 | 1368.0467 | 1457.1509 | 1599.6595 | 1804.5089 | 1794.5256 | 1720.1566 | 1706.3019 | 1660.9914 | 1622.6032 | 1640.8899 | 1652.2591 | 1726.4763 | 1690.7955 | 1630.7211 | 1581.8676 | 1507.5145 | 1410.8044 | 1301.2649 | 36160.8962
02.02.2024 | 1246.7986 | 1224.0783 | 1195.816 | 1165.0759 | 1179.184 | 1225.2994 | 1333.4639 | 1405.4704 | 1532.6794 | 1700.1605 | 1739.7383 | 1726.7765 | 1700.44 | 1602.4642 | 1594.4169 | 1557.4339 | 1585.662 | 1679.0818 | 1684.5358 | 1627.4627 | 1548.7886 | 1450.0258 | 1344.1751 | 1255.2919 | 35304.3199
03.02.2024 | 1210.1574 | 1169.9335 | 1151.5324 | 1132.325 | 1134.4942 | 1157.1431 | 1189.1019 | 1234.7378 | 1383.68 | 1557.2577 | 1636.2806 | 1657.1777 | 1651.1076 | 1605.7984 | 1609.5024 | 1595.3159 | 1603.6224 | 1709.5147 | 1668.4089 | 1586.7342 | 1533.0081 | 1458.9759 | 1364.7761 | 1277.0559 | 34277.6418
04.02.2024 | 1210.6441 | 1169.8915 | 1145.0944 | 1120.6668 | 1139.4852 | 1153.2557 | 1180.0924 | 1184.3332 | 1290.5484 | 1451.3056 | 1489.7056 | 1507.2996 | 1466.0305 | 1473.2056 | 1437.9766 | 1416.3586 | 1430.8853 | 1549.6713 | 1558.2252 | 1535.4659 | 1495.0561 | 1424.158 | 1344.0422 | 1246.3354 | 32419.7332
05.02.2024 | 1174.1335 | 1122.1962 | 1099.5463 | 1074.6429 | 1095.4494 | 1151.2056 | 1284.8851 | 1339.5128 | 1463.3498 | 1625.0823 | 1679.1109 | 1620.8534 | 1622.9299 | 1575.7797 | 1508.0529 | 1523.1616 | 1571.8312 | 1647.6421 | 1623.4684 | 1594.1138 | 1545.3472 | 1458.4389 | 1379.7981 | 1292.1321 | 34072.664
06.02.2024 | 1232.6304 | 1198.9495 | 1169.0517 | 1158.6446 | 1161.1311 | 1211.6039 | 1350.0509 | 1440.0221 | 1608.4948 | 1803.4832 | 1800.9573 | 1756.3347 | 1736.1484 | 1725.9513 | 1670.5555 | 1693.6149 | 1711.7196 | 1739.0043 | 1664.4179 | 1634.8435 | 1566.3071 | 1484.9938 | 1384.3897 | 1294.3166 | 36197.6168
07.02.2024 | 1221.2909 | 1181.95 | 1159.9263 | 1128.0112 | 1144.9356 | 1183.9023 | 1341.537 | 1437.5632 | 1555.1962 | 1692.6943 | 1661.9851 | 1658.6343 | 1585.1162 | 1541.3051 | 1491.4965 | 1453.0495 | 1497.221 | 1592.2869 | 1572.1194 | 1543.7134 | 1483.5907 | 1397.1646 | 1300.6174 | 1228.4096 | 34053.7168
08.02.2024 | 1170.3402 | 1114.6241 | 1097.3006 | 1079.9422 | 1107.0243 | 1159.9749 | 1315.9395 | 1377.5045 | 1499.6919 | 1600.8554 | 1614.0852 | 1602.1174 | 1525.8166 | 1469.4795 | 1395.043 | 1388.6316 | 1434.8853 | 1526.0986 | 1539.8319 | 1478.1498 | 1412.6136 | 1333.0829 | 1245.5759 | 1164.9414 | 32653.5502
09.02.2024 | 1096.0276 | 1045.3894 | 1026.9138 | 1003.7767 | 1021.9327 | 1074.1074 | 1207.3187 | 1271.7199 | 1413.4739 | 1549.5997 | 1536.527 | 1485.9502 | 1430.8888 | 1385.9119 | 1325.3613 | 1298.316 | 1340.3774 | 1448.4433 | 1477.4788 | 1451.2824 | 1402.4251 | 1340.9033 | 1217.1952 | 1155.9142 | 31007.2348
10.02.2024 | 1087.9848 | 1065.8888 | 1037.35 | 1025.4686 | 1011.1401 | 1033.2487 | 1079.2752 | 1116.6899 | 1264.0526 | 1396.039 | 1428.0942 | 1431.4219 | 1388.9907 | 1319.5871 | 1289.8559 | 1250.2209 | 1274.2873 | 1419.7607 | 1485.3061 | 1429.0912 | 1366.5265 | 1305.0942 | 1212.7419 | 1133.6125 | 29851.7288
11.02.2024 | 1071.957 | 1034.2095 | 1007.6577 | 987.8094 | 976.1928 | 1001.0526 | 1022.127 | 1048.2718 | 1170.5929 | 1292.3086 | 1319.5696 | 1309.5562 | 1303.2079 | 1286.2197 | 1252.5467 | 1234.9427 | 1289.3779 | 1400.8721 | 1448.7374 | 1437.6982 | 1377.4197 | 1319.1048 | 1217.4348 | 1134.7363 | 28943.6032
12.02.2024 | 1048.777 | 1006.2609 | 991.9887 | 993.8874 | 1003.7937 | 1045.4897 | 1196.7541 | 1281.8301 | 1397.3715 | 1506.6447 | 1532.8156 | 1495.8791 | 1460.6243 | 1399.9502 | 1371.3104 | 1359.1007 | 1370.7912 | 1496.7476 | 1494.0517 | 1428.9438 | 1358.2509 | 1271.7551 | 1163.8802 | 1086.0131 | 30762.9118
13.02.2024 | 1020.329 | 975.9708 | 957.1217 | 943.0011 | 969.3313 | 1012.2638 | 1140.2774 | 1244.4277 | 1369.3537 | 1505.8889 | 1529.6926 | 1482.0494 | 1428.3318 | 1381.3377 | 1332.274 | 1310.9189 | 1299.9942 | 1415.0107 | 1465.6555 | 1407.0829 | 1368.3753 | 1287.4541 | 1210.6451 | 1112.4133 | 30169.2009
14.02.2024 | 1046.155 | 1017.7088 | 1002.3191 | 984.8212 | 990.0425 | 1042.0149 | 1178.6578 | 1267.4409 | 1406.0059 | 1543.2963 | 1508.502 | 1505.1681 | 1475.4496 | 1375.7559 | 1337.8418 | 1306.7895 | 1337.1489 | 1434.8927 | 1456.1713 | 1448.6423 | 1379.0676 | 1300.7793 | 1198.0897 | 1126.2672 | 30669.0281
15.02.2024 | 1064.0587 | 1036.7749 | 1002.9539 | 981.9197 | 990.3959 | 1051.0042 | 1157.3031 | 1265.2649 | 1413.9961 | 1588.6304 | 1648.9006 | 1644.4704 | 1654.2934 | 1589.9738 | 1541.2351 | 1526.7114 | 1543.8554 | 1585.3197 | 1560.8098 | 1520.0892 | 1455.641 | 1368.4771 | 1264.4288 | 1179.3686 | 32635.8761
16.02.2024 | 1112.9456 | 1067.7037 | 1045.3353 | 1023.3644 | 1048.2021 | 1095.2024 | 1234.7938 | 1348.5962 | 1498.5959 | 1664.7164 | 1700.2915 | 1658.4709 | 1653.5857 | 1617.4559 | 1569.0863 | 1552.6846 | 1554.7901 | 1628.5939 | 1615.0361 | 1561.4137 | 1507.5994 | 1398.2694 | 1313.2781 | 1195.4914 | 33665.5027
17.02.2024 | 1114.1802 | 1087.9695 | 1067.9125 | 1049.4407 | 1066.3346 | 1079.6907 | 1139.8094 | 1160.8047 | 1362.2964 | 1508.6479 | 1596.4433 | 1601.1382 | 1579.3273 | 1549.3079 | 1519.1948 | 1520.0536 | 1523.0034 | 1546.4012 | 1589.9894 | 1548.7362 | 1494.2544 | 1409.5134 | 1312.6969 | 1220.4288 | 32647.5754
18.02.2024 | 1144.9145 | 1125.0898 | 1090.4244 | 1054.4686 | 1059.6992 | 1065.1917 | 1108.0146 | 1109.83 | 1257.1916 | 1439.3496 | 1501.6215 | 1521.7691 | 1524.7081 | 1500.9876 | 1500.162 | 1488.5899 | 1470.3221 | 1551.8367 | 1576.9603 | 1560.9309 | 1491.6428 | 1391.2684 | 1291.6149 | 1202.0922 | 32028.6804
19.02.2024 | 1123.9513 | 1092.679 | 1066.4433 | 1071.2558 | 1075.1758 | 1085.8413 | 1211.4123 | 1364.6208 | 1547.6964 | 1667.4981 | 1692.9343 | 1690.722 | 1698.8849 | 1648.8201 | 1604.6894 | 1563.0222 | 1563.6026 | 1653.6721 | 1613.1498 | 1575.5294 | 1517.6916 | 1422.0029 | 1304.0294 | 1224.4627 | 34079.7874
20.02.2024 | 1175.5417 | 1138.4743 | 1110.3931 | 1097.5769 | 1119.3336 | 1161.7334 | 1326.2472 | 1380.5733 | 1520.0169 | 1708.0187 | 1727.4314 | 1699.8338 | 1700.7728 | 1668.2963 | 1612.7717 | 1594.4929 | 1605.6345 | 1670.4135 | 1656.0761 | 1585.0648 | 1518.5021 | 1414.9182 | 1306.5929 | 1212.3128 | 34711.0227
21.02.2024 | 1165.4978 | 1119.4447 | 1085.672 | 1058.5762 | 1079.1478 | 1120.2207 | 1260.1016 | 1358.1926 | 1515.7489 | 1669.9691 | 1713.8001 | 1688.4002 | 1650.4346 | 1549.0667 | 1546.3687 | 1561.3083 | 1600.8646 | 1640.7159 | 1616.4159 | 1607.3542 | 1548.3446 | 1445.2007 | 1350.2886 | 1241.7933 | 34192.9277
22.02.2024 | 1186.5206 | 1155.4436 | 1129.7762 | 1123.4582 | 1133.0549 | 1167.4044 | 1278.9184 | 1378.0798 | 1470.155 | 1628.0262 | 1614.2489 | 1575.1711 | 1560.1722 | 1499.3565 | 1431.6789 | 1413.0231 | 1409.8735 | 1499.7348 | 1570.3609 | 1510.32 | 1490.9271 | 1394.2531 | 1290.7711 | 1187.9511 | 33098.6796
23.02.2024 | 1133.1903 | 1095.3418 | 1063.1949 | 1036.5632 | 1032.3727 | 1039.9071 | 1071.8764 | 1120.8826 | 1254.7625 | 1405.5088 | 1524.9977 | 1566.0904 | 1554.8077 | 1531.9156 | 1497.7764 | 1475.3476 | 1465.3477 | 1529.0753 | 1541.1119 | 1518.6114 | 1466.6948 | 1397.0763 | 1308.785 | 1225.6761 | 31856.9142
24.02.2024 | 1143.4428 | 1091.9749 | 1078.3977 | 1049.0463 | 1070.5774 | 1074.4441 | 1106.1336 | 1112.7944 | 1233.7323 | 1438.301 | 1513.2182 | 1527.3205 | 1525.0916 | 1475.652 | 1445.2658 | 1484.7065 | 1490.3387 | 1535.7258 | 1581.3098 | 1544.7608 | 1490.8871 | 1410.0849 | 1308.5048 | 1216.0434 | 31947.7545
25.02.2024 | 1139.6382 | 1097.7699 | 1075.0334 | 1056.4006 | 1081.2211 | 1084.8666 | 1087.9015 | 1084.5705 | 1227.7168 | 1403.3054 | 1484.4316 | 1471.9928 | 1423.5329 | 1433.2968 | 1387.4372 | 1335.7881 | 1437.4124 | 1485.3281 | 1554.8151 | 1526.8338 | 1460.614 | 1395.767 | 1298.2067 | 1200.5216 | 31234.4021
26.02.2024 | 1140.1056 | 1097.2932 | 1082.8981 | 1049.0989 | 1071.9864 | 1123.3482 | 1250.9897 | 1351.2343 | 1525.9615 | 1708.3829 | 1751.6164 | 1767.4164 | 1736.2448 | 1701.4598 | 1649.7225 | 1598.0296 | 1581.5439 | 1571.6294 | 1669.8036 | 1600.7681 | 1527.3679 | 1433.3315 | 1317.1005 | 1225.4519 | 34532.7849
27.02.2024 | 1152.1652 | 1120.6569 | 1097.5932 | 1075.3783 | 1092.3642 | 1121.5587 | 1232.398 | 1366.3833 | 1543.7144 | 1711.5303 | 1762.9953 | 1776.7107 | 1747.338 | 1713.7922 | 1655.2946 | 1587.0742 | 1584.1333 | 1608.1057 | 1667.2272 | 1622.5346 | 1566.8477 | 1474.7243 | 1360.1131 | 1247.9046 | 34888.5381
28.02.2024 | 1191.9547 | 1145.438 | 1127.8901 | 1108.7217 | 1131.6504 | 1172.0437 | 1296.6256 | 1402.4719 | 1571.7484 | 1724.9637 | 1790.2891 | 1832.053 | 1809.2944 | 1773.9662 | 1711.6881 | 1680.2306 | 1615.72 | 1607.8622 | 1667.9039 | 1642.646 | 1544.483 | 1460.2206 | 1351.6323 | 1257.957 | 35619.4544
29.02.2024 | 1200.6547 | 1148.5307 | 1123.1106 | 1102.2616 | 1128.6015 | 1176.5602 | 1306.003 | 1407.8378 | 1560.1508 | 1780.1289 | 1790.1184 | 1723.5531 | 1664.9509 | 1575.0277 | 1513.7724 | 1503.1835 | 1524.5582 | 1563.2949 | 1619.6102 | 1582.9619 | 778.7459 | н/д | н/д | н/д | 29773.6169
Итого | 33291.103 | 32167.3983 | 31481.1978 | 30906.9503 | 31313.4967 | 32305.9212 | 35256.0559 | 37318.8122 | 41457.6344 | 46076.1025 | 47084.9277 | 46704.4878 | 45964.8233 | 44632.1128 | 43424.9809 | 42912.9906 | 43371.0632 | 45463.2122 | 45929.7837 | 44742.5004 | 42278.8874 | 39154.553 | 36372.2088 | 33846.1599 | 953457.3638
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /