## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 2276167.9344 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 337.513 | 337.599 | 340.9705 | 347.1352 | 349.9211 | 346.8577 | 346.1786 | 325.9714 | 316.1606 | 316.671 | 314.4706 | 309.8287 | 305.4194 | 298.6951 | 290.8406 | 300.2584 | 303.1105 | 330.3947 | 332.9523 | 329.389 | 330.3298 | 329.6018 | 325.7444 | 329.1614 | 7795.1748
02.02.2024 | 328.7496 | 330.1634 | 329.5178 | 332.955 | 334.6115 | 334.623 | 334.2685 | 308.9178 | 309.1066 | 324.853 | 319.8147 | 307.3851 | 294.0525 | 290.6961 | 297.6678 | 289.1581 | 298.4205 | 325.0201 | 323.4728 | 341.7188 | 340.7399 | 331.6663 | 326.8719 | 326.3295 | 7680.7802
03.02.2024 | 330.7377 | 329.6115 | 327.1465 | 327.2792 | 327.1452 | 326.7913 | 328.6788 | 304.5925 | 304.9348 | 303.3113 | 313.9179 | 324.1777 | 308.7073 | 298.0608 | 296.8313 | 303.5833 | 299.3308 | 333.1792 | 339.4284 | 344.8696 | 344.697 | 339.4787 | 329.8828 | 327.4428 | 7713.8162
04.02.2024 | 329.4764 | 326.8647 | 329.3159 | 329.1501 | 329.2192 | 330.307 | 329.869 | 307.3454 | 300.9221 | 297.2521 | 282.8845 | 280.1232 | 284.526 | 282.3022 | 280.1035 | 274.024 | 268.9397 | 300.7353 | 332.9771 | 337.8868 | 331.1509 | 328.0278 | 327.6691 | 324.7078 | 7445.7799
05.02.2024 | 322.7326 | 322.6184 | 323.3205 | 324.4723 | 327.2714 | 327.3435 | 323.6909 | 293.3409 | 291.9944 | 296.6123 | 301.6647 | 304.2285 | 308.5589 | 294.771 | 295.4941 | 294.8461 | 294.2012 | 332.0975 | 340.9574 | 333.5636 | 326.3338 | 327.2282 | 323.0902 | 323.606 | 7554.0384
06.02.2024 | 320.6571 | 324.0678 | 325.9081 | 325.874 | 334.7734 | 336.9212 | 337.7217 | 320.492 | 306.8235 | 322.8827 | 321.1856 | 305.0327 | 277.8608 | 312.4685 | 312.0669 | 312.4881 | 313.4333 | 341.1009 | 345.1163 | 341.0056 | 338.8033 | 341.1007 | 341.5583 | 340.1668 | 7799.5092
07.02.2024 | 337.4265 | 334.7927 | 334.4654 | 335.6424 | 338.5549 | 338.8713 | 334.1775 | 305.9952 | 302.8644 | 305.3837 | 309.9752 | 307.4742 | 294.6874 | 287.2685 | 275.1056 | 279.4682 | 270.3467 | 297.6584 | 316.5833 | 313.5008 | 313.6522 | 317.0808 | 322.8149 | 327.1571 | 7500.9475
08.02.2024 | 328.5023 | 330.33 | 328.8738 | 330.2658 | 331.9866 | 330.2772 | 324.2462 | 285.2142 | 286.4008 | 285.6412 | 281.5511 | 261.5582 | 257.5209 | 234.2982 | 234.8335 | 231.7786 | 230.2172 | 260.9017 | 287.1033 | 286.2717 | 280.8069 | 275.0481 | 273.8683 | 274.9322 | 6832.4281
09.02.2024 | 274.3432 | 275.0736 | 275.6552 | 274.8913 | 280.2536 | 279.9671 | 276.2986 | 244.8513 | 238.7309 | 238.406 | 231.0559 | 202.0363 | 200.5655 | 214.9928 | 218.0255 | 211.4849 | 210.0037 | 238.8454 | 261.849 | 268.4701 | 268.1168 | 268.7999 | 267.1854 | 265.3428 | 5985.2447
10.02.2024 | 271.4984 | 271.257 | 270.7048 | 277.6894 | 276.6091 | 275.1319 | 272.6091 | 241.0505 | 240.4921 | 244.5702 | 245.175 | 232.7612 | 226.5457 | 225.5316 | 216.7466 | 215.3774 | 218.8131 | 240.6535 | 268.5139 | 280.4936 | 278.1985 | 273.5575 | 282.6322 | 277.5931 | 6124.2056
11.02.2024 | 278.277 | 279.2808 | 278.792 | 276.8435 | 276.2948 | 277.4475 | 278.9323 | 243.7631 | 238.6543 | 233.806 | 232.7132 | 226.2563 | 217.6322 | 212.2623 | 207.6384 | 204.9512 | 209.3766 | 239.3648 | 254.4863 | 257.8159 | 263.4522 | 263.517 | 263.1261 | 263.9425 | 5978.6262
12.02.2024 | 261.6907 | 262.6693 | 266.0324 | 265.8293 | 266.3891 | 264.8123 | 266.7813 | 240.4912 | 231.7003 | 226.2678 | 231.442 | 234.3751 | 236.4366 | 240.3728 | 230.7429 | 246.9201 | 238.2249 | 273.9161 | 297.9307 | 299.4319 | 305.7197 | 302.0077 | 290.9049 | 291.4497 | 6272.5391
13.02.2024 | 291.3225 | 295.5945 | 296.4364 | 298.8168 | 299.07 | 297.6744 | 292.4739 | 263.0537 | 258.3542 | 264.8314 | 255.7249 | 245.3675 | 233.6022 | 229.3659 | 227.7156 | 209.2083 | 220.3149 | 232.9271 | 267.2541 | 283.3804 | 284.7882 | 282.8563 | 283.121 | 281.5905 | 6394.8447
14.02.2024 | 284.8394 | 282.6238 | 280.9778 | 282.4436 | 284.713 | 286.0191 | 282.5009 | 246.5262 | 252.4831 | 261.1042 | 251.8925 | 245.0737 | 235.6118 | 226.1136 | 210.1203 | 223.2638 | 233.6507 | 253.3019 | 285.6897 | 284.2509 | 287.3101 | 285.5448 | 290.6438 | 285.9222 | 6342.621
15.02.2024 | 283.0206 | 281.0369 | 285.301 | 285.706 | 284.2703 | 287.4966 | 284.0086 | 254.2015 | 253.6615 | 273.7035 | 276.7857 | 272.1831 | 259.8868 | 253.3 | 261.063 | 256.6383 | 263.2268 | 296.2131 | 308.0024 | 301.4051 | 304.4328 | 304.4518 | 303.9185 | 303.1162 | 6737.0303
16.02.2024 | 304.9753 | 306.5253 | 304.3846 | 303.4352 | 298.3897 | 298.6793 | 301.9346 | 276.7682 | 274.8413 | 286.478 | 291.4407 | 287.8443 | 279.18 | 287.0501 | 294.2856 | 296.9147 | 286.6394 | 300.9824 | 322.7764 | 324.6057 | 322.5531 | 315.0301 | 313.9555 | 310.4947 | 7190.1643
17.02.2024 | 306.9144 | 309.6225 | 308.3707 | 309.2543 | 306.129 | 306.6142 | 305.7209 | 281.4006 | 281.1319 | 291.504 | 297.2562 | 295.3239 | 287.4776 | 280.5241 | 280.7261 | 284.6901 | 282.3093 | 301.1371 | 329.1257 | 328.3464 | 325.587 | 325.5416 | 325.0216 | 314.4845 | 7264.2138
18.02.2024 | 308.9833 | 305.1725 | 305.5116 | 307.586 | 307.8328 | 306.9468 | 307.199 | 278.536 | 272.1918 | 270.1187 | 275.3882 | 284.2303 | 287.9078 | 299.4459 | 302.4764 | 294.9808 | 290.1793 | 300.3326 | 325.9426 | 328.6112 | 329.5636 | 321.7612 | 315.5568 | 315.8837 | 7242.3388
19.02.2024 | 312.9373 | 308.6074 | 309.0026 | 308.0304 | 304.9866 | 302.5357 | 300.9797 | 274.626 | 279.1068 | 297.3443 | 297.6737 | 287.7106 | 284.8821 | 281.85 | 281.3224 | 274.017 | 277.7597 | 292.8384 | 312.1383 | 310.3179 | 309.6945 | 301.0147 | 294.5918 | 298.5447 | 7102.5125
20.02.2024 | 298.8225 | 305.6289 | 305.6832 | 306.6302 | 307.3945 | 306.8503 | 307.9067 | 278.9299 | 278.5386 | 294.8477 | 298.3686 | 320.1836 | 393.9698 | 400.441 | 396.1186 | 387.0488 | 386.8676 | 400.0465 | 413.6283 | 418.8499 | 418.412 | 416.7492 | 414.4911 | 413.5496 | 8469.9572
21.02.2024 | 414.2279 | 416.5967 | 418.1117 | 417.7447 | 415.1719 | 416.4456 | 406.672 | 381.7654 | 375.6891 | 386.7658 | 398.4105 | 400.7294 | 391.5785 | 387.2058 | 379.3758 | 382.9416 | 360.1111 | 326.6274 | 341.3676 | 344.7085 | 341.2207 | 338.2168 | 333.2335 | 337.5515 | 9112.4693
22.02.2024 | 335.5724 | 337.7836 | 331.3321 | 329.922 | 337.2253 | 336.9573 | 326.9649 | 303.585 | 311.9368 | 361.041 | 358.2242 | 348.8929 | 337.9587 | 343.7772 | 341.2673 | 339.155 | 346.7494 | 368.2691 | 411.0686 | 412.7852 | 407.059 | 405.2633 | 398.3947 | 396.2961 | 8527.4812
23.02.2024 | 394.7949 | 396.801 | 397.0676 | 397.0654 | 396.2496 | 398.2814 | 383.872 | 350.7491 | 356.3066 | 361.1362 | 368.9337 | 362.0553 | 356.6641 | 355.296 | 352.1677 | 359.2833 | 359.8701 | 378.1874 | 391.9109 | 397.6689 | 402.4215 | 399.1392 | 414.6705 | 406.7242 | 9137.3167
24.02.2024 | 401.0893 | 399.2368 | 398.9808 | 400.1673 | 399.2313 | 397.2485 | 393.8602 | 364.4407 | 365.2037 | 366.3705 | 367.2718 | 378.6775 | 371.33 | 381.0561 | 380.6187 | 381.8897 | 386.0048 | 393.987 | 421.1063 | 414.6096 | 415.8708 | 415.031 | 408.7715 | 406.9355 | 9408.9893
25.02.2024 | 403.2028 | 399.8485 | 399.5136 | 400.946 | 401.344 | 401.8564 | 389.9048 | 368.9496 | 367.0487 | 375.2372 | 367.9008 | 356.9172 | 361.1831 | 363.7313 | 363.1063 | 360.4194 | 362.983 | 365.1174 | 407.4502 | 416.0625 | 410.8406 | 408.2636 | 402.3917 | 405.3541 | 9259.5729
26.02.2024 | 403.0406 | 402.1591 | 403.004 | 404.2909 | 404.1801 | 405.2738 | 398.092 | 370.6254 | 377.7215 | 390.5935 | 392.4215 | 397.6135 | 394.2567 | 395.5616 | 397.3099 | 386.4409 | 387.532 | 390.3049 | 421.3933 | 417.99 | 420.4238 | 416.4132 | 417.0338 | 416.4528 | 9610.1288
27.02.2024 | 414.0037 | 414.2506 | 413.873 | 414.0816 | 413.49 | 413.2509 | 406.4076 | 376.0633 | 191.9451 | 268.2512 | 0 | 246.6833 | 284.9848 | 306.9205 | 363.7423 | 271.6694 | 275.6256 | 277.0595 | 329.0522 | 329.119 | 315.0821 | 328.6712 | 321.4996 | 326.7184 | 7702.4447
28.02.2024 | 329.7069 | 329.2867 | 323.7682 | 330.7432 | 329.1289 | 328.6648 | 320.2062 | 289.0843 | 300.0372 | 314.4001 | 265.8344 | 266.6554 | 258.4939 | 262.2782 | 131.7464 | 37.5333 | 135.7202 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4553.2885
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 9209.0585 | 9215.103 | 9212.0218 | 9244.8913 | 9261.837 | 9260.1462 | 9162.1564 | 8381.3304 | 8164.9829 | 8459.3846 | 8149.378 | 8291.3789 | 8231.4811 | 8245.6373 | 8119.259 | 7910.4328 | 8009.9619 | 8391.1993 | 8989.2775 | 9047.1285 | 9017.2609 | 8961.0624 | 8912.6438 | 8891.4503 | 208738.4639
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /