## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 43142102.9551 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 862.096 | 826.9455 | 803.83 | 793.9882 | 790.1985 | 822.7679 | 887.6588 | 904.9005 | 925.3891 | 948.275 | 920.3064 | 870.2754 | 875.7459 | 863.911 | 855.8823 | 872.8619 | 925.4381 | 1091.4504 | 1122.8932 | 1156.4484 | 1128.0836 | 1053.578 | 968.9643 | 896.8773 | 22168.7659
02.02.2024 | 814.4998 | 763.9856 | 740.2042 | 737.875 | 742.1247 | 774.8143 | 825.4326 | 827.4191 | 882.4184 | 899.0136 | 912.0449 | 885.5778 | 834.0572 | 828.9348 | 850.0641 | 841.8477 | 889.8593 | 1055.7645 | 1145.7689 | 1147.6822 | 1124.9186 | 1080.9897 | 1019.5514 | 909.459 | 21534.3074
03.02.2024 | 841.6032 | 797.3932 | 777.4168 | 761.3403 | 751.2718 | 755.8827 | 804.8514 | 804.4492 | 856.4198 | 912.7619 | 910.9838 | 909.0033 | 896.251 | 900.8145 | 899.1376 | 891.9774 | 923.5387 | 1074.7194 | 1131.8448 | 1175.2816 | 1126.0822 | 1075.7868 | 1008.9961 | 923.2199 | 21911.0274
04.02.2024 | 824.2478 | 768.626 | 761.9168 | 741.0325 | 739.691 | 732.2964 | 748.096 | 728.496 | 818.1902 | 877.8677 | 873.996 | 921.524 | 921.5902 | 901.1813 | 868.0074 | 865.5114 | 867.2343 | 1042.3267 | 1121.7608 | 1124.4489 | 1129.9202 | 1069.9496 | 989.2821 | 900.2792 | 21337.4725
05.02.2024 | 826.5722 | 771.2065 | 747.89 | 732.6524 | 730.4059 | 762.3408 | 827.9178 | 855.3523 | 852.333 | 860.2546 | 863.0997 | 851.0005 | 810.7072 | 793.5173 | 812.1947 | 822.7665 | 868.8075 | 1037.691 | 1079.5502 | 1072.8439 | 1051.3374 | 998.1799 | 939.1405 | 860.981 | 20828.7429
06.02.2024 | 782.6451 | 754.9445 | 724.5962 | 694.9131 | 697.023 | 739.5959 | 813.2327 | 831.5177 | 877.8916 | 893.232 | 904.5926 | 866.9655 | 840.2811 | 847.5768 | 854.009 | 866.6993 | 905.6418 | 1056.4061 | 1111.1781 | 1106.6653 | 1076.4758 | 1019.6703 | 948.3682 | 857.3602 | 21071.4816
07.02.2024 | 793.5995 | 751.2393 | 739.5382 | 730.1684 | 728.5183 | 744.6732 | 807.4972 | 788.5976 | 795.6855 | 818.1829 | 831.5112 | 798.6448 | 802.849 | 765.5208 | 761.5981 | 736.7003 | 793.5454 | 974.8329 | 1051.5584 | 1058.5503 | 1061.7651 | 1004.4242 | 929.5455 | 834.7851 | 20103.5312
08.02.2024 | 751.8779 | 723.1305 | 700.8479 | 689.4756 | 687.7787 | 700.2241 | 751.9185 | 784.781 | 829.4752 | 839.5624 | 818.3878 | 813.5254 | 771.2895 | 771.3971 | 757.3336 | 751.0706 | 799.2276 | 977.9373 | 1053.3013 | 1063.5344 | 1061.531 | 982.6452 | 899.7344 | 818.7282 | 19798.7151
09.02.2024 | 738.2262 | 712.3663 | 694.194 | 671.9783 | 669.6295 | 685.9575 | 740.1521 | 747.0492 | 782.5325 | 819.8032 | 803.2109 | 770.7394 | 759.8688 | 757.6127 | 735.4597 | 741.3134 | 753.7635 | 921.5212 | 1015.2959 | 1032.6682 | 1037.8187 | 988.8353 | 908.0238 | 807.3242 | 19295.3444
10.02.2024 | 740.0204 | 698.7635 | 677.9858 | 656.765 | 653.852 | 673.5157 | 686.9344 | 703.9297 | 777.451 | 825.4024 | 812.7175 | 791.6712 | 763.8745 | 751.0932 | 734.3556 | 774.3818 | 790.5896 | 935.8547 | 1042.3059 | 1065.9533 | 1020.9774 | 977.3896 | 900.6725 | 800.975 | 19257.4317
11.02.2024 | 715.9898 | 683.2071 | 669.1923 | 658.64 | 651.8055 | 653.7354 | 651.5803 | 650.1783 | 732.4513 | 776.8678 | 814.8657 | 800.1741 | 774.7034 | 789.0517 | 787.0576 | 759.1292 | 777.5987 | 951.6287 | 1025.7362 | 1028.7037 | 1027.6466 | 994.2659 | 896.1811 | 782.2691 | 19052.6596
12.02.2024 | 714.1389 | 669.8313 | 662.4896 | 647.1767 | 648.0583 | 670.1242 | 727.7885 | 725.4888 | 762.2595 | 782.4027 | 769.8306 | 757.9917 | 647.8168 | 317.5115 | 314.5852 | 323.8986 | 630.9563 | 1030.2657 | 1083.9043 | 1051.5024 | 1014.2399 | 972.3567 | 885.8998 | 796.8406 | 17607.3587
13.02.2024 | 709.1357 | 691.9218 | 677.3727 | 651.9904 | 647.6384 | 674.3033 | 729.8915 | 732.3212 | 777.0434 | 780.8703 | 809.5826 | 805.4611 | 703.0817 | 704.9866 | 719.6103 | 688.7245 | 700.6371 | 899.5546 | 1014.0921 | 1051.5322 | 1023.7337 | 971.5639 | 882.5986 | 780.3429 | 18827.9907
14.02.2024 | 705.8842 | 684.3411 | 670.9713 | 639.5534 | 637.9462 | 671.3357 | 731.2754 | 752.0962 | 768.1018 | 811.0661 | 828.8651 | 861.3286 | 803.0949 | 758.4687 | 724.8164 | 722.771 | 733.1534 | 892.4268 | 1013.6147 | 1053.9946 | 1024.0549 | 962.9721 | 887.4425 | 791.5759 | 19131.1508
15.02.2024 | 725.7509 | 685.4046 | 684.2091 | 667.6851 | 653.0076 | 678.6638 | 736.2925 | 740.5203 | 784.1261 | 823.9326 | 844.4296 | 883.1991 | 881.3043 | 860.4983 | 868.8067 | 804.6374 | 847.048 | 1011.3438 | 1110.03 | 1111.0221 | 1082.3536 | 1039.5932 | 943.9505 | 866.8447 | 20334.6538
16.02.2024 | 790.3202 | 738.4707 | 720.3786 | 710.759 | 715.7092 | 753.6407 | 823.6833 | 812.7927 | 845.0109 | 840.4922 | 832.8892 | 839.1593 | 816.13 | 799.2837 | 814.0077 | 842.7519 | 853.6326 | 978.3178 | 1077.1289 | 1092.7338 | 1092.0411 | 1025.9094 | 952.9574 | 847.6104 | 20615.8106
17.02.2024 | 783.3712 | 744.2025 | 732.7561 | 723.1572 | 695.9923 | 717.4694 | 760.904 | 770.1145 | 826.0118 | 886.8487 | 889.998 | 896.5581 | 870.0712 | 873.674 | 888.2726 | 915.1157 | 935.9918 | 1032.4099 | 1089.5811 | 1119.864 | 1092.7986 | 1021.6395 | 938.94 | 844.7295 | 21050.4718
18.02.2024 | 755.1714 | 719.5524 | 699.1819 | 680.2378 | 683.0651 | 677.0653 | 697.3869 | 683.5498 | 771.4229 | 845.6493 | 897.1349 | 895.2633 | 900.1231 | 908.0806 | 898.4959 | 887.7617 | 898.9662 | 1026.6281 | 1137.3273 | 1135.7134 | 1122.4911 | 1057.7934 | 969.9737 | 866.1281 | 20814.1638
19.02.2024 | 801.2632 | 759.6174 | 740.0915 | 719.9126 | 700.5044 | 726.331 | 772.6757 | 818.433 | 865.9671 | 871.462 | 869.9263 | 874.4651 | 844.1886 | 849.225 | 842.074 | 838.5509 | 840.3377 | 979.4351 | 1099.495 | 1097.9841 | 1071.4543 | 1018.274 | 919.1457 | 835.4152 | 20756.2289
20.02.2024 | 770.812 | 737.326 | 704.7492 | 695.0211 | 688.4666 | 701.5929 | 760.3135 | 793.0527 | 834.8548 | 860.5992 | 864.9857 | 915.5769 | 902.7187 | 917.6541 | 905.4967 | 897.0256 | 901.9206 | 1006.7148 | 1121.7139 | 1114.1319 | 1076.6498 | 1029.4423 | 939.2435 | 829.9475 | 20970.0099
21.02.2024 | 776.7014 | 744.761 | 709.8371 | 687.0163 | 681.4224 | 700.3126 | 741.1989 | 783.5062 | 823.3623 | 869.6794 | 889.7303 | 873.5644 | 816.0752 | 798.0883 | 795.9464 | 813.8313 | 803.7205 | 916.256 | 1087.9072 | 1150.3734 | 1121.4566 | 1074.9581 | 975.2078 | 878.4958 | 20513.4088
22.02.2024 | 814.6831 | 778.2895 | 756.2109 | 732.5648 | 726.0141 | 742.4829 | 772.1985 | 803.9203 | 823.9975 | 816.3428 | 822.6817 | 781.7798 | 788.2153 | 762.2971 | 745.143 | 739.4718 | 777.6701 | 889.4907 | 1041.3044 | 1089 | 1051.9826 | 1003.2588 | 918.097 | 834.2793 | 20011.376
23.02.2024 | 764.3178 | 726.5961 | 679.789 | 665.416 | 663.2454 | 674.2024 | 675.5315 | 681.4842 | 734.9139 | 800.3102 | 862.0308 | 894.9058 | 853.8256 | 824.189 | 815.6911 | 815.6426 | 827.1018 | 953.6624 | 1078.5056 | 1081.4069 | 1065.7414 | 1028.67 | 968.9556 | 884.3151 | 20020.4499
24.02.2024 | 813.6308 | 783.0855 | 753.9563 | 715.1823 | 706.7776 | 709.5678 | 713.8792 | 711.5519 | 764.6074 | 818.4889 | 857.8691 | 880.527 | 851.3365 | 830.9526 | 822.8814 | 835.5161 | 843.0096 | 958.4652 | 1066.4827 | 1102.5303 | 1094.5224 | 1043.3795 | 992.6949 | 897.7285 | 20568.6237
25.02.2024 | 814.631 | 772.1864 | 736.6375 | 720.6653 | 712.154 | 714.2797 | 692.3771 | 706.2169 | 763.382 | 827.1196 | 870.6589 | 846.8058 | 820.0437 | 804.0415 | 805.6974 | 815.2535 | 827.332 | 909.7066 | 1065.3112 | 1077.3231 | 1061.0461 | 1023.9413 | 944.8124 | 867.0368 | 20198.6596
26.02.2024 | 791.7 | 749.6653 | 730.8428 | 718.6446 | 705.6181 | 731.2036 | 785.3399 | 817.3792 | 844.0754 | 871.5739 | 903.9665 | 890.3233 | 863.7943 | 862.5102 | 829.9131 | 829.9581 | 807.9955 | 922.4951 | 1087.7284 | 1094.1111 | 1061.0459 | 1056.7533 | 972.6122 | 880.1506 | 20809.4004
27.02.2024 | 802.1607 | 762.8833 | 760.2813 | 751.0013 | 743.0267 | 755.2729 | 784.9754 | 825.8052 | 841.0445 | 875.1057 | 879.7857 | 859.5387 | 863.0637 | 849.5177 | 801.6711 | 828.7831 | 812.7181 | 941.4839 | 1078.7769 | 1081.6937 | 1101.797 | 1059.3841 | 971.2249 | 855.4107 | 20886.4062
28.02.2024 | 784.3242 | 743.4895 | 737.2872 | 725.5148 | 729.6012 | 753.2864 | 784.7832 | 853.6825 | 906.7219 | 906.7178 | 904.3537 | 862.469 | 851.1129 | 837.8864 | 815.4258 | 783.9631 | 791.5851 | 878.3272 | 1054.626 | 1092.9949 | 1091.5039 | 1034.2197 | 937.5061 | 847.1568 | 20708.5395
29.02.2024 | 792.9414 | 755.3892 | 736.449 | 716.2074 | 718.5337 | 740.016 | 781.485 | 832.683 | 858.0414 | 863.2239 | 866.8614 | 844.3202 | 846.3789 | 808.5313 | 770.4218 | 687.2548 | 824.5744 | 945.5068 | 1091.5572 | 1081.7021 | 538.0143 | н/д | н/д | н/д | 17100.0933
Итого | 22602.3161 | 21498.8214 | 20931.1032 | 20436.5348 | 20299.0802 | 20836.9545 | 22017.2518 | 22471.269 | 23725.1821 | 24623.1089 | 24931.2968 | 24742.3386 | 23973.5933 | 23338.0077 | 23094.0564 | 22995.1712 | 23953.5953 | 28292.6234 | 31300.2804 | 31712.394 | 30633.4839 | 28669.8237 | 26409.7224 | 23796.2668 | 587284.276
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /