## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 105518752.4688 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1556.2746 | 1472.2454 | 1431.0786 | 1422.4006 | 1413.5366 | 1433.0841 | 1530.5394 | 1627.0657 | 1739.8187 | 1804.8984 | 1807.4849 | 1794.9601 | 1807.7035 | 1767.8666 | 1863.0595 | 1862.3382 | 1900.1392 | 1996.5923 | 1988.9262 | 1973.9222 | 1943.7805 | 1878.7499 | 1748.1547 | 1618.7826 | 41383.4028
02.02.2024 | 1506.7801 | 1447.9174 | 1402.2738 | 1378.8463 | 1379.7009 | 1398.4596 | 1476.8361 | 1543.4485 | 1719.2074 | 1839.0538 | 1855.0266 | 1871.8733 | 1831.9382 | 1799.587 | 1470.1098 | 1696.2521 | 1781.7268 | 1921.1156 | 1953.0486 | 1962.8975 | 1932.369 | 1861.2347 | 1733.4279 | 1617.4991 | 40380.6301
03.02.2024 | 1520.391 | 1437.3118 | 1393.8742 | 1371.7723 | 1372.3923 | 1386.8929 | 1441.7166 | 1489.9271 | 1750.089 | 1891.7369 | 1932.4248 | 1893.8475 | 1932.7536 | 1876.3403 | 1961.7654 | 2014.2775 | 1966.586 | 1958.9644 | 2006.3905 | 1918.7001 | 1909.3517 | 1859.7646 | 1748.1747 | 1610.8512 | 41646.2965
04.02.2024 | 1497.2749 | 1417.2731 | 1387.0834 | 1358.0232 | 1358.7834 | 1370.3826 | 1401.5624 | 1420.9706 | 1635.292 | 1786.843 | 1925.442 | 1916.2944 | 1929.0577 | 1800.9333 | 1716.7784 | 1685.6937 | 1706.6966 | 1841.0681 | 1930.1709 | 1931.2615 | 1933.8181 | 1842.0063 | 1710.6164 | 1574.6739 | 40078
05.02.2024 | 1465.098 | 1389.6429 | 1338.7048 | 1317.7941 | 1311.2425 | 1360.6398 | 1429.6192 | 1538.6173 | 1803.4711 | 1875.4316 | 1949.4566 | 1896.9094 | 1789.1733 | 1776.3251 | 1737.9683 | 1700.4903 | 1806.0691 | 1949.1188 | 1921.6771 | 1916.7234 | 1874.5511 | 1818.0812 | 1708.9194 | 1570.9189 | 40246.6433
06.02.2024 | 1459.7642 | 1405.7359 | 1319.8697 | 1302.9082 | 1307.6109 | 1349.4436 | 1446.697 | 1546.8318 | 1676.3606 | 1885.5947 | 1882.2086 | 1860.7496 | 1757.4411 | 1846.0958 | 1830.139 | 1807.4385 | 1890.1754 | 1962.2551 | 2001.0207 | 1913.3134 | 1899.9832 | 1822.987 | 1705.4213 | 1567.9193 | 40447.9644
07.02.2024 | 1462.8086 | 1395.4274 | 1353.8027 | 1345.5765 | 1352.4429 | 1376.0513 | 1463.4074 | 1566.7965 | 1753.9517 | 1872.2388 | 1928.3089 | 1840.1852 | 1868.5143 | 1843.1626 | 1799.2687 | 1802.8311 | 1735.0818 | 1819.3932 | 1844.1679 | 1840.2347 | 1820.6955 | 1720.0586 | 1596.4813 | 1477.0855 | 39877.9729
08.02.2024 | 1382.6336 | 1321.1269 | 1285.6121 | 1278.9127 | 1269.4945 | 1288.5473 | 1378.5332 | 1481.8433 | 1676.9996 | 1770.9668 | 1759.74 | 1744.2438 | 1710.8712 | 1697.7562 | 1687.8149 | 1671.9595 | 1701.8287 | 1803.621 | 1783.5093 | 1770.5354 | 1766.3163 | 1706.922 | 1577.9059 | 1446.8379 | 37964.5321
09.02.2024 | 1344.1633 | 1281.302 | 1240.1674 | 1230.6931 | 1221.8807 | 1248.9352 | 1349.5301 | 1432.0522 | 1640.8371 | 1746.7304 | 1736.7994 | 1723.8164 | 1668.8149 | 1599.9858 | 1616.9178 | 1557.9669 | 1533.7086 | 1661.9944 | 1780.1678 | 1757.4893 | 1745.2091 | 1658.3016 | 1563.9682 | 1437.2076 | 36778.6393
10.02.2024 | 1332.7519 | 1270.3273 | 1218.9196 | 1211.1505 | 1208.5904 | 1224.0209 | 1254.4887 | 1342.486 | 1570.9104 | 1647.1291 | 1656.4272 | 1657.7648 | 1608.0296 | 1637.6343 | 1594.1537 | 1555.7646 | 1516.1221 | 1664.585 | 1747.9658 | 1731.6879 | 1698.0319 | 1637.3039 | 1548.3167 | 1431.4646 | 35966.0271
11.02.2024 | 1332.7711 | 1259.9229 | 1212.9848 | 1185.4751 | 1168.5911 | 1179.8889 | 1208.1114 | 1203.3282 | 1340.4932 | 1505.1721 | 1523.1496 | 1557.6735 | 1574.6596 | 1616.2832 | 1528.773 | 1561.5729 | 1464.9075 | 1600.302 | 1692.3786 | 1723.3628 | 1717.8278 | 1650.6924 | 1533.9086 | 1385.4607 | 34727.6909
12.02.2024 | 1279.0669 | 1212.3132 | 1178.9489 | 1166.9324 | 1164.0262 | 1180.5199 | 1277.4241 | 1383.7438 | 1570.656 | 1636.535 | 1671.9518 | 1635.9619 | 1634.903 | 1563.6952 | 1611.0763 | 1573.0256 | 1498.8943 | 1634.5458 | 1716.3712 | 1734.0931 | 1682.2614 | 1630.1426 | 1495.6281 | 1370.3089 | 35503.0259
13.02.2024 | 1269.9313 | 1207.052 | 1169.7194 | 1149.7642 | 1151.2981 | 1188.398 | 1319.8743 | 1373.2059 | 1453.8139 | 1548.0171 | 1649.294 | 1668.0305 | 1531.0749 | 1500.8601 | 1504.8631 | 1429.8037 | 1421.6002 | 1583.5862 | 1686.3485 | 1689.3449 | 1670.3064 | 1621.594 | 1488.7379 | 1355.8887 | 34632.4072
14.02.2024 | 1267.5029 | 1205.1917 | 1173.5106 | 1164.3099 | 1169.1562 | 1190.9631 | 1284.3203 | 1359.4532 | 1544.537 | 1628.3586 | 1601.2259 | 1603.4176 | 1518.3644 | 1407.6023 | 1500.7274 | 1517.6832 | 1531.4956 | 1708.0444 | 1713.0622 | 1753.2317 | 1792.8061 | 1698.5992 | 1554.3274 | 1353.5809 | 35241.4721
15.02.2024 | 1265.9964 | 1198.4254 | 1165.6396 | 1150.7281 | 1153.1772 | 1187.3888 | 1260.4795 | 1384.0519 | 1551.4701 | 1654.4383 | 1779.9817 | 1728.2266 | 1609.4361 | 1627.0761 | 1707.8275 | 1676.6895 | 1700.0636 | 1774.6688 | 1777.3996 | 1782.2149 | 1758.2093 | 1674.7613 | 1553.0769 | 1423.4848 | 36544.9118
16.02.2024 | 1320.2014 | 1246.4405 | 1219.8315 | 1207.1433 | 1200.7349 | 1227.3894 | 1329.3703 | 1412.0175 | 1571.6373 | 1811.1941 | 1744.8135 | 1812.7373 | 1777.5464 | 1652.8223 | 1722.1088 | 1740.1986 | 1743.2416 | 1855.1226 | 1843.859 | 1859.8151 | 1768.7928 | 1696.5998 | 1597.3242 | 1469.0843 | 37830.0266
17.02.2024 | 1365.5141 | 1295.0209 | 1259.5601 | 1258.3859 | 1243.0757 | 1258.8876 | 1304.7614 | 1360.2067 | 1613.9309 | 1752.6074 | 1825.4499 | 1842.0681 | 1813.0754 | 1761.7633 | 1759.6086 | 1708.5051 | 1708.4733 | 1784.7144 | 1829.1619 | 1956.7271 | 1798.4924 | 1720.2027 | 1608.6061 | 1494.4615 | 38323.2606
18.02.2024 | 1370.8767 | 1307.7249 | 1251.7693 | 1224.7007 | 1225.9926 | 1236.7613 | 1282.3441 | 1297.1563 | 1407.3753 | 1551.3323 | 1624.7003 | 1663.8883 | 1661.7848 | 1666.5181 | 1674.8733 | 1687.8622 | 1725.1034 | 1779.6841 | 1879.2224 | 1900.9762 | 1847.8823 | 1775.0218 | 1627.4479 | 1476.0543 | 37147.0529
19.02.2024 | 1393.4922 | 1318.4821 | 1274.1835 | 1253.8118 | 1235.9709 | 1264.8032 | 1346.6856 | 1527.4628 | 1673.9016 | 1801.5026 | 1763.6907 | 1761.8326 | 1729.2346 | 1778.7569 | 1891.7351 | 1836.9274 | 1757.9886 | 1850.8261 | 1896.2016 | 1838.8046 | 1811.916 | 1735.4827 | 1609.0263 | 1483.6454 | 38836.3648
20.02.2024 | 1385.1181 | 1328.1372 | 1282.2897 | 1260.288 | 1257.1163 | 1272.6387 | 1348.8562 | 1483.0621 | 1642.5204 | 1699.6476 | 1712.8325 | 1779.8709 | 1765.6911 | 1647.9473 | 1699.3327 | 1690.8356 | 1794.4331 | 1891.8069 | 1903.5358 | 1873.9056 | 1849.0206 | 1755.5179 | 1626.601 | 1493.0926 | 38444.0977
21.02.2024 | 1407.2749 | 1348.9616 | 1294.7012 | 1273.5351 | 1269.6713 | 1294.1026 | 1371.6361 | 1500.4291 | 1699.4617 | 1809.4533 | 1818.1278 | 1793.2786 | 1742.9565 | 1701.5503 | 1677.5717 | 1771.0381 | 1797.2738 | 1825.0979 | 1895.6124 | 1896.768 | 1856.1898 | 1789.6322 | 1659.6046 | 1530.754 | 39024.6823
22.02.2024 | 1422.6031 | 1352.9832 | 1305.6881 | 1293.5593 | 1281.2496 | 1309.2418 | 1357.4816 | 1508.7656 | 1653.1929 | 1767.0391 | 1767.3311 | 1728.4265 | 1733.4801 | 1626.8592 | 1685.6036 | 1673.6484 | 1676.4476 | 1750.8934 | 1845.5928 | 1846.2742 | 1788.3157 | 1719.2908 | 1611.3506 | 1489.9418 | 38195.2602
23.02.2024 | 1390.2648 | 1334.182 | 1283.2213 | 1263.2826 | 1261.9688 | 1277.391 | 1298.2732 | 1300.1762 | 1478.4623 | 1627.3151 | 1695.1995 | 1768.1656 | 1751.7681 | 1716.5096 | 1695.9396 | 1713.6279 | 1705.8044 | 1787.8338 | 1850.256 | 1836.7401 | 1796.9555 | 1725.0912 | 1655.2889 | 1520.2548 | 37733.9722
24.02.2024 | 1429.5919 | 1343.1457 | 1286.6775 | 1270.2986 | 1260.2789 | 1271.1785 | 1289.0299 | 1325.0046 | 1583.7341 | 1712.6431 | 1819.8342 | 1801.0127 | 1789.6807 | 1758.3367 | 1791.9077 | 1772.6592 | 1762.0728 | 1775.7437 | 1846.0019 | 1846.845 | 1833.5661 | 1759.8128 | 1663.6304 | 1555.6419 | 38548.3285
25.02.2024 | 1450.9033 | 1372.0449 | 1299.9594 | 1278.5642 | 1268.3439 | 1270.8108 | 1265.1493 | 1294.8199 | 1466.9648 | 1705.6582 | 1790.4802 | 1844.4936 | 1844.8034 | 1683.2386 | 1642.6224 | 1605.8727 | 1652.8693 | 1759.3944 | 1894.1739 | 1903.9041 | 1888.5452 | 1812.0258 | 1685.7764 | 1535.8426 | 38217.2613
26.02.2024 | 1430.9104 | 1360.3506 | 1317.1475 | 1295.9489 | 1277.2589 | 1304.2574 | 1367.9897 | 1524.3447 | 1729.5428 | 1888.5541 | 2009.2681 | 1916.3921 | 1932.7879 | 977.2668 | 1432.1197 | 1617.8741 | 1619.5457 | 1658.952 | 1776.0225 | 1862.5221 | 1881.6484 | 1794.0588 | 1678.9264 | 1517.1394 | 38170.8291
27.02.2024 | 1420.3926 | 1339.4234 | 1306.8594 | 1293.2107 | 1290.3484 | 1324.479 | 1385.0514 | 1521.8802 | 1703.1758 | 1876.9065 | 1977.2205 | 1952.6661 | 1940.7921 | 1757.1124 | 1766.0267 | 1749.1674 | 1680.0802 | 1794.443 | 1939.1388 | 1912.0711 | 1887.9387 | 1798.3394 | 1666.5184 | 1535.9408 | 39819.183
28.02.2024 | 1428.5702 | 1351.0952 | 1316.8181 | 1301.7301 | 1297.9627 | 1313.6766 | 1383.9187 | 1500.2993 | 1617.5858 | 1807.1147 | 1930.1887 | 1909.2626 | 1765.5529 | 1760.6791 | 1791.9202 | 1824.565 | 1757.0083 | 1839.3466 | 1931.8118 | 1932.2549 | 1879.6826 | 1838.2026 | 1696.13 | 1545.5921 | 39720.969
29.02.2024 | 1443.0375 | 1372.5512 | 1319.3717 | 1314.9543 | 1315.5861 | 1339.1221 | 1400.7601 | 1555.7161 | 1710.9464 | 1970.1911 | 1893.9803 | 1840.9461 | 1847.7957 | 1741.5666 | 1657.2913 | 1364.3294 | 1538.0306 | 1690.6707 | 1892.0837 | 1883.8729 | 945.9726 | н/д | н/д | н/д | 33038.7764
Итого | 40601.9599 | 38591.7589 | 37290.2679 | 36824.701 | 36687.4827 | 37328.3558 | 39254.4472 | 41805.1634 | 46980.3399 | 50874.3038 | 52032.0392 | 51808.9954 | 50869.685 | 48592.1311 | 49019.9044 | 48870.8986 | 49073.4681 | 51924.3846 | 53765.2794 | 53750.4937 | 51980.4361 | 49000.4779 | 45653.2968 | 41889.4101 | 1104469.6811
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /