## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 24080775.9495 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 266.293 | 260.1207 | 249.6187 | 245.8127 | 244.5517 | 246.7085 | 260.1087 | 298.9436 | 393.2395 | 443.7562 | 501.1057 | 493.011 | 497.0711 | 442.6499 | 384.676 | 368.4828 | 350.0848 | 333.6401 | 331.6096 | 335.0767 | 316.1654 | 310.8094 | 281.4942 | 254.2717 | 8109.3016
02.02.2024 | 249.7905 | 247.7342 | 250.0117 | 247.7035 | 263.5084 | 248.8006 | 262.904 | 288.3672 | 399.1665 | 443.0177 | 476.5896 | 476.8715 | 486.9975 | 413.8136 | 364.2299 | 349.8622 | 327.0005 | 358.1836 | 348.2789 | 325.8766 | 330.1545 | 300.1601 | 271.8559 | 250.3759 | 7981.2546
03.02.2024 | 237.2882 | 234.8607 | 235.2796 | 233.5809 | 234.7378 | 232.8781 | 237.9679 | 268.6261 | 280.7354 | 279.592 | 294.7435 | 292.7348 | 297.2904 | 305.7155 | 301.5404 | 306.0709 | 309.1547 | 325.6622 | 314.5742 | 306.9088 | 303.1352 | 290.847 | 263.7006 | 243.8609 | 6631.4859
04.02.2024 | 237.5434 | 231.5537 | 229.4533 | 230.8974 | 232.3674 | 233.1665 | 234.27 | 252.3596 | 246.8869 | 250.9161 | 264.9352 | 268.1402 | 275.7751 | 270.9555 | 268.6346 | 264.617 | 272.7145 | 297.9443 | 305.1619 | 294.7783 | 307.2491 | 273.7992 | 260.6465 | 243.8368 | 6248.6023
05.02.2024 | 236.4872 | 228.8562 | 226.5082 | 225.3448 | 225.7578 | 230.3804 | 240.5864 | 268.4676 | 367.4963 | 440.151 | 503.5062 | 493.9128 | 507.4268 | 482.8515 | 414.9452 | 359.1497 | 341.3058 | 350.6999 | 337.0275 | 334.8308 | 321.5949 | 289.3737 | 274.1511 | 257.0968 | 7957.9087
06.02.2024 | 247.2186 | 240.0706 | 245.7045 | 244.531 | 241.7868 | 243.4584 | 255.2046 | 279.701 | 412.2299 | 434.337 | 468.9142 | 510.3009 | 520.3769 | 474.8868 | 417.318 | 380.7753 | 333.6162 | 333.9737 | 347.8431 | 317.1487 | 310.2974 | 293.5436 | 289.6145 | 261.2279 | 8104.0796
07.02.2024 | 251.0928 | 246.0994 | 245.5924 | 243.6247 | 244.8059 | 244.6068 | 259.9462 | 290.558 | 370.0347 | 406.7842 | 475.3582 | 474.9037 | 488.0123 | 431.9777 | 391.0131 | 360.1738 | 330.7986 | 350.0881 | 350.668 | 339.2833 | 326.8096 | 290.0802 | 276.644 | 256.8284 | 7945.7844
08.02.2024 | 251.4264 | 238.8248 | 239.4478 | 237.9512 | 237.7676 | 237.4441 | 251.3384 | 268.8987 | 370.9873 | 394.5328 | 447.117 | 467.9337 | 457.746 | 412.734 | 366.1023 | 335.2497 | 322.0484 | 320.5993 | 324.8181 | 303.564 | 313.7654 | 278.2476 | 269.5219 | 240.455 | 7588.5215
09.02.2024 | 231.7854 | 226.2881 | 227.4256 | 228.4614 | 229.4077 | 230.6522 | 240.0043 | 260.9991 | 359.553 | 412.9615 | 441.0614 | 454.769 | 484.9145 | 413.706 | 362.9536 | 329.1535 | 304.3549 | 327.403 | 344.3385 | 321.0537 | 298.7483 | 283.7069 | 258.1911 | 258.5034 | 7530.3962
10.02.2024 | 239.8733 | 230.8997 | 228.4588 | 225.4563 | 222.6977 | 225.0448 | 230.5183 | 241.0398 | 250.2421 | 281.4168 | 273.2753 | 290.0378 | 277.2005 | 270.7462 | 280.8654 | 270.5684 | 262.0516 | 275.0524 | 287.3655 | 284.1859 | 278.9027 | 273.5914 | 253.2878 | 236.3723 | 6189.1508
11.02.2024 | 231.6564 | 225.4746 | 227.235 | 227.9057 | 223.5352 | 224.7054 | 229.9928 | 236.9003 | 244.8458 | 251.1024 | 262.2069 | 257.7729 | 257.6135 | 262.5527 | 258.7302 | 255.2627 | 260.3552 | 279.1373 | 292.7014 | 282.4116 | 278.4356 | 267.2581 | 250.9066 | 236.2153 | 6024.9136
12.02.2024 | 228.2646 | 225.6449 | 224.8061 | 224.574 | 223.9794 | 224.281 | 236.5361 | 253.556 | 339.8012 | 400.4748 | 419.1004 | 478.6703 | 478.2872 | 471.1717 | 393.6743 | 337.2114 | 328.636 | 330.4118 | 324.7379 | 318.0897 | 313.0364 | 299.1113 | 270.4053 | 254.1558 | 7598.6174
13.02.2024 | 242.1074 | 231.5919 | 229.8304 | 228.8045 | 228.6002 | 232.1963 | 242.7291 | 260.2525 | 386.7299 | 412.8522 | 451.6475 | 452.4771 | 494.3392 | 417.0961 | 353.6212 | 322.2172 | 308.6116 | 303.7022 | 316.7627 | 304.4896 | 296.4862 | 274.8649 | 264.6051 | 261.9772 | 7518.5922
14.02.2024 | 240.5348 | 238.822 | 238.476 | 230.8494 | 228.5335 | 232.394 | 244.7828 | 265.9721 | 350.9664 | 405.3572 | 435.1715 | 466.6252 | 476.7012 | 401.7185 | 370.938 | 341.2606 | 320.7389 | 336.4655 | 342.7806 | 335.3182 | 319.8662 | 293.5083 | 270.119 | 254.25 | 7642.15
15.02.2024 | 233.1483 | 226.7166 | 227.5646 | 226.3694 | 225.5679 | 228.444 | 240.9255 | 261.5157 | 357.9603 | 430.3301 | 440.9212 | 473.055 | 474.7999 | 415.5622 | 374.295 | 360.6633 | 332.917 | 332.8419 | 329.2141 | 322.213 | 312.8708 | 304.1043 | 273.0795 | 257.6754 | 7662.7549
16.02.2024 | 254.6777 | 242.4655 | 236.8426 | 237.7448 | 239.4563 | 238.3122 | 246.9034 | 274.0279 | 348.281 | 424.0078 | 444.0077 | 461.3006 | 472.5005 | 410.6744 | 368.3705 | 367.0103 | 360.3125 | 342.6291 | 349.5585 | 336.7476 | 311.655 | 293.6956 | 264.2829 | 241.9121 | 7767.3764
17.02.2024 | 233.7504 | 230.8666 | 228.9892 | 229.8948 | 229.9039 | 229.6008 | 235.2498 | 248.077 | 260.3527 | 268.8569 | 293.0765 | 298.7702 | 306.5825 | 302.1124 | 303.2209 | 310.811 | 306.2934 | 305.8915 | 311.7803 | 297.5802 | 293.3743 | 291.6314 | 268.2599 | 241.6978 | 6526.6245
18.02.2024 | 228.2564 | 226.0177 | 221.9343 | 220.6743 | 223.0406 | 224.632 | 231.6353 | 241.1552 | 251.8413 | 254.7953 | 262.5222 | 270.9908 | 280.2916 | 291.4555 | 289.5337 | 284.9285 | 283.0385 | 290.2657 | 308.2199 | 313.1818 | 304.087 | 280.8247 | 257.0609 | 238.7871 | 6279.1701
19.02.2024 | 233.9888 | 232.1021 | 227.9046 | 227.6896 | 227.6465 | 228.6309 | 243.1999 | 261.4935 | 379.5042 | 447.1786 | 478.3592 | 488.2764 | 500.9576 | 495.4933 | 434.2833 | 382.6932 | 346.9492 | 345.8298 | 347.0399 | 334.042 | 325.7807 | 302.6568 | 268.8339 | 264.0027 | 8024.5365
20.02.2024 | 244.9371 | 239.7988 | 238.8811 | 240.2801 | 244.1612 | 245.6776 | 254.311 | 293.8637 | 419.883 | 452.5553 | 477.0747 | 471.9084 | 494.7809 | 448.5352 | 441.5281 | 451.7165 | 421.1219 | 419.0589 | 429.3708 | 392.6724 | 324.341 | 301.3245 | 290.7589 | 267.8718 | 8506.4128
21.02.2024 | 262.157 | 251.1002 | 238.3138 | 238.3536 | 237.6891 | 237.5632 | 247.1885 | 291.9488 | 391.1549 | 447.6667 | 464.3079 | 489.0618 | 501.3737 | 452.6241 | 394.0444 | 375.415 | 349.8728 | 351.7047 | 365.642 | 356.0166 | 346.3683 | 317.1918 | 287.1616 | 270.908 | 8164.8283
22.02.2024 | 255.572 | 244.8344 | 245.3122 | 245.7411 | 245.4939 | 244.4904 | 255.9267 | 280.74 | 380.1575 | 411.6857 | 435.4061 | 447.5136 | 448.8268 | 377.1768 | 350.393 | 324.0084 | 309.3569 | 312.7793 | 322.5461 | 318.073 | 298.2446 | 274.7233 | 258.2327 | 243.7706 | 7531.0052
23.02.2024 | 236.5716 | 233.9027 | 232.3693 | 233.887 | 233.6577 | 233.314 | 240.4783 | 247.2642 | 261.9764 | 264.8037 | 286.7832 | 288.1411 | 287.7158 | 284.8029 | 285.4468 | 305.2229 | 287.1291 | 298.2187 | 310.6326 | 304.8191 | 297.9836 | 279.6893 | 260.451 | 246.5198 | 6441.781
24.02.2024 | 236.5347 | 232.5365 | 230.5244 | 231.3213 | 233.8866 | 234.1113 | 237.8139 | 249.9458 | 250.3717 | 258.6834 | 260.3621 | 261.333 | 281.7971 | 299.3154 | 286.2828 | 299.7725 | 289.2411 | 297.4282 | 298.0948 | 304.0362 | 294.658 | 277.681 | 257.0014 | 248.7734 | 6351.5065
25.02.2024 | 262.081 | 247.2542 | 240.8516 | 233.292 | 233.5954 | 234.4475 | 235.9871 | 246.0659 | 248.4879 | 259.7 | 267.8885 | 268.8748 | 264.8501 | 276.7792 | 272.4334 | 276.212 | 277.4733 | 289.5883 | 292.7433 | 293.3088 | 300.3883 | 281.0089 | 264.8273 | 241.1985 | 6309.3371
26.02.2024 | 232.2091 | 231.6669 | 232.2165 | 231.2564 | 232.0299 | 233.3512 | 243.8408 | 272.0666 | 377.8686 | 448.0174 | 451.9072 | 528.0583 | 532.2313 | 537.9692 | 432.619 | 365.3988 | 337.949 | 351.4416 | 358.2691 | 365.209 | 340.6033 | 313.274 | 292.5142 | 260.8812 | 8202.8486
27.02.2024 | 249.5947 | 246.512 | 245.5723 | 247.1729 | 249.9924 | 248.1805 | 262.1193 | 292.7262 | 420.5263 | 474.9377 | 482.1459 | 494.9418 | 539.0953 | 466.7344 | 377.6113 | 365.2442 | 320.3851 | 330.9159 | 323.1623 | 323.6804 | 313.9502 | 314.4374 | 288.4839 | 283.083 | 8161.2053
28.02.2024 | 255.3798 | 251.9088 | 251.0688 | 250.941 | 251.3095 | 250.0547 | 260.2829 | 284.745 | 415.5855 | 475.5978 | 491.9547 | 513.6171 | 538.9101 | 447.5188 | 408.7254 | 379.9106 | 333.0331 | 330.86 | 354.9932 | 357.6344 | 331.242 | 321.9498 | 291.034 | 257.7999 | 8306.057
29.02.2024 | 241.252 | 240.0973 | 240.7749 | 240.7084 | 241.5533 | 243.1759 | 256.1214 | 288.6169 | 405.8245 | 459.4654 | 456.541 | 494.0205 | 513.4994 | 429.2993 | 354.0833 | 299.7226 | 332.077 | 333.5089 | 343.0417 | 339.8518 | 167.05 | н/д | н/д | н/д | 6920.2854
Итого | 7051.4725 | 6884.6218 | 6836.9682 | 6810.8242 | 6831.0214 | 6840.7032 | 7118.8735 | 7768.894 | 9942.6908 | 11035.5337 | 11707.9909 | 12128.0242 | 12437.965 | 11408.6287 | 10302.1131 | 9728.7849 | 9258.6217 | 9455.9258 | 9612.9764 | 9362.0821 | 8877.2438 | 8173.0943 | 7577.1258 | 7074.3085 | 214226.4886
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /