## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 50992683.0253 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1126.3544 | 1078.8032 | 1049.8277 | 1045.6699 | 1038.8842 | 1042.4671 | 1116.0743 | 1172.3789 | 1327.1769 | 1466.1523 | 1493.3022 | 1466.4011 | 1451.9535 | 1423.8639 | 1407.2593 | 1422.6487 | 1419.1271 | 1490.1927 | 1499.1841 | 1456.4187 | 1413.6992 | 1365.3538 | 1265.3022 | 1162.0303 | 31200.5258
02.02.2024 | 1082.7664 | 1037.0798 | 1017.8436 | 1001.4438 | 996.6917 | 1016.0553 | 1069.7111 | 1113.7426 | 1303.933 | 1449.3956 | 1505.2349 | 1487.1985 | 1459.8888 | 1430.5328 | 1413.2129 | 1378.2047 | 1360.2186 | 1450.4059 | 1488.4844 | 1449.2793 | 1394.4903 | 1341.4837 | 1251.7224 | 1145.4638 | 30644.4838
03.02.2024 | 1084.5383 | 1026.5353 | 997.779 | 991.3674 | 983.4348 | 996.6865 | 1028.4323 | 1054.1517 | 1175.2782 | 1329.8847 | 1373.4266 | 1391.8825 | 1395.5013 | 1419.4876 | 1378.4817 | 1362.3251 | 1336.1285 | 1440.1841 | 1456.8829 | 1415.8173 | 1356.6527 | 1317.3689 | 1240.4284 | 1160.5379 | 29713.1937
04.02.2024 | 1069.9229 | 1012.7487 | 1005.5854 | 991.0031 | 987.1446 | 992.1187 | 1022.9558 | 1014.2087 | 1103.5436 | 1252.0044 | 1330.9289 | 1350.9349 | 1322.078 | 1299.7816 | 1270.2672 | 1255.6546 | 1236.0091 | 1358.3453 | 1423.7289 | 1398.6345 | 1358.4051 | 1324.0698 | 1242.7315 | 1137.5508 | 28760.3561
05.02.2024 | 1062.5036 | 1013.9851 | 992.7929 | 966.1889 | 967.0617 | 982.4568 | 1047.3637 | 1067.5577 | 1217.9601 | 1390.1055 | 1447.8733 | 1403.6999 | 1359.6323 | 1362.9081 | 1358.6531 | 1328.431 | 1331.4136 | 1409.8037 | 1440.3604 | 1414.6152 | 1357.0073 | 1298.5357 | 1204.6971 | 1113.2282 | 29538.8345
06.02.2024 | 1040.1971 | 1003.5337 | 970.4824 | 957.3366 | 959.2239 | 984.7749 | 1054.7663 | 1121.3481 | 1254.6253 | 1393.9049 | 1451.9957 | 1453.2309 | 1410.6511 | 1414.2946 | 1399.8421 | 1402.9711 | 1382.2089 | 1431.418 | 1473.9243 | 1450.3336 | 1385.7524 | 1325.1294 | 1252.3588 | 1159.7787 | 30134.0824
07.02.2024 | 1074.2695 | 1020.1886 | 990.0358 | 978.3368 | 983.7848 | 993.9093 | 1073.4931 | 1118.3285 | 1236.0218 | 1324.1007 | 1343.6949 | 1335.6064 | 1314.1207 | 1298.9619 | 1280.2762 | 1236.9617 | 1184.0076 | 1319.6027 | 1357.1292 | 1321.209 | 1268.9116 | 1254.1136 | 1142.8166 | 1054.1726 | 28504.0535
08.02.2024 | 984.8824 | 948.8878 | 916.5187 | 911.4984 | 907.1799 | 935.8169 | 990.6575 | 1012.6036 | 1135.6376 | 1229.0494 | 1247.2642 | 1250.3319 | 1241.8566 | 1226.9229 | 1187.9291 | 1193.0817 | 1160.6772 | 1250.7848 | 1315.0164 | 1303.1308 | 1252.9721 | 1221.5699 | 1121.8556 | 1036.0764 | 26982.202
09.02.2024 | 960.9384 | 921.8962 | 895.432 | 890.1851 | 890.0466 | 903.6874 | 964.7445 | 1006.2701 | 1128.4501 | 1248.9786 | 1237.0577 | 1213.8274 | 1210.1623 | 1184.0406 | 1148.9948 | 1142.4226 | 1133.7273 | 1231.3002 | 1301.3637 | 1311.1608 | 1256.6504 | 1222.1933 | 1122.1124 | 1036.9913 | 26562.6336
10.02.2024 | 961.727 | 929.4272 | 898.4499 | 887.3233 | 882.6479 | 887.0239 | 903.1805 | 942.4692 | 1055.3541 | 1150.0777 | 1198.4561 | 1196.9541 | 1177.9532 | 1160.3278 | 1120.9854 | 1114.3656 | 1158.9456 | 1228.1049 | 1296.1652 | 1281.5006 | 1229.5417 | 1168.2541 | 1089.1698 | 1014.8312 | 25933.2361
11.02.2024 | 965.6627 | 907.7534 | 881.0637 | 867.8806 | 882.3811 | 875.13 | 893.2219 | 891.0947 | 1014.1239 | 1099.395 | 1159.4664 | 1182.1954 | 1160.5241 | 1148.4481 | 1121.5109 | 1116.2204 | 1061.9836 | 1180.9819 | 1250.7468 | 1243.3384 | 1221.3954 | 1161.6433 | 1068.7771 | 977.6396 | 25332.5784
12.02.2024 | 915.5824 | 867.6363 | 842.2128 | 838.5683 | 836.7538 | 852.5915 | 914.038 | 959.6161 | 1043.5007 | 1131.5753 | 1180.787 | 1178.7926 | 1186.3076 | 1165.5258 | 1142.8677 | 1173.1203 | 1148.6268 | 1234.0658 | 1323.3251 | 1291.7531 | 1263.3386 | 1193.345 | 1095.4884 | 1012.737 | 25792.156
13.02.2024 | 931.0091 | 888.4585 | 860.4608 | 844.4528 | 846.6011 | 868.236 | 940.9647 | 961.078 | 1060.9501 | 1119.7722 | 1166.305 | 1150.8709 | 1117.4994 | 1106.9011 | 1112.3618 | 1109.8051 | 1094.5586 | 1164.8789 | 1271.0216 | 1257.7121 | 1222.694 | 1165.6305 | 1074.2088 | 989.9639 | 25326.3953
14.02.2024 | 916.3084 | 866.769 | 849.1812 | 838.3613 | 834.6957 | 852.5278 | 894.4714 | 951.7879 | 1066.8763 | 1161.3476 | 1167.5563 | 1167.9554 | 1156.4903 | 1121.3363 | 1098.0826 | 1125.8682 | 1104.9552 | 1154.7136 | 1257.5862 | 1254.6499 | 1206.9666 | 1162.0589 | 1081.9317 | 999.8166 | 25292.2942
15.02.2024 | 918.1427 | 876.6751 | 859.9281 | 856.1128 | 846.7381 | 859.2215 | 908.4627 | 955.6963 | 1074.822 | 1188.9309 | 1224.158 | 1252.2339 | 1290.0181 | 1297.9852 | 1268.9688 | 1248.5568 | 1269.2787 | 1348.9898 | 1377.6351 | 1363.4147 | 1313.0522 | 1258.8937 | 1171.8243 | 1090.7468 | 27120.4864
16.02.2024 | 1002.4029 | 960.0381 | 936.1633 | 880.4355 | 885.7701 | 896.5146 | 988.1029 | 1030.0516 | 1168.59 | 1306.3479 | 1328.8212 | 1332.5109 | 1332.9458 | 1321.4701 | 1346.6811 | 1324.6777 | 1326.6285 | 1351.1137 | 1407.8626 | 1401.3174 | 1333.0844 | 1283.0951 | 1198.9536 | 1072.1009 | 28415.6801
17.02.2024 | 970.7843 | 912.0213 | 889.861 | 890.5734 | 879.8222 | 885.9027 | 950.1925 | 981.7041 | 1120.6429 | 1251.2111 | 1329.4525 | 1348.3282 | 1339.209 | 1328.3216 | 1333.4326 | 1322.1411 | 1302.7271 | 1348.8598 | 1396.3142 | 1377.5664 | 1313.0851 | 1277.5238 | 1196.43 | 1108.6267 | 28054.7337
18.02.2024 | 1016.4309 | 963.4652 | 931.4 | 906.1542 | 909.5488 | 921.0736 | 955.1247 | 959.4218 | 1040.6407 | 1186.0624 | 1246.1179 | 1279.2344 | 1275.0795 | 1260.4726 | 1293.3331 | 1278.6943 | 1292.5641 | 1330.5442 | 1388.8688 | 1401.2654 | 1325.1591 | 1283.6007 | 1176.0983 | 1081.4156 | 27701.7703
19.02.2024 | 1010.144 | 953.6562 | 924.8375 | 910.225 | 907.5886 | 920.1773 | 979.0182 | 1070.2704 | 1215.513 | 1357.4865 | 1408.6345 | 1448.2288 | 1397.4868 | 1363.4441 | 1379.6886 | 1350.204 | 1310.6575 | 1363.0487 | 1413.7354 | 1393.9822 | 1342.2908 | 1282.5451 | 1165.1361 | 1076.3381 | 28944.3376
20.02.2024 | 1010.387 | 975.868 | 950.1563 | 942.3578 | 935.5795 | 949.5945 | 1010.8281 | 1074.8712 | 1198.3181 | 1337.5651 | 1382.0194 | 1402.5086 | 1384.3616 | 1379.7028 | 1405.1215 | 1374.6061 | 1361.3139 | 1409.7369 | 1468.1456 | 1424.6716 | 1356.0001 | 1288.7129 | 1175.2899 | 1105.7497 | 29303.466
21.02.2024 | 1018.7783 | 975.1143 | 943.7731 | 940.6407 | 933.8329 | 942.292 | 988.5359 | 1045.1611 | 1193.3207 | 1305.3505 | 1355.8026 | 1337.5781 | 1314.0514 | 1317.5836 | 1294.3501 | 1282.1868 | 1307.8181 | 1340.9824 | 1387.1982 | 1402.8231 | 1373.1606 | 1324.1526 | 1201.1263 | 1097.3581 | 28622.9716
22.02.2024 | 1012.83 | 957.8851 | 940.6162 | 938.1418 | 941.0455 | 951.461 | 979.8849 | 1068.7374 | 1183.9832 | 1287.8831 | 1322.0554 | 1299.0793 | 1197.2918 | 38.2914 | 1244.7234 | 1132.4826 | 1113.4958 | 1165.8347 | 1306.9702 | 1255.7077 | 1211.035 | 1177.7809 | 1087.0946 | 996.0788 | 25810.3899
23.02.2024 | 919.2172 | 867.8465 | 835.9835 | 828.7783 | 824.6345 | 833.8083 | 867.2041 | 852.5218 | 982.0988 | 1108.4806 | 1208.2761 | 1233.7584 | 1242.3908 | 1255.6764 | 1230.0632 | 1205.68 | 1207.8077 | 1272.1654 | 1307.0224 | 1280.9936 | 1205.9771 | 1169.7175 | 1087.5853 | 1008.3767 | 25836.0642
24.02.2024 | 929.7874 | 883.8411 | 853.7334 | 839.9591 | 839.6665 | 853.8962 | 862.4164 | 866.9791 | 1044.7586 | 1167.8177 | 1254.7299 | 1288.7873 | 1279.9543 | 1233.1417 | 1206.1426 | 1201.9748 | 1193.1292 | 1214.8527 | 1303.8661 | 1296.9771 | 1235.5988 | 1185.9441 | 1094.9199 | 1017.7173 | 26150.5913
25.02.2024 | 948.5294 | 901.2241 | 861.6809 | 841.8969 | 847.2267 | 852.5575 | 859.1588 | 864.1261 | 989.1421 | 1109.4204 | 1155.6328 | 1160.889 | 1158.4442 | 1134.5061 | 1092.0451 | 1065.8508 | 1089.6992 | 1116.5967 | 1261.9992 | 1278.2716 | 1253.0358 | 1216.9752 | 1114.7171 | 1009.0731 | 25182.6989
26.02.2024 | 921.6691 | 873.9452 | 854.7373 | 839.4739 | 839.0886 | 863.7623 | 906.3132 | 975.7446 | 1173.4697 | 1314.2412 | 1360.8112 | 1378.3422 | 1415.7054 | 1396.277 | 1319.0194 | 1274.4136 | 1238.0476 | 1253.2397 | 1359.5736 | 1355.2372 | 1314.1012 | 1267.0834 | 1161.2762 | 1050.4413 | 27706.0141
27.02.2024 | 983.5493 | 948.0184 | 932.2314 | 925.3474 | 922.0882 | 944.4762 | 977.7675 | 1051.7209 | 1198.5116 | 1327.1721 | 1379.6566 | 1372.5191 | 1358.1451 | 1378.5973 | 1315.7266 | 1297.3031 | 1243.2033 | 1248.8733 | 1346.9088 | 1349.1409 | 1297.4609 | 1236.0755 | 1141.1055 | 1047.0195 | 28222.6182
28.02.2024 | 978.5283 | 930.2141 | 907.1946 | 904.4142 | 901.0335 | 909.4662 | 960.1422 | 1035.3594 | 1190.2442 | 1331.4497 | 1421.6427 | 1398.9362 | 1390.7068 | 1391.9062 | 1336.5566 | 1300.0993 | 1265.6654 | 1282.9354 | 1361.15 | 1357.081 | 1316.0928 | 1259.8972 | 1157.7342 | 1063.5848 | 28352.0355
29.02.2024 | 985.2638 | 941.0642 | 919.828 | 908.933 | 907.5807 | 918.5315 | 952.0319 | 1064.4045 | 1220.4824 | 1360.1851 | 1442.5147 | 1377.4269 | 1349.9615 | 1311.4386 | 1263.4941 | 1103.1305 | 1182.312 | 1195.3599 | 1325.3108 | 1303.3918 | 647.2056 | н/д | н/д | н/д | 23679.8513
Итого | 28803.1073 | 27444.5799 | 26709.7906 | 26363.0602 | 26317.7762 | 26686.2175 | 28059.2593 | 29283.4061 | 33117.9693 | 36685.3482 | 38123.6749 | 38140.2434 | 37690.3711 | 36172.1475 | 36770.0716 | 36124.0822 | 35816.9359 | 37587.9159 | 39567.4801 | 39091.3947 | 37024.8167 | 35032.7476 | 32382.8922 | 29825.4457 | 798820.7343
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /