## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 86145034.0239 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 980.0913 | 926.6982 | 888.4113 | 903.9845 | 917.4117 | 958.0078 | 1063.7423 | 1157.4646 | 1167.0649 | 1199.7094 | 1197.3547 | 1185.0657 | 1166.5106 | 1176.4143 | 1206.4543 | 1266.6414 | 1355.3469 | 1516.0391 | 1535.9601 | 1505.6147 | 1472.4516 | 1367.8539 | 1221.4371 | 1055.3582 | 28391.0887
02.02.2024 | 945.1242 | 906.5407 | 883.3564 | 879.2621 | 887.7262 | 935.3516 | 1083.3359 | 1061.5657 | 1121.7949 | 1148.9472 | 1215.0716 | 1256.5116 | 1219.8669 | 1214.6779 | 1179.4967 | 1287.1969 | 1298.5699 | 1546.9604 | 1582.8999 | 1493.4927 | 1430.7628 | 1391.5129 | 1200.3723 | 1091.3696 | 28261.767
03.02.2024 | 995.8235 | 905.4962 | 880.12 | 887.2409 | 894.0115 | 921.5761 | 979.9422 | 1044.4768 | 1183.8727 | 1251.0146 | 1282.9371 | 1307.9227 | 1306.0281 | 1349.2593 | 1319.1688 | 1301.0599 | 1376.0168 | 1543.0956 | 1547.7409 | 1545.7621 | 1467.5218 | 1395.3392 | 1215.4207 | 1125.1972 | 29026.0448
04.02.2024 | 968.0217 | 907.6245 | 875.5171 | 874.5205 | 889.2666 | 917.1428 | 922.9527 | 1007.3699 | 1118.0064 | 1181.55 | 1319.9908 | 1317.3744 | 1315.8128 | 1312.8019 | 1290.0314 | 1225.8986 | 1322.935 | 1535.2043 | 1578.5385 | 1492.2601 | 1474.4051 | 1374.0945 | 1238.9493 | 1086.4231 | 28546.6922
05.02.2024 | 998.5732 | 899.85 | 869.1954 | 872.6572 | 885.3496 | 931.862 | 1044.9465 | 1099.5418 | 1161.6425 | 1198.3653 | 1216.2138 | 1211.3245 | 1174.5194 | 1198.3248 | 1135.0791 | 1206.7292 | 1288.3085 | 1591.817 | 1515.8076 | 1467.8373 | 1420.529 | 1341.5793 | 1179.2957 | 1035.4004 | 27944.749
06.02.2024 | 966.9304 | 876.8957 | 845.1861 | 861.0096 | 877.2659 | 922.686 | 1018.015 | 1088.6856 | 1172.1011 | 1218.7607 | 1206.7444 | 1227.3438 | 1213.1922 | 1198.3144 | 1224.2438 | 1274.4762 | 1392.8684 | 1517.7609 | 1510.6431 | 1480.5351 | 1422.2686 | 1327.9112 | 1209.937 | 1033.196 | 28086.9714
07.02.2024 | 939.2914 | 876.2581 | 853.9726 | 870.3784 | 881.0103 | 935.6391 | 1047.3438 | 1079.4296 | 1113.3934 | 1171.3858 | 1156.2691 | 1181.4536 | 1167.3171 | 1123.2518 | 1119.2576 | 1114.5131 | 1232.9346 | 1484.1451 | 1453.7273 | 1440.0071 | 1412.7417 | 1302.9364 | 1131.9924 | 1057.9693 | 27146.6187
08.02.2024 | 915.807 | 860.1313 | 824.0893 | 829.8658 | 834.5097 | 873.2921 | 993.4742 | 995.6761 | 1129.7203 | 1129.8996 | 1172.0911 | 1129.827 | 498.9742 | 776.5939 | 1157.3708 | 1126.809 | 1196.089 | 1415.6011 | 1480.8299 | 1379.3676 | 1368.9195 | 1230.1031 | 1130.1834 | 981.6929 | 25430.9181
09.02.2024 | 876.9061 | 830.5157 | 804.5943 | 814.1361 | 821.1612 | 864.4647 | 959.4144 | 1031.0683 | 1066.1738 | 1133.7299 | 1113.7282 | 1191.629 | 1155.7118 | 1140.5393 | 1126.5626 | 1170.167 | 1178.8041 | 1496.2226 | 1495.1412 | 1462.2265 | 1439.0638 | 1287.1865 | 1091.3051 | 951.1708 | 26501.6233
10.02.2024 | 883.147 | 826.2383 | 802.0533 | 806.2957 | 811.2178 | 839.8216 | 872.8363 | 1022.3094 | 1036.194 | 1123.4516 | 1192.2184 | 1225.5346 | 1152.7444 | 1145.9471 | 1157.9701 | 1132.2542 | 1174.1083 | 1451.8867 | 1432.0318 | 1398.6584 | 1318.9959 | 1253.9456 | 1121.822 | 971.7715 | 26153.454
11.02.2024 | 880.7646 | 819.3898 | 790.6927 | 792.4506 | 790.5714 | 809.458 | 812.4367 | 871.6837 | 1099.3061 | 1122.8564 | 1174.9737 | 1131.8109 | 1179.2178 | 1120.3361 | 1122.8421 | 1063.3696 | 1163.238 | 1412.8545 | 1380.7075 | 1391.1451 | 1322.5566 | 1236.7464 | 1082.1126 | 939.934 | 25511.4548
12.02.2024 | 843.3192 | 793.6478 | 774.8495 | 774.3559 | 780.0282 | 816.774 | 914.6492 | 994.6314 | 1084.2331 | 1055.1625 | 1081.0688 | 1156.1673 | 1086.6445 | 1057.3316 | 1044.9623 | 1088.269 | 1178.6634 | 1394.0032 | 1464.5731 | 1332.7268 | 1350.1683 | 1213.3522 | 1060.4724 | 942.8536 | 25282.9076
13.02.2024 | 833.0913 | 789.3577 | 767.2471 | 774.4328 | 788.2619 | 830.345 | 908.1713 | 1009.4759 | 1037.9904 | 1104.3983 | 1109.1782 | 1073.2318 | 570.1083 | 495.818 | 634.2068 | 615.5018 | 1243.1282 | 1398.7033 | 1459.5374 | 1375.6436 | 1327.8888 | 1217.5652 | 1081.5528 | 918.0633 | 23362.8993
14.02.2024 | 827.3291 | 771.7311 | 748.1126 | 756.1668 | 765.1941 | 843.5354 | 882.3019 | 940.6917 | 1011.6981 | 1079.3534 | 1018.352 | 1074.9523 | 1097.7164 | 1035.3763 | 1012.4172 | 1052.829 | 1120.7261 | 1379.1218 | 1434.473 | 1371.6376 | 1307.4015 | 1232.6854 | 1052.3162 | 926.5367 | 24742.6557
15.02.2024 | 831.9545 | 780.5492 | 759.3683 | 805.7852 | 768.822 | 809.5434 | 892.6174 | 935.1643 | 1078.0557 | 1086.2616 | 1096.4206 | 1085.8963 | 1088.1923 | 1149.0965 | 1130.0754 | 1194.2386 | 1290.2546 | 1435.9936 | 1445.5172 | 1398.6352 | 1330.7644 | 1204.8793 | 1092.2289 | 982.9231 | 25673.2376
16.02.2024 | 846.5778 | 796.458 | 775.338 | 781.1453 | 788.5442 | 864.4478 | 915.8516 | 966.5304 | 1137.4519 | 1176.6668 | 1145.9784 | 1192.2047 | 1192.4738 | 1181.407 | 1141.4594 | 1225.5552 | 1267.6627 | 1504.9956 | 1490.4334 | 1427.6137 | 1411.6653 | 1316.2876 | 1132.6683 | 970.0837 | 26649.5005
17.02.2024 | 861.1537 | 810.9598 | 791.4945 | 802.6755 | 806.2527 | 829.6821 | 917.3635 | 1026.2558 | 1116.4672 | 1243.3769 | 1279.1423 | 1243.6626 | 1308.0551 | 1279.2678 | 1224.1376 | 1258.2863 | 1257.6665 | 1433.6378 | 1490.8573 | 1453.7295 | 1382.3227 | 1299.9471 | 1132.8835 | 1004.1709 | 27253.4486
18.02.2024 | 907.0793 | 834.1476 | 798.9173 | 804.2579 | 814.5665 | 839.9479 | 908.4032 | 912.277 | 1061.2646 | 1196.665 | 1197.0663 | 1265.2648 | 1220.8619 | 1257.6886 | 1186.837 | 1215.9787 | 1296.6019 | 1484.4219 | 1412.3493 | 1450.3649 | 1393.9361 | 1249.3309 | 1149.2858 | 982.4598 | 26839.9743
19.02.2024 | 881.3442 | 835.9308 | 828.9127 | 821.2 | 810.4379 | 871.5149 | 975.6685 | 1031.9645 | 1096.1849 | 1166.6792 | 1207.4104 | 1166.4558 | 1185.1812 | 1171.8568 | 1119.2414 | 1160.5894 | 1246.1732 | 1438.5073 | 1421.2012 | 1358.6826 | 1369.3172 | 1224.7099 | 1107.8226 | 966.4452 | 26463.4318
20.02.2024 | 952.5302 | 815.9474 | 793.1091 | 798.8761 | 811.9913 | 852.9606 | 943.5261 | 1067.4886 | 1080.5611 | 1159.8387 | 1164.9087 | 1182.5851 | 1148.6617 | 1151.6686 | 1163.3875 | 1196.2476 | 1291.6372 | 1489.0826 | 1507.7279 | 1429.0138 | 1344.3887 | 1293.3318 | 1127.5793 | 986.259 | 26753.3088
21.02.2024 | 891.2362 | 835.2705 | 805.1441 | 811.1597 | 824.1003 | 867.6205 | 958.2929 | 1007.3458 | 1135.5144 | 1157.6968 | 1180.8092 | 1139.0937 | 1177.5133 | 1146.1662 | 1131.7856 | 1155.1592 | 1191.1326 | 1436.616 | 1443.9892 | 1445.138 | 1369.2071 | 1326.7874 | 1160.0251 | 980.5239 | 26577.3274
22.02.2024 | 866.2501 | 813.9574 | 797.8612 | 801.0249 | 805.8265 | 848.0051 | 933.1828 | 984.2698 | 1043.3747 | 1140.0576 | 1066.221 | 1127.6337 | 1168.4288 | 1123.1436 | 1083.2741 | 1139.0849 | 1165.6281 | 1352.4741 | 1479.2154 | 1465.6994 | 1368.6146 | 1235.5009 | 1152.1643 | 990.1214 | 25951.0144
23.02.2024 | 881.3613 | 823.7566 | 794.2039 | 796.0203 | 825.1433 | 910.5524 | 863.3979 | 935.2741 | 1175.0679 | 1205.6724 | 1224.0361 | 1308.9494 | 1297.0887 | 1253.3376 | 1263.7174 | 1231.8311 | 1325.9369 | 1440.9022 | 1431.9923 | 1412.5169 | 1329.4194 | 1241.6347 | 1140.5712 | 984.9785 | 27097.3628
24.02.2024 | 876.4853 | 817.9912 | 799.3451 | 801.4459 | 797.8741 | 828.5904 | 880.8826 | 882.3207 | 1033.2785 | 1164.2102 | 1217.6044 | 1251.4627 | 1212.7611 | 1186.989 | 1249.7055 | 1205.5708 | 1236.4941 | 1386.1439 | 1464.7303 | 1427.7396 | 1384.3265 | 1283.6139 | 1138.2294 | 1004.4156 | 26532.2111
25.02.2024 | 902.0548 | 878.9469 | 823.1755 | 822.6439 | 832.1128 | 842.1375 | 894.181 | 917.2261 | 1036.3093 | 1234.9361 | 1150.6958 | 1136.3842 | 1285.9763 | 1225.0824 | 1131.6211 | 1216.4086 | 1144.1752 | 1341.3899 | 1538.5416 | 1479.7326 | 1384.8482 | 1290.3564 | 1160.1598 | 995.9104 | 26665.0065
26.02.2024 | 894.4416 | 844.3428 | 817.8321 | 817.3207 | 830.805 | 870.7668 | 985.1127 | 1012.4649 | 1160.6359 | 1117.4878 | 1228.8598 | 1291.2859 | 1269.9524 | 1217.1976 | 1144.1258 | 1141.6921 | 1239.13 | 1404.5685 | 1520.7944 | 1398.7193 | 1446.5258 | 1284.7915 | 1093.7084 | 1021.8949 | 27054.4567
27.02.2024 | 878.6151 | 825.407 | 805.4798 | 811.3638 | 828.015 | 869.4054 | 905.3661 | 1077.0402 | 1105.1074 | 1150.9657 | 1206.1202 | 1268.9477 | 1129.8843 | 1171.0952 | 1113.3584 | 1122.9136 | 1132.1264 | 1380.7132 | 1471.6054 | 1391.6067 | 1393.0338 | 1302.394 | 1116.6335 | 980.3658 | 26437.5638
28.02.2024 | 884.2925 | 845.5755 | 822.2651 | 810.5091 | 821.9921 | 854.4376 | 1018.2437 | 1016.5211 | 1152.5583 | 1219.1313 | 1187.5671 | 1262.4841 | 1190.7162 | 1272.3152 | 1175.9843 | 1144.5949 | 1194.7741 | 1408.4136 | 1501.6925 | 1433.0539 | 1431.8267 | 1283.3363 | 1113.4284 | 988.6185 | 27034.3322
29.02.2024 | 888.7798 | 843.3689 | 819.8252 | 830.1451 | 839.1133 | 869.4554 | 1071.8208 | 1021.5519 | 1084.7197 | 1261.3747 | 1162.5785 | 1230.8576 | 1140.907 | 1114.0611 | 1116.2046 | 1136.2384 | 1248.3866 | 1334.7096 | 1438.0856 | 1425.3112 | 1355.7038 | н/д | н/д | н/д | 23233.1989
Итого | 26098.3767 | 24392.9848 | 23639.6695 | 23812.3303 | 24028.5832 | 25229.024 | 27567.4732 | 29197.7656 | 31999.7434 | 33799.6056 | 34171.6107 | 34823.3178 | 33321.0186 | 33245.36 | 33104.9789 | 33670.1045 | 36049.5176 | 41955.9855 | 42931.3443 | 41534.472 | 40231.5753 | 36009.7137 | 31834.5576 | 27956.1075 | 770605.2201
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /