## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 51246311.7231 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 917.6268 | 872.2058 | 850.4581 | 843.7247 | 840.8177 | 846.9363 | 875.8227 | 888.1417 | 906.7423 | 952.5974 | 979.1146 | 961.031 | 962.9448 | 924.0447 | 895.7454 | 899.2936 | 929.8093 | 1045.3454 | 1114.8263 | 1114.1409 | 1132.174 | 1094.7954 | 1032.945 | 964.8873 | 22846.1714
02.02.2024 | 868.6939 | 805.0498 | 779.8507 | 763.3827 | 767.7632 | 772.6549 | 799.1784 | 791.1022 | 822.4493 | 859.2754 | 853.4081 | 850.2311 | 873.7004 | 849.908 | 833.0355 | 818.9846 | 846.3902 | 930.7175 | 1035.9567 | 1056.4496 | 1042.728 | 1024.6462 | 972.8627 | 913.2123 | 20931.6313
03.02.2024 | 836.3386 | 790.2368 | 764.0897 | 751.1312 | 750.2167 | 758.4604 | 784.2539 | 761.7169 | 798.7612 | 835.6796 | 871.0434 | 873.4953 | 868.8047 | 867.6163 | 863.5177 | 873.0387 | 945.5242 | 1046.6015 | 1116.2266 | 1080.6036 | 1082.0732 | 1075.7448 | 1026.0015 | 940.3727 | 21361.549
04.02.2024 | 872.3046 | 785.8903 | 760.2588 | 756.7539 | 747.732 | 746.0445 | 773.8044 | 753.7649 | 786.3302 | 835.8363 | 862.7492 | 918.8551 | 921.1968 | 913.9359 | 912.4608 | 898.0998 | 907.6282 | 1016.9411 | 1121.8916 | 1109.0166 | 1098.1656 | 1077.1899 | 1011.5537 | 938.8451 | 21527.2495
05.02.2024 | 845.1334 | 784.5859 | 751.5729 | 736.9359 | 735.6788 | 752.8196 | 785.6792 | 788.3018 | 824.8181 | 860.2575 | 860.6686 | 841.0074 | 833.6463 | 821.6902 | 819.203 | 775.8328 | 810.7032 | 924.3298 | 1013.2396 | 1031.6709 | 1019.6479 | 995.4763 | 946.8836 | 869.2196 | 20429.0024
06.02.2024 | 797.2893 | 764.9436 | 734.3222 | 724.2203 | 733.1747 | 740.9477 | 776.4135 | 792.6907 | 837.5632 | 870.2922 | 872.635 | 901.4127 | 825.2587 | 818.3508 | 867.351 | 875.8651 | 900.8193 | 996.8089 | 1061.3541 | 1064.4684 | 1086.1447 | 1068.2889 | 1004.4213 | 927.3759 | 21042.4122
07.02.2024 | 868.8234 | 798.1017 | 754.5775 | 740.4887 | 746.9231 | 756.6082 | 792.7157 | 794.6881 | 848.502 | 871.2645 | 862.8173 | 827.9953 | 835.231 | 820.0308 | 818.5734 | 792.6682 | 831.2824 | 936.545 | 1040.1601 | 1047.4752 | 1024.1942 | 1007.6263 | 962.0632 | 876.9733 | 20656.3284
08.02.2024 | 800.8723 | 753.3053 | 739.2066 | 728.7356 | 728.4771 | 735.0129 | 758.0738 | 768.285 | 809.4989 | 819.0113 | 815.2938 | 823.6286 | 820.6193 | 784.8081 | 749.528 | 777.7802 | 799.3946 | 879.0537 | 989.44 | 1000.9096 | 996.995 | 968.0032 | 908.5428 | 835.9825 | 19790.4579
09.02.2024 | 783.9648 | 750.1302 | 726.9501 | 717.6645 | 720.3161 | 733.0828 | 759.5821 | 754.9585 | 799.9463 | 821.5928 | 808.4293 | 811.3341 | 814.968 | 789.6901 | 765.7146 | 767.1221 | 778.5749 | 862.9762 | 989.321 | 1049.2025 | 1057.7054 | 1022.4255 | 981.4569 | 880.0149 | 19947.1236
10.02.2024 | 783.6529 | 746.7589 | 720.0557 | 719.5974 | 721.1952 | 721.7994 | 735.6646 | 728.3321 | 783.32 | 837.8365 | 827.6376 | 799.3702 | 796.5647 | 793.3068 | 750.2607 | 734.7834 | 762.1654 | 857.6742 | 1001.5339 | 1033.9639 | 1041.0111 | 1027.5476 | 973.5907 | 891.8009 | 19789.4235
11.02.2024 | 816.1073 | 744.2385 | 717.1419 | 712.9403 | 699.8137 | 702.1307 | 713.0512 | 681.2326 | 759.0134 | 823.1748 | 847.3027 | 826.0367 | 821.6196 | 803.9863 | 793.2466 | 776.2538 | 804.0136 | 876.2866 | 989.5751 | 994.0675 | 1003.7461 | 976.5233 | 907.9685 | 829.9906 | 19619.4613
12.02.2024 | 766.8163 | 727.7283 | 717.3034 | 705.3378 | 707.5602 | 717.6996 | 750.147 | 749.3004 | 812.8444 | 807.8919 | 791.671 | 758.0992 | 776.6068 | 768.6252 | 746.4967 | 735.4634 | 763.6813 | 859.5391 | 964.3513 | 985.693 | 974.7245 | 948.2425 | 881.762 | 817.9035 | 19235.4889
13.02.2024 | 756.2963 | 715.8709 | 693.0358 | 685.9881 | 689.3994 | 702.2835 | 728.8554 | 724.7196 | 791.2729 | 786.1285 | 787.4675 | 786.7069 | 762.6802 | 762.6008 | 740.8272 | 738.7339 | 749.5027 | 835.622 | 1008.2487 | 1031.3233 | 1031.0359 | 998.0859 | 942.0093 | 880.9369 | 19329.6315
14.02.2024 | 780.7408 | 728.2785 | 707.8177 | 703.1752 | 698.6263 | 707.9902 | 735.8529 | 745.706 | 798.7655 | 793.8725 | 802.4812 | 789.111 | 792.3061 | 769.2932 | 730.2297 | 734.0754 | 752.0326 | 819.0083 | 946.7778 | 963.7609 | 935.323 | 911.5687 | 864.5974 | 799.9032 | 19011.2941
15.02.2024 | 743.2077 | 704.3355 | 692.1319 | 690.5432 | 683.7351 | 697.8032 | 731.585 | 778.2616 | 806.8592 | 810.2353 | 803.3991 | 793.3909 | 789.7626 | 791.1044 | 787.4666 | 791.0998 | 806.6603 | 905.2732 | 1020.7476 | 1043.9069 | 1044.551 | 1015.6997 | 961.1787 | 887.5759 | 19780.5142
16.02.2024 | 827.5763 | 771.4157 | 716.7658 | 707.9469 | 714.6488 | 723.1603 | 769.0451 | 778.0381 | 833.3301 | 824.3877 | 836.8016 | 834.5601 | 830.8029 | 796.1695 | 799.123 | 813.2347 | 847.158 | 920.5894 | 1015.1339 | 1066.7436 | 1055.2718 | 1038.5791 | 1011.0151 | 927.9099 | 20459.4076
17.02.2024 | 852.6928 | 804.326 | 746.3302 | 737.5305 | 736.5299 | 737.6137 | 755.7659 | 748.3666 | 802.9571 | 850.8522 | 887.6762 | 921.1532 | 915.8332 | 910.4734 | 925.3499 | 923.255 | 943.6096 | 1000.1997 | 1106.9675 | 1128.7348 | 1118.1389 | 1087.9513 | 1007.9214 | 890.002 | 21540.2309
18.02.2024 | 819.3646 | 771.6716 | 746.3908 | 729.5305 | 728.7497 | 733.2726 | 754.5158 | 731.0384 | 804.0448 | 861.4986 | 919.9993 | 976.7598 | 1001.6177 | 995.4075 | 976.266 | 971.3119 | 981.6823 | 989.4119 | 1068.8112 | 1099.5194 | 1098.4806 | 1048.3892 | 941.5882 | 858.108 | 21607.4307
19.02.2024 | 776.7808 | 726.541 | 707.1984 | 694.6436 | 695.4919 | 706.5933 | 747.5132 | 780.4711 | 747.0329 | 748.6252 | 796.1487 | 812.8473 | 812.4781 | 785.0554 | 780.4291 | 805.6463 | 819.9697 | 942.845 | 1047.2214 | 1041.1237 | 1029.4086 | 987.7627 | 930.3246 | 861.8116 | 19783.9635
20.02.2024 | 803.584 | 769.7717 | 712.1997 | 693.2506 | 690.7502 | 700.0143 | 722.1827 | 731.141 | 712.2651 | 735.6228 | 737.09 | 738.8478 | 744.8737 | 761.0365 | 748.8592 | 732.9844 | 804.5791 | 880.8095 | 1015.1637 | 1017.5311 | 1011.2102 | 993.0598 | 929.0578 | 864.4985 | 19250.3836
21.02.2024 | 796.1685 | 744.8423 | 716.6362 | 706.5503 | 716.7063 | 726.9998 | 755.7236 | 753.4838 | 757.462 | 746.8411 | 759.2136 | 790.0932 | 794.4522 | 766.2488 | 737.8688 | 751.3309 | 765.4074 | 875.8763 | 970.4112 | 1041.5945 | 1047.5669 | 1033.0752 | 966.8195 | 892.0373 | 19613.4096
22.02.2024 | 832.5925 | 789.9158 | 770.7091 | 706.8555 | 706.8892 | 716.2179 | 714.188 | 732.4525 | 772.2245 | 759.9844 | 761.4266 | 765.3544 | 755.5727 | 738.4293 | 722.5663 | 721.3977 | 727.3586 | 769.9426 | 966.5654 | 1005.2493 | 1002.5434 | 974.3676 | 930.0382 | 876.4814 | 19219.3231
23.02.2024 | 789.6312 | 754.0126 | 727.5119 | 714.1162 | 716.7115 | 721.0676 | 720.9636 | 701.4894 | 742.5795 | 805.6712 | 816.963 | 828.4745 | 844.2775 | 847.5612 | 817.0158 | 821.9124 | 847.5853 | 924.0282 | 1024.5474 | 1021.0885 | 994.3284 | 970.82 | 941.8253 | 867.3062 | 19961.4882
24.02.2024 | 792.6517 | 751.1979 | 721.9125 | 708.1051 | 707.3302 | 705.4901 | 727.6702 | 709.6606 | 754.5189 | 802.9656 | 843.194 | 849.5508 | 831.9387 | 893.8068 | 876.9008 | 875.1292 | 888.572 | 945.17 | 1070.4645 | 1081.2736 | 1072.381 | 1036.4509 | 968.8998 | 869.9396 | 20485.1744
25.02.2024 | 808.0997 | 759.9195 | 735.5206 | 723.5241 | 722.5223 | 728.4827 | 717.486 | 706.1376 | 758.2608 | 841.0761 | 898.9012 | 894.4992 | 866.9296 | 807.1763 | 847.3739 | 803.7032 | 814.8743 | 874.085 | 1014.416 | 1039.3707 | 1015.984 | 1012.89 | 942.3288 | 870.9842 | 20204.5458
26.02.2024 | 788.1435 | 746.7543 | 731.4428 | 715.6042 | 720.2574 | 727.039 | 741.4772 | 790.5917 | 828.3688 | 854.5019 | 864.6283 | 853.7217 | 822.4802 | 772.1711 | 762.649 | 743.0148 | 745.3169 | 834.0684 | 975.1245 | 1024.9767 | 1039.4152 | 1008.2391 | 940.0738 | 866.6907 | 19896.7512
27.02.2024 | 793.5578 | 760.9036 | 739.3366 | 724.2621 | 735.2908 | 745.8177 | 765.3286 | 783.9385 | 824.228 | 845.0004 | 848.7449 | 850.1547 | 818.0962 | 817.9838 | 821.4638 | 830.4945 | 847.7518 | 882.1507 | 1028.7942 | 1057.3094 | 1021.792 | 983.3323 | 924.1915 | 867.8648 | 20317.7886
28.02.2024 | 802.3157 | 755.4058 | 735.619 | 738.0504 | 744.882 | 751.2241 | 762.5476 | 783.5113 | 836.7046 | 869.7816 | 872.3525 | 867.8238 | 868.6996 | 861.7167 | 853.035 | 851.0702 | 849.2379 | 875.6101 | 1024.4633 | 1062.3563 | 1073.9167 | 1041.2357 | 987.4718 | 920.7912 | 20789.8229
29.02.2024 | 828.9479 | 793.2137 | 768.8959 | 758.3752 | 759.1612 | 763.2824 | 769.2603 | 799.3447 | 830.1 | 825.499 | 844.4956 | 833.7782 | 834.4213 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10408.7753
Итого | 23549.9754 | 22171.5513 | 21385.2425 | 21038.9646 | 21067.3509 | 21278.5494 | 21924.3474 | 22030.8672 | 23190.7641 | 23957.2542 | 24333.7539 | 24379.3242 | 24238.3833 | 23032.228 | 22742.5573 | 22633.5801 | 23271.2851 | 25507.5096 | 28741.7346 | 29293.5243 | 29150.6571 | 28428.0172 | 26799.3929 | 24689.4198 | 578836.2346
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /