## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 41772302.5433 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 830.9514 | 779.8149 | 759.4197 | 750.251 | 738.4443 | 748.2883 | 747.2607 | 746.7257 | 850.0072 | 908.2022 | 980.4635 | 993.6966 | 972.5779 | 962.3183 | 960.6243 | 944.1035 | 1010.1248 | 1108.049 | 1122.6407 | 1117.1348 | 1071.3077 | 989.6555 | 931.5632 | 842.6973 | 21866.3224
02.02.2024 | 767.5345 | 727.3634 | 701.0611 | 688.9644 | 683.8022 | 691.6993 | 717.5768 | 714.4887 | 792.2899 | 882.9002 | 941.1019 | 947.6226 | 945.9522 | 947.6853 | 957.3359 | 950.7036 | 948.2301 | 1021.6172 | 1082.5004 | 1076.6443 | 1035.7772 | 980.044 | 922.0401 | 846.8816 | 20971.8165
03.02.2024 | 784.0074 | 729.1435 | 694.134 | 689.0768 | 683.2165 | 689.937 | 693.088 | 705.179 | 778.2311 | 884.145 | 951.419 | 965.387 | 976.893 | 967.8136 | 954.9071 | 963.5675 | 993.3651 | 1084.066 | 1123.4676 | 1090.7836 | 1052.9974 | 1011.1547 | 930.6286 | 837.769 | 21234.3776
04.02.2024 | 767.0643 | 718.6964 | 693.5392 | 664.639 | 663.4331 | 674.4759 | 696.4433 | 682.8729 | 748.73 | 857.7834 | 915.9328 | 937.2755 | 915.7147 | 903.9362 | 869.3321 | 853.4708 | 871.6232 | 997.8665 | 1057.6792 | 1057.6884 | 1030.0044 | 1004.2047 | 942.6564 | 819.0282 | 20344.0906
05.02.2024 | 742.4927 | 706.1028 | 677.4628 | 661.8667 | 664.8009 | 676.4575 | 702.5054 | 746.6957 | 830.9964 | 927.9049 | 949.1305 | 938.4551 | 921.3932 | 929.0182 | 906.388 | 909.5644 | 951.7054 | 1040.1005 | 1084.2556 | 1065.9198 | 1048.6482 | 1004.3354 | 922.1723 | 829.6526 | 20838.0249
06.02.2024 | 754.7193 | 710.3275 | 699.2699 | 694.0003 | 701.3066 | 689.5786 | 714.9307 | 777.5356 | 877.1254 | 945.4813 | 977.4883 | 983.5758 | 957.8939 | 957.1448 | 971.9147 | 976.525 | 1003.7243 | 1050.201 | 1104.2221 | 1077.1194 | 1050.2679 | 1005.9045 | 937.8832 | 849.4422 | 21467.5824
07.02.2024 | 752.7237 | 712.3178 | 689.1631 | 681.1823 | 679.6696 | 696.5141 | 724.6473 | 772.8401 | 822.373 | 872.0619 | 901.2578 | 889.2944 | 871.718 | 868.691 | 861.3598 | 864.2943 | 891.3572 | 979.2783 | 1031.0458 | 1010.0702 | 993.4921 | 952.4173 | 889.168 | 794.2943 | 20201.2317
08.02.2024 | 731.4121 | 692.0144 | 678.7508 | 667.8112 | 661.7566 | 668.8173 | 698.9702 | 761.7162 | 815.5639 | 846.7471 | 872.7696 | 886.4137 | 875.148 | 864.4452 | 877.0841 | 881.7784 | 917.5301 | 1000.1299 | 1075.5789 | 1051.1141 | 1027.6743 | 980.916 | 916.3901 | 819.5473 | 20270.0792
09.02.2024 | 750.6929 | 709.6958 | 677.6749 | 673.8899 | 679.1732 | 674.6032 | 701.006 | 731.7835 | 816.0774 | 849.1931 | 867.3751 | 865.9039 | 871.277 | 866.4818 | 852.3146 | 836.5777 | 850.0928 | 923.4939 | 1020.5111 | 1017.598 | 995.5659 | 955.447 | 885.3918 | 793.7765 | 19865.5971
10.02.2024 | 734.0243 | 681.6734 | 669.5915 | 642.7818 | 633.5091 | 637.1423 | 655.7541 | 655.7105 | 734.0656 | 820.3991 | 838.7352 | 857.7834 | 862.0206 | 842.0112 | 827.5343 | 820.3766 | 856.7247 | 902.2667 | 1008.5608 | 989.7895 | 988.4023 | 940.1491 | 873.7418 | 789.0437 | 19261.7916
11.02.2024 | 722.4962 | 679.8967 | 658.2312 | 644.4949 | 644.6644 | 647.4614 | 654.621 | 647.5226 | 759.699 | 850.6334 | 900.2399 | 908.9235 | 879.5133 | 866.6677 | 845.6287 | 830.0738 | 867.464 | 956.3277 | 1029.535 | 1011.8158 | 997.6445 | 949.5999 | 878.3751 | 768.5851 | 19600.115
12.02.2024 | 689.6727 | 652.5817 | 635.6044 | 628.5254 | 628.0695 | 636.9971 | 669.5798 | 697.8144 | 765.2024 | 812.5578 | 869.8811 | 845.3649 | 853.0634 | 838.1617 | 821.4407 | 833.9366 | 848.7797 | 953.8023 | 998.9775 | 984.5964 | 953.7245 | 902.0647 | 829.6177 | 755.6363 | 19105.6526
13.02.2024 | 696.6188 | 651.9773 | 632.0222 | 625.3357 | 621.6836 | 635.5605 | 664.1252 | 705.1673 | 778.9296 | 834.9463 | 832.6527 | 798.1453 | 789.3634 | 784.5193 | 775.9018 | 765.1043 | 787.8596 | 919.7745 | 1026.6371 | 1023.2244 | 983.9997 | 955.5578 | 891.1735 | 779.1216 | 18959.4012
14.02.2024 | 708.7622 | 662.9261 | 646.6216 | 636.9213 | 623.4027 | 630.4059 | 660.2789 | 703.424 | 778.8318 | 836.0635 | 853.7664 | 843.4523 | 856.5296 | 844.3405 | 831.0373 | 805.5437 | 848.185 | 933.218 | 1023.7984 | 998.9469 | 973.9765 | 914.7186 | 863.5525 | 780.5694 | 19259.2732
15.02.2024 | 696.6304 | 649.2299 | 640.6132 | 634.1037 | 631.3417 | 630.6924 | 668.5215 | 712.752 | 790.4103 | 848.661 | 892.2622 | 919.8925 | 924.6156 | 930.7762 | 905.3602 | 906.0171 | 932.8068 | 1000.2566 | 1053.9468 | 1043.6069 | 1015.689 | 968.5003 | 894.0275 | 810.1186 | 20100.8324
16.02.2024 | 748.8872 | 709.3051 | 666.434 | 646.0899 | 635.6513 | 650.3848 | 692.2852 | 749.0025 | 842.8054 | 898.2777 | 917.7912 | 922.0025 | 899.184 | 876.1539 | 861.9516 | 869.8534 | 899.3109 | 1013.6373 | 1039.3379 | 1054.1481 | 1014.38 | 972.95 | 926.8902 | 812.4224 | 20319.1364
17.02.2024 | 744.961 | 698.096 | 662.3144 | 658.5247 | 654.0599 | 652.6835 | 664.4386 | 665.3686 | 774.102 | 871.9898 | 921.2667 | 942.4091 | 931.1048 | 927.02 | 909.7615 | 911.7167 | 933.3168 | 989.5096 | 1057.9535 | 1052.5742 | 1024.6394 | 974.7331 | 915.0019 | 830.5759 | 20368.1217
18.02.2024 | 744.9296 | 686.454 | 642.0455 | 631.1624 | 635.2524 | 643.1927 | 668.5669 | 654.7839 | 715.6564 | 821.5191 | 894.0153 | 949.3766 | 923.9853 | 916.7518 | 902.4551 | 892.5601 | 903.3295 | 948.798 | 1050.3443 | 1063.1224 | 1039.991 | 977.2024 | 903.0439 | 812.2263 | 20020.7651
19.02.2024 | 731.0887 | 701.2147 | 681.6514 | 670.6389 | 671.1258 | 670.308 | 700.5614 | 758.1059 | 825.8392 | 895.4802 | 939.7203 | 925.859 | 934.2972 | 920.0426 | 937.4704 | 926.3647 | 940.7283 | 1031.6946 | 1080.5247 | 1043.5147 | 1019.9518 | 975.9283 | 909.9115 | 818.9933 | 20711.0158
20.02.2024 | 752.0619 | 711.9245 | 687.9821 | 655.2033 | 658.2522 | 664.4882 | 687.9242 | 725.5669 | 813.7576 | 890.8871 | 931.8948 | 923.7211 | 921.5053 | 919.3031 | 913.4751 | 902.0614 | 945.0597 | 970.2391 | 1040.4581 | 1018.0273 | 997.0541 | 936.6119 | 883.1163 | 792.7902 | 20343.3655
21.02.2024 | 726.4084 | 689.6933 | 664.2926 | 655.2419 | 653.2768 | 656.6943 | 685.4565 | 740.7695 | 782.7402 | 856.5473 | 884.5956 | 883.4964 | 864.7733 | 871.5059 | 871.0529 | 873.4179 | 894.5256 | 974.1009 | 1021.8122 | 1021.2565 | 1001.7093 | 945.8324 | 878.3042 | 792.0008 | 19889.5047
22.02.2024 | 734.0367 | 674.5527 | 643.0104 | 638.4252 | 630.2302 | 642.1456 | 646.0211 | 700.5731 | 765.6981 | 796.7456 | 819.938 | 828.2152 | 827.5122 | 819.275 | 823.4736 | 809.5541 | 837.1931 | 914.6805 | 1014.9899 | 1025.8782 | 1005.3471 | 960.5639 | 892.1615 | 811.1828 | 19261.404
23.02.2024 | 725.1419 | 687.638 | 671.0522 | 666.4362 | 649.2895 | 657.8086 | 669.0162 | 663.1544 | 746.9919 | 831.6475 | 880.5978 | 913.8192 | 911.2415 | 903.907 | 889.0674 | 884.665 | 894.5674 | 957.2915 | 1036.1284 | 1021.7202 | 1010.8632 | 957.4021 | 900.8699 | 814.621 | 19944.938
24.02.2024 | 746.2525 | 699.1988 | 679.5012 | 668.08 | 674.6384 | 681.1161 | 677.9792 | 668.9553 | 726.2878 | 828.597 | 889.5328 | 903.7525 | 926.4148 | 901.9941 | 887.7708 | 908.9412 | 917.5751 | 964.0306 | 1034.1857 | 1026.3505 | 1018.1949 | 968.5619 | 890.9897 | 805.9358 | 20094.8367
25.02.2024 | 734.3083 | 690.8446 | 676.4939 | 667.9503 | 654.3136 | 650.5908 | 648.5745 | 649.3986 | 728.6429 | 842.3556 | 888.8701 | 896.1744 | 891.036 | 881.5609 | 880.2664 | 863.9968 | 886.6579 | 925.113 | 1046.1503 | 1062.6827 | 1047.7783 | 988.9545 | 926.1489 | 822.8076 | 19951.6711
26.02.2024 | 752.3234 | 679.6642 | 658.5419 | 644.5748 | 642.8609 | 656.8308 | 670.3525 | 742.3863 | 807.5045 | 883.5265 | 904.8624 | 906.3515 | 911.0412 | 907.253 | 914.9434 | 922.7388 | 916.4114 | 918.9383 | 1017.9651 | 1011.6312 | 1005.5566 | 962.4466 | 889.2726 | 788.5638 | 20116.5416
27.02.2024 | 717.4153 | 683.1287 | 658.8902 | 651.262 | 651.2245 | 662.7141 | 668.8364 | 720.4643 | 789.9132 | 864.032 | 898.4286 | 912.4887 | 902.412 | 911.5162 | 905.1319 | 895.4132 | 900.0637 | 944.8579 | 1065.6561 | 1046.2031 | 1016.4502 | 976.9408 | 891.101 | 795.294 | 20129.838
28.02.2024 | 726.921 | 685.7859 | 666.4804 | 659.5671 | 654.8017 | 659.0749 | 684.4235 | 750.2099 | 803.0548 | 882.7468 | 934.7561 | 931.4811 | 915.0633 | 926.3921 | 933.222 | 932.0673 | 955.1979 | 976.1204 | 1093.192 | 1065.5824 | 1039.611 | 995.0559 | 904.767 | 805.5519 | 20581.1265
29.02.2024 | 737.9483 | 703.7112 | 685.7204 | 681.312 | 677.2302 | 675.6415 | 685.5587 | 750.3156 | 808.3033 | 885.7901 | 919.3655 | 920.7407 | 892.7436 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10024.3811
Итого | 21452.487 | 20164.9733 | 19497.5701 | 19178.3133 | 19080.4816 | 19252.3048 | 19819.3039 | 20701.2827 | 22869.8304 | 25027.8225 | 26170.1112 | 26341.0745 | 26125.9883 | 25056.6864 | 24848.2057 | 24734.988 | 25403.51 | 27399.4599 | 29442.055 | 29128.7442 | 28460.6984 | 27107.8532 | 25219.9604 | 22619.1294 | 575102.8342
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /