## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 52374938.5029 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 730.4014 | 690.9694 | 675.7457 | 672.1861 | 660.7573 | 663.4546 | 682.302 | 687.3777 | 735.5674 | 829.7069 | 858.038 | 885.5643 | 884.684 | 815.0472 | 741.5714 | 648.0605 | 808.1713 | 921.7794 | 974.2133 | 950.5971 | 920.7171 | 885.0958 | 840.2846 | 779.4772 | 18941.7698
02.02.2024 | 724.0008 | 692.8526 | 671.9793 | 665.9287 | 665.3694 | 671.8289 | 681.6199 | 705.3978 | 717.8573 | 807.5362 | 893.2743 | 865.7405 | 848.3742 | 839.6027 | 832.5218 | 837.5343 | 828.3285 | 873.8427 | 969.0354 | 944.3125 | 920.115 | 884.5398 | 843.2597 | 785.9342 | 19170.7866
03.02.2024 | 728.1833 | 696.8871 | 670.1756 | 658.2863 | 656.8733 | 668.1409 | 672.7063 | 677.1924 | 710.48 | 789.8857 | 862.6933 | 884.8077 | 896.3969 | 883.6695 | 883.1312 | 868.2489 | 905.4607 | 960.8277 | 952.2985 | 925.3697 | 888.6232 | 850.691 | 803.5623 | 757.2581 | 19251.8496
04.02.2024 | 697.6494 | 658.9466 | 639.8853 | 629.2351 | 635.2 | 638.2773 | 647.2086 | 637.9821 | 682.5044 | 783.489 | 837.7334 | 877.4808 | 878.3037 | 861.4313 | 850.9923 | 819.1911 | 817.2209 | 882.884 | 937.2716 | 932.4058 | 903.8159 | 857.5224 | 808.972 | 745.7917 | 18661.3946
05.02.2024 | 694.4945 | 657.9405 | 639.1016 | 635.7295 | 633.952 | 641.1569 | 665.4669 | 670.3647 | 696.0893 | 762.8366 | 786.8541 | 803.1331 | 782.5544 | 789.5725 | 774.2828 | 773.948 | 810.6399 | 878.4421 | 917.5549 | 900.5892 | 893.409 | 857.7364 | 816.1512 | 749.5001 | 18231.5002
06.02.2024 | 687.3556 | 655.6901 | 633.0315 | 624.7134 | 627.1366 | 635.1177 | 657.2654 | 684.5439 | 723.2063 | 789.7723 | 852.7216 | 858.6443 | 848.4283 | 834.9705 | 842.8806 | 853.8795 | 884.0363 | 909.4558 | 962.1794 | 925.7563 | 910.9761 | 869.023 | 815.5131 | 761.1656 | 18847.4633
07.02.2024 | 697.7904 | 651.8008 | 639.2643 | 631.6243 | 630.0639 | 632.3257 | 650.2859 | 665.0174 | 705.6743 | 761.2134 | 782.0393 | 801.5199 | 795.0824 | 765.512 | 774.125 | 746.6756 | 789.1863 | 858.3475 | 915.9096 | 896.5239 | 863.9181 | 826.8904 | 783.0615 | 728.4635 | 17992.3155
08.02.2024 | 671.9323 | 637.2144 | 617.2827 | 614.4807 | 610.1225 | 616.0532 | 635.404 | 651.1495 | 689.269 | 715.9108 | 732.6132 | 769.2555 | 760.2164 | 742.1006 | 726.6547 | 753.4853 | 727.0702 | 822.3093 | 872.9776 | 864.2185 | 847.3628 | 814.021 | 765.6462 | 697.831 | 17354.5812
09.02.2024 | 635.2514 | 603.1814 | 589.3323 | 585.3915 | 583.8143 | 588.4328 | 604.7936 | 619.681 | 656.0703 | 704.1431 | 731.1869 | 729.2162 | 739.4521 | 708.7374 | 719.5097 | 708.4451 | 713.2456 | 767.3649 | 871.2721 | 864.3128 | 858.0217 | 819.9832 | 761.4214 | 700.4557 | 16862.7166
10.02.2024 | 651.4799 | 616.9339 | 605.4777 | 597.5163 | 596.2017 | 598.014 | 612.6117 | 591.8812 | 640.4107 | 719.1311 | 755.643 | 823.7335 | 829.4197 | 805.6161 | 775.7538 | 759.9435 | 706.7822 | 752.4768 | 852.1214 | 837.8742 | 801.5962 | 780.6118 | 729.0273 | 677.023 | 17117.2807
11.02.2024 | 630.7391 | 598.9033 | 575.0572 | 565.8634 | 559.3573 | 557.6569 | 577.0656 | 565.1864 | 600.1096 | 718.0785 | 755.0674 | 760.3788 | 741.7614 | 722.8623 | 716.3076 | 703.6143 | 703.5713 | 754.9235 | 837.6957 | 818.2248 | 819.5168 | 774.6609 | 729.1565 | 666.6884 | 16452.4473
12.02.2024 | 619.5262 | 589.6688 | 570.9916 | 568.2209 | 568.4356 | 571.0498 | 589.3286 | 610.8422 | 649.0517 | 695.4372 | 719.9383 | 732.4404 | 697.9537 | 701.0983 | 705.3548 | 693.9813 | 705.2728 | 777.5938 | 829.1606 | 813.2668 | 797.284 | 767.7056 | 716.821 | 654.1131 | 16344.537
13.02.2024 | 603.425 | 577.0717 | 560.751 | 559.9243 | 560.4176 | 565.3098 | 588.6122 | 595.2687 | 620.9014 | 689.2077 | 665.4512 | 517.509 | 494.1209 | 485.204 | 481.5914 | 488.0588 | 564.9117 | 606.4774 | 862.5885 | 850.3338 | 817.107 | 784.582 | 741.1917 | 667.4502 | 14947.4669
14.02.2024 | 616.2805 | 588.0923 | 575.7058 | 566.1016 | 566.5703 | 573.5925 | 594.9386 | 604.4823 | 644.8512 | 717.0985 | 744.9393 | 633.5293 | 658.1643 | 668.643 | 710.2177 | 508.7206 | 690.817 | 807.3586 | 896.9775 | 899.8162 | 868.797 | 829.9992 | 788.2252 | 723.749 | 16477.6675
15.02.2024 | 672.7009 | 645.7552 | 627.3365 | 618.3569 | 618.8404 | 622.6594 | 636.8967 | 663.479 | 694.6347 | 771.4109 | 808.6529 | 820.9377 | 825.8386 | 850.8576 | 818.7353 | 831.7809 | 853.3521 | 911.3608 | 939.6619 | 929.8942 | 890.2032 | 859.4986 | 814.6622 | 745.0451 | 18472.5516
16.02.2024 | 693.3149 | 667.3186 | 657.3665 | 636.2356 | 645.5161 | 646.1993 | 660.2539 | 677.671 | 756.1551 | 828.1007 | 850.849 | 875.3915 | 919.0443 | 874.5935 | 801.7321 | 803.3701 | 784.108 | 833.055 | 873.7775 | 861.0858 | 834.1575 | 802.2634 | 763.3543 | 706.3919 | 18451.3057
17.02.2024 | 643.6498 | 609.414 | 596.8377 | 592.1434 | 589.7101 | 592.2773 | 597.1094 | 592.2236 | 700.218 | 833.8345 | 825.4479 | 841.4828 | 921.9265 | 961.8912 | 955.0977 | 867.5098 | 885.597 | 896.4017 | 901.3843 | 871.6154 | 853.5342 | 808.5776 | 757.7753 | 700.0815 | 18395.7405
18.02.2024 | 653.1048 | 616.6667 | 599.7296 | 590.4671 | 588.0971 | 591.5564 | 608.575 | 595.6147 | 633.4588 | 754.1069 | 826.5299 | 833.225 | 857.1009 | 865.4578 | 832.2384 | 843.2592 | 835.6187 | 854.8957 | 920.1888 | 886.7877 | 846.0385 | 804.3096 | 766.5833 | 702.8269 | 17906.4374
19.02.2024 | 647.7511 | 615.3095 | 593.6311 | 588.4063 | 588.0188 | 593.7152 | 611.537 | 633.863 | 683.0821 | 765.6366 | 779.9495 | 801.1933 | 782.0729 | 780.5129 | 786.0986 | 795.2633 | 802.0191 | 847.5842 | 872.2775 | 910.9552 | 891.4497 | 853.3171 | 804.3416 | 746.3549 | 17774.3405
20.02.2024 | 696.9462 | 671.8008 | 659.1447 | 649.8714 | 645.0327 | 649.3162 | 652.1826 | 612.5905 | 689.4298 | 737.2561 | 772.1019 | 832.2861 | 835.2419 | 805.9906 | 799.5259 | 803.0524 | 808.6501 | 850.2505 | 913.2855 | 893.412 | 897.6276 | 878.5687 | 824.021 | 766.2234 | 18343.8086
21.02.2024 | 715.6537 | 678.292 | 662.355 | 655.8793 | 654.1517 | 656.7757 | 656.4239 | 616.2017 | 669.1165 | 733.8655 | 766.5726 | 776.7001 | 788.4746 | 774.3921 | 779.4573 | 766.0327 | 806.2392 | 850.9897 | 884.6611 | 934.7205 | 915.1232 | 880.7064 | 838.3953 | 773.1662 | 18234.3459
22.02.2024 | 719.1593 | 688.1245 | 666.9648 | 662.9764 | 666.3809 | 667.4684 | 659.1797 | 619.2198 | 659.4126 | 742.411 | 759.0113 | 778.063 | 777.7432 | 772.5078 | 757.614 | 753.7715 | 761.5748 | 799.5851 | 915.6518 | 901.5696 | 919.6788 | 879.4852 | 837.4831 | 775.5737 | 18140.6103
23.02.2024 | 723.3827 | 679.2178 | 661.8416 | 653.3338 | 654.9402 | 661.6774 | 662.3925 | 604.2832 | 682.5487 | 771.5707 | 823.5673 | 844.4446 | 912.0815 | 877.3721 | 877.8628 | 863.5052 | 844.4606 | 832.5952 | 893.8252 | 886.7309 | 886.7758 | 880.3072 | 833.592 | 777.6783 | 18789.987
24.02.2024 | 723.3613 | 681.3182 | 675.3107 | 675.4627 | 677.1192 | 679.2793 | 688.1832 | 666.4316 | 734.6615 | 830.5206 | 861.8368 | 884.5778 | 901.4296 | 883.9154 | 879.5623 | 875.4177 | 887.6092 | 917.48 | 969.8832 | 922.9405 | 853.9264 | 813.5473 | 772.8922 | 712.7916 | 19169.4584
25.02.2024 | 660.321 | 621.5118 | 607.3088 | 595.4509 | 589.5416 | 596.2107 | 597.6997 | 586.143 | 657.343 | 800.8329 | 867.9772 | 855.6837 | 788.3043 | 812.959 | 813.9735 | 782.3912 | 770.9746 | 809.8555 | 890.9695 | 895.2736 | 914.5191 | 890.05 | 848.0516 | 777.6921 | 18031.0381
26.02.2024 | 707.2299 | 664.0432 | 624.325 | 647.1322 | 649.047 | 648.1515 | 610.6846 | 633.7209 | 676.1522 | 760.7906 | 804.2959 | 826.6739 | 821.0264 | 808.4681 | 804.8147 | 790.9489 | 797.9721 | 833.9134 | 914.3536 | 923.7523 | 878.6712 | 832.6772 | 782.8302 | 710.6743 | 18152.3493
27.02.2024 | 659.1647 | 629.9427 | 614.0665 | 603.8685 | 601.2563 | 609.9182 | 619.4388 | 631.3293 | 689.6506 | 760.419 | 803.5524 | 826.9323 | 820.1829 | 803.7884 | 802.0083 | 819.0075 | 811.1412 | 823.6292 | 904.8744 | 918.3762 | 925.591 | 897.3869 | 834.4439 | 798.7689 | 18208.7383
28.02.2024 | 746.914 | 712.2819 | 699.4451 | 696.0889 | 699.4388 | 702.9791 | 704.7039 | 718.8588 | 774.8522 | 788.7199 | 818.1989 | 829.133 | 855.9807 | 827.7699 | 830.5243 | 818.5174 | 824.6552 | 845.2038 | 926.0827 | 930.0037 | 889.7138 | 844.6253 | 791.1085 | 746.6861 | 19022.4857
29.02.2024 | 693.6531 | 656.4518 | 639.2875 | 633.6698 | 631.5661 | 634.5226 | 651.4167 | 656.4216 | 712.7993 | 804.0655 | 825.2945 | 834.136 | 754.609 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9127.8935
Итого | 19744.8174 | 18753.6015 | 18248.7327 | 18074.5453 | 18052.9288 | 18173.1178 | 18476.2864 | 18474.419 | 19885.558 | 22166.9884 | 23172.0314 | 23403.8141 | 23415.9696 | 22324.5437 | 22074.1397 | 21577.6145 | 22128.6867 | 23480.8834 | 25372.133 | 25090.7191 | 24508.2698 | 23528.3831 | 22211.8282 | 20534.8557 | 512874.8675
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /