## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 147887986.4247 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1215.3218 | 1131.1166 | 1090.8647 | 1098.3412 | 1125.3473 | 1179.1529 | 1307.3785 | 1408.6811 | 1520.8374 | 1582.2072 | 1605.4263 | 1590.2677 | 1588.3616 | 1362.3325 | 1390.0365 | 1344.4088 | 1401.3032 | 1509.7856 | 1504.8691 | 1499.8456 | 1446.8996 | 1344.0186 | 1215.3227 | 1109.1509 | 32571.2772
02.02.2024 | 1015.4196 | 977.8839 | 947.2199 | 938.5514 | 956.2654 | 977.9141 | 1137.1745 | 1191.0785 | 1316.1459 | 1374.4273 | 1351.9919 | 1316.5223 | 1320.758 | 1321.9747 | 1299.9498 | 1311.6819 | 1352.5199 | 1445.2889 | 1479.0646 | 1459.355 | 1417.2123 | 1317.1952 | 1189.2726 | 1077.2568 | 29492.1242
03.02.2024 | 999.1258 | 942.2197 | 907.745 | 896.4604 | 898.3291 | 910.1193 | 964.9671 | 1070.39 | 1200.2965 | 1306.8581 | 1353.465 | 1366.3964 | 1338.8551 | 1320.5901 | 1336.896 | 1369.137 | 1395.8291 | 1476.2065 | 1438.6938 | 1421.5278 | 1356.6152 | 1298.2629 | 1185.7318 | 1093.303 | 28848.021
04.02.2024 | 998.9105 | 938.0167 | 912.1732 | 893.2306 | 893.3773 | 894.1237 | 922.9291 | 972.1783 | 1100.6767 | 1230.7221 | 1255.6579 | 1312.1709 | 1322.6206 | 1304.1767 | 1272.3265 | 1272.7449 | 1288.1292 | 1412.8797 | 1422.5526 | 1438.8188 | 1396.1493 | 1295.9688 | 1185.8244 | 1085.2117 | 28021.5703
05.02.2024 | 968.7335 | 925.2426 | 894.794 | 874.8712 | 886.1213 | 946.1684 | 1070.7343 | 1107.7241 | 1242.0747 | 1296.7818 | 1345.1086 | 1346.0664 | 1364.9457 | 1319.025 | 1297.4761 | 1313.859 | 1320.3768 | 1440.7311 | 1464.1606 | 1430.7323 | 1356.1531 | 1270.7124 | 1148.163 | 1038.3149 | 28669.0708
06.02.2024 | 948.2358 | 908.0361 | 890.9778 | 883.5254 | 894.1499 | 951.2803 | 1079.0311 | 1145.6792 | 1312.5089 | 1422.7935 | 1412.8242 | 1386.7807 | 1401.3343 | 1393.3409 | 1347.6756 | 1381.3556 | 1356.9444 | 1442.8776 | 1452.439 | 1444.1759 | 1396.5114 | 1289.0708 | 1191.123 | 1075.5531 | 29408.2244
07.02.2024 | 981.8909 | 939.7095 | 889.0418 | 900.8619 | 923.0942 | 961.3225 | 1070.8005 | 1158.0641 | 1282.4635 | 1331.6097 | 1330.0183 | 1337.1864 | 1319.9484 | 1295.2569 | 1275.9173 | 1247.3425 | 1298.7908 | 1412.31 | 1460.4866 | 1433.4027 | 1348.4672 | 1268.1147 | 1145.4125 | 1036.1268 | 28647.6396
08.02.2024 | 958.3073 | 920.5088 | 889.756 | 884.9031 | 896.6225 | 953.243 | 1112.4612 | 1116.0535 | 1257.4124 | 1297.1927 | 1302.018 | 1308.6079 | 1328.5276 | 1269.3897 | 1251.3972 | 1231.2939 | 1278.0941 | 1406.4187 | 1402.7822 | 1393.5296 | 1359.6243 | 1247.0694 | 1131.4146 | 1022.1988 | 28218.8265
09.02.2024 | 943.9619 | 892.1206 | 878.6971 | 859.2276 | 889.1677 | 940.6801 | 1052.9628 | 1102.3686 | 1241.1205 | 1255.5633 | 1270.3279 | 1264.0516 | 1249.6622 | 1227.3203 | 1213.4191 | 1197.6632 | 1229.4136 | 1333.75 | 1356.9709 | 1360.4508 | 1316.4805 | 1226.9374 | 1104.4297 | 1003.5536 | 27410.3006
10.02.2024 | 913.2379 | 873.7748 | 844.0249 | 839.4488 | 841.1562 | 839.2656 | 906.0992 | 976.5778 | 1097.1229 | 1194.3499 | 1222.7109 | 1233.2144 | 1216.9564 | 1228.812 | 1198.5073 | 1188.0103 | 1199.3477 | 1344.3233 | 1377.2566 | 1329.6648 | 1285.5018 | 1219.5391 | 1090.0699 | 995.6873 | 26454.66
11.02.2024 | 907.921 | 855.9263 | 830.5516 | 815.8618 | 814.2892 | 808.0161 | 832.1466 | 900.4255 | 1029.4609 | 1122.7581 | 1182.4608 | 1216.8939 | 1212.1294 | 1195.3518 | 1174.4633 | 1180.5038 | 1193.7938 | 1342.176 | 1345.9247 | 1328.0365 | 1300.6966 | 1215.9423 | 1075.6 | 959.1604 | 25840.4903
12.02.2024 | 876.602 | 852.139 | 815.0788 | 801.9445 | 823.974 | 873.0288 | 993.1762 | 1076.0457 | 1218.4045 | 1266.2072 | 1313.4354 | 1319.9166 | 1291.4515 | 1255.0609 | 1238.7717 | 1240.4161 | 1237.5015 | 1344.167 | 1384.1814 | 1354.5684 | 1301.9283 | 1211.2449 | 1108.0896 | 985.6958 | 27183.0301
13.02.2024 | 913.1987 | 862.7615 | 852.9007 | 831.225 | 858.846 | 985.2091 | 1163.5352 | 1235.1041 | 1394.5765 | 1453.7801 | 1483.476 | 1315.4035 | 1314.2442 | 1300.6031 | 1241.5259 | 1231.2129 | 1279.0788 | 1391.916 | 1415.1602 | 1393.9398 | 1342.7363 | 1247.8492 | 1144.7215 | 1023.2815 | 28676.2858
14.02.2024 | 925.1322 | 884.3391 | 872.5369 | 845.8787 | 864.3167 | 902.1462 | 1023.9905 | 1106.5412 | 1222.8246 | 1308.6839 | 1325.1079 | 1327.6976 | 1347.1682 | 1306.8795 | 1285.904 | 1236.2087 | 1235.916 | 1360.4103 | 1391.3385 | 1386.008 | 1334.8216 | 1238.0384 | 1134.1025 | 1003.4644 | 27869.4556
15.02.2024 | 925.7022 | 874.6675 | 857.678 | 842.0287 | 868.4698 | 928.5139 | 1013.3055 | 1104.6655 | 1255.2327 | 1308.5895 | 1299.1403 | 969.3193 | 1169.5649 | 1344.0449 | 1329.3308 | 1305.379 | 1311.5358 | 1360.6215 | 1461.7278 | 1442.1092 | 1385.5142 | 1318.6537 | 1196.1887 | 1072.5106 | 27944.4941
16.02.2024 | 974.3316 | 904.7406 | 870.1366 | 850.9429 | 866.5969 | 892.4661 | 1008.7427 | 1094.6795 | 1239.7842 | 1329.3231 | 1364.9163 | 1331.4349 | 1369.1583 | 1340.3451 | 1307.4641 | 1325.9634 | 1350.3969 | 1404.0442 | 1454.5169 | 1423.2142 | 1390.6606 | 1305.5533 | 1210.8428 | 1107.852 | 28718.1073
17.02.2024 | 983.5787 | 912.4742 | 884.8248 | 861.2008 | 868.6246 | 866.2282 | 893.9173 | 947.5172 | 1099.2705 | 1228.5994 | 1314.7185 | 1327.2432 | 1352.9402 | 1330.6879 | 1292.7816 | 1340.0321 | 1356.7587 | 1397.0113 | 1462.6768 | 1451.1869 | 1400.3437 | 1331.98 | 1205.5117 | 1092.3752 | 28202.4836
18.02.2024 | 980.1079 | 916.3906 | 889.5174 | 844.3053 | 848.2978 | 842.547 | 894.0612 | 921.4531 | 1051.9274 | 1149.1948 | 1274.7514 | 1296.8419 | 1345.3463 | 1348.0321 | 1308.8794 | 1321.7955 | 1341.0476 | 1391.2062 | 1439.6567 | 1453.9623 | 1366.8775 | 1323.1136 | 1219.5039 | 1087.5017 | 27856.3188
19.02.2024 | 995.1052 | 925.9037 | 890.1674 | 855.4396 | 875.3924 | 903.4715 | 980.9033 | 1086.1176 | 1247.4878 | 1344.5954 | 1414.0781 | 1396.7501 | 1356.7228 | 1355.1248 | 1231.0572 | 1286.1191 | 1329.9713 | 1391.1918 | 1479.1263 | 1415.7491 | 1388.2284 | 1309.5899 | 1183.8594 | 1072.2992 | 28714.4513
20.02.2024 | 977.6095 | 934.7259 | 894.389 | 879.9136 | 886.1732 | 910.8858 | 1004.3625 | 1103.7766 | 1249.8688 | 1346.177 | 1363.7253 | 1349.3546 | 1347.5882 | 1341.2316 | 1292.1587 | 1272.355 | 1331.9609 | 1396.4401 | 1436.3572 | 1419.767 | 1408.3562 | 1339.2132 | 1215.9012 | 1087.8556 | 28790.1466
21.02.2024 | 1001.1385 | 931.2423 | 890.957 | 887.9825 | 891.3547 | 916.494 | 1028.0727 | 1116.9715 | 1257.236 | 1327.3964 | 1344.2239 | 1357.5251 | 1373.1104 | 1348.3228 | 1331.596 | 1328.8162 | 1375.3961 | 1394.9844 | 1472.4276 | 1462.3827 | 1428.1974 | 1340.6486 | 1232.7877 | 1093.2759 | 29132.5403
22.02.2024 | 993.0577 | 936.8828 | 896.677 | 882.6182 | 889.5821 | 943.6701 | 1030.332 | 1124.0607 | 1270.9991 | 1383.6256 | 1412.9007 | 1367.0549 | 1356.3981 | 1321.2106 | 1322.4036 | 1299.0947 | 1275.7215 | 1347.6678 | 1434.3277 | 1442.1339 | 1405.2276 | 1335.1297 | 1217.6396 | 1110.0895 | 28998.5051
23.02.2024 | 1005.1986 | 946.3302 | 907.2985 | 885.8815 | 875.4245 | 874.7355 | 917.2177 | 945.7417 | 1112.7278 | 1241.2751 | 1360.2546 | 1394.6624 | 1398.428 | 1381.4662 | 1356.6652 | 1373.4515 | 1371.5984 | 1367.7931 | 1392.4708 | 1386.8275 | 1383.8061 | 1312.8941 | 1199.2022 | 1093.8874 | 28485.2386
24.02.2024 | 1024.1653 | 951.1893 | 892.8831 | 864.2872 | 861.217 | 860.4004 | 880.7776 | 905.0841 | 1036.5182 | 1170.3734 | 1269.171 | 1292.1992 | 1323.1511 | 1274.1199 | 1262.2994 | 1296.6546 | 1302.3331 | 1326.9917 | 1370.3983 | 1380.2377 | 1340.0505 | 1277.9895 | 1168.7157 | 1077.1021 | 27408.3093
25.02.2024 | 974.4111 | 910.4996 | 872.5264 | 847.4578 | 847.2708 | 844.9119 | 861.4212 | 892.4688 | 1011.6152 | 1134.1164 | 1228.6282 | 1280.0375 | 1255.2556 | 1256.7016 | 1240.2411 | 1227.4236 | 1226.81 | 1276.9577 | 1387.0735 | 1390.0114 | 1377.2232 | н/д | н/д | н/д | 23343.0625
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 24400.4051 | 23048.8419 | 22263.4173 | 21866.3896 | 22143.4607 | 22905.9944 | 25150.5004 | 26809.4483 | 30268.5936 | 32407.2009 | 33400.5375 | 33003.5994 | 33264.6272 | 32741.4017 | 32099.1433 | 32122.9233 | 32640.5695 | 34718.1505 | 35686.6403 | 35341.6377 | 34234.2828 | 30884.7296 | 28099.4306 | 25402.7083 | 704904.6339
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /