## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 25290942.3756 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 306.3175 | 300.6717 | 284.2906 | 276.3529 | 278.8106 | 289.927 | 323.1436 | 366.913 | 387.1579 | 447.3938 | 488.4632 | 494.7292 | 508.9071 | 486.2265 | 459.4111 | 446.8825 | 450.2612 | 493.7318 | 507.1855 | 482.8996 | 428.2251 | 400.8555 | 364.2728 | 338.0732 | 9611.1028
02.02.2024 | 308.2425 | 288.2828 | 279.218 | 271.191 | 271.7697 | 276.0783 | 301.6788 | 352.1329 | 385.4705 | 451.1898 | 498.9553 | 487.6332 | 491.1471 | 492.1347 | 485.3617 | 477.5866 | 441.8662 | 489.2411 | 490.0798 | 459.2207 | 423.4658 | 398.2754 | 357.2399 | 331.8218 | 9509.2836
03.02.2024 | 305.752 | 280.0552 | 269.8905 | 264.5777 | 267.0667 | 273.7797 | 293.6724 | 311.5698 | 354.0739 | 392.6451 | 448.1256 | 444.6731 | 445.5398 | 448.7983 | 453.061 | 455.3211 | 467.036 | 496.176 | 490.1327 | 453.7198 | 411.7986 | 384.458 | 355.3655 | 330.2835 | 9097.5723
04.02.2024 | 296.9196 | 281.4788 | 270.9124 | 265.9372 | 264.5372 | 264.2863 | 281.3953 | 292.2392 | 349.594 | 424.3906 | 480.9843 | 496.5205 | 498.3005 | 492.104 | 478.1431 | 446.1845 | 456.4133 | 500.6451 | 507.9323 | 477.3615 | 418.9587 | 392.1847 | 351.9623 | 320.2543 | 9309.6397
05.02.2024 | 294.3118 | 279.1044 | 263.4304 | 258.8597 | 254.7352 | 270.4415 | 296.8369 | 340.3196 | 385.3422 | 445.4426 | 500.7474 | 477.3906 | 475.6426 | 460.2974 | 463.9813 | 464.7351 | 452.6042 | 484.2195 | 491.3377 | 438.6417 | 397.8571 | 372.9584 | 341.8543 | 301.2248 | 9212.3162
06.02.2024 | 277.5782 | 272.3906 | 256.8271 | 255.4663 | 259.6955 | 266.8694 | 302.231 | 340.0506 | 394.3559 | 452.1598 | 496.5761 | 502.2698 | 518.0262 | 516.4058 | 508.6787 | 481.263 | 479.1791 | 495.8092 | 501.1186 | 464.0377 | 407.9073 | 384.1671 | 347.8435 | 315.615 | 9496.5215
07.02.2024 | 292.1756 | 273.7842 | 265.3699 | 265.8183 | 271.6622 | 277.1447 | 305.9155 | 338.6711 | 382.5252 | 443.3815 | 492.4296 | 493.2046 | 462.4287 | 471.9698 | 464.5525 | 445.0842 | 437.3955 | 483.7377 | 497.8239 | 458.1042 | 409.4379 | 386.6447 | 354.5197 | 317.8199 | 9291.6012
08.02.2024 | 286.3792 | 276.3485 | 265.9532 | 260.742 | 258.2644 | 279.3648 | 300.1418 | 336.6814 | 369.8746 | 419.3422 | 477.4141 | 477.246 | 453.6814 | 442.7436 | 451.7601 | 456.1019 | 418.0606 | 465.9593 | 482.1195 | 462.4616 | 410.2187 | 385.5849 | 358.2782 | 319.647 | 9114.3689
09.02.2024 | 290.5262 | 270.8403 | 258.1938 | 255.4243 | 261.5955 | 274.6193 | 295.3254 | 346.5795 | 375.9445 | 422.3945 | 444.2229 | 440.6595 | 462.7656 | 456.3368 | 432.5977 | 412.7808 | 397.3385 | 433.7221 | 459.124 | 428.1246 | 387.1871 | 366.7408 | 339.2557 | 296.1806 | 8808.4799
10.02.2024 | 272.3614 | 259.9902 | 250.8032 | 243.8339 | 245.3682 | 247.1693 | 264.4252 | 287.0253 | 309.1542 | 370.309 | 427.0625 | 433.9369 | 448.6305 | 429.605 | 422.5164 | 408.99 | 414.6237 | 435.8749 | 469.4874 | 424.7322 | 379.1756 | 366.7411 | 341.278 | 304.9897 | 8458.0841
11.02.2024 | 278.4655 | 256.5422 | 248.0716 | 241.3949 | 236.2719 | 245.7604 | 259.2001 | 278.7453 | 320.8812 | 373.1409 | 405.7434 | 402.0191 | 394.4218 | 402.6828 | 396.2523 | 390.0241 | 379.7194 | 420.3074 | 427.743 | 411.6065 | 391.9826 | 362.5624 | 327.3576 | 298.5272 | 8149.4236
12.02.2024 | 277.7891 | 256.9756 | 248.4804 | 240.4737 | 245.1073 | 257.7887 | 283.2496 | 333.1454 | 363.6383 | 399.9062 | 437.7259 | 445.5262 | 441.1307 | 425.0784 | 416.7536 | 406.6555 | 395.4861 | 423.5059 | 444.5253 | 413.1317 | 385.2322 | 360.2038 | 322.6067 | 292.1466 | 8516.263
13.02.2024 | 265.9397 | 255.4448 | 256.4783 | 245.5779 | 244.1637 | 253.4782 | 285.5155 | 346.526 | 389.6115 | 402.3363 | 449.3117 | 464.9142 | 473.974 | 457.2272 | 461.0879 | 440.57 | 429.5741 | 452.0067 | 473.1321 | 445.3528 | 382.0911 | 362.6344 | 321.9453 | 294.8698 | 8853.7632
14.02.2024 | 273.232 | 260.5782 | 252.0444 | 245.2329 | 244.9713 | 254.4392 | 278.9913 | 324.105 | 358.3195 | 398.3957 | 443.79 | 449.4521 | 445.1948 | 426.6936 | 424.3588 | 403.0326 | 399.731 | 422.9578 | 444.3983 | 417.335 | 393.0955 | 365.729 | 331.9815 | 305.6488 | 8563.7084
15.02.2024 | 271.2193 | 262.1957 | 251.339 | 249.5577 | 252.3443 | 260.7445 | 287.9418 | 333.2786 | 379.5097 | 410.6648 | 422.6924 | 481.0902 | 471.3256 | 437.393 | 448.1158 | 480.3654 | 463.1187 | 478.0952 | 487.3483 | 433.223 | 400.6778 | 385.1849 | 347.3139 | 307.2342 | 9001.9737
16.02.2024 | 277.4911 | 266.3841 | 265.8204 | 259.2072 | 259.839 | 265.9674 | 301.8563 | 352.7243 | 358.8226 | 424.2946 | 481.3038 | 493.314 | 498.1825 | 512.7102 | 490.7743 | 471.5497 | 439.0718 | 459.2889 | 468.0314 | 433.9039 | 399.1906 | 373.5939 | 344.374 | 310.4487 | 9208.1446
17.02.2024 | 283.4494 | 264.656 | 260.2507 | 252.2907 | 253.0323 | 257.2282 | 279.5229 | 308.713 | 337.8127 | 381.6813 | 460.5166 | 468.4704 | 470.0857 | 467.274 | 460.7548 | 469.7042 | 478.7862 | 493.9119 | 485.2041 | 427.3573 | 401.7714 | 361.91 | 349.5335 | 317.3401 | 8991.2575
18.02.2024 | 280.0604 | 265.4615 | 257.227 | 251.4768 | 248.9096 | 256.4964 | 266.7378 | 291.6787 | 345.5876 | 382.1664 | 416.2189 | 442.4356 | 429.2971 | 404.0225 | 420.8403 | 426.4883 | 432.8123 | 437.7641 | 457.3012 | 439.5603 | 414.6363 | 382.6406 | 341.322 | 304.1525 | 8595.2941
19.02.2024 | 281.5967 | 270.9922 | 255.1584 | 254.5952 | 259.4449 | 267.8537 | 285.7367 | 350.4062 | 412.5262 | 492.0857 | 513.7939 | 510.9302 | 500.17 | 475.8026 | 483.7768 | 466.9415 | 441.5108 | 449.3549 | 489.2805 | 445.7192 | 401.5477 | 369.1832 | 336.2363 | 301.6961 | 9316.3394
20.02.2024 | 273.55 | 263.2364 | 256.4948 | 253.5245 | 257.6284 | 272.7528 | 292.9869 | 344.2932 | 378.4848 | 428.1817 | 477.0406 | 463.0046 | 462.3115 | 475.1451 | 467.8231 | 456.114 | 440.3884 | 445.5891 | 461.5632 | 429.2613 | 397.2823 | 376.8812 | 342.9218 | 313.085 | 9029.5446
21.02.2024 | 282.7971 | 260.557 | 253.5908 | 250.9178 | 251.5238 | 264.2466 | 290.0896 | 333.3756 | 367.8122 | 409.9904 | 456.6252 | 461.0418 | 459.2418 | 462.9666 | 454.8537 | 437.1021 | 420.0987 | 446.264 | 479.5782 | 433.3807 | 405.2717 | 377.0294 | 345.7522 | 306.5139 | 8910.621
22.02.2024 | 280.7151 | 264.6341 | 254.8997 | 255.0982 | 257.6934 | 270.6578 | 293.7466 | 329.7123 | 377.6631 | 431.8881 | 480.1568 | 475.1924 | 477.8712 | 481.9826 | 465.647 | 440.2501 | 421.5192 | 447.3368 | 473.4359 | 436.252 | 408.8203 | 388.8699 | 348.5316 | 324.9444 | 9087.5186
23.02.2024 | 288.888 | 274.0605 | 265.7617 | 262.6153 | 265.2293 | 266.9519 | 279.7276 | 321.7383 | 369.3772 | 450.3651 | 510.6859 | 544.0416 | 544.6582 | 520.2159 | 506.0469 | 478.7136 | 446.72 | 469.036 | 474.0603 | 417.1176 | 396.3883 | 375.9575 | 350.5171 | 313.15 | 9392.0239
24.02.2024 | 292.5847 | 280.9496 | 264.4464 | 262.0749 | 258.0919 | 268.2924 | 276.7275 | 278.3934 | 323.4175 | 387.8926 | 439.3094 | 449.4148 | 450.0304 | 450.0157 | 446.5536 | 443.7838 | 442.2503 | 452.0981 | 455.0529 | 415.2927 | 413.658 | 385.8256 | 349.0783 | 322.0021 | 8807.2366
25.02.2024 | 286.9222 | 269.2893 | 261.4904 | 256.3958 | 256.6176 | 265.3837 | 266.926 | 283.5941 | 319.2971 | 413.6204 | 469.8968 | 471.4803 | 464.8423 | 457.9503 | 457.2867 | 457.7986 | 461.11 | 477.195 | 480.2311 | 432.5774 | 401.365 | н/д | н/д | н/д | 7911.2704
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7125.2642 | 6754.9041 | 6516.4432 | 6398.6371 | 6424.374 | 6647.7223 | 7193.7221 | 8122.6121 | 9096.2542 | 10455.259 | 11619.7922 | 11770.5908 | 11747.807 | 11553.7822 | 11420.9892 | 11164.023 | 10906.6753 | 11553.8284 | 11897.2273 | 10980.3752 | 10067.243 | 9066.8166 | 8271.3417 | 7487.6691 | 224243.3529
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /