## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 63920246.3511 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 590.9542 | 546.9434 | 531.9668 | 517.8213 | 531.6342 | 570.6867 | 658.7715 | 715.1101 | 798.3282 | 866.5414 | 908.785 | 864.3757 | 829.2156 | 798.0157 | 786.1182 | 791.6116 | 795.6006 | 852.1491 | 864.0033 | 827.7896 | 853.3604 | 796.2356 | 719.7447 | 628.6728 | 17644.4359
02.02.2024 | 568.8916 | 539.9288 | 532.8187 | 534.4566 | 527.7218 | 572.7389 | 620.3363 | 694.5368 | 769.5358 | 800.9048 | 852.4182 | 771.3352 | 744.2583 | 743.3466 | 738.7458 | 737.4905 | 731.9908 | 805.1543 | 850.1023 | 860.3201 | 799.0328 | 755.419 | 699.6516 | 610.4115 | 16861.5472
03.02.2024 | 568.2348 | 509.6818 | 488.5028 | 502.6606 | 485.3617 | 523.6002 | 547.6991 | 602.218 | 690.1646 | 776.8452 | 831.3229 | 819.4912 | 807.238 | 773.6951 | 767.1935 | 758.5173 | 773.5685 | 830.8164 | 794.4136 | 760.4417 | 728.7589 | 745.3358 | 664.612 | 609.2882 | 16359.6619
04.02.2024 | 551.9635 | 530.0098 | 504.8543 | 485.6502 | 491.5526 | 506.9682 | 519.905 | 556.8186 | 606.288 | 680.7877 | 743.9033 | 707.8808 | 705.5538 | 688.8801 | 681.0075 | 679.0006 | 695.4917 | 756.4868 | 791.3828 | 780.3064 | 747.9494 | 734.7021 | 682.1976 | 594.0512 | 15423.5923
05.02.2024 | 539.483 | 495.8733 | 469.7816 | 470.5851 | 501.5817 | 519.4999 | 598.1277 | 651.1498 | 713.2742 | 801.8587 | 818.9017 | 773.2612 | 746.7558 | 728.1194 | 710.3845 | 732.6778 | 744.6812 | 795.0128 | 812.9938 | 755.6437 | 747.1969 | 746.6923 | 669.0238 | 582.5068 | 16125.0668
06.02.2024 | 525.2689 | 507.1741 | 490.9204 | 476.0454 | 502.1308 | 528.5116 | 591.1792 | 661.2891 | 719.7493 | 813.1485 | 866.7876 | 809.9895 | 785.9189 | 804.8295 | 803.6999 | 805.7787 | 802.3373 | 826.5792 | 825.8179 | 845.0521 | 795.0478 | 769.5618 | 698.1319 | 613.8637 | 16868.813
07.02.2024 | 555.597 | 519.877 | 514.5602 | 512.1371 | 507.6959 | 542.3307 | 590.8204 | 653.3979 | 720.723 | 788.1997 | 785.1622 | 773.3735 | 727.2434 | 727.4228 | 718.0398 | 719.6393 | 717.916 | 770.3688 | 806.1557 | 817.0717 | 759.5842 | 725.3077 | 657.9823 | 578.676 | 16189.2822
08.02.2024 | 527.8631 | 498.6034 | 498.3689 | 482.3915 | 486.0928 | 522.2364 | 574.36 | 632.8118 | 705.5585 | 746.5004 | 762.2693 | 735.3399 | 726.4827 | 721.6849 | 707.1685 | 704.0345 | 715.8005 | 768.4074 | 788.9046 | 758.6029 | 721.1301 | 693.1983 | 656.2012 | 578.3081 | 15712.3197
09.02.2024 | 523.7143 | 491.5862 | 487.084 | 489.1871 | 493.7748 | 536.7278 | 592.746 | 613.0904 | 683.5236 | 738.6926 | 748.1509 | 735.5675 | 703.9179 | 708.6278 | 707.2718 | 700.8156 | 685.6346 | 731.1906 | 769.0875 | 739.7059 | 745.4922 | 694.0524 | 625.2662 | 544.0081 | 15488.9158
10.02.2024 | 498.2263 | 470.9135 | 464.0883 | 442.2494 | 456.7479 | 451.6078 | 507.6531 | 561.71 | 636.2508 | 724.7395 | 746.7449 | 724.4483 | 701.4704 | 699.2486 | 692.968 | 684.551 | 686.9738 | 716.7768 | 734.3055 | 702.2962 | 734.1735 | 679.211 | 622.2489 | 570.1717 | 14909.7754
11.02.2024 | 516.6067 | 468.5521 | 456.1572 | 456.9487 | 435.5767 | 449.1166 | 490.8833 | 485.351 | 577.4269 | 649.1367 | 669.8288 | 683.9843 | 652.552 | 641.3362 | 633.1555 | 633.8234 | 642.2876 | 696.9675 | 746.2282 | 723.9672 | 746.6718 | 696.1461 | 615.0536 | 544.6848 | 14312.443
12.02.2024 | 489.1691 | 462.6455 | 461.1463 | 454.7001 | 468.9805 | 488.4025 | 531.4322 | 604.8175 | 687.8139 | 744.9542 | 763.7824 | 747.8668 | 751.9354 | 718.5169 | 709.0872 | 689.9088 | 685.6262 | 755.7213 | 778.8244 | 752.5472 | 775.9039 | 712.8297 | 637.5118 | 561.031 | 15435.1544
13.02.2024 | 503.4245 | 450.0993 | 438.9431 | 450.932 | 464.1731 | 479.8239 | 552.1651 | 598.8955 | 691.2577 | 746.8434 | 799.344 | 766.592 | 740.6792 | 742.0585 | 728.1417 | 713.6894 | 714.3603 | 759.0169 | 787.268 | 760.4554 | 723.02 | 686.4418 | 635.2932 | 556.168 | 15489.086
14.02.2024 | 516.5594 | 481.8433 | 465.9317 | 448.9312 | 450.2932 | 506.9597 | 550.865 | 584.9275 | 705.8674 | 782.0644 | 790.8569 | 807.9555 | 782.738 | 767.0553 | 751.1225 | 713.4725 | 705.6778 | 740.2942 | 789.9867 | 756.0876 | 775.6488 | 712.9669 | 643.4861 | 572.0201 | 15803.6118
15.02.2024 | 511.7679 | 478.3894 | 457.0366 | 461.6944 | 470.3837 | 486.2769 | 565.4003 | 596.3497 | 703.5286 | 767.3711 | 771.9964 | 752.5073 | 767.709 | 764.8657 | 784.2531 | 772.6654 | 773.6211 | 810.4014 | 820.7782 | 803.8601 | 810.8806 | 753.4708 | 677.3012 | 587.5471 | 16150.0562
16.02.2024 | 530.8276 | 503.5297 | 482.7509 | 482.9337 | 497.5086 | 516.856 | 578.0068 | 637.0848 | 711.6006 | 802.8483 | 822.9592 | 807.0814 | 797.6218 | 788.0716 | 786.5561 | 779.5794 | 790.9647 | 825.1364 | 848.5305 | 817.6118 | 799.7739 | 775.6651 | 738.3088 | 621.8649 | 16743.6728
17.02.2024 | 565.8794 | 522.4505 | 494.895 | 498.0609 | 489.1579 | 512.3849 | 552.5452 | 588.1523 | 685.0466 | 792.6111 | 829.3592 | 803.034 | 792.4976 | 784.8417 | 792.7743 | 793.0367 | 807.7267 | 824.0304 | 840.7478 | 832.7782 | 793.6943 | 763.1615 | 707.0898 | 687.1891 | 16753.1454
18.02.2024 | 593.8128 | 555.6635 | 538.6007 | 501.2438 | 508.1444 | 512.4989 | 539.7508 | 559.0114 | 649.4654 | 712.8862 | 774.0987 | 775.48 | 774.9134 | 738.9236 | 737.2345 | 725.2699 | 748.4799 | 798.1548 | 858.2864 | 877.184 | 854.9857 | 806.3886 | 710.4518 | 643.7377 | 16494.6667
19.02.2024 | 571.6302 | 529.8794 | 504.894 | 514.9275 | 514.291 | 560.0776 | 603.8166 | 652.5863 | 745.5183 | 831.238 | 872.9486 | 828.7866 | 808.7688 | 790.221 | 799.964 | 806.6538 | 783.5705 | 801.9441 | 847.2189 | 803.9472 | 813.2122 | 770.0359 | 694.6328 | 610.0882 | 17060.8516
20.02.2024 | 561.1484 | 522.2969 | 504.1137 | 513.605 | 495.6224 | 550.2683 | 600.6852 | 655.3299 | 756.4182 | 823.7789 | 832.0389 | 830.4009 | 815.5699 | 821.2232 | 813.8426 | 791.7395 | 790.2849 | 807.023 | 838.4551 | 813.5375 | 791.6954 | 775.3701 | 704.1719 | 617.6965 | 17026.3163
21.02.2024 | 571.7736 | 516.0969 | 506.5038 | 499.8164 | 510.7795 | 541.9428 | 592.448 | 659.1677 | 777.3612 | 859.746 | 883.858 | 871.3337 | 843.0434 | 823.8204 | 834.3349 | 841.858 | 858.0364 | 841.918 | 855.931 | 855.3597 | 820.95 | 789.309 | 754.5176 | 632.4296 | 17542.3355
22.02.2024 | 585.6296 | 552.1743 | 508.1854 | 519.6256 | 528.0021 | 555.7389 | 628.7214 | 630.9385 | 762.9988 | 846.5854 | 887.5489 | 884.4684 | 830.2213 | 809.8239 | 787.3206 | 773.0238 | 759.5346 | 804.1089 | 839.0421 | 812.612 | 835.2574 | 780.0393 | 711.2236 | 666.3728 | 17299.1976
23.02.2024 | 581.3532 | 528.2576 | 517.3006 | 517.5346 | 491.7689 | 514.2949 | 556.6862 | 576.8722 | 684.4126 | 770.5845 | 818.8843 | 857.6502 | 827.6143 | 802.4042 | 795.2434 | 784.4525 | 766.2368 | 781.1879 | 790.6492 | 773.3033 | 804.8914 | 756.6132 | 708.0792 | 636.7888 | 16643.0638
24.02.2024 | 567.6535 | 518.7401 | 517.3546 | 495.6322 | 485.8489 | 486.8918 | 536.8804 | 566.1054 | 670.5507 | 767.4765 | 778.4578 | 765.8516 | 737.1744 | 726.8136 | 743.0548 | 764.5233 | 770.2529 | 759.5102 | 796.6814 | 795.0218 | 798.2733 | 747.6542 | 686.7314 | 617.9688 | 16101.1036
25.02.2024 | 567.6938 | 527.4043 | 500.74 | 495.4471 | 488.9262 | 482.7779 | 518.2556 | 522.9665 | 613.3928 | 690.6753 | 725.5187 | 742.5819 | 720.8659 | 699.2363 | 686.3515 | 677.8438 | 690.8082 | 727.192 | 795.0571 | 798.5161 | 819.153 | 776.3456 | 709.0716 | 621.2692 | 15598.0903
26.02.2024 | 558.6935 | 527.8949 | 513.6826 | 510.4518 | 518.543 | 531.9174 | 578.8594 | 635.4731 | 743.0049 | 819.9833 | 814.601 | 789.1326 | 756.4856 | 764.7914 | 742.7626 | 723.5018 | 708.6356 | 756.4617 | 826.1503 | 844.6966 | 825.0491 | 780.7135 | 694.8821 | 605.6753 | 16572.0429
27.02.2024 | 532.0547 | 497.8575 | 488.4665 | 488.3026 | 497.0985 | 520.026 | 575.3912 | 633.5734 | 726.3041 | 774.4504 | 798.2796 | 764.3748 | 731.1645 | 719.2529 | 730.2712 | 724.8391 | 710.7545 | 736.2844 | 797.1925 | 804.7421 | 831.9391 | 762.6581 | 681.4647 | 587.0046 | 16113.7472
28.02.2024 | 534.6616 | 491.4096 | 484.3902 | 477.7086 | 496.3631 | 516.1002 | 570.5534 | 607.961 | 731.1651 | 816.778 | 811.4023 | 782.1902 | 739.46 | 724.3541 | 725.7192 | 726.1272 | 716.2523 | 745.0341 | 806.3718 | 790.7349 | 774.4203 | 741.9097 | 710.4569 | 609.0606 | 16130.5842
29.02.2024 | 557.7444 | 513.9276 | 495.694 | 490.2767 | 499.7834 | 530.3779 | 575.6155 | 644.5575 | 744.1902 | 801.2031 | 829.2288 | 858.5898 | 771.9964 | 746.6246 | 725.67 | 709.4906 | 689.2633 | 718.2716 | 784.8783 | 779.8755 | 764.9874 | н/д | н/д | н/д | 14232.2466
Итого | 15868.2806 | 14759.7035 | 14319.7331 | 14191.9571 | 14295.5394 | 15017.6415 | 16500.5599 | 17782.2537 | 20410.72 | 22539.4332 | 23339.4386 | 22834.9246 | 22121.0657 | 21768.1058 | 21619.4574 | 21459.6157 | 21462.3693 | 22541.6009 | 23485.4449 | 23044.0688 | 22792.1336 | 20927.4351 | 19114.7885 | 16888.5551 | 469084.826
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /