## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 100905428.9228 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 981.7128 | 943.8366 | 908.3193 | 897.688 | 894.9054 | 966.769 | 1083.1815 | 1153.5947 | 1190.5065 | 1181.6642 | 1193.9515 | 1174.4012 | 1154.7117 | 1178.952 | 1157.3814 | 1159.7769 | 1185.2821 | 1344.6403 | 1372.2842 | 1331.7053 | 1324.7108 | 1227.9472 | 1107.4835 | 1016.2772 | 27131.6835
02.02.2024 | 970.5389 | 890.8039 | 865.4255 | 857.7897 | 858.8782 | 906.2433 | 1047.523 | 1144.2417 | 1194.5469 | 1137.0975 | 1112.8625 | 1118.1819 | 1109.5216 | 1135.5206 | 1127.8003 | 1122.4273 | 1175.1315 | 1340.345 | 1358.9039 | 1364.7853 | 1303.294 | 1218.0702 | 1104.4401 | 1028.4904 | 26492.8632
03.02.2024 | 942.2356 | 872.5623 | 833.227 | 830.2177 | 808.5401 | 849.8525 | 931.5494 | 1010.9353 | 1097.1577 | 1192.8647 | 1160.307 | 1171.5644 | 1197.825 | 1147.097 | 1140.7058 | 1191.8138 | 1206.8405 | 1278.1478 | 1322.1955 | 1298.4361 | 1266.6979 | 1214.1249 | 1120.9991 | 1037.5451 | 26123.4418
04.02.2024 | 919.7083 | 848.0616 | 823.8283 | 831.0638 | 798.4919 | 817.6122 | 871.2552 | 960.7443 | 1095.9937 | 1126.8604 | 1154.3967 | 1189.8616 | 1141.4119 | 1121.0433 | 1126.3618 | 1100.0747 | 1136.0681 | 1286.857 | 1299.0348 | 1289.376 | 1292.7415 | 1198.3714 | 1083.948 | 1005.6643 | 25518.8309
05.02.2024 | 906.3555 | 835.3723 | 798.6288 | 795.9298 | 789.2053 | 872.6539 | 988.8809 | 1042.339 | 1100.8172 | 1132.3309 | 1138.3721 | 1120.9682 | 1109.1008 | 1067.7332 | 1072.2128 | 1124.2259 | 1136.5658 | 1259.9043 | 1307.7634 | 1268.4174 | 1239.9387 | 1179.5425 | 1073.6644 | 954.2402 | 25315.1633
06.02.2024 | 885.5498 | 833.4428 | 820.1654 | 795.0291 | 840.0857 | 866.0271 | 987.7023 | 1127.9315 | 1164.5623 | 1172.4623 | 1188.9724 | 1169.2894 | 1149.3971 | 1165.3146 | 1212.6817 | 1211.7906 | 1256.3625 | 1362.2706 | 1361.0229 | 1332.2456 | 1298.894 | 1194.8547 | 1086.9029 | 992.3812 | 26475.3384
07.02.2024 | 928.9638 | 854.6378 | 828.2505 | 825.8649 | 814.7749 | 872.3322 | 1007.5057 | 1059.2941 | 1094.1058 | 1100.5087 | 1086.1813 | 1085.1617 | 1051.5334 | 1012.4983 | 992.8935 | 1049.2994 | 1061.8963 | 1211.9845 | 1284.7105 | 1240.0265 | 1188.0252 | 1137.0581 | 1012.8212 | 906.0696 | 24706.3979
08.02.2024 | 839.1638 | 784.4026 | 790.6183 | 763.6286 | 768.7858 | 802.7782 | 950.9381 | 1047.4479 | 1047.9009 | 1058.4984 | 1048.2332 | 1051.2704 | 1024.4334 | 1000.9102 | 1003.6497 | 987.8855 | 1035.6181 | 1211.6036 | 1229.4322 | 1218.1423 | 1216.2428 | 1090.9886 | 973.0938 | 901.2571 | 23846.9235
09.02.2024 | 845.9334 | 768.7717 | 755.3687 | 749.6989 | 766.9698 | 816.862 | 953.6479 | 1008.3306 | 1060.9872 | 1056.2041 | 1014.7459 | 1032.8605 | 1016.762 | 976.1557 | 954.4519 | 980.78 | 983.319 | 1147.0799 | 1283.9673 | 1243.5261 | 1194.1249 | 1138.5178 | 1019.665 | 908.7368 | 23677.4672
10.02.2024 | 841.7367 | 797.4024 | 782.6259 | 752.7887 | 733.3099 | 762.2335 | 839.8394 | 984.3869 | 1048.0833 | 1076.2364 | 1094.3285 | 1064.818 | 1070.8363 | 1044.7577 | 1007.3864 | 1019.8036 | 1054.3849 | 1131.7277 | 1198.155 | 1204.2741 | 1156.3705 | 1089.7914 | 995.8612 | 919.5161 | 23670.6545
11.02.2024 | 821.3063 | 765.8385 | 741.3464 | 725.626 | 720.4727 | 749.0726 | 780.4303 | 860.3448 | 948.1624 | 986.9369 | 983.3792 | 1014.8456 | 1000.0711 | 980.0356 | 971.4804 | 979.5794 | 991.9815 | 1122.0686 | 1215.4451 | 1180.233 | 1137.7702 | 1083.5665 | 945.2271 | 852.5364 | 22557.7567
12.02.2024 | 780.6056 | 752.5009 | 722.8944 | 713.9899 | 711.5849 | 775.3876 | 884.5617 | 997.8643 | 1039.2816 | 1035.2204 | 1066.4909 | 1057.2923 | 1033.2592 | 1026.4464 | 1009.49 | 1000.5514 | 1022.0806 | 1206.7212 | 1221.9016 | 1225.2008 | 1177.0238 | 1105.7456 | 978.8634 | 898.2161 | 23443.1746
13.02.2024 | 819.551 | 780.0108 | 748.4853 | 729.8283 | 758.9972 | 790.5518 | 936.4706 | 1038.0917 | 1057.7729 | 1056.7919 | 1057.5973 | 1062.2518 | 1027.564 | 1017.8227 | 1013.5993 | 1022.529 | 1070.0904 | 1184.2089 | 1248.3324 | 1197.099 | 1171.6 | 1132.4375 | 1000.8735 | 910.1913 | 23832.7486
14.02.2024 | 825.9673 | 774.8636 | 756.1016 | 762.3304 | 753.7643 | 801.5707 | 914.8348 | 1027.8059 | 1040.8627 | 1043.0536 | 1058.5067 | 1094.194 | 1064.1605 | 1045.0559 | 1076.1737 | 1044.3305 | 1026.852 | 1173.374 | 1289.0891 | 1260.2745 | 1216.2129 | 1161.9124 | 1009.4544 | 909.3882 | 24130.1337
15.02.2024 | 833.203 | 797.7296 | 771.2224 | 757.9155 | 747.819 | 802.1417 | 943.3188 | 1035.6197 | 1033.1619 | 1065.417 | 1079.9227 | 1085.708 | 1103.8311 | 1080.3648 | 1145.3925 | 1130.5733 | 1153.5948 | 1256.0459 | 1308.7576 | 1243.7229 | 1230.7968 | 1169.9783 | 1028.8903 | 915.7818 | 24720.9092
16.02.2024 | 849.2089 | 799.9319 | 790.6438 | 770.32 | 781.9084 | 813.0814 | 967.3326 | 1081.1856 | 1124.0748 | 1125.237 | 1152.727 | 1150.8082 | 1146.7992 | 1122.048 | 1170.048 | 1157.7022 | 1184.0944 | 1327.6895 | 1349.216 | 1298.6592 | 1261.7905 | 1198.021 | 1102.2595 | 986.5423 | 25711.3294
17.02.2024 | 906.959 | 855.9701 | 807.0506 | 788.3254 | 775.1826 | 805.5243 | 894.2589 | 1032.0007 | 1096.9024 | 1154.4412 | 1202.668 | 1194.0883 | 1180.4839 | 1204.4556 | 1200.5231 | 1191.4284 | 1215.5895 | 1298.7446 | 1279.2333 | 1273.2356 | 1275.9622 | 1199.168 | 1107.962 | 997.6728 | 25937.8303
18.02.2024 | 929.821 | 855.2696 | 828.3265 | 797.1439 | 791.246 | 815.8762 | 884.9586 | 960.7959 | 1044.6905 | 1111.8144 | 1168.5737 | 1133.6925 | 1151.2939 | 1158.547 | 1158.9822 | 1153.853 | 1191.3453 | 1287.6644 | 1352.1414 | 1331.2732 | 1275.562 | 1212.5425 | 1069.1736 | 951.6878 | 25616.2752
19.02.2024 | 878.3734 | 820.6234 | 817.7681 | 788.5596 | 782.3021 | 839.7666 | 963.2573 | 1119.0824 | 1137.4508 | 1156.8353 | 1150.3716 | 1169.9848 | 1110.9982 | 1110.7804 | 1141.5488 | 1114.2796 | 1138.7022 | 1273.4257 | 1340.4025 | 1270.414 | 1226.0618 | 1164.2926 | 1040.0833 | 934.5235 | 25489.8879
20.02.2024 | 875.2308 | 821.8147 | 830.0558 | 790.6501 | 802.1575 | 858.8365 | 970.0652 | 1100.6456 | 1109.1217 | 1145.6413 | 1103.9031 | 1141.2469 | 1107.8718 | 1117.8471 | 1130.8823 | 1134.1605 | 1149.2033 | 1268.6625 | 1368.4043 | 1300.9529 | 1257.7826 | 1185.6522 | 1059.5027 | 956.7866 | 25587.0779
21.02.2024 | 883.8277 | 850.6034 | 830.3887 | 814.973 | 811.723 | 851.4865 | 979.8848 | 1093.5618 | 1119.1849 | 1114.0164 | 1109.3885 | 1126.259 | 1128.2253 | 1117.1225 | 1142.7892 | 1174.9701 | 1181.9776 | 1286.3275 | 1347.2785 | 1292.8867 | 1256.0973 | 1193.1767 | 1057.8148 | 979.4966 | 25743.4606
22.02.2024 | 911.7607 | 841.2369 | 833.1672 | 818.5646 | 809.9239 | 844.9805 | 964.6146 | 1064.849 | 1107.1038 | 1111.9431 | 1121.2898 | 1139.7785 | 1104.8078 | 1097.0227 | 1092.7276 | 1102.4308 | 1137.4798 | 1243.8768 | 1330.2503 | 1317.7156 | 1247.8731 | 1186.4183 | 1117.8198 | 995.8221 | 25543.4571
23.02.2024 | 917.4903 | 854.8673 | 823.052 | 812.5576 | 822.0593 | 814.2618 | 891.1458 | 943.886 | 1042.8374 | 1122.858 | 1156.4301 | 1231.3038 | 1195.8119 | 1167.4964 | 1180.4509 | 1199.2754 | 1190.6494 | 1244.8314 | 1325.6965 | 1277.7848 | 1239.3418 | 1190.355 | 1107.1747 | 995.5912 | 25747.2089
24.02.2024 | 901.6124 | 847.1171 | 839.7345 | 805.8581 | 795.797 | 820.8839 | 882.8326 | 966.4 | 1051.6003 | 1098.0352 | 1117.8094 | 1156.1035 | 1153.6621 | 1138.9354 | 1146.22 | 1144.2643 | 1154.1257 | 1220.5182 | 1310.0835 | 1275.2328 | 1222.1798 | 1201.1079 | 1099.1634 | 1004.4072 | 25353.6844
25.02.2024 | 916.8131 | 880.6642 | 832.4434 | 811.5065 | 804.0107 | 834.1742 | 869.8027 | 932.1674 | 1018.7989 | 1068.5136 | 1110.6513 | 1107.5847 | 1120.3743 | 1120.8572 | 1109.4415 | 1080.331 | 1114.035 | 1212.9693 | 1292.7313 | 1306.8678 | 1290.3053 | н/д | н/д | н/д | 21835.0433
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 22113.6289 | 20728.3359 | 20179.1383 | 19787.8482 | 19742.8954 | 20750.9602 | 23389.7927 | 25793.5467 | 27065.6684 | 27631.4831 | 27832.0602 | 28043.5192 | 27654.7475 | 27354.8204 | 27485.2748 | 27578.137 | 28153.2703 | 31181.6891 | 32596.433 | 31842.4872 | 30967.4008 | 28073.6412 | 25303.1418 | 22958.8219 | 624208.7422
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /