## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 133243890.7993 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1242.3138 | 1193.0433 | 1177.126 | 1169.1327 | 1163.0639 | 1270.7452 | 1449.2228 | 1606.5855 | 1798.0037 | 1986.7032 | 2000.1661 | 1948.0976 | 1913.874 | 1953.1769 | 1893.5814 | 1887.1127 | 1920.5965 | 1988.0958 | 1917.2836 | 1838.1707 | 1754.3128 | 1657.3834 | 1473.3539 | 1326.1483 | 39527.2936
02.02.2024 | 1204.3777 | 1162.4564 | 1146.571 | 1131.5228 | 1153.3595 | 1231.7376 | 1371.3299 | 1532.7146 | 1779.2643 | 1923.7338 | 1931.2625 | 1877.5625 | 1855.105 | 1857.6945 | 1835.6062 | 1774.1725 | 1805.7464 | 1951.4782 | 1907.4682 | 1850.1648 | 1758.2908 | 1659.1393 | 1435.2051 | 1296.4305 | 38432.3942
03.02.2024 | 1178.5452 | 1131.3357 | 1109.9731 | 1098.4539 | 1082.0361 | 1134.9764 | 1190.4652 | 1309.9084 | 1537.61 | 1698.4017 | 1827.7104 | 1810.9046 | 1859.0014 | 1870.294 | 1843.5328 | 1806.8422 | 1863.2771 | 1910.7657 | 1866.8396 | 1804.0863 | 1721.4754 | 1606.1937 | 1471.8075 | 1307.4338 | 37041.8704
04.02.2024 | 1184.5648 | 1132.966 | 1093.7381 | 1064.9903 | 1060.9978 | 1078.8348 | 1106.3157 | 1174.5631 | 1366.7836 | 1574.7291 | 1671.0331 | 1686.1837 | 1679.4372 | 1668.2596 | 1658.9076 | 1679.9117 | 1686.3105 | 1865.6998 | 1865.6445 | 1826.0645 | 1749.8711 | 1645.6543 | 1423.3525 | 1247.6586 | 35192.4723
05.02.2024 | 1147.483 | 1104.3034 | 1065.3288 | 1058.2425 | 1072.935 | 1167.0687 | 1315.7126 | 1470.2219 | 1701.2239 | 1884.2975 | 1926.6419 | 1920.0186 | 1898.7648 | 1829.4239 | 1806.1267 | 1793.0365 | 1794.4507 | 1905.5146 | 1869.1647 | 1792.6869 | 1698.848 | 1578.9777 | 1426.7138 | 1250.2536 | 37477.4396
06.02.2024 | 1138.2247 | 1094.5292 | 1074.6661 | 1076.317 | 1117.7961 | 1197.1045 | 1329.9836 | 1527.1862 | 1794.0065 | 1945.1059 | 1973.1391 | 1957.5814 | 1942.4743 | 1974.7757 | 1958.6613 | 1948.1839 | 1939.4776 | 1945.4943 | 1889.5387 | 1820.8603 | 1721.5209 | 1583.4313 | 1392.3517 | 1241.0171 | 38583.4274
07.02.2024 | 1141.8827 | 1097.5596 | 1086.7686 | 1075.2962 | 1080.9099 | 1183.9099 | 1301.9731 | 1457.1865 | 1706.3625 | 1861.0473 | 1883.3176 | 1820.0829 | 1779.1302 | 1743.4629 | 1718.9882 | 1681.3706 | 1712.458 | 1883.9104 | 1839.352 | 1766.9126 | 1656.2646 | 1547.6107 | 1366.999 | 1226.9902 | 36619.746
08.02.2024 | 1121.8602 | 1054.9737 | 1035.6978 | 1057.1935 | 1053.7041 | 1134.9407 | 1284.6128 | 1433.1155 | 1649.0678 | 1798.2892 | 1843.3716 | 1806.5328 | 1793.3182 | 1761.69 | 1680.5801 | 1661.3786 | 1729.3184 | 1823.6874 | 1784.9791 | 1733.3519 | 1643.2251 | 1537.9883 | 1389.6321 | 1234.8466 | 36047.3554
09.02.2024 | 1084.1141 | 1050.4431 | 1040.8369 | 1033.5775 | 1056.1598 | 1148.5705 | 1262.3652 | 1410.5039 | 1590.8584 | 1702.6075 | 1749.4305 | 1699.3589 | 1657.2623 | 1660.0824 | 1638.6366 | 1599.4666 | 1621.7041 | 1756.3533 | 1742.5838 | 1692.7022 | 1617.2639 | 1535.594 | 1361.4077 | 1185.7396 | 34897.6228
10.02.2024 | 1092.0503 | 1059.7877 | 1013.7272 | 1011.7446 | 998.7656 | 1036.6306 | 1099.0245 | 1237.8147 | 1437.957 | 1599.0451 | 1625.1027 | 1630.4521 | 1642.7372 | 1638.7467 | 1606.0613 | 1554.2232 | 1534.3628 | 1692.9722 | 1705.6357 | 1685.7325 | 1603.1605 | 1503.4113 | 1310.0832 | 1175.5431 | 33494.7719
11.02.2024 | 1086.6421 | 1033.5788 | 1002.7734 | 982.7073 | 960.974 | 984.9275 | 1014.0359 | 1086.9871 | 1250.5293 | 1422.8639 | 1540.4091 | 1565.6868 | 1563.5768 | 1570.3675 | 1516.7246 | 1479.5816 | 1538.2696 | 1712.3049 | 1737.1711 | 1677.7226 | 1605.2445 | 1509.4166 | 1324.3105 | 1153.5018 | 32320.3073
12.02.2024 | 1046.3348 | 1004.4956 | 987.9439 | 976.192 | 989.7243 | 1096.4703 | 1220.5859 | 1391.4729 | 1600.7949 | 1745.987 | 1763.8023 | 1756.5323 | 1793.3723 | 1755.6149 | 1736.0963 | 1684.8471 | 1715.5137 | 1819.737 | 1844.7038 | 1755.2531 | 1659.3 | 1520.9271 | 1314.3717 | 1182.2113 | 35362.2846
13.02.2024 | 1082.973 | 1037.5906 | 1006.4785 | 1001.9707 | 1021.4458 | 1309.6889 | 1497.0036 | 1677.4924 | 1898.7264 | 2063.3736 | 2116.3902 | 1911.2679 | 1809.2244 | 1761.147 | 1708.9578 | 1701.9574 | 1744.2679 | 1828.7719 | 1820.7928 | 1743.2885 | 1658.4573 | 1547.5793 | 1364.9086 | 1189.8733 | 37503.6279
14.02.2024 | 1090.79 | 1050.6102 | 1037.7436 | 1033.8322 | 1045.4158 | 1122.3341 | 1244.6741 | 1379.6023 | 1558.7376 | 1708.0111 | 1791.9191 | 1785.8235 | 1804.3578 | 1765.9887 | 1741.6744 | 1692.2514 | 1718.8851 | 1800.5006 | 1846.9235 | 1758.4414 | 1668.0609 | 1562.8397 | 1350.3639 | 1191.4271 | 35751.2082
15.02.2024 | 1094.6454 | 1040.5977 | 1023.4965 | 1011.8442 | 1029.9846 | 1126.1107 | 1249.531 | 1415.4114 | 1628.9098 | 1775.0385 | 1838.703 | 1863.3251 | 1873.9832 | 1856.1193 | 1794.7736 | 1806.0565 | 1858.3506 | 1928.5289 | 1883.0114 | 1805.2735 | 1689.6853 | 1566.617 | 1366.241 | 1211.2327 | 36737.4708
16.02.2024 | 1110.3615 | 1083.6162 | 1064.703 | 1056.9183 | 1071.8167 | 1161.0992 | 1299.0008 | 1482.8467 | 1723.9865 | 1869.5765 | 1906.6723 | 1903.7754 | 1929.0088 | 1900.7174 | 1907.2186 | 1876.4583 | 1904.4695 | 1929.1131 | 1915.506 | 1852.5478 | 1734.4275 | 1606.9211 | 1435.8066 | 1289.6324 | 38016.2
17.02.2024 | 1181.5478 | 1116.9773 | 1095.7401 | 1078.0011 | 1054.3183 | 1087.6625 | 1142.004 | 1263.8038 | 1477.6375 | 1688.5717 | 1789.4971 | 1829.1894 | 1837.4476 | 1785.9222 | 1794.4751 | 1807.5904 | 1835.4737 | 1904.937 | 1866.7073 | 1828.4235 | 1740.2685 | 1633.5576 | 1487.3347 | 1319.457 | 36646.545
18.02.2024 | 1195.5628 | 1131.3645 | 1092.5425 | 1059.1849 | 1054.1781 | 1074.9045 | 1110.3898 | 1168.7633 | 1394.5168 | 1512.3416 | 1656.6602 | 1750.5602 | 1772.1154 | 1711.5455 | 1697.926 | 1695.9229 | 1709.0807 | 1849.7023 | 1765.759 | 1721.5186 | 1700.1942 | 1668.7144 | 1464.184 | 1272.0068 | 35229.6391
19.02.2024 | 1164.4208 | 1128.3765 | 1099.4353 | 1091.8416 | 1092.6358 | 1179.8695 | 1274.9056 | 1450.7629 | 1699.4985 | 1883.5564 | 1894.954 | 1874.6716 | 1863.93 | 1900.4196 | 1858.0729 | 1842.1872 | 1785.0732 | 1889.1235 | 1894.6665 | 1788.5769 | 1718.6468 | 1566.8902 | 1375.2271 | 1221.9903 | 37539.7326
20.02.2024 | 1125.9718 | 1083.9961 | 1060.4216 | 1057.3801 | 540.7331 | 1177.6257 | 1272.1604 | 1524.3645 | 1780.371 | 1888.3223 | 1919.1427 | 1913.3193 | 1888.0378 | 1875.1621 | 1803.0652 | 1785.2447 | 1796.7473 | 1851.8735 | 1867.8511 | 1804.725 | 1704.6768 | 1585.2726 | 1425.2538 | 1253.1696 | 36984.8878
21.02.2024 | 1142.6107 | 1096.3987 | 1061.4748 | 1049.5807 | 1074.3789 | 1152.9747 | 1282.5508 | 1434.973 | 1688.3073 | 1890.3907 | 1921.0668 | 1878.9463 | 1899.0496 | 1823.2856 | 1872.4401 | 1887.7409 | 1856.4696 | 1877.1046 | 1877.7031 | 1808.1523 | 1714.4705 | 1591.8698 | 1412.6546 | 1246.5612 | 37541.1552
22.02.2024 | 1132.9647 | 1088.6018 | 1074.0112 | 1058.9183 | 1085.518 | 1176.0325 | 1269.1666 | 1450.2221 | 1711.5749 | 1848.1774 | 1911.5908 | 1896.6624 | 1876.5873 | 1815.5002 | 1737.445 | 1692.656 | 1752.2907 | 1886.6711 | 1886.7218 | 1817.2249 | 1722.7201 | 1620.0529 | 1459.72 | 1273.3761 | 37244.4068
23.02.2024 | 1160.1745 | 1090.5976 | 1066.8827 | 1037.5641 | 1029.5925 | 1057.9287 | 1056.4008 | 1147.4583 | 1368.4958 | 1545.1741 | 1709.0143 | 1757.621 | 1769.4155 | 1741.2198 | 1744.9118 | 1749.3042 | 1739.354 | 1790.7434 | 1797.4562 | 1728.2707 | 1644.6083 | 1556.3583 | 1381.8807 | 1267.8459 | 34938.2732
24.02.2024 | 1169.6473 | 1104.8255 | 1071.9587 | 1056.0969 | 1041.6384 | 1063.5733 | 1084.4631 | 1167.8851 | 1351.8733 | 1539.4149 | 1634.7884 | 1659.6568 | 1680.2019 | 1716.8549 | 1723.8675 | 1718.4959 | 1730.6997 | 1772.3631 | 1807.4581 | 1751.791 | 1644.0021 | 1544.2904 | 1391.8429 | 1266.5393 | 34694.2283
25.02.2024 | 1163.5313 | 1101.1322 | 1057.0663 | 1043.3803 | 1029.892 | 1035.6142 | 1031.894 | 1130.8329 | 1339.6756 | 1519.1409 | 1609.6702 | 1624.9874 | 1599.4632 | 1602.5074 | 1623.9696 | 1620.4941 | 1647.9098 | 1773.3513 | 1847.1162 | 1807.4703 | 1726.418 | н/д | н/д | н/д | 29935.5171
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 28483.5952 | 27274.1572 | 26647.1061 | 26371.8836 | 25961.9743 | 28391.3351 | 30759.7718 | 34332.6789 | 39834.7729 | 43873.9005 | 45435.456 | 45128.8005 | 44980.8763 | 44539.9785 | 43902.3004 | 43426.4868 | 43940.5573 | 46338.7976 | 46048.0379 | 44459.4129 | 42255.4138 | 37936.6911 | 33605.0064 | 29830.8863 | 903759.8775
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /