## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 35595825.7439 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 639.0658 | 595.5431 | 579.9274 | 571.0153 | 578.8816 | 636.7691 | 721.353 | 817.3946 | 892.1687 | 941.6289 | 947.8742 | 908.9922 | 872.8269 | 854.477 | 796.9342 | 776.663 | 794.2794 | 889.8885 | 894.3799 | 889.9009 | 867.7675 | 825.5676 | 730.7547 | 649.6333 | 18673.6867
02.02.2024 | 600.9157 | 570.3692 | 556.8604 | 551.9244 | 553.2282 | 611.613 | 693.5506 | 778.59 | 840.1472 | 923.1744 | 921.0598 | 843.5776 | 864.6577 | 826.2122 | 792.3604 | 778.9485 | 769.8576 | 842.2369 | 889.9328 | 868.3042 | 840.7187 | 798.625 | 716.5292 | 647.2945 | 18080.6884
03.02.2024 | 592.4176 | 556.1347 | 543.3457 | 529.4934 | 524.1566 | 537.8446 | 592.1975 | 678.6579 | 758.6309 | 842.1957 | 814.0809 | 838.9171 | 810.4649 | 784.1176 | 798.6218 | 793.7195 | 808.2915 | 862.9479 | 865.2077 | 857.8114 | 825.1182 | 770.1015 | 690.0464 | 628.8093 | 17303.3301
04.02.2024 | 583.3803 | 542.2881 | 526.2645 | 519.4906 | 513.4915 | 525.725 | 562.2624 | 580.4332 | 663.6705 | 733.1075 | 784.2391 | 781.073 | 763.7206 | 764.0621 | 742.7629 | 720.372 | 733.0857 | 817.5106 | 847.6476 | 849.8873 | 830.6576 | 791.1393 | 690.9212 | 621.8846 | 16489.0772
05.02.2024 | 573.8556 | 536.519 | 525.7879 | 511.3897 | 508.767 | 538.3472 | 647.6135 | 720.0742 | 808.519 | 862.0682 | 874.7259 | 847.2043 | 823.0314 | 795.1418 | 737.5482 | 743.2448 | 767.3327 | 816.8378 | 847.4077 | 831.8679 | 817.101 | 762.8541 | 686.599 | 615.0853 | 17198.9232
06.02.2024 | 557.7021 | 530.6618 | 511.5185 | 505.5744 | 531.8881 | 582.5271 | 671.0181 | 752.7892 | 841.7359 | 943.9882 | 941.3327 | 917.8349 | 875.8736 | 865.8615 | 842.8056 | 823.0748 | 833.6235 | 877.4328 | 880.1579 | 855.114 | 838.6592 | 789.7537 | 706.9008 | 629.7505 | 18107.5789
07.02.2024 | 571.6931 | 541.4825 | 544.2433 | 540.1538 | 533.8329 | 553.8766 | 659.1901 | 730.791 | 810.5603 | 875.3773 | 853.5188 | 854.6229 | 825.3625 | 775.8315 | 734.9948 | 733.6988 | 730.9121 | 823.5746 | 850.2538 | 842.706 | 799.2977 | 756.9156 | 672.047 | 603.6913 | 17218.6284
08.02.2024 | 549.306 | 522.0255 | 519.0453 | 514.089 | 527.4647 | 567.8217 | 640.733 | 731.7381 | 817.1928 | 863.5221 | 868.2935 | 838.6147 | 815.3654 | 771.0519 | 747.5269 | 715.9427 | 733.4848 | 799.3445 | 837.7502 | 828.7628 | 813.6976 | 748.6628 | 663.235 | 604.7164 | 17039.3874
09.02.2024 | 552.0231 | 522.9483 | 510.636 | 498.9833 | 517.3318 | 557.281 | 667.0082 | 723.673 | 792.3347 | 845.6986 | 827.6885 | 812.6 | 795.6555 | 747.4149 | 707.2947 | 709.1268 | 708.1621 | 777.2091 | 821.8163 | 815.9159 | 797.2056 | 755.7679 | 660.1497 | 590.6309 | 16714.556
10.02.2024 | 540.0433 | 514.8309 | 500.0704 | 489.1094 | 489.2581 | 495.531 | 560.5979 | 621.6692 | 721.2013 | 789.5004 | 798.6797 | 764.7596 | 722.7054 | 719.3071 | 703.1857 | 695.4102 | 684.1502 | 746.2272 | 799.8647 | 793.0461 | 779.5328 | 732.9159 | 666.2352 | 609.6767 | 15937.5085
11.02.2024 | 554.5419 | 516.9544 | 501.2541 | 484.917 | 479.6741 | 498.8453 | 538.7579 | 554.4934 | 626.5436 | 683.4702 | 722.3042 | 704.1986 | 699.1216 | 684.019 | 670.8274 | 674.356 | 683.9762 | 767.2386 | 811.6237 | 802.4885 | 798.3517 | 749.9138 | 668.4013 | 589.2769 | 15465.5494
12.02.2024 | 540.1328 | 514.3335 | 500.7603 | 491.4825 | 515.2008 | 544.8118 | 639.0298 | 716.1196 | 781.4391 | 860.3693 | 886.0345 | 848.245 | 843.3428 | 806.9511 | 751.8461 | 719.492 | 716.1901 | 797.3347 | 843.4688 | 815.4664 | 790.484 | 736.0023 | 661.712 | 580.8814 | 16901.1307
13.02.2024 | 531.6143 | 501.4388 | 491.3329 | 500.9075 | 503.3319 | 538.5042 | 642.7853 | 716.7533 | 801.7173 | 887.5028 | 863.4762 | 840.3403 | 784.8214 | 767.7495 | 729.7066 | 718.8067 | 735.9491 | 820.809 | 851.2065 | 829.9274 | 810.1915 | 744.7223 | 662.9638 | 589.2371 | 16865.7958
14.02.2024 | 538.7282 | 513.7464 | 508.3185 | 492.3091 | 493.2227 | 547.4394 | 649.3163 | 690.5765 | 777.3837 | 824.0596 | 860.7878 | 822.0348 | 839.9415 | 810.3304 | 748.4489 | 729.5754 | 715.3236 | 780.8181 | 819.4194 | 809.5861 | 791.3499 | 741.5495 | 662.7712 | 584.3874 | 16751.4246
15.02.2024 | 537.2867 | 511.8486 | 494.8108 | 484.7348 | 508.1776 | 553.7312 | 659.7214 | 741.552 | 777.5215 | 846.735 | 843.042 | 825.7419 | 833.6463 | 814.1061 | 756.3715 | 758.4724 | 773.6898 | 826.6796 | 837.3614 | 811.1925 | 799.6487 | 741.9429 | 671.2722 | 595.0063 | 17004.2933
16.02.2024 | 536.1384 | 512.6506 | 506.1619 | 499.8745 | 512.7285 | 545.7111 | 633.8614 | 701.578 | 801.1463 | 883.3975 | 887.2486 | 867.8201 | 861.481 | 820.0066 | 803.3241 | 792.8296 | 802.5718 | 851.4787 | 881.2368 | 859.174 | 839.5415 | 769.5381 | 704.4261 | 629.647 | 17503.5723
17.02.2024 | 575.2066 | 539.5095 | 524.9719 | 509.1188 | 505.7367 | 509.4702 | 585.4646 | 655.7863 | 760.5497 | 783.0166 | 798.7289 | 827.5507 | 839.3818 | 826.8544 | 814.6457 | 801.6131 | 824.7117 | 854.8851 | 869.6602 | 851.0293 | 827.4176 | 779.0788 | 712.5889 | 657.0713 | 17234.0483
18.02.2024 | 595.0401 | 561.4121 | 542.0532 | 519.3474 | 517.9974 | 528.564 | 566.2681 | 575.692 | 645.3838 | 716.5122 | 763.3968 | 777.3542 | 777.1732 | 765.7662 | 764.002 | 760.7397 | 757.2195 | 807.2344 | 861.4815 | 866.8594 | 861.3239 | 812.8547 | 716.3769 | 642.1799 | 16702.2328
19.02.2024 | 579.0662 | 544.4969 | 523.9837 | 519.6095 | 535.3355 | 585.3238 | 660.2767 | 742.7518 | 833.9979 | 895.1099 | 893.6613 | 897.1271 | 878.5393 | 850.2736 | 804.3793 | 773.4455 | 760.6997 | 802.9422 | 842.218 | 829.2598 | 813.9207 | 761.8884 | 679.324 | 606.4297 | 17614.0607
20.02.2024 | 549.9505 | 522.9542 | 513.7565 | 499.4591 | 527.4143 | 564.1738 | 648.0587 | 701.8483 | 808.239 | 885.1245 | 882.2223 | 864.4688 | 817.8085 | 807.9167 | 761.6301 | 750.3401 | 784.305 | 810.3853 | 863.9748 | 856.8807 | 827.4284 | 775.2942 | 674.5679 | 611.8076 | 17310.0093
21.02.2024 | 565.2568 | 534.5884 | 513.7258 | 516.8295 | 517.2996 | 557.1094 | 652.5019 | 712.9454 | 800.4599 | 879.0996 | 900.6234 | 871.0306 | 840.8456 | 828.8635 | 802.9016 | 783.3253 | 762.4254 | 809.9588 | 857.4585 | 872.159 | 850.2646 | 796.9816 | 700.7908 | 631.7619 | 17559.2068
22.02.2024 | 576.4228 | 543.6914 | 524.5791 | 518.9764 | 516.6885 | 571.1417 | 659.3835 | 724.8147 | 859.5778 | 899.9585 | 913.3871 | 876.7415 | 887.4325 | 813.3773 | 746.0269 | 752.6522 | 760.6637 | 819.8854 | 874.8785 | 847.3249 | 827.5561 | 781.6262 | 713.4876 | 648.8064 | 17659.0806
23.02.2024 | 581.396 | 550.1916 | 528.3079 | 521.9259 | 513.5712 | 526.2063 | 593.8851 | 617.8281 | 698.3071 | 741.8034 | 799.998 | 813.1056 | 794.9553 | 784.815 | 776.5192 | 755.6036 | 772.5961 | 804.1122 | 823.4111 | 805.1238 | 787.5838 | 751.6226 | 692.4242 | 626.0357 | 16661.3286
24.02.2024 | 577.896 | 542.9783 | 525.6722 | 514.9558 | 518.8134 | 521.3712 | 567.252 | 613.9382 | 752.7767 | 812.7723 | 841.3761 | 780.7788 | 771.8468 | 753.5205 | 758.4847 | 766.6476 | 755.288 | 775.3247 | 820.0276 | 827.3885 | 805.8904 | 773.7376 | 699.5001 | 632.539 | 16710.7766
25.02.2024 | 575.156 | 537.0312 | 522.6518 | 506.6626 | 498.2412 | 507.7668 | 537.9431 | 552.2463 | 636.7274 | 699.0578 | 733.5395 | 761.8382 | 746.1079 | 722.978 | 709.8432 | 699.9741 | 708.2761 | 741.0743 | 813.4496 | 850.2078 | 831.632 | 786.0387 | 711.8226 | 634.8126 | 16025.0786
26.02.2024 | 581.4328 | 549.801 | 529.188 | 509.195 | 531.5317 | 573.6893 | 658.9984 | 740.9905 | 844.0056 | 884.9815 | 900.8588 | 859.3031 | 875.7461 | 828.5444 | 769.4978 | 751.7237 | 734.5565 | 791.9309 | 858.9593 | 871.0591 | 834.9311 | 795.6269 | 700.2775 | 624.3215 | 17601.1508
27.02.2024 | 571.05 | 537.7506 | 522.393 | 514.1761 | 537.4471 | 575.3079 | 665.259 | 707.3442 | 792.5816 | 851.9639 | 892.3828 | 828.622 | 794.2078 | 772.2652 | 721.9199 | 718.1012 | 703.3014 | 785.3359 | 844.4977 | 846.7754 | 839.7275 | 789.8656 | 701.8219 | 615.6536 | 17129.7513
28.02.2024 | 564.5312 | 533.1082 | 525.334 | 515.9307 | 542.6652 | 575.6673 | 654.8146 | 722.6898 | 803.651 | 890.7538 | 913.0643 | 875.9469 | 840.9697 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8959.1266
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 15891.2501 | 15001.2888 | 14616.9551 | 14351.6359 | 14553.3778 | 15432.1708 | 17629.102 | 19325.7589 | 21748.1705 | 23545.9499 | 23927.6255 | 23350.4446 | 22897.0328 | 21361.8152 | 20494.4101 | 20197.8995 | 20314.9234 | 21900.6378 | 22908.7519 | 22685.219 | 22146.9996 | 20820.5878 | 18617.9471 | 16701.0282 | 470420.9822
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /