## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 50478737.8217 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 434.9656 | 434.7113 | 427.5486 | 444.5903 | 458.2343 | 455.3522 | 479.069 | 522.6101 | 599.9048 | 696.959 | 685.3478 | 665.4226 | 641.4185 | 623.0306 | 575.0761 | 793.5326 | 788.757 | 803.0586 | 772.1841 | 746.8448 | 726.2401 | 692.1942 | 648.6132 | 606.5388 | 14722.2042
02.02.2024 | 575.8007 | 546.5205 | 538.9998 | 549.7362 | 563.1637 | 579.9808 | 605.2476 | 637.573 | 718.6907 | 818.9689 | 803.9907 | 810.6505 | 763.2417 | 759.5547 | 742.2652 | 748.6359 | 734.4678 | 770.0361 | 797.0431 | 739.5108 | 708.9131 | 679.478 | 646.9273 | 619.472 | 16458.8685
03.02.2024 | 584.5883 | 550.5196 | 535.2441 | 548.1408 | 560.5663 | 591.7691 | 607.2063 | 623.533 | 678.9721 | 803.6844 | 795.5534 | 814.644 | 817.8826 | 760.6943 | 703.7843 | 704.0356 | 705.2084 | 750.1199 | 757.2573 | 716.6355 | 693.3614 | 687.3154 | 658.4215 | 608.9039 | 16258.0415
04.02.2024 | 579.383 | 534.0342 | 534.6543 | 553.0506 | 551.8533 | 571.2464 | 592.1329 | 591.1442 | 634.5068 | 727.3415 | 736.5799 | 747.5846 | 744.3431 | 691.2584 | 648.554 | 647.7926 | 652.8973 | 695.4511 | 719.5405 | 711.0531 | 690.6892 | 682.8586 | 643.7532 | 606.3152 | 15488.018
05.02.2024 | 571.4024 | 540.5049 | 530.9162 | 539.6201 | 562.1889 | 582.1604 | 597.6323 | 614.0985 | 681.9374 | 745.9246 | 756.7796 | 748.8208 | 736.0882 | 733.5709 | 715.4464 | 716.1628 | 712.7025 | 739.8417 | 752.0637 | 714.1367 | 672.2111 | 664.3443 | 645.2389 | 594.9554 | 15868.7487
06.02.2024 | 580.8167 | 528.4971 | 522.8454 | 556.7931 | 555.7569 | 601.1442 | 603.7302 | 652.9836 | 757.5759 | 803.1404 | 822.6196 | 833.3941 | 814.4484 | 766.3157 | 753.7427 | 748.4206 | 749.2894 | 748.9414 | 748.9524 | 700.4019 | 696.5781 | 668.7385 | 636.824 | 607.2369 | 16459.1872
07.02.2024 | 588.8029 | 542.8477 | 543.0347 | 549.8126 | 572.4691 | 600.938 | 616.5778 | 668.0638 | 759.6949 | 803.3866 | 802.7161 | 798.2244 | 787.7803 | 735.8349 | 720.7737 | 713.6964 | 702.1648 | 724.4228 | 710.4874 | 698.5995 | 693.543 | 652.9458 | 627.5643 | 593.8468 | 16208.2285
08.02.2024 | 562.8087 | 530.6688 | 526.4305 | 538.0046 | 564.4885 | 559.5433 | 583.4282 | 630.8079 | 722.5739 | 781.9061 | 799.8786 | 771.8781 | 763.2133 | 726.009 | 702.2529 | 700.0863 | 682.9304 | 700.8827 | 707.7548 | 688.4089 | 670.1823 | 634.3877 | 613.0256 | 583.9658 | 15745.5169
09.02.2024 | 544.6707 | 509.1661 | 518.503 | 521.3789 | 535.1279 | 564.4384 | 601.3886 | 632.0648 | 690.5537 | 749.0676 | 786.556 | 709.9844 | 737.8 | 715.9915 | 683.439 | 657.091 | 639.0498 | 690.7204 | 715.3862 | 677.4679 | 659.9478 | 643.9739 | 601.2293 | 571.797 | 15356.7938
10.02.2024 | 556.7115 | 512.5788 | 505.8863 | 529.3652 | 530.2435 | 552.9847 | 561.5736 | 593.441 | 656.1053 | 699.4605 | 704.2233 | 708.267 | 689.3251 | 665.9744 | 644.968 | 632.7069 | 626.6337 | 658.2601 | 690.3303 | 653.1552 | 652.4772 | 632.2022 | 610.1547 | 578.9444 | 14845.9729
11.02.2024 | 546.9209 | 519.6139 | 511.2408 | 521.2395 | 526.601 | 557.7296 | 559.2604 | 568.1811 | 623.5279 | 689.1826 | 678.8564 | 679.7847 | 656.6356 | 624.6372 | 606.9375 | 594.1943 | 589.2014 | 646.1073 | 664.0208 | 666.909 | 654.3704 | 622.3965 | 607.6892 | 569.6794 | 14484.9172
12.02.2024 | 542.6063 | 502.589 | 507.5121 | 510.363 | 518.6365 | 555.3082 | 567.5199 | 604.3554 | 693.4931 | 744.3741 | 752.8872 | 767.9311 | 756.8756 | 771.9016 | 757.8621 | 733.1393 | 708.2324 | 735.7421 | 742.2151 | 714.4659 | 701.1823 | 675.4513 | 633.4583 | 589.6845 | 15787.7863
13.02.2024 | 564.7199 | 528.9904 | 529.1978 | 537.9012 | 554.2339 | 575.6001 | 822.3938 | 937.6634 | 1039.2516 | 1176.1127 | 1146.7201 | 850.9991 | 872.4296 | 812.4782 | 766.8756 | 776.2757 | 756.7902 | 752.6461 | 771.0559 | 712.5593 | 700.8779 | 682.5537 | 636.4081 | 600.168 | 18104.9022
14.02.2024 | 562.8057 | 521.5448 | 530.6221 | 547.4391 | 548.3084 | 572.5511 | 604.2835 | 648.8743 | 727.8805 | 772.9517 | 814.5746 | 832.0065 | 810.6056 | 792.9657 | 749.4472 | 722.3321 | 725.0031 | 724.559 | 770.4269 | 722.7795 | 725.2986 | 682.0562 | 638.2883 | 600.6773 | 16348.2817
15.02.2024 | 557.1857 | 530.5941 | 537.3642 | 539.4968 | 545.0017 | 580.1349 | 613.0396 | 649.0123 | 725.8014 | 821.2664 | 871.024 | 878.3607 | 867.4267 | 830.0325 | 801.7301 | 787.0409 | 788.7964 | 766.8719 | 768.3831 | 770.7684 | 734.6277 | 707.635 | 652.6481 | 622.3559 | 16946.5988
16.02.2024 | 585.9945 | 540.9387 | 553.3237 | 560.0951 | 564.3756 | 595.0186 | 618.3597 | 668.1601 | 783.5108 | 822.6141 | 870.5278 | 900.9132 | 857.8271 | 831.7741 | 812.2135 | 793.8921 | 761.488 | 759.2906 | 773.6189 | 753.0657 | 730.4087 | 695.4991 | 660.7997 | 631.8975 | 17125.6068
17.02.2024 | 596.3632 | 552.3407 | 544.9787 | 556.7608 | 570.9741 | 589.7271 | 598.8723 | 621.8441 | 695.074 | 774.6238 | 849.085 | 856.2853 | 861.2341 | 803.0836 | 770.2562 | 752.6096 | 731.9658 | 762.344 | 781.0108 | 750.7278 | 738.5515 | 707.5731 | 665.2699 | 639.8172 | 16771.3727
18.02.2024 | 595.3814 | 557.7976 | 545.4188 | 551.1798 | 563.2723 | 574.8643 | 588.745 | 617.5463 | 699.5238 | 735.0842 | 786.4297 | 801.7369 | 805.6468 | 771.7765 | 721.2521 | 699.7293 | 698.5418 | 714.5741 | 758.4049 | 739.9042 | 737.7945 | 702.2828 | 666.6935 | 617.7906 | 16251.3714
19.02.2024 | 593.8507 | 553.8766 | 557.0844 | 562.4037 | 573.0842 | 588.0681 | 610.5732 | 658.8585 | 734.1562 | 813.5479 | 816.5571 | 800.0736 | 799.1497 | 791.3137 | 818.8544 | 794.0415 | 757.6691 | 747.0457 | 750.4842 | 734.9767 | 717.2164 | 678.7228 | 638.4773 | 606.4488 | 16696.5345
20.02.2024 | 573.6134 | 543.8374 | 543.2758 | 562.8167 | 564.7723 | 592.5422 | 612.3588 | 643.2459 | 759.0084 | 825.1471 | 871.8888 | 870.5793 | 848.0388 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8811.1248
21.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 11299.3923 | 10582.1722 | 10544.0815 | 10780.1881 | 10983.3523 | 11441.1018 | 12043.3926 | 12784.0612 | 14381.743 | 15804.7442 | 16152.7959 | 15847.5409 | 15631.4108 | 14208.1974 | 13695.731 | 13715.4153 | 13511.7893 | 13890.9155 | 14150.6204 | 13612.3709 | 13304.4714 | 12792.609 | 12131.4842 | 11450.4955 | 314740.0768
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /