## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 70261559.3961 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 865.1676 | 819.1785 | 791.7545 | 799.2773 | 839.1547 | 851.5223 | 991.3112 | 1138.0118 | 1194.4053 | 1292.0408 | 1311.4724 | 1247.4825 | 1249.5758 | 1150.2227 | 1107.4653 | 1095.5929 | 1117.3371 | 1162.3738 | 1184.8156 | 1192.1929 | 1155.6432 | 1103.0235 | 1022.7123 | 901.2012 | 25582.9351
02.02.2024 | 836.2335 | 800.1294 | 775.8571 | 785.7717 | 818.3348 | 851.0685 | 950.2618 | 1065.5178 | 1140.7611 | 1222.2622 | 1199.8653 | 1197.7938 | 1187.5552 | 1127.4164 | 1087.6921 | 1074.0253 | 1096.5965 | 1146.4151 | 1175.45 | 1175.6 | 1137.6842 | 1088.7263 | 1005.5291 | 918.6099 | 24865.1569
03.02.2024 | 851.2701 | 808.6382 | 801.761 | 787.9982 | 801.7151 | 813.6754 | 882.0154 | 979.2583 | 1079.4692 | 1224.248 | 1295.4794 | 1328.8482 | 1292.7786 | 1204.5006 | 1104.2164 | 1076.0065 | 1100.1844 | 1151.4933 | 1155.8484 | 1126.6149 | 1105.1249 | 1052.9462 | 972.7269 | 893.0447 | 24889.8623
04.02.2024 | 825.7913 | 790.0085 | 761.7826 | 746.594 | 761.5112 | 780.119 | 844.4225 | 924.6936 | 1034.8778 | 1194.3786 | 1267.1037 | 1260.9738 | 1216.5352 | 1147.5905 | 1077.7798 | 1057.1848 | 1041.436 | 1118.977 | 1154.0847 | 1141.5489 | 1140.5306 | 1079.9519 | 979.4186 | 880.6121 | 24227.9065
05.02.2024 | 828.8665 | 775.6152 | 756.5306 | 771.1547 | 782.0435 | 821.3229 | 911.0508 | 968.5914 | 965.1276 | 1032.4692 | 1040.1834 | 1024.7738 | 1027.959 | 1017.4318 | 994.3346 | 1015.763 | 1022.0067 | 1086.109 | 1122.0111 | 1132.7899 | 1088.2145 | 1041.6033 | 944.0264 | 853.5995 | 23023.5783
06.02.2024 | 796.4105 | 771.3922 | 736.6509 | 749.4825 | 791.4855 | 834.2494 | 919.5005 | 1030.4817 | 1120.2111 | 1209.9702 | 1232.6657 | 1226.1344 | 1209.86 | 1138.5043 | 1115.912 | 1115.3567 | 1123.229 | 1166.5806 | 1173.3562 | 1164.967 | 1117.5629 | 1057.1737 | 967.2466 | 875.4702 | 24643.8537
07.02.2024 | 812.66 | 778.8944 | 766.1866 | 756.2427 | 795.2573 | 830.1936 | 935.8871 | 1058.7773 | 1091.2831 | 1136.2631 | 1177.0992 | 1174.2478 | 1140.9351 | 1083.3355 | 1028.3045 | 1014.2598 | 1025.0284 | 1088.0534 | 1129.7926 | 1132.6941 | 1078.328 | 1019.334 | 928.2513 | 839.8902 | 23821.1991
08.02.2024 | 791.5463 | 756.4358 | 730.9858 | 739.5623 | 769.5313 | 790.1795 | 913.0939 | 1023.689 | 1075.8046 | 1170.4416 | 1145.0426 | 1123.312 | 1112.2912 | 1065.6944 | 1019.927 | 1000.8482 | 1020.205 | 1089.1139 | 1111.6038 | 1100.6263 | 1073.5084 | 1016.8987 | 917.9985 | 831.4319 | 23389.772
09.02.2024 | 771.6868 | 748.965 | 722.2062 | 742.4477 | 754.9995 | 786.4688 | 889.2691 | 1015.3016 | 1071.9411 | 1135.2679 | 1124.986 | 1082.4996 | 1113.7956 | 1070.3851 | 993.0704 | 962.0386 | 986.5089 | 1059.4759 | 1103.4954 | 1091.212 | 1068.3701 | 1019.9588 | 921.5469 | 833.9509 | 23069.8478
10.02.2024 | 778.6735 | 751.7156 | 731.166 | 720.731 | 731.4529 | 746.9602 | 817.2975 | 914.5536 | 1028.2753 | 1119.9209 | 1124.2256 | 1111.2028 | 1085.8426 | 1052.2406 | 998.3019 | 982.8526 | 988.5929 | 1049.0751 | 1074.8596 | 1067.2197 | 1027.3263 | 999.4699 | 917.503 | 844.9463 | 22664.4052
11.02.2024 | 794.4202 | 747.898 | 723.2525 | 716.3797 | 719.9889 | 737.2289 | 804.4153 | 854.8743 | 963.5951 | 1077.9052 | 1086.5694 | 1074.0054 | 1056.8532 | 1024.3666 | 988.3292 | 963.267 | 977.6731 | 1056.8516 | 1071.5438 | 1090.6934 | 524.5415 | 1005.9012 | 906.1098 | 808.8735 | 21775.5367
12.02.2024 | 755.421 | 719.2021 | 717.6385 | 720.5169 | 732.7369 | 768.3679 | 842.5049 | 933.1036 | 942.3002 | 1000.5921 | 1000.3536 | 1028.2932 | 1015.7174 | 892.8845 | 810.8991 | 806.8687 | 828.8574 | 897.2722 | 929.2437 | 931.4533 | 912.4021 | 881.5371 | 803.6347 | 733.1077 | 20604.9091
13.02.2024 | 675.8095 | 653.2864 | 640.022 | 636.9392 | 674.2702 | 638.2178 | 116.5269 | 45.6669 | 24.7734 | 20.5594 | 266.0751 | 937.9188 | 948.8963 | 887.7367 | 827.0636 | 956.6237 | 980.8606 | 1042.7594 | 1060.1166 | 1052.9519 | 1025.0062 | 983.3504 | 899.0161 | 805.6949 | 16800.1421
14.02.2024 | 751.8278 | 715.4493 | 699.0598 | 693.2745 | 729.2924 | 760.8961 | 861.5565 | 925.6686 | 1012.2749 | 1123.3442 | 1157.4431 | 1167.0671 | 1154.5119 | 1101.2115 | 1012.1108 | 981.8933 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14846.8818
15.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 11135.7848 | 10636.8087 | 10354.854 | 10366.3722 | 10701.7741 | 11010.4702 | 11679.1136 | 12878.1895 | 13745.0999 | 14959.6634 | 15428.5645 | 15984.553 | 15813.1071 | 14963.5211 | 14165.4067 | 14102.5811 | 13308.5159 | 14114.5503 | 14446.2215 | 14400.5642 | 13454.2428 | 13349.8749 | 12185.7201 | 11020.433 | 314205.9866
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /