## Лист1
Стартовал 01.03.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.03.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.02.2024 по 01.03.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 89359780.5981 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.02.2024 | 1199.3916 | 1146.4358 | 1104.934 | 1086.7413 | 1090.7204 | 1131.7234 | 1242.0603 | 1332.1888 | 1459.4945 | 1505.5109 | 1530.7171 | 1523.0202 | 1516.0733 | 1512.9418 | 1493.1352 | 1502.8435 | 1532.3359 | 1692.6756 | 1712.5027 | 1691.6884 | 1657.8585 | 1558.7935 | 1401.3032 | 1260.2158 | 33885.3056
02.02.2024 | 1169.5571 | 1124.684 | 1073.7001 | 1060.8339 | 1060.8282 | 1097.252 | 1207.5778 | 1276.9632 | 1428.2411 | 1475.9598 | 1506.17 | 1492.7033 | 1467.1934 | 1477.6716 | 1496.0061 | 1500.7659 | 1500.6699 | 1670.3451 | 1707.2929 | 1662.7243 | 1591.5698 | 1505.4569 | 1375.3064 | 1253.0434 | 33182.5162
03.02.2024 | 1150.6903 | 1103.926 | 1077.2469 | 1051.0735 | 1046.6772 | 1083.8822 | 1151.6063 | 1214.3389 | 1377.72 | 1515.5096 | 1573.0041 | 1566.1153 | 1559.8513 | 1563.4485 | 1543.5561 | 1501.6989 | 1564.4578 | 1692.6111 | 1698.3993 | 1636.5141 | 1569.6968 | 1502.2215 | 1379.4454 | 1257.1086 | 33380.7998
04.02.2024 | 1151.5716 | 1089.3168 | 1052.7524 | 1029.0844 | 1036.1418 | 1066.2121 | 1102.2949 | 1146.4571 | 1293.6185 | 1440.3506 | 1491.7099 | 1535.6933 | 1557.5811 | 1557.9367 | 1520.0675 | 1493.247 | 1515.5655 | 1676.0942 | 1697.5835 | 1648.7721 | 1616.3564 | 1517.3899 | 1373.4227 | 1253.1708 | 32862.3907
05.02.2024 | 1139.0679 | 1075.0832 | 1042.7331 | 1023.8063 | 1030.2227 | 1070.7471 | 1161.6821 | 1223.5104 | 1367.2652 | 1435.1362 | 1484.482 | 1467.5686 | 1467.7157 | 1443.5369 | 1415.2073 | 1438.1955 | 1479.4471 | 1635.2372 | 1653.599 | 1606.6205 | 1542.7395 | 1448.3112 | 1337.3173 | 1202.7815 | 32192.0135
06.02.2024 | 1109.5476 | 1065.7553 | 1033.2273 | 1015.0826 | 1032.7736 | 1078.5868 | 1176.3012 | 1245.0506 | 1384.3315 | 1480.6578 | 1517.3606 | 1523.1013 | 1529.6084 | 1540.7221 | 1544.8583 | 1551.1231 | 1575.5061 | 1674.9554 | 1677.5793 | 1649.4048 | 1596.7256 | 1480.9973 | 1344.8612 | 1227.1075 | 33055.2252
07.02.2024 | 1136.4176 | 1069.0241 | 1041.3304 | 1037.279 | 1039.1038 | 1079.2962 | 1164.7462 | 1225.6479 | 1323.7368 | 1285.3985 | 1432.987 | 1444.4696 | 713.7385 | 1413.5672 | 1410.4084 | 1413.775 | 1440.4132 | 1614.0603 | 1653.4908 | 1601.7941 | 1555.8871 | 1443.8425 | 1323.6059 | 1191.6997 | 31055.7199
08.02.2024 | 1098.3415 | 1039.7273 | 1004.7031 | 991.3376 | 1008.8338 | 1050.0131 | 1150.5117 | 1201.1916 | 1314.2117 | 1392.8814 | 1409.9276 | 1421.0518 | 1424.3295 | 1434.4066 | 1419.4381 | 1402.9103 | 1436.0713 | 1576.2807 | 1619.6315 | 1592.8981 | 1532.7192 | 1448.9464 | 1291.5275 | 1168.6244 | 31430.5157
09.02.2024 | 1060.5442 | 1018.1779 | 992.6466 | 981.9857 | 989.1865 | 1041.3256 | 1138.7464 | 1171.5811 | 1290.2234 | 1353.3301 | 1420.8086 | 1405.3385 | 1361.4551 | 1377.0584 | 1387.6706 | 1419.5807 | 1404.7761 | 1576.1329 | 1593.5475 | 1548.6602 | 1484.4742 | н/д | н/д | н/д | 27017.2505
10.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
14.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.02.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 10215.1295 | 9732.1304 | 9423.274 | 9277.2242 | 9334.4879 | 9699.0383 | 10495.527 | 11036.9296 | 12238.8427 | 12884.7348 | 13367.167 | 13379.0619 | 12597.5464 | 13321.2899 | 13230.3475 | 13224.1399 | 13449.2428 | 14808.3926 | 15013.6264 | 14639.0766 | 14148.0271 | 11905.9591 | 10826.7896 | 9813.7516 | 288061.7371
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /