## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:24 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:24
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 90076965.0363 |  | 91530094.7147 |  | 1453129.6784 |  | 1453129.6784 |  | 63453.3972
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1842.5974 | 1833.9801 | 1837.7153 | 1945.8847 | 2129.0655 | 2138.7406 | 2135.7917 | 2112.3929 | 2023.3072 | 1923.5462 | 1789.9699 | 21712.9917
03.01.2024 | 1648.3108 | 1517.4638 | 1478.4009 | 1452.6524 | 1462.8345 | 1487.7945 | 1568.6522 | 1597.0506 | 1679.1321 | 1798.6334 | 1894.2356 | 1893.4907 | 1860.1855 | 1839.9699 | 1875.3012 | 1896.7971 | 1976.9536 | 2136.9324 | 2115.3115 | 2108.3035 | 2082.3317 | 2001.0994 | 1883.2762 | 1766.1186 | 43021.2321
04.01.2024 | 1612.0739 | 1504.6533 | 1453.2994 | 1439.9008 | 1459.9206 | 1500.5797 | 1568.1319 | 1613.1048 | 1668.1263 | 1749.2099 | 1800.1044 | 1756.1828 | 1766.2003 | 1756.4188 | 1726.1589 | 1747.0754 | 1845.0556 | 2088.5735 | 2107.07 | 2117.1205 | 2109.8223 | 2026.6584 | 1906.4849 | 1784.0989 | 42106.0252
05.01.2024 | 1622.3435 | 1502.8382 | 1469.4367 | 1439.0438 | 1466.6904 | 1468.304 | 1553.9108 | 1618.3799 | 1659.7848 | 1777.8818 | 1843.6136 | 1838.5764 | 1846.6084 | 1814.0938 | 1828.7245 | 1852.9957 | 1947.7865 | 2151.1078 | 2164.5642 | 2153.9428 | 2130.3665 | 2053.0884 | 1899.1269 | 1754.5111 | 42857.7206
06.01.2024 | 1617.8132 | 1494.5904 | 1468.9009 | 1448.2597 | 1451.8877 | 1481.9543 | 1571.6656 | 1579.0072 | 1671.206 | 1761.0486 | 1807.46 | 1802.5107 | 1802.7814 | 1788.3448 | 1786.9867 | 1776.4511 | 1849.5246 | 2072.0734 | 2100.5961 | 2077.1259 | 2059.8722 | 2004.6463 | 1900.3581 | 1780.9547 | 42156.0196
07.01.2024 | 1648.4828 | 1525.0149 | 1469.9455 | 1450.6728 | 1463.2054 | 1473.5846 | 1538.8776 | 1551.4192 | 1616.0666 | 1740.7473 | 1814.829 | 1835.6886 | 1782.9793 | 1749.4726 | 1755.538 | 1777.9778 | 1870.8082 | 2068.8804 | 2104.5248 | 2099.7289 | 2066.5449 | 1997.5117 | 1848.9821 | 1717.1069 | 41968.5899
08.01.2024 | 1566.0624 | 1474.5982 | 1441.9682 | 1406.5908 | 1427.9852 | 1449.8428 | 1546.1168 | 1602.5855 | 1677.8593 | 1808.5078 | 1871.5721 | 1878.2964 | 1869.1696 | 1857.6872 | 1868.5857 | 1890.5935 | 1997.1433 | 2119.7014 | 2129.905 | 2126.3938 | 2080.8496 | 2012.3255 | 1872.9847 | 1730.2535 | 42707.5782
09.01.2024 | 1592.9944 | 1485.7855 | 1451.2814 | 1420.7086 | 1443.5649 | 1465.2796 | 1611.0068 | 1792.4146 | 1770.6627 | 1795.3904 | 1817.5926 | 1831.3794 | 1772.0814 | 1747.8549 | 1803.1816 | 1938.4587 | 2027.2963 | 2187.9009 | 2217.2981 | 2216.4493 | 2141.1399 | 2072.3331 | 1923.5493 | 1770.8353 | 43296.4394
10.01.2024 | 1649.453 | 1553.0282 | 1523.4668 | 1509.3857 | 1542.7164 | 1603.5206 | 1730.1312 | 1885.8941 | 1876.1169 | 1901.7841 | 1941.8463 | 1928.4344 | 1891.2162 | 1840.9783 | 1879.8831 | 1891.8424 | 1971.2547 | 2202.077 | 2266.7946 | 2284.6112 | 2241.9688 | 2178.2488 | 2009.4618 | 1849.7942 | 45153.9088
11.01.2024 | 1725.6512 | 1650.9111 | 1610.7777 | 1588.3049 | 1623.1804 | 1664.8315 | 1784.2359 | 1883.4089 | 1841.1381 | 1880.8439 | 1890.9832 | 1858.9758 | 1850.6486 | 1807.4992 | 1808.1571 | 1794.7631 | 1892.3133 | 2142.9045 | 2231.6055 | 2243.8922 | 2200.122 | 2147.4005 | 2012.9564 | 1832.2358 | 44967.7408
12.01.2024 | 1692.3085 | 1619.812 | 1594.8451 | 1578.6424 | 1612.7383 | 1632.7911 | 1741.0944 | 1862.9749 | 1848.1596 | 1905.5538 | 1922.7466 | 1868.9474 | 1850.6119 | 1842.8245 | 1863.3779 | 1859.0634 | 1985.7412 | 2245.0057 | 2274.2658 | 2284.635 | 2248.2454 | 2134.9194 | 2027.3002 | 1879.9395 | 45376.5438
13.01.2024 | 1775.1395 | 1721.6975 | 1656.1671 | 1633.7704 | 1679.1936 | 1699.1389 | 1753.0542 | 1772.7587 | 1869.062 | 1941.6073 | 1994.4081 | 1977.0328 | 1979.2428 | 1966.1906 | 2003.2761 | 2029.8921 | 2155.8994 | 2389.1839 | 2456.0327 | 2435.5257 | 2399.1376 | 2334.219 | 2193.652 | 2046.8757 | 47862.1579
14.01.2024 | 1888.9664 | 1828.3917 | 1778.4686 | 1722.0451 | 1745.1972 | 1748.2849 | 1841.9241 | 1904.6433 | 2042.1268 | 2150.4916 | 2217.4861 | 2255.0854 | 2254.4713 | 2227.3198 | 2204.705 | 2185.6369 | 2266.8099 | 2501.8749 | 2588.5584 | 2556.0471 | 2493.5033 | 2437.0907 | 2266.5765 | 2117.5507 | 51223.2554
15.01.2024 | 2002.5002 | 1925.1783 | 1875.4202 | 1847.1363 | 1875.3171 | 1897.6513 | 2049.8614 | 2185.8849 | 2211.0924 | 2294.5642 | 2279.5311 | 2251.0461 | 2250.7235 | 2205.1746 | 2168.9229 | 2187.3024 | 2301.5107 | 2591.711 | 2636.816 | 2642.9014 | 2616.5748 | 2512.7305 | 2323.4906 | 2133.7648 | 53266.8068
16.01.2024 | 1999.2013 | 1916.0263 | 1885.1378 | 1859.6898 | 1899.3657 | 1923.2844 | 2051.5509 | 2194.9142 | 2174.4094 | 2187.5828 | 2217.0546 | 2155.488 | 2117.3478 | 2032.4617 | 2040.5971 | 2077.7174 | 2187.1001 | 2420.5515 | 2459.566 | 2465.9421 | 2445.9834 | 2332.4659 | 2194.5217 | 2030.6687 | 51268.6286
17.01.2024 | 1872.5524 | 1797.8765 | 1768.3014 | 1738.3683 | 1773.8303 | 1803.084 | 1914.26 | 2034.6422 | 2035.752 | 2079.0564 | 2061.0731 | 2029.7356 | 2007.7909 | 1967.9782 | 1940.6594 | 2006.7697 | 2094.0514 | 2400.937 | 2480.8974 | 2473.2746 | 2484.3745 | 2416.7531 | 2198.2173 | 2020.0564 | 49400.2922
18.01.2024 | 1853.2883 | 1791.0796 | 1755.3501 | 1727.8315 | 1741.4736 | 1784.8621 | 1916.3885 | 2060.8273 | 2059.8216 | 2116.8859 | 2067.2542 | 1954.666 | 2021.8828 | 2004.5548 | 1989.7666 | 1938.8992 | 2034.0249 | 2277.7879 | 2361.23 | 2363.0134 | 2335.3929 | 2255.1646 | 2131.9589 | 1987.8087 | 48531.2131
19.01.2024 | 1840.1242 | 1765.6149 | 1733.4513 | 1713.7266 | 1744.4855 | 1771.7784 | 1868.0461 | 2026.9681 | 2016.4272 | 2081.5246 | 2087.0547 | 2090.9101 | 2057.1268 | 2017.5501 | 1990.0701 | 1972.7548 | 2012.2709 | 2219.926 | 2330.5037 | 2323.7953 | 2298.3618 | 2258.4774 | 2096.5597 | 1921.269 | 48238.7769
20.01.2024 | 1802.4161 | 1737.0245 | 1709.0591 | 1665.9079 | 1689.0725 | 1705.7724 | 1759.6231 | 1848.6925 | 1941.7307 | 1981.8589 | 2014.6736 | 2001.2587 | 1992.9489 | 1939.9955 | 1922.8173 | 1920.3426 | 2003.0429 | 2250.9065 | 2272.1585 | 2232.2261 | 2222.3365 | 2157.9139 | 2041.1492 | 1882.8509 | 46695.7787
21.01.2024 | 1772.0779 | 1703.0033 | 1652.4701 | 1626.3014 | 1656.7117 | 1667.8138 | 1709.2721 | 1765.6031 | 1882.7407 | 2000.3428 | 2064.0854 | 2076.6377 | 2067.0289 | 2061.1383 | 2097.1805 | 2087.2476 | 2157.5081 | 2362.333 | 2396.0145 | 2363.4538 | 2333.6515 | 2232.2264 | 2086.259 | 1936.5932 | 47757.6948
22.01.2024 | 1802.7579 | 1719.2523 | 1701.3193 | 1682.1389 | 1695.4505 | 1738.873 | 1854.5754 | 2017.4074 | 1992.7127 | 2066.0929 | 2083.2157 | 2072.0715 | 2026.7411 | 2029.138 | 2062.8206 | 2078.4963 | 2146.8625 | 2347.4296 | 2429.255 | 2454.5135 | 2439.7604 | 2314.3965 | 2158.9411 | 1982.0041 | 48896.2262
23.01.2024 | 1850.5691 | 1787.3872 | 1741.6836 | 1718.0111 | 1753.9252 | 1783.3014 | 1901.7144 | 2050.2611 | 2032.2964 | 2106.0681 | 2081.5999 | 2027.41 | 2016.0626 | 2000.663 | 2037.5477 | 2066.2132 | 2131.6074 | 2370.0862 | 2460.111 | 2465.8023 | 2444.5514 | 2369.9731 | 2218.9046 | 2039.0667 | 49454.8167
24.01.2024 | 1874.9585 | 1795.6994 | 1761.2137 | 1734.9708 | 1755.0844 | 1778.8093 | 1886.9159 | 2038.7453 | 2061.4747 | 2170.5397 | 2151.653 | 2117.3882 | 2115.9401 | 2083.9588 | 2085.7946 | 2112.465 | 2203.0294 | 2411.0847 | 2509.2056 | 2503.4546 | 2458.3695 | 2380.4788 | 2232.7258 | 2062.3336 | 50286.2936
25.01.2024 | 1925.9089 | 1860.8249 | 1808.9194 | 1800.3556 | 1815.2979 | 1823.3053 | 1950.5329 | 2061.9591 | 2090.9712 | 2167.1236 | 2197.0996 | 2141.5622 | 2116.2009 | 2068.4106 | 2055.7227 | 2072.4703 | 2115.3624 | 2369.7041 | 2468.1472 | 2492.0437 | 2461.3294 | 2393.3166 | 2204.9565 | 2044.6836 | 50506.2089
26.01.2024 | 1877.982 | 1791.7203 | 1760.1478 | 1740.9691 | 1766.1871 | 1801.1777 | 1902.3675 | 2040.0954 | 2058.8362 | 2150.4572 | 2146.5712 | 2074.2218 | 2050.7184 | 1981.6241 | 1956.6922 | 1945.8202 | 1993.7428 | 2270.7618 | 2337.7131 | 2343.3049 | 2344.1658 | 2251.443 | 2102.1061 | 1954.0711 | 48642.8969
27.01.2024 | 1811.3823 | 1736.3967 | 1704.6451 | 1676.1071 | 1716.4741 | 1722.1205 | 1773.0151 | 1823.5759 | 1925.7718 | 2039.8638 | 2039.4817 | 2021.9668 | 1980.1505 | 1952.7414 | 1939.4205 | 1966.9617 | 2076.3963 | 2241.6303 | 2365.2366 | 2361.0961 | 2324.2092 | 2234.7376 | 2115.219 | 1979.044 | 47527.6441
28.01.2024 | 1827.2549 | 1753.0338 | 1726.4388 | 1695.0445 | 1714.1143 | 1721.6954 | 1746.7874 | 1798.5128 | 1871.2203 | 1963.6788 | 2057.2183 | 2080.9585 | 2097.1056 | 2039.8911 | 2026.8437 | 2032.3495 | 2122.2193 | 2312.5667 | 2378.462 | 2371.9501 | 2343.9161 | 2243.8409 | 2101.0938 | 1930.8058 | 47957.0022
29.01.2024 | 1792.1254 | 1720.3924 | 1682.2873 | 1648.3922 | 1665.0924 | 1698.7639 | 1833.3909 | 1964.9053 | 1978.6562 | 2079.6182 | 2104.9019 | 2067.3833 | 2091.0471 | 2083.2259 | 2128.4236 | 2102.195 | 2162.4456 | 2334.9174 | 2444.5614 | 2404.1136 | 2409.4926 | 2322.361 | 2165.13 | 1985.2419 | 48869.0646
30.01.2024 | 1842.8454 | 1782.2822 | 1742.4065 | 1709.6753 | 1729.7957 | 1752.7175 | 1860.9999 | 1975.7106 | 2005.9354 | 2093.4609 | 2128.8133 | 2066.6818 | 2044.5839 | 2047.5211 | 2006.1872 | 2005.4684 | 2012.7085 | 2213.5977 | 2387.1765 | 2420.3735 | 2385.583 | 2293.3345 | 2156.6655 | 1989.6206 | 48654.1449
31.01.2024 | 1849.6177 | 1775.3271 | 1733.7188 | 1711.4906 | 1746.4802 | 1775.2354 | 1907.1267 | 1984.6311 | 2037.5738 | 2141.6073 | 2129.6715 | 2112.5565 | 2058.0671 | 2050.3272 | 2042.059 | 2093.196 | 2138.0983 | 2336.2499 | 2434.0884 | 2412.2106 | 2401.0093 | 2302.137 | 2166.9927 | 1973.1163 | 49312.5882
Итого | 51637.1621 | 49236.9042 | 48138.9286 | 47386.0944 | 48117.2726 | 48826.1522 | 51695.2299 | 54536.9779 | 55596.8637 | 57932.0264 | 58727.8305 | 58066.5437 | 57637.6635 | 58647.6062 | 58729.3816 | 59145.9315 | 61624.4526 | 68167.4626 | 70046.4103 | 69933.0373 | 69115.3589 | 66694.5993 | 62363.1468 | 57673.2443 | 1389676.2812
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /