## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:24 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:24
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 56724414.2704 |  | 57692549.0242 |  | 968134.7539 |  | 968134.7539 |  | 45249.9928
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1276.688 | 1276.1792 | 1282.1389 | 1374.8574 | 1476.8836 | 1498.9416 | 1471.5947 | 1456.0332 | 1414.6746 | 1311.5838 | 1209.2384 | 15048.8135
03.01.2024 | 1110.0241 | 1054.0773 | 1034.4342 | 1008.8594 | 1002.5617 | 1022.5734 | 1050.0148 | 1083.6196 | 1156.2564 | 1234.1808 | 1294.0273 | 1284.5441 | 1306.5209 | 1287.3929 | 1273.3612 | 1298.8628 | 1386.2357 | 1498.8469 | 1491.4506 | 1496.7832 | 1473.5516 | 1402.0559 | 1314.1294 | 1222.8588 | 29787.2228
04.01.2024 | 1128.6743 | 1062.7642 | 1036.2692 | 1025.1164 | 1015.4731 | 1034.2389 | 1080.4524 | 1083.9154 | 1144.5663 | 1241.5293 | 1277.0918 | 1260.1681 | 1264.0201 | 1230.2916 | 1224.5909 | 1218.0515 | 1302.9283 | 1476.3841 | 1513.5293 | 1513.1198 | 1473.5608 | 1435.9031 | 1352.2976 | 1248.2094 | 29643.1459
05.01.2024 | 1138.058 | 1074.5689 | 1039.3613 | 1024.4444 | 1016.0606 | 1024.4753 | 1074.6219 | 1107.0629 | 1175.0555 | 1236.9699 | 1284.1793 | 1298.1003 | 1259.2062 | 1239.0328 | 1244.9649 | 1292.1805 | 1374.1831 | 1519.3525 | 1545.9695 | 1540.6368 | 1523.699 | 1465.8032 | 1354.1536 | 1212.2372 | 30064.3777
06.01.2024 | 1103.5185 | 1033.625 | 1004.7144 | 988.7044 | 981.6265 | 1002.0389 | 1056.6174 | 1080.0814 | 1152.9068 | 1219.8462 | 1241.8584 | 1273.1096 | 1251.1471 | 1220.0379 | 1208.6133 | 1214.9037 | 1295.6793 | 1465.3719 | 1477.0479 | 1459.9709 | 1432.7641 | 1386.3684 | 1296.7916 | 1182.3949 | 29029.7385
07.01.2024 | 1085.2983 | 1015.7873 | 980.7453 | 962.3939 | 966.1297 | 987.841 | 1011.5671 | 1036.1355 | 1106.0369 | 1175.3324 | 1241.6367 | 1259.1809 | 1241.4509 | 1212.4231 | 1196.6337 | 1209.3439 | 1317.7154 | 1438.4971 | 1452.9023 | 1466.4436 | 1449.8791 | 1403.0176 | 1290.9695 | 1183.0032 | 28690.3644
08.01.2024 | 1075.2495 | 1013.086 | 983.3152 | 969.9887 | 966.4293 | 988.9722 | 1032.2938 | 1083.2105 | 1152.1284 | 1235.4031 | 1263.0746 | 1316.0648 | 1285.2559 | 1297.4398 | 1300.8524 | 1307.5079 | 1389.911 | 1505.5091 | 1529.9442 | 1530.3551 | 1511.1882 | 1425.7901 | 1303.4383 | 1191.0914 | 29657.4994
09.01.2024 | 1083.7616 | 1027.5147 | 1014.5374 | 996.9522 | 994.1577 | 1009.6939 | 1115.9822 | 1235.9264 | 1253.6346 | 1271.3398 | 1268.4903 | 1308.7687 | 1243.7871 | 1242.2172 | 1259.6149 | 1319.6809 | 1392.0231 | 1493.3114 | 1566.8715 | 1560.0848 | 1521.5797 | 1436.3101 | 1282.0641 | 1194.0059 | 30092.3101
10.01.2024 | 1107.7126 | 1056.484 | 1031.7832 | 1028.3074 | 1025.6399 | 1052.1278 | 1157.2832 | 1280.5494 | 1306.1506 | 1308.3617 | 1330.1232 | 1325.3476 | 1267.0705 | 1265.0455 | 1252.4655 | 1250.4178 | 1287.2297 | 1475.0753 | 1537.7411 | 1562.8954 | 1548.2615 | 1471.9276 | 1361.8412 | 1235.4339 | 30525.2758
11.01.2024 | 1141.8577 | 1087.8779 | 1061.8989 | 1043.5726 | 1044.0567 | 1073.4912 | 1169.3704 | 1288.7013 | 1296.2586 | 1316.9652 | 1306.6049 | 1302.5956 | 1282.3151 | 1262.8334 | 1261.365 | 1250.1384 | 1309.5186 | 1482.9429 | 1569.5856 | 1566.2969 | 1533.3968 | 1476.7419 | 1386.7153 | 1240.3933 | 30755.494
12.01.2024 | 1152.4539 | 1104.6506 | 1079.7889 | 1070.1196 | 1080.1134 | 1098.1297 | 1172.5716 | 1279.7742 | 1311.0698 | 1317.1019 | 1332.8033 | 1336.6701 | 1297.8784 | 1292.986 | 1296.0938 | 1292.2369 | 1403.3041 | 1537.4486 | 1588.3019 | 1605.6022 | 1555.7881 | 1486.8009 | 1389.1941 | 1296.8928 | 31377.7748
13.01.2024 | 805.6408 | 33.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.1268 | 1129.0739 | 1349.4646 | 1356.1774 | 1376.9305 | 1394.8959 | 1395.2461 | 1385.4081 | 1450.4084 | 1453.5432 | 1701.8251 | 1749.6512 | 1716.9442 | 1685.9202 | 1622.8242 | 1513.303 | 1395.5716 | 25123.7358
14.01.2024 | 1305.3118 | 1242.5486 | 1199.3353 | 1164.2819 | 1145.5661 | 1155.6001 | 1187.3183 | 1244.2605 | 1344.4688 | 1432.9838 | 1448.6629 | 1470.7416 | 1488.7828 | 1460.3466 | 1435.3814 | 1454.4041 | 1531.6936 | 1703.3092 | 1747.5613 | 1732.4077 | 1686.5894 | 1637.874 | 1511.4068 | 1377.0423 | 34107.8788
15.01.2024 | 1287.3626 | 1233.7659 | 1197.9742 | 1187.2401 | 1190.1782 | 1221.8089 | 1318.4761 | 1431.4574 | 1434.1818 | 1495.5984 | 1487.5385 | 1341.0311 | 1328.184 | 1319.8328 | 1428.0107 | 1391.5754 | 1465.7178 | 1666.4244 | 1724.0214 | 1725.8499 | 1720.7787 | 1651.4553 | 1530.5763 | 1389.3239 | 34168.364
16.01.2024 | 1292.3269 | 1231.3819 | 1202.3342 | 1185.1684 | 1177.0599 | 1209.9872 | 1294.4186 | 1378.9296 | 1397.143 | 1409.9262 | 1413.1054 | 1402.9473 | 1368.4376 | 1348.2534 | 1357.2202 | 1342.0434 | 1415.9606 | 1596.3508 | 1673.4954 | 1645.6036 | 1605.8649 | 1535.8603 | 1427.2297 | 1290.459 | 33201.5074
17.01.2024 | 1192.806 | 1163.3377 | 1127.8045 | 1105.0044 | 1108.4962 | 1125.8489 | 1200.9454 | 1286.9626 | 1296.1484 | 1334.5029 | 1351.5788 | 1356.5909 | 1326.8256 | 1311.0539 | 1294.3057 | 1310.4214 | 1369.3932 | 1559.4219 | 1630.381 | 1663.2209 | 1660.998 | 1562.6617 | 1411.2358 | 1294.3486 | 32044.2946
18.01.2024 | 1173.374 | 1130.8844 | 1117.2081 | 1109.853 | 1105.496 | 1120.9152 | 1219.2048 | 1299.5236 | 1341.8906 | 1353.9034 | 1352.9609 | 1328.5373 | 1319.7159 | 1276.0346 | 1274.086 | 1293.1756 | 1360.7727 | 1556.0445 | 1608.1084 | 1617.5422 | 1588.3908 | 1525.7137 | 1394.5201 | 1292.1255 | 31759.9813
19.01.2024 | 1201.7051 | 1145.1461 | 1126.8633 | 1103.1298 | 1110.8739 | 1125.3307 | 1195.6104 | 1252.9091 | 1274.6786 | 1304.9879 | 1306.1816 | 1343.5467 | 1325.0132 | 1302.4004 | 1274.6695 | 1291.2624 | 1338.2732 | 1508.2354 | 1550.2215 | 1558.9077 | 1562.6196 | 1488.7075 | 1362.0522 | 1251.2269 | 31304.5527
20.01.2024 | 1158.3065 | 1114.7071 | 1084.7732 | 1061.731 | 1069.0622 | 1095.5359 | 1137.7166 | 1192.436 | 1258.0023 | 1305.4641 | 1328.7937 | 1338.1353 | 1337.8436 | 1311.8721 | 1307.8138 | 1279.6562 | 1279.9249 | 1468.9944 | 1553.6852 | 1543.3028 | 1525.4862 | 1454.534 | 1365.6646 | 1239.112 | 30812.5537
21.01.2024 | 1166.3918 | 1116.9824 | 1089.3963 | 1070.2576 | 1055.7655 | 1067.1102 | 1096.132 | 1127.0524 | 1218.0726 | 1314.8316 | 1355.3076 | 1391.0449 | 1374.4789 | 1398.9994 | 1398.8368 | 1383.6392 | 1428.1588 | 1588.6772 | 1626.9169 | 1640.9399 | 1619.101 | 1525.6284 | 1394.1623 | 1273.4882 | 31721.3719
22.01.2024 | 1183.8651 | 1119.34 | 1100.9499 | 1083.2806 | 1072.0921 | 1107.6756 | 1221.402 | 1310.0148 | 1340.3662 | 1360.5377 | 1346.1415 | 1372.1692 | 1364.7658 | 1373.1429 | 1358.4128 | 1362.6961 | 1370.9868 | 1545.2481 | 1633.211 | 1633.2424 | 1622.4576 | 1561.6311 | 1447.5224 | 1315.2671 | 32206.4186
23.01.2024 | 1218.4241 | 1172.8844 | 1151.0846 | 1138.5024 | 1136.1806 | 1155.1254 | 1261.5614 | 1352.3931 | 1369.5947 | 1386.9979 | 1370.1217 | 1369.4923 | 1377.9206 | 1364.7787 | 1349.2848 | 1371.4219 | 1417.8488 | 1585.3064 | 1677.0784 | 1677.4626 | 1666.6499 | 1581.4524 | 1451.3586 | 1338.7282 | 32941.6539
24.01.2024 | 1237.3793 | 1166.5232 | 1139.2787 | 1126.2666 | 1112.4398 | 1127.9957 | 1230.9351 | 1341.3906 | 1372.9118 | 1393.6695 | 1397.7228 | 1396.9872 | 1366.0441 | 1395.9213 | 1384.9874 | 1381.4549 | 1441.9174 | 1613.8778 | 1670.1844 | 1665.6507 | 1666.1575 | 1584.0476 | 1460.9844 | 1310.8536 | 32985.5815
25.01.2024 | 1221.7705 | 1184.2734 | 1157.1683 | 1145.5206 | 1143.3613 | 1166.1856 | 1291.0216 | 1376.1353 | 1383.9984 | 1399.8163 | 1400.4819 | 1422.1702 | 1380.392 | 1368.0234 | 1361.4669 | 1354.147 | 1411.1189 | 1587.634 | 1653.2188 | 1658.5337 | 1632.4692 | 1556.4185 | 1419.6312 | 1301.2689 | 32976.2259
26.01.2024 | 1213.2888 | 1157.5629 | 1141.2434 | 1135.0453 | 1132.1928 | 1167.5301 | 1256.4397 | 1337.3006 | 1373.614 | 1404.5134 | 1428.2623 | 1385.4319 | 1352.9038 | 1356.0471 | 1348.7261 | 1351.7406 | 1374.9933 | 1537.9756 | 1606.328 | 1615.1875 | 1592.5674 | 1520.7111 | 1412.2994 | 1302.4319 | 32504.337
27.01.2024 | 1221.9931 | 1168.4468 | 1136.5781 | 1120.2284 | 1119.2436 | 1134.6852 | 1170.0808 | 1235.4693 | 1317.2102 | 1402.5324 | 1407.5086 | 1408.3865 | 1396.1956 | 1371.4369 | 1374.1042 | 1381.9677 | 1446.2603 | 1555.6798 | 1600.9427 | 1582.7846 | 1571.7949 | 1495.07 | 1395.9829 | 1277.9446 | 32292.5271
28.01.2024 | 1181.8906 | 1135.6206 | 1106.1907 | 1082.4205 | 1085.4307 | 1095.5666 | 1122.3431 | 1155.8418 | 1234.7824 | 1333.4975 | 1384.4178 | 1397.6162 | 1391.4883 | 1367.1743 | 1344.3612 | 1347.7286 | 1425.9251 | 1550.1352 | 1609.1591 | 1619.337 | 1586.6973 | 1506.9176 | 1392.6651 | 1256.6386 | 31713.8458
29.01.2024 | 1166.8742 | 1121.6859 | 1097.6792 | 1073.7554 | 1075.6882 | 1096.0959 | 1188.4868 | 1288.9923 | 1322.5028 | 1348.6769 | 1380.6522 | 1379.1502 | 1396.7076 | 1381.8229 | 1352.3664 | 1340.9354 | 1436.0457 | 1573.8432 | 1605.7606 | 1598.4669 | 1591.8351 | 1527.6129 | 1403.771 | 1271.7285 | 32021.1362
30.01.2024 | 1183.6479 | 1145.9478 | 1124.0486 | 1117.1512 | 1101.7232 | 1127.5342 | 1200.9012 | 1291.8416 | 1368.5887 | 1377.5264 | 1384.2466 | 1378.2871 | 1357.3705 | 1344.4098 | 1314.8115 | 1290.1571 | 1315.6026 | 1497.7053 | 1589.9374 | 1613.9019 | 1592.3439 | 1524.4714 | 1417.0108 | 1295.1261 | 31954.2929
31.01.2024 | 1199.189 | 1151.6377 | 1122.1988 | 1111.4768 | 1102.2686 | 1127.2343 | 1205.0321 | 1294.2417 | 1364.0686 | 1397.8901 | 1392.0417 | 1404.4392 | 1395.5313 | 1380.9761 | 1349.5801 | 1369.7321 | 1409.9204 | 1522.9134 | 1621.1444 | 1626.3242 | 1601.8279 | 1538.9184 | 1405.9625 | 1277.9359 | 32372.4853
Итого | 33738.1564 | 31466.8933 | 30688.9575 | 30238.7732 | 30135.3674 | 30721.3482 | 32718.8008 | 35363.2553 | 37195.3614 | 38664.3512 | 39131.7936 | 39228.1853 | 38742.1493 | 39654.1612 | 39488.5682 | 39684.0312 | 41527.6431 | 46289.2251 | 47903.2927 | 47909.3936 | 47260.2517 | 45207.9033 | 41760.5174 | 38166.3805 | 922884.7611
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /