## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:24 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:24
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 69451243.1639 |  | 70538005.9973 |  | 1086762.8334 |  | 1086762.8334 |  | 43344.9988
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1294.0499 | 1303.1434 | 1308.6475 | 1408.2838 | 1513.8059 | 1487.8059 | 1475.1269 | 1419.6253 | 1365.2985 | 1295.0798 | 1223.5044 | 15094.3712
03.01.2024 | 1149.2414 | 1103.7236 | 1067.4365 | 1051.674 | 1072.9724 | 1070.0477 | 1123.3094 | 1125.3485 | 1239.5234 | 1380.5397 | 1449.2394 | 1494.7286 | 1486.1028 | 1455.3697 | 1450.0867 | 1438.2451 | 1514.3031 | 1568.8319 | 1518.9012 | 1490.6582 | 1449.5469 | 1400.9771 | 1321.8998 | 1221.8794 | 31644.5866
04.01.2024 | 1155.5668 | 1114.6554 | 1088.6966 | 1090.6157 | 1084.0017 | 1089.0171 | 1133.6729 | 1154.9672 | 1263.6511 | 1455.5004 | 1505.3261 | 1485.8476 | 1486.2938 | 1428.6705 | 1425.8302 | 1448.5892 | 1504.4766 | 1606.0413 | 1528.4572 | 1501.8903 | 1456.6398 | 1379.2407 | 1316.2781 | 1238.9184 | 31942.8448
05.01.2024 | 1157.1758 | 1125.8677 | 1097.1894 | 1084.7013 | 1074.4381 | 1089.2416 | 1132.7561 | 1156.7983 | 1256.1871 | 1421.293 | 1528.9719 | 1524.2659 | 1509.265 | 1486.8526 | 1508.5044 | 1489.2558 | 1544.0593 | 1624.4201 | 1557.2056 | 1525.0573 | 1461.7024 | 1382.2929 | 1286.9562 | 1204.2559 | 32228.7137
06.01.2024 | 1133.2385 | 1099.2931 | 1083.6798 | 1069.6163 | 1079.3338 | 1085.6469 | 1108.5224 | 1138.4984 | 1250.6761 | 1404.9124 | 1460.4057 | 1476.4478 | 1448.2271 | 1443.1505 | 1411.959 | 1413.0392 | 1473.6603 | 1592.5719 | 1544.4038 | 1498.2528 | 1455.3159 | 1385.2185 | 1301.3774 | 1207.0419 | 31564.4896
07.01.2024 | 1131.3464 | 1088.9733 | 1071.8001 | 1059.6204 | 1076.6179 | 1069.0224 | 1115.0816 | 1108.896 | 1209.3558 | 1368.9705 | 1435.1194 | 1441.387 | 1400.8522 | 1382.7234 | 1364.6766 | 1337.7936 | 1436.6684 | 1531.6754 | 1490.7318 | 1474.3421 | 1442.3882 | 1363.248 | 1272.2256 | 1195.3781 | 30868.8941
08.01.2024 | 1117.7837 | 1075.3211 | 1048.0069 | 1052.1851 | 1056.3522 | 1062.4469 | 1090.8057 | 1142.9626 | 1237.2948 | 1418.7091 | 1525.3753 | 1558.8171 | 1516.1267 | 1523.4914 | 1513.4258 | 1514.8005 | 1580.8933 | 1635.5007 | 1560.2663 | 1532.1242 | 1474.0249 | 1386.0061 | 1314.1556 | 1204.8074 | 32141.6833
09.01.2024 | 1130.0229 | 1101.9339 | 1080.0121 | 1066.9497 | 1082.234 | 1125.4718 | 1281.8627 | 1409.5133 | 1575.0809 | 1769.8176 | 1802.363 | 259.3882 | 1728.4369 | 1620.2651 | 1627.8528 | 1658.9999 | 1706.4544 | 1695.6055 | 1633.4917 | 1561.2997 | 1495.4077 | 1400.0557 | 1297.0027 | 1217.5619 | 33327.0842
10.01.2024 | 1154.1791 | 1120.7404 | 1096.4056 | 1085.6181 | 1098.8646 | 1151.8353 | 1244.8838 | 1404.7012 | 1534.554 | 1707.9168 | 1780.4765 | 1753.2597 | 1690.3061 | 1630.5844 | 1570.803 | 1576.9261 | 1618.1035 | 1745.1578 | 1653.8413 | 1595.6743 | 1533.1624 | 1445.7632 | 1352.5356 | 1268.0026 | 34814.2954
11.01.2024 | 1197.8086 | 1148.6328 | 1122.928 | 1117.3841 | 1136.1418 | 1173.928 | 1295.9033 | 1415.9336 | 1566.4194 | 1718.4539 | 1729.8238 | 1676.9379 | 1641.1449 | 1622.7912 | 1607.8065 | 1562.8831 | 1615.7587 | 1762.4678 | 1672.4696 | 1574.4452 | 1492.6282 | 1436.7511 | 1359.4243 | 1249.1519 | 34898.0177
12.01.2024 | 1167.7379 | 1120.6109 | 1105.8171 | 1087.4319 | 1112.5655 | 1145.5016 | 1275.4971 | 1388.4872 | 1535.1157 | 1708.4848 | 1721.4054 | 1763.1394 | 1687.9641 | 1646.4352 | 1631.9757 | 1628.0418 | 1703.0007 | 1762.9208 | 1684.1459 | 1596.3432 | 1539.846 | 1439.1233 | 1364.5813 | 1284.0228 | 35100.1951
13.01.2024 | 1217.5004 | 1251.7593 | 1250.0822 | 1222.2794 | 1244.3746 | 1267.7554 | 1331.5178 | 1316.5651 | 1422.7081 | 1598.0831 | 1648.1572 | 1683.4761 | 1679.9603 | 1685.7696 | 1654.6364 | 1671.6584 | 1720.1471 | 1839.5139 | 1773.1201 | 1658.1031 | 1599.6391 | 1536.7075 | 1453.4954 | 1369.0919 | 36096.1016
14.01.2024 | 1286.6087 | 1239.4223 | 1210.6754 | 1180.5476 | 1171.8235 | 1180.5567 | 1221.8443 | 1258.3474 | 1366.3679 | 1546.4859 | 1626.2172 | 1629.6026 | 1641.8135 | 1608.1797 | 1576.8653 | 1587.0552 | 1672.0392 | 1788.3557 | 1757.5713 | 1704.9764 | 1672.0989 | 1595.0915 | 1493.8839 | 1402.8794 | 35419.3096
15.01.2024 | 1321.4298 | 1274.7213 | 1257.1911 | 1234.8412 | 1257.0866 | 1266.4456 | 1425.5712 | 1541.5328 | 1726.7989 | 1953.4519 | 1981.0942 | 1943.4731 | 1906.1166 | 1853.7443 | 1788.0978 | 1765.1071 | 1822.7577 | 1937.9649 | 1852.6453 | 1822.5896 | 1741.4472 | 1637.2108 | 1531.9686 | 1417.3863 | 39260.6739
16.01.2024 | 1351.3521 | 1295.5399 | 1274.8466 | 1258.7694 | 1281.2954 | 1278.5579 | 1415.8048 | 1503.3178 | 1707.4103 | 1908.4125 | 1925.6585 | 1887.6576 | 1856.8108 | 1788.7339 | 1744.5989 | 1737.1136 | 1800.0347 | 1915.289 | 1833.2048 | 1734.8394 | 1655.8822 | 1577.1744 | 1472.7612 | 1370.3902 | 38575.456
17.01.2024 | 1295.5392 | 1264.9286 | 1237.8773 | 1214.7823 | 1219.6649 | 1226.7567 | 1339.8702 | 1460.4398 | 1615.8696 | 1819.7156 | 1897.4492 | 1869.1295 | 1808.6759 | 1745.8664 | 1672.2036 | 1690.5956 | 1716.9586 | 1820.4519 | 1746.3374 | 1719.4037 | 1646.2932 | 1547.8654 | 1415.5508 | 1323.534 | 37315.7594
18.01.2024 | 1239.3192 | 1218.8054 | 1196.8037 | 1197.843 | 1191.0753 | 1224.1097 | 1348.1291 | 1455.0954 | 1602.9755 | 1805.7087 | 1852.9443 | 1806.8103 | 1765.8435 | 1708.325 | 1660.8016 | 1656.4881 | 1727.3427 | 1816.6707 | 1779.5403 | 1682.0573 | 1627.8118 | 1556.6952 | 1451.8549 | 1366.227 | 36939.2774
19.01.2024 | 1279.8784 | 1235.6234 | 1209.047 | 1202.6999 | 1200.098 | 1225.2454 | 1327.6879 | 1456.1534 | 1583.3876 | 1791.609 | 1830.0673 | 1861.4897 | 1824.9811 | 1766.939 | 1670.8336 | 1648.0938 | 1702.6599 | 1776.741 | 1706.5773 | 1638.1829 | 1603.5753 | 1520.4129 | 1426.5757 | 1323.2259 | 36811.7855
20.01.2024 | 1251.4669 | 1208.2691 | 1191.0019 | 1169.1232 | 1189.8543 | 1189.25 | 1243.2412 | 1290.9957 | 1425.6721 | 1598.2074 | 1638.0884 | 1616.3108 | 1591.1375 | 1566.5048 | 1557.5065 | 1542.8014 | 1539.6927 | 1667.1409 | 1652.0141 | 1606.5377 | 1555.5995 | 1476.9789 | 1389.7072 | 1306.3408 | 34463.4429
21.01.2024 | 1237.385 | 1210.5344 | 1177.4165 | 1150.7579 | 1152.3798 | 1151.7511 | 1202.6426 | 1272.5082 | 1349.4842 | 1509.1795 | 1595.4089 | 1610.0456 | 1610.463 | 1584.6762 | 1588.9803 | 1560.9843 | 1599.4331 | 1698.6333 | 1687.6058 | 1647.4731 | 1599.7387 | 1510.1904 | 1400.8169 | 1327.1459 | 34435.6347
22.01.2024 | 1245.7144 | 1209.9472 | 1186.9047 | 1160.1526 | 1181.6796 | 1216.8759 | 1356.5834 | 1461.77 | 1633.6387 | 1759.5799 | 1811.5249 | 1811.9317 | 1797.6374 | 1710.6363 | 1683.9651 | 1684.2128 | 1722.0338 | 1842.3794 | 1775.165 | 1699.6319 | 1668.6627 | 1560.5193 | 1457.6929 | 1363.4437 | 37002.2834
23.01.2024 | 1285.2415 | 1236.6501 | 1207.0809 | 1183.7439 | 1211.4991 | 1247.6241 | 1385.8583 | 1488.3986 | 1614.6514 | 1819.8026 | 1878.2862 | 1874.693 | 1855.4754 | 1818.1181 | 1780.9189 | 1751.624 | 1751.3458 | 1858.7001 | 1808.9868 | 1733.6529 | 1690.39 | 1579.9501 | 1488.5097 | 1378.7072 | 37929.9086
24.01.2024 | 1288.782 | 1250.4893 | 1233.2169 | 1214.3083 | 1232.419 | 1268.7999 | 1409.7441 | 1505.8734 | 1665.6578 | 1857.0987 | 1887.7014 | 1895.016 | 1883.4415 | 1839.7802 | 1791.7663 | 1790.8622 | 1811.8157 | 1890.8315 | 1816.4403 | 1769.5841 | 1690.7533 | 1586.1048 | 1491.9428 | 1385.2459 | 38457.6751
25.01.2024 | 1303.7451 | 1286.3178 | 1264.9139 | 1242.321 | 1252.3865 | 1296.8326 | 1407.2149 | 1494.6329 | 1684.9009 | 1886.1882 | 1895.0522 | 1868.6144 | 1815.1118 | 1764.6634 | 1717.3659 | 1711.5971 | 1727.6916 | 1836.768 | 1803.8634 | 1748.2573 | 1670.1921 | 1575.4222 | 1463.9848 | 1363.7009 | 38081.7389
26.01.2024 | 1297.2075 | 1274.7262 | 1237.9067 | 1225.7093 | 1237.4899 | 1265.8511 | 1397.2247 | 1474.6756 | 1678.2409 | 1832.6196 | 1814.4389 | 1744.659 | 1721.9021 | 1693.0846 | 1673.0283 | 1682.8787 | 1704.5337 | 1819.79 | 1784.5543 | 1695.2885 | 1635.6421 | 1550.5698 | 1453.0669 | 1344.5612 | 37239.6496
27.01.2024 | 1270.131 | 1230.8625 | 1218.2342 | 1190.1878 | 1222.7632 | 1214.2409 | 1264.3236 | 1289.1282 | 1426.6194 | 1628.7894 | 1713.0806 | 1718.4495 | 1656.6578 | 1643.4394 | 1632.9752 | 1635.4347 | 1663.1089 | 1748.3486 | 1702.7892 | 1650.3407 | 1585.1076 | 1513.2497 | 1424.7989 | 1329.7589 | 35572.8198
28.01.2024 | 1259.4213 | 1220.5273 | 1199.518 | 1182.3489 | 1200.6934 | 1189.313 | 1237.6666 | 1255.106 | 1369.6569 | 1563.2323 | 1614.5472 | 1634.8682 | 1631.0752 | 1590.557 | 1580.753 | 1595.3223 | 1595.5766 | 1693.391 | 1706.8711 | 1668.5708 | 1605.1338 | 1531.029 | 1432.1785 | 1330.5853 | 34887.9426
29.01.2024 | 1268.9454 | 1236.1762 | 1212.5987 | 1187.0168 | 1189.8759 | 1210.1414 | 1321.051 | 1404.3051 | 1554.4174 | 1760.4327 | 1814.8031 | 1789.5592 | 1814.565 | 1759.8589 | 1734.8132 | 1723.4209 | 1728.2378 | 1829.0828 | 1775.7168 | 1710.1504 | 1628.2551 | 1517.5616 | 1408.4849 | 1330.5873 | 36910.0574
30.01.2024 | 1263.8694 | 1245.5733 | 1215.4186 | 1192.1624 | 1192.6872 | 1213.6581 | 1323.6751 | 1388.6495 | 1553.3319 | 1752.2839 | 1814.2489 | 1787.7486 | 1798.4195 | 1757.9339 | 1717.3969 | 1664.9758 | 1676.6664 | 1794.2291 | 1768.1862 | 1734.1715 | 1648.5034 | 1532.1872 | 1436.1182 | 1350.0162 | 36822.1113
31.01.2024 | 1266.1274 | 1238.1164 | 1219.7461 | 1195.5016 | 1220.6433 | 1228.6367 | 1350.7307 | 1425.5132 | 1601.1473 | 1832.0346 | 1884.3615 | 1871.0278 | 1806.1972 | 1824.0778 | 1785.2252 | 1787.3902 | 1788.6141 | 1839.3944 | 1787.6966 | 1698.4088 | 1634.9952 | 1535.7103 | 1420.3531 | 1329.3814 | 37571.0311
Итого | 35723.7656 | 34728.7421 | 34062.4524 | 33570.8932 | 33923.3114 | 34424.5616 | 37112.6765 | 39189.1145 | 43250.7952 | 48577.5136 | 50061.6366 | 48338.7819 | 49061.0043 | 49245.2724 | 48428.7962 | 48264.8381 | 49576.3522 | 52452.6754 | 50850.6063 | 49147.4343 | 47380.0091 | 44824.6063 | 41995.2616 | 39226.7341 | 1043417.8346
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /