## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 1995110.3504 |  | 2276167.9344 |  | 281057.584 |  | 281057.584 |  | 73579.3047
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 395.6704 | 457.5906 | 463.4688 | 466.2429 | 460.8581 | 458.6117 | 456.9057 | 3159.3482
11.01.2024 | 464.1071 | 459.5376 | 457.9821 | 461.3966 | 464.3569 | 463.3025 | 467.5912 | 441.3875 | 429.0964 | 426.0598 | 426.3626 | 420.172 | 420.5113 | 413.1837 | 409.8956 | 409.7444 | 416.5725 | 460.9654 | 467.5947 | 468.5102 | 464.2538 | 464.4404 | 462.2702 | 463.1481 | 10702.4427
12.01.2024 | 460.7493 | 460.859 | 462.8232 | 464.5853 | 465.2058 | 469.214 | 468.4069 | 450.6613 | 433.3039 | 429.4455 | 404.6821 | 402.375 | 401.7302 | 220.2596 | 228.0448 | 225.2966 | 284.1373 | 438.002 | 470.5877 | 476.182 | 474.352 | 472.0309 | 475.3062 | 471.4227 | 10009.6632
13.01.2024 | 470.8589 | 475.9388 | 470.9867 | 466.7505 | 468.625 | 469.9683 | 472.5696 | 444.661 | 446.3635 | 451.6541 | 449.7554 | 445.6889 | 439.7945 | 442.4559 | 442.1702 | 436.8637 | 441.2803 | 477.452 | 480.0288 | 486.3604 | 488.9448 | 493.4409 | 492.7004 | 494.3534 | 11149.6661
14.01.2024 | 485.2208 | 484.8012 | 483.1196 | 482.4954 | 482.1555 | 482.0616 | 487.5391 | 467.6889 | 459.1982 | 455.5409 | 460.6343 | 449.018 | 449.0565 | 440.9001 | 439.2354 | 441.9936 | 452.8317 | 495.8859 | 507.1987 | 506.3514 | 500.6062 | 499.6035 | 496.907 | 497.971 | 11408.0143
15.01.2024 | 497.6447 | 499.0419 | 500.7556 | 501.3451 | 499.1549 | 497.3256 | 498.3938 | 475.4038 | 448.0157 | 455.8202 | 466.1625 | 476.2772 | 469.0584 | 452.6097 | 451.2393 | 441.1289 | 438.6668 | 477.2889 | 481.535 | 490.7882 | 490.9803 | 485.5363 | 486.8268 | 487.9867 | 11468.9862
16.01.2024 | 488.8003 | 490.7399 | 491.7995 | 492.6407 | 493.2114 | 492.0877 | 497.6516 | 472.9875 | 460.8118 | 461.1774 | 452.6092 | 434.8938 | 434.1474 | 428.9459 | 437.8032 | 439.3235 | 454.5894 | 492.5536 | 485.2463 | 489.5017 | 492.446 | 484.5097 | 486.6738 | 488.4781 | 11343.6295
17.01.2024 | 488.591 | 492.3597 | 489.7586 | 490.0645 | 488.7113 | 486.7742 | 483.8397 | 463.1591 | 444.8838 | 458.8767 | 444.4701 | 437.5428 | 435.0124 | 437.004 | 425.1232 | 421.4007 | 429.2232 | 473.309 | 477.6779 | 472.9473 | 479.7591 | 473.509 | 466.7572 | 471.6848 | 11132.4394
18.01.2024 | 470.5309 | 472.7168 | 473.5515 | 470.7883 | 469.0651 | 474.8656 | 477.1293 | 453.2381 | 448.7354 | 444.828 | 442.7912 | 439.0882 | 437.3698 | 425.5573 | 426.1528 | 422.6644 | 419.1832 | 467.3074 | 468.1892 | 470.0079 | 468.6964 | 467.335 | 469.2448 | 468.8039 | 10947.8403
19.01.2024 | 469.6381 | 471.1078 | 472.8566 | 474.2982 | 471.4877 | 468.5734 | 469.0642 | 460.6519 | 443.9666 | 433.2446 | 432.7912 | 428.2146 | 425.3583 | 426.5602 | 418.5144 | 427.1424 | 426.1531 | 458.7833 | 462.5242 | 462.8277 | 467.6034 | 461.4088 | 453.1498 | 460.8336 | 10846.7538
20.01.2024 | 463.3656 | 463.6085 | 459.8871 | 462.7366 | 458.5304 | 459.7595 | 461.6249 | 442.2697 | 430.6782 | 426.6486 | 414.7472 | 408.045 | 412.734 | 397.2347 | 401.4873 | 398.4488 | 303.2137 | 339.3756 | 358.4376 | 361.0151 | 370.2222 | 365.4577 | 361.2964 | 359.9011 | 9780.7255
21.01.2024 | 364.9627 | 363.8496 | 361.5251 | 364.7719 | 364.2828 | 361.4486 | 364.8906 | 357.8772 | 332.1706 | 329.3915 | 340.1345 | 331.365 | 322.551 | 322.1136 | 322.6037 | 327.4818 | 338.5916 | 366.7125 | 368.4958 | 364.3588 | 365.1656 | 362.3867 | 356.1954 | 360.8948 | 8414.2215
22.01.2024 | 359.9925 | 359.7752 | 362.777 | 362.5208 | 362.6754 | 361.08 | 358.7255 | 337.6218 | 337.5704 | 339.7857 | 332.744 | 322.5123 | 331.9795 | 333.8969 | 331.4835 | 335.6015 | 335.3404 | 371.0175 | 373.5279 | 377.6323 | 379.0911 | 375.2009 | 373.0019 | 371.1277 | 8486.6818
23.01.2024 | 370.7525 | 372.8966 | 373.8616 | 373.9992 | 375.8467 | 373.6774 | 375.7124 | 350.6174 | 345.2727 | 349.9946 | 341.1218 | 337.8341 | 345.8714 | 336.3215 | 335.1695 | 336.3026 | 345.1095 | 380.9682 | 390.2857 | 393.1609 | 389.0067 | 385.6534 | 382.5943 | 382.1199 | 8744.1509
24.01.2024 | 380.0654 | 379.5904 | 378.0514 | 378.8926 | 379.4351 | 378.3476 | 381.0642 | 363.0908 | 352.9117 | 357.6137 | 349.1602 | 352.6666 | 345.5557 | 343.4684 | 329.2987 | 334.5408 | 350.5208 | 380.5604 | 383.8394 | 381.5687 | 382.3648 | 376.5347 | 374.5996 | 378.9268 | 8792.6682
25.01.2024 | 376.0881 | 380.0195 | 380.4962 | 382.3673 | 379.7287 | 382.1168 | 383.7454 | 359.9264 | 352.2439 | 355.2243 | 355.7142 | 361.0271 | 357.0149 | 372.206 | 430.285 | 424.469 | 433.6175 | 474.4503 | 479.9793 | 479.0663 | 473.2896 | 473.106 | 475.7971 | 475.9803 | 9797.9595
26.01.2024 | 472.0299 | 474.724 | 473.6544 | 476.4701 | 476.5365 | 474.8546 | 473.0758 | 454.9172 | 454.0352 | 378.0787 | 355.8941 | 341.4629 | 339.7966 | 337.2924 | 335.2012 | 331.2172 | 321.3033 | 363.2577 | 376.8644 | 382.5319 | 381.9112 | 382.2239 | 378.1626 | 372.1229 | 9607.6186
27.01.2024 | 372.0437 | 372.5607 | 375.3431 | 369.5358 | 372.0155 | 377.1359 | 377.4277 | 354.9478 | 346.1576 | 353.7786 | 354.0086 | 350.7826 | 323.8216 | 317.7847 | 329.6755 | 327.3635 | 333.2661 | 373.145 | 381.1936 | 375.0149 | 373.7975 | 365.1691 | 367.8053 | 370.7445 | 8614.5189
28.01.2024 | 372.9753 | 371.6843 | 371.2293 | 373.1607 | 372.1692 | 373.0346 | 373.6001 | 352.0637 | 340.5293 | 333.1096 | 327.6413 | 325.2178 | 322.9378 | 315.9592 | 313.9655 | 310.8925 | 312.0804 | 355.1264 | 360.6127 | 358.3055 | 353.076 | 355.4456 | 356.224 | 354.834 | 8355.8747
29.01.2024 | 357.1606 | 358.6428 | 359.6431 | 359.687 | 355.5754 | 349.961 | 349.8508 | 330.3003 | 319.7923 | 331.2196 | 340.2705 | 341.7717 | 343.3097 | 337.0952 | 339.5684 | 347.6334 | 339.5833 | 364.3511 | 368.8879 | 367.5154 | 361.9554 | 358.7228 | 354.0501 | 354.9538 | 8391.5017
30.01.2024 | 358.6256 | 361.2339 | 358.8866 | 358.9868 | 357.2204 | 360.0509 | 359.4015 | 326.6594 | 324.6052 | 333.8201 | 334.5869 | 328.362 | 342.7263 | 333.8431 | 328.2658 | 315.1812 | 312.0847 | 331.077 | 352.0655 | 351.8491 | 344.9755 | 343.0435 | 344.1108 | 345.3605 | 8207.0225
31.01.2024 | 342.0109 | 347.3873 | 344.2605 | 346.4546 | 345.8719 | 349.3054 | 347.8051 | 320.1988 | 305.9798 | 317.0227 | 330.7262 | 343.3222 | 332.8577 | 334.752 | 326.9759 | 328.8558 | 330.58 | 350.726 | 348.4811 | 348.6999 | 347.3386 | 345.1707 | 341.7549 | 340.014 | 8116.5519
Итого | 8886.2137 | 8913.0754 | 8903.2487 | 8913.9479 | 8901.8615 | 8904.9452 | 8929.1095 | 8480.3297 | 8256.3222 | 8222.3351 | 8157.008 | 8077.6397 | 8033.1952 | 7769.4441 | 7802.1589 | 7783.5463 | 7817.9289 | 9087.9857 | 9300.8441 | 9327.6644 | 9316.0791 | 9250.7874 | 9214.0402 | 9228.5683 | 207478.2793
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /