## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 85235472.1654 |  | 86145034.0239 |  | 909561.8585 |  | 909561.8585 |  | 50508.4828
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1321.1849 | 1181.4032 | 1092.9191 | 3595.5071
03.01.2024 | 944.1978 | 885.5 | 848.3061 | 846.0805 | 847.1629 | 860.9681 | 897.5812 | 930.8472 | 1103.0734 | 1266.8406 | 1289.2755 | 1291.9439 | 1256.9033 | 1318.1819 | 1297.5519 | 1341.3278 | 1520.4416 | 1529.5576 | 1497.2922 | 1446.8012 | 1420.5901 | 1324.8914 | 1187.9066 | 1072.1474 | 28225.3704
04.01.2024 | 967.8354 | 920.3859 | 858.2643 | 859.609 | 868.7026 | 892.5925 | 932.8928 | 965.0592 | 1124.6613 | 1243.9809 | 1325.7583 | 1262.9186 | 1300.1492 | 1221.9083 | 1256.3785 | 1257.5368 | 1419.3629 | 1474.5721 | 1460.7984 | 1454.5753 | 1410.7569 | 1320.6021 | 1184.2569 | 1060.082 | 28043.6403
05.01.2024 | 938.7944 | 874.5547 | 842.7905 | 841.4099 | 853.0681 | 871.1987 | 916.3283 | 1017.7104 | 1083.6411 | 1249.5773 | 1302.9341 | 1294.4789 | 1295.438 | 1248.1592 | 1275.4753 | 1329.6074 | 1519.0947 | 1545.2251 | 1516.7586 | 1492.0096 | 1416.5398 | 1370.8914 | 1204.8833 | 1081.0776 | 28381.6462
06.01.2024 | 986.3978 | 888.3782 | 855.2143 | 854.7551 | 862.2593 | 878.6711 | 952.0962 | 930.1242 | 1153.356 | 1221.9266 | 1240.2942 | 1297.6794 | 1305.4618 | 1207.6984 | 1201.511 | 1199.3789 | 1417.6726 | 1528.386 | 1480.3008 | 1447.8986 | 1391.9172 | 1314.8501 | 1200.4065 | 1036.0402 | 27852.6748
07.01.2024 | 958.8427 | 873.7992 | 847.5351 | 848.3999 | 843.5592 | 858.4794 | 895.7512 | 904.8603 | 1041.6768 | 1212.7737 | 1226.4548 | 1179.6172 | 1211.9151 | 1176.5122 | 1162.0832 | 1181.1739 | 1424.4276 | 1463.0788 | 1423.0732 | 1394.2177 | 1367.4666 | 1235.1372 | 1163.1608 | 1020.0363 | 26914.032
08.01.2024 | 912.0092 | 847.1124 | 819.0802 | 816.7144 | 825.6137 | 855.7675 | 948.1444 | 991.0053 | 1077.9948 | 1138.9617 | 1284.5544 | 1313.1343 | 1304.3957 | 1355.8777 | 1313.8513 | 1306.1164 | 1487.9137 | 1519.9444 | 1487.644 | 1479.9033 | 1422.549 | 1332.5797 | 1152.2423 | 1029.6406 | 28022.7505
09.01.2024 | 943.7909 | 854.5463 | 825.3829 | 830.8144 | 837.3348 | 873.4265 | 1008.6466 | 1015.8497 | 1141.5681 | 1166.3364 | 1178.4044 | 1282.5443 | 1210.1294 | 1209.0406 | 1235.0192 | 1368.7413 | 1504.6284 | 1548.6871 | 1573.0901 | 1488.8401 | 1464.3322 | 1338.7794 | 1158.6021 | 1041.7006 | 28100.2357
10.01.2024 | 978.5411 | 892.1033 | 864.0267 | 867.558 | 870.4244 | 916.2362 | 1018.2219 | 1082.5514 | 1160.8659 | 1194.2215 | 1169.1598 | 1286.4324 | 1255.0242 | 1271.2727 | 1263.2627 | 1252.9696 | 1436.5524 | 1560.3564 | 1552.2673 | 1538.1527 | 1463.3705 | 1413.6429 | 1207.7297 | 1112.3966 | 28627.3404
11.01.2024 | 956.6167 | 906.3887 | 882.5492 | 885.3913 | 894.3367 | 941.5999 | 1118.7751 | 1102.2974 | 1188.3752 | 1320.6553 | 1211.9421 | 1272.1641 | 1272.3543 | 1257.8184 | 1286.5077 | 1239.2971 | 1483.8017 | 1562.0986 | 1636.8304 | 1527.2186 | 1467.6711 | 1402.4051 | 1220.1116 | 1072.8841 | 29110.0901
12.01.2024 | 962.2129 | 920.5025 | 899.9076 | 899.8352 | 912.8442 | 950.5628 | 1084.3267 | 1134.6821 | 1134.8796 | 1198.6989 | 1296.7286 | 1302.7264 | 1261.8054 | 1277.9047 | 1278.3073 | 1252.5389 | 1462.8933 | 1542.6391 | 1554.9751 | 1529.0233 | 1486.4812 | 1365.7716 | 1209.338 | 1090.7977 | 29010.383
13.01.2024 | 992.1693 | 945.3104 | 923.221 | 924.8973 | 939.9207 | 977.2917 | 1033.8248 | 1118.5478 | 1215.0729 | 1357.5309 | 1357.2344 | 1385.4372 | 1371.2367 | 1365.774 | 1385.4652 | 1403.3354 | 1622.3633 | 1742.4229 | 1766.3256 | 1610.4631 | 1633.0277 | 1493.3871 | 1374.8035 | 1220.0688 | 31159.1316
14.01.2024 | 1095.3498 | 1021.4235 | 991.1381 | 986.8201 | 989.5261 | 1012.191 | 1042.0717 | 1081.9722 | 1238.2583 | 1312.602 | 1383.2657 | 1422.4623 | 1480.0068 | 1446.7694 | 1415.2606 | 1458.7593 | 1596.8917 | 1777.8445 | 1777.2028 | 1724.3964 | 1655.0419 | 1536.4185 | 1365.8102 | 1234.1483 | 32045.6308
15.01.2024 | 1115.5969 | 1063.3768 | 1031.788 | 1041.167 | 1039.5814 | 1085.5806 | 1206.3846 | 1323.4528 | 1312.1849 | 1437.2954 | 1402.6073 | 1459.1813 | 1406.3293 | 1431.4772 | 1398.9798 | 1430.6463 | 1532.9734 | 1672.7301 | 1747.8911 | 1728.8496 | 1649.437 | 1544.7533 | 1351.7456 | 1206.6339 | 32620.6435
16.01.2024 | 1090.7895 | 1030.9261 | 1007.914 | 1014.0428 | 1017.1501 | 1066.2785 | 1164.3929 | 1310.1683 | 1366.3096 | 1401.9496 | 1378.0101 | 1378.8945 | 1359.2959 | 1319.9917 | 1339.0661 | 1373.0807 | 1541.5759 | 1653.4079 | 1733.2037 | 1620.1923 | 1598.0129 | 1480.6347 | 1291.4514 | 1148.9023 | 31685.6416
17.01.2024 | 1030.7418 | 1012.2781 | 952.5756 | 959.5097 | 967.8945 | 1006.4093 | 1140.3306 | 1212.6412 | 1262.8826 | 1283.8328 | 1246.3142 | 1291.6006 | 1251.5252 | 1229.2236 | 1258.2088 | 1254.5696 | 1456.6169 | 1629.1002 | 1628.8158 | 1569.8555 | 1523.145 | 1435.0815 | 1283.002 | 1126.4264 | 30012.5816
18.01.2024 | 1005.55 | 953.9047 | 933.6251 | 935.5142 | 932.2977 | 989.2793 | 1155.7957 | 1108.1099 | 1205.7566 | 1315.005 | 1278.0512 | 1257.1535 | 1251.1055 | 1246.7496 | 1262.1781 | 1270.8313 | 1413.2963 | 1563.7262 | 1561.4032 | 1547.8387 | 1524.3781 | 1447.5373 | 1283.4889 | 1126.3109 | 29568.887
19.01.2024 | 1014.3065 | 965.3614 | 930.2767 | 925.2085 | 928.9248 | 975.4632 | 1077.1792 | 1183.759 | 1211.6198 | 1345.9642 | 1287.4481 | 1310.849 | 1293.3995 | 1239.8109 | 1218.1478 | 1248.6264 | 1413.0169 | 1572.014 | 1574.1756 | 1556.393 | 1510.4016 | 1372.1043 | 1227.4891 | 1112.2784 | 29494.2177
20.01.2024 | 1012.6742 | 949.0557 | 920.2948 | 916.8325 | 922.4495 | 957.3152 | 1063.2995 | 1074.4233 | 1212.6456 | 1254.1635 | 1239.4629 | 1276.6323 | 1342.0606 | 1290.9078 | 1269.2944 | 1288.11 | 1410.3371 | 1553.1074 | 1540.3987 | 1517.1878 | 1472.2406 | 1374.5446 | 1236.5383 | 1136.1931 | 29230.1695
21.01.2024 | 999.7709 | 929.1987 | 903.2456 | 941.7151 | 914.2615 | 934.2027 | 1007.6986 | 1039.5248 | 1207.5503 | 1251.9486 | 1266.9226 | 1356.3421 | 1367.4729 | 1381.4503 | 1320.1233 | 1358.5319 | 1464.2014 | 1591.2034 | 1588.6093 | 1542.2468 | 1520.618 | 1378.6613 | 1252.6968 | 1123.5032 | 29641.6999
22.01.2024 | 1028.7632 | 936.5119 | 920.801 | 927.3859 | 925.3944 | 971.3549 | 1073.3443 | 1147.111 | 1168.5765 | 1242.1316 | 1266.8044 | 1294.4669 | 1310.6461 | 1254.5248 | 1288.2782 | 1339.2097 | 1518.2162 | 1608.9109 | 1624.7316 | 1571.1727 | 1509.8394 | 1417.9274 | 1297.5399 | 1129.4214 | 29773.0643
23.01.2024 | 1052.6239 | 976.3905 | 948.3267 | 953.2752 | 950.5517 | 1000.3858 | 1103.4509 | 1189.2656 | 1221.7817 | 1307.0822 | 1256.7491 | 1287.4296 | 1233.8895 | 1265.7173 | 1235.6644 | 1276.9874 | 1404.3983 | 1573.4039 | 1597.4168 | 1593.7142 | 1545.6789 | 1450.0198 | 1283.3561 | 1139.3613 | 29846.9209
24.01.2024 | 1038.2005 | 981.8901 | 952.5548 | 964.5084 | 971.2891 | 1015.1793 | 1143.7874 | 1137.0731 | 1218.3328 | 1240.9841 | 1279.7345 | 1303.5943 | 1283.3511 | 1276.51 | 1392.7424 | 1323.9054 | 1549.6059 | 1675.4467 | 1640.6157 | 1634.7083 | 1549.8754 | 1486.3443 | 1307.5846 | 1163.5019 | 30531.3202
25.01.2024 | 1048.6618 | 995.9494 | 961.3392 | 975.094 | 978.9841 | 1028.2176 | 1152.3383 | 1204.7342 | 1257.4862 | 1370.3131 | 1341.229 | 1375.0734 | 1317.4421 | 1277.3834 | 1261.9571 | 1349.2419 | 1460.667 | 1665.0238 | 1678.2313 | 1607.3712 | 1539.6887 | 1438.1457 | 1323.5407 | 1153.2611 | 30761.3745
26.01.2024 | 1015.4936 | 961.1872 | 930.6057 | 937.2055 | 964.5098 | 996.491 | 1096.2029 | 1204.6826 | 1188.7264 | 1376.9839 | 1290.3618 | 1295.0491 | 1280.4372 | 1269.4222 | 1274.0854 | 1260.9695 | 1341.5871 | 1552.5274 | 1604.449 | 1511.9979 | 1532.5654 | 1382.3116 | 1232.1113 | 1139.2568 | 29639.2204
27.01.2024 | 989.3681 | 936.4964 | 943.6161 | 911.1898 | 916.7741 | 987.2955 | 1014.4652 | 1070.3906 | 1223.0585 | 1302.5664 | 1351.6191 | 1389.6023 | 1430.5576 | 1357.9648 | 1350.9267 | 1430.2591 | 1490.1201 | 1643.5412 | 1628.9045 | 1509.4755 | 1513.1427 | 1377.3171 | 1239.9641 | 1152.2124 | 30160.8279
28.01.2024 | 989.5945 | 944.5137 | 915.2926 | 915.9048 | 929.5843 | 935.521 | 966.0816 | 1072.6704 | 1134.8531 | 1278.7792 | 1252.9815 | 1307.944 | 1277.9233 | 1295.9499 | 1237.1159 | 1272.1943 | 1412.2894 | 1539.526 | 1544.4109 | 1549.4946 | 1477.7611 | 1349.4455 | 1238.5996 | 1074.9654 | 28913.3963
29.01.2024 | 973.2326 | 912.8701 | 890.1343 | 891.3176 | 888.5613 | 929.1609 | 1053.4035 | 1151.8612 | 1194.3464 | 1268.0381 | 1282.1767 | 1255.6762 | 1287.6553 | 1305.4497 | 1272.4466 | 1297.5366 | 1426.4503 | 1615.9709 | 1575.994 | 1550.8236 | 1538.0894 | 1431.5472 | 1256.0011 | 1081.5844 | 29330.3279
30.01.2024 | 1012.3883 | 928.3608 | 898.1297 | 908.0417 | 917.1986 | 963.9655 | 1111.9973 | 1069.7018 | 1232.3015 | 1254.1619 | 1266.943 | 1243.6186 | 1263.609 | 1222.8649 | 1244.1846 | 1252.9634 | 1329.1929 | 1569.0119 | 1596.6858 | 1535.4239 | 1507.5293 | 1406.8247 | 1258.3257 | 1081.2758 | 29074.7008
31.01.2024 | 1008.8945 | 917.2596 | 897.2836 | 912.7705 | 925.1126 | 964.9149 | 1064.8525 | 1216.2454 | 1282.7921 | 1256.6019 | 1285.1224 | 1343.3645 | 1304.8062 | 1317.7068 | 1247.992 | 1280.7481 | 1374.6377 | 1674.5148 | 1571.3139 | 1541.1548 | 1521.7594 | 1402.4735 | 1267.2168 | 1100.4099 | 29679.9485
Итого | 29063.4089 | 27225.5365 | 26395.2197 | 26492.9681 | 26635.2722 | 27696.0004 | 30443.6661 | 31991.3224 | 34564.6277 | 37071.9074 | 37238.5443 | 38018.0111 | 37786.3263 | 37340.0226 | 37242.0655 | 37899.1941 | 42435.2269 | 46147.9791 | 46163.8093 | 44821.4006 | 43633.907 | 41946.2153 | 37441.3063 | 33359.4379 | 859053.3757
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /